## Sheet1
Электроснабжение внутренние.
1 | Временные коммуникации. | шт. | 1
2 | Прокладка электрических кабелей | м | 2500
3 | Демонтажные работы | шт. | 1
5 | Монтаж трубы гофрированной | м | 2000
6 | Монтаж щита учета и рубильник. | шт. | 1
7 | Монтаж распределительных щитов | шт. | 3
8 | Монтаж силовых розеток Legrand. | шт. | 90
9 | Монтаж выключателей Legrand. | шт. | 25
10. | Монтаж светильников с блоком аварийного питания. | шт. | 10
11 | монтаж светильников с лампами накалив.НПБ-100 | шт. | 6
12 | Монтаж светильников с люм.ламп.4х18. | шт. | 48
13 | Монтаж заземляющего контура. | шт. | 1
14 | Замена вводного кабеляВВГ4х25. | м | 20
15 | Монтаж рукосушек. | шт. | 2
16 | Монтажтепловой завесы 380В. | шт. | 1
17 | Электротехнический отчёт (лаборатория). | шт. | 1
ИТОГО по разделу:
Вентиляция и кондиционирование
1 | Монтаж приточно-вытяжн. вентиляции | шт. | 1
2 | Демонтаж вент.коробов и сплит-систем. | шт. | 1
3 | Монтаж сплит-систем | шт. | 0
4
ИТОГО по разделу: