Форма № КС-2с

	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	

	
	
	Форма по ОКУД
	0322005

	
	
	
	
	

	Инвестор
	ГУЗ "Городская поликлиника №112 "
	
	по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	ГУЗ "Городская поликлиника №112 "     
	
	по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	ООО "Нью Стар"  СПб,  ул. Фрунзе, 18
	
	по ОКПО
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	
	

	Стройка
	ГУЗ "Городская поликлиника №112 " 
	
	
	

	
	наименование, адрес
	
	
	

	Объект
	                      по адресу: СПб, ул. Академика Байкова, д.25, к. 1 Литера А    
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	796
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дата
	21
	03
	06

	
	
	
	
	

	
	
	Вид операции
	


	
	Номер 
	Дата
	
	Отчетный период

	
	документа
	составления
	
	с
	по

	
	         1
	
	05.12.06
	
	21.03.2006
	14.12.2006


АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

	Сумма по Акту:  575 004,86  р.
	Стоимость к оплате (без НДС) : 487 292,25 р.
	Стоимость материалов:   341 654,04 р.

	Основание: Локальная смета №   
	Средства на оплату труда:         95 707,53 р.
	Стоимость машин и механизмов:  9 508,34 р.


  Осн. норм. трудоемкость:       чел-ч                      Трудоемкость машинистов:      чел-ч

	№

п.п.
	Шифр

Норматива
	Наименование работ

и затрат позиции
Неучтенные материалы;  « ед. изм. »
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(коэф. к стоимости позиции)
	Кол-во

(ед. изм.)
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих,

 ч-час, не занятых обслуживанием машин

обслуживающих машины

	
	
	
	
	Всего

основной Зар/платы
	Экспл. машин

в т. ч. Зар/платы
	Материалы
	Всего

основной зар/платы
	Эксплуатации машин

в том числе зар/платы
	Материалы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На ед-цу
	Всего

	Код  ресурса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	
	Оборудование и материалы
	

	1
	500-9001-040


	Кабель NYM 3х1,5 мм2


	0,0500

( 1000 м )
	8 549,10
0,00
	0,00
0,00
	8 549,10
	427,45
0,00
	0,00
0,00
	427,45
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	2
	508-0009-011


	Шнур ШВВП 2х 0,75 мм2


	2,5200

( 1000 м )
	3 550,05
0,00
	0,00
0,00
	3 550,05
	8 946,13
0,00
	0,00
0,00
	8 946,13
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	3
	Цена поставщика


	Кабель-канал 25*25


	1 650,0000

( м )
	12,01
0,00
	0,00
0,00
	12,01
	19 816,50
0,00
	0,00
0,00
	19 816,50
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	4
	Цена поставщика


	Коробка соединительная КС-4


	100,0000

( шт. )
	6,54
0,00
	0,00
0,00
	6,54
	654,00
0,00
	0,00
0,00
	654,00
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	5
	Цена поставщика


	Прибор приемо-контрольный "Триумф"


	1,0000

( шт. )
	20 220,21
0,00
	0,00
0,00
	20 220,21
	20 220,21
0,00
	0,00
0,00
	20 220,21
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	6
	Цена поставщика


	Центральный системный блок "СТРИЖ", два речевых процессора, 2 канала, 4 зоны оповещения


	1,0000

( шт. )
	19 254,12
0,00
	0,00
0,00
	19 254,12
	19 254,12
0,00
	0,00
0,00
	19 254,12
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	7
	Прайс 003-017


	БИРП 24/4 А/ч


	1,0000

( шт. )
	869,97
0,00
	0,00
0,00
	869,97
	869,97
0,00
	0,00
0,00
	869,97
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	8
	Цена поставщика


	АКБ 12В, 40 А/ч


	2,0000

( шт. )
	587,14
0,00
	0,00
0,00
	587,14
	1 174,28
0,00
	0,00
0,00
	1 174,28
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	9
	Цена поставщика


	АКБ 12В 7 А/ч (для БРП 24-01)


	1,0000

( шт. )
	335,60
0,00
	0,00
0,00
	335,60
	335,60
0,00
	0,00
0,00
	335,60
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	10
	Прайс 003-017


	БИРП 12/4 А/ч


	1,0000

( шт. )
	895,55
0,00
	0,00
0,00
	895,55
	895,55
0,00
	0,00
0,00
	895,55
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	11
	Цена поставщика


	Извещатель пожарный ручной ИПРА 


	32,0000

( шт. )
	145,12
0,00
	0,00
0,00
	145,12
	4 643,84
0,00
	0,00
0,00
	4 643,84
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	12
	Цена поставщика


	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77СД


	330,0000

( шт. )
	544,12
0,00
	0,00
0,00
	544,12
	179 559,60
0,00
	0,00
0,00
	179 559,60
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	13
	Цена поставщика


	Оповещатель световой "Блик-С-12" 


	23,0000

( шт. )
	152,12
0,00
	0,00
0,00
	152,12
	3 498,76
0,00
	0,00
0,00
	3 498,76
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	14
	Цена поставщика


	Колонка звуковая АСР-03.1.2 мощностью 3Вт


	27,0000

( шт. )
	547,12
0,00
	0,00
0,00
	547,12
	14 772,24
0,00
	0,00
0,00
	14 772,24
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	15
	201-9233-003


	Рукава металлические д. 10 мм, Р3-Ц-Х


	900,0000

( м )
	16,25
0,00
	0,00
0,00
	16,25
	14 625,00
0,00
	0,00
0,00
	14 625,00
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	16
	Прайс 004-080


	Реле TRC-12 VDC-SB-CD, 10A, 120 VAC, 28 VDS


	2,0000

( шт. )
	145,23
0,00
	0,00
0,00
	145,23
	290,46
0,00
	0,00
0,00
	290,46
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	17
	Прайс 005-338


	Модуль адресного контроля МАК


	3,0000

( шт. )
	1 528,80
0,00
	0,00
0,00
	1 528,80
	4 586,40
0,00
	0,00
0,00
	4 586,40
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	18
	Прайс 005-342


	Модуль адресного управления МАУ


	1,0000

( шт. )
	1 628,80
0,00
	0,00
0,00
	1 628,80
	1 628,80
0,00
	0,00
0,00
	1 628,80
	0,0000
0,0000
	0,0000
0,0000

	
	
	Итого по разделу: Оборудование и материалы
	

	 
	
	Всего по разделу :
	р.
	
	296 198,91
0,00
	0,00
0,00
	296 198,91
	
	0,00

0,00

	 2
	
	ТЕРм-10 - Оборудование связи
	

	19
	10-08-001-2


	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей


	1,0000

( шт. )
	498,30
480,09
	0,11
0,00
	18,10
	498,30
480,09
	0,11
0,00
	18,10
	39,0000
0,0000
	39,0000
0,0000

	20
	10-08-001-7


	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок линейный


	0,1000

( 10 лучей )
	168,59
157,56
	0,11
0,00
	10,92
	16,86
15,76
	0,01
0,00
	1,09
	13,0000
0,0000
	1,3000
0,0000

	21
	10-08-003-5


	Устройства оптико-(фото)электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении


	2,0000

( шт. )
	102,19
94,16
	0,09
0,00
	7,94
	204,38
188,32
	0,18
0,00
	15,88
	8,0000
0,0000
	16,0000
0,0000

	22
	10-08-002-1


	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении


	29,0000

( шт. )
	14,50
11,77
	0,04
0,00
	2,69
	420,50
341,33
	1,16
0,00
	78,01
	1,0000
0,0000
	29,0000
0,0000

	23
	10-08-002-2


	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении


	300,0000

( шт. )
	29,81
23,54
	0,11
0,00
	6,16
	8 943,00
7 062,00
	33,00
0,00
	1 848,00
	2,0000
0,0000
	600,0000
0,0000

	24
	10-08-001-13


	Устройства промежуточные на количество лучей: 1


	4,0000

( шт. )
	57,63
49,96
	0,09
0,00
	7,58
	230,52
199,84
	0,36
0,00
	30,32
	4,0000
0,0000
	16,0000
0,0000

	25
	10-04-101-7


	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении


	27,0000

( шт. )
	45,24
22,20
	0,00
0,00
	23,04
	1 221,48
599,40
	0,00
0,00
	622,08
	2,0000
0,0000
	54,0000
0,0000

	26
	10-08-019-1


	Коробка ответвительная на стене


	100,0000

( шт. )
	6,29
5,97
	0,00
0,00
	0,32
	629,00
597,00
	0,00
0,00
	32,00
	0,5000
0,0000
	50,0000
0,0000

	27
	10-01-039-6


	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки


	2,0000

( шт. )
	20,86
20,86
	0,00
0,00
	0,00
	41,72
41,72
	0,00
0,00
	0,00
	2,0000
0,0000
	4,0000
0,0000

	
	
	Итого по разделу: ТЕРм-10 - Оборудование связи
	

	
	
	Базовая стоимость без неучтенных материалов
	
	
	12 205,76

9 525,46
	34,82

0,00
	2 645,48
	

	
	
	Индексы пересчета раздела
	
	
	5,366
	3,462

5,366
	2,330
	

	
	
	Стоимость раздела в текущих ценах
	
	
	57 398,12
51 113,60
	120,55
0,00
	6 163,97
	

	 
	
	Прямые затраты
	 р.
	
	57 398,12
51 113,60
	57 398,12
51 113,60
	6 163,97
	
	809,30
0,00

	
	
	Накладные расходы МДС 81-33.04 пр. 4 п.4
	67,68 %
	
	34 593,68
0,00
	34 593,68
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Снижение накладных расходов
	41,00 %
	
	20 956,57
0,00
	20 956,57
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Сметная прибыль письмо № АП-5536/06 от 1
	60,00 %
	
	30 668,16
0,00
	30 668,16
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Снижение сметной прибыли
	1,00 %
	
	511,14
0,00
	511,14
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Всего по разделу :
	р.
	
	78 865,83
51 113,60
	120,55
0,00
	6 163,97
	
	809,30

0,00

	 3
	
	ТЕРм-8 - Электромонтажные работы
	

	28
	08-01-121-1


	Аккумулятор, тип: С-1, СК-1


	3,0000

( шт. )
	41,17
26,68
	0,00
0,00
	14,49
	123,51
80,04
	0,00
0,00
	43,47
	2,0600
0,0000
	6,1800
0,0000

	29
	08-03-593-10


	Светильник потолочный или настенный: Световые настенные указатели


	0,2300

( 100 шт. )
	2 764,53
1 190,18
	486,11
31,88
	1 088,24
	635,84
273,74
	111,81
7,33
	250,30
	98,2000
2,2400
	22,5860
0,5152

	30
	08-02-412-1


	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5


	7,5600

( 100 м )
	382,27
64,52
	2,16
0,28
	315,59
	2 889,96
487,77
	16,33
2,12
	2 385,86
	5,6100
0,0200
	42,4116
0,1512

	31
	08-02-412-9


	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6


	17,6400

( 100 м )
	336,11
26,34
	2,16
0,28
	307,61
	5 928,98
464,64
	38,10
4,94
	5 426,24
	2,2900
0,0200
	40,3956
0,3528

	32
	08-02-399-1


	Провода в коробах: Провод сечением, мм2, до: 6


	0,5000

( 100 м )
	167,74
40,48
	46,68
24,23
	80,58
	83,87
20,24
	23,34
12,12
	40,29
	3,5200
1,5800
	1,7600
0,7900

	33
	08-02-396-20


	Короба пластмассовые шириной до 40мм


	16,5000

( 100 м )
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	92,10
	4 863,87
3 105,30
	238,92
56,92
	1 519,65
	15,9900
0,2800
	263,8350
4,6200

	34
	08-02-411-1


	Рукав наружным диаметром, мм, до: 48


	9,0000

( 100 м )
	1 343,79
430,97
	224,31
6,26
	688,51
	12 094,11
3 878,73
	2 018,79
56,34
	6 196,59
	34,7000
0,4400
	312,3000
3,9600

	
	
	Итого по разделу: ТЕРм-8 - Электромонтажные работы
	

	
	
	Базовая стоимость без неучтенных материалов
	
	
	26 620,14

8 310,46
	2 447,29

139,77
	15 862,40
	

	
	
	Индексы пересчета раздела
	
	
	5,366
	3,836

5,366
	2,477
	

	
	
	Стоимость раздела в текущих ценах
	
	
	93 272,88
44 593,93
	9 387,79
536,15
	39 291,15
	

	 
	
	Прямые затраты
	 р.
	
	93 272,88
44 593,93
	93 272,88
44 593,93
	39 291,15
	
	689,47
10,39

	
	
	Накладные расходы МДС 81-33 прил.4 п.45.
	80,37 %
	
	36 271,05
0,00
	36 271,05
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Снижение накладных расходов
	41,00 %
	
	18 503,33
0,00
	18 503,33
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Сметная прибыль письмо № АП-5536/06 от 1
	65,00 %
	
	29 334,55
0,00
	29 334,55
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Снижение сметной прибыли
	1,00 %
	
	451,30
0,00
	451,30
0,00
	0,00
	
	0,00
0,00

	
	
	Всего по разделу :
	р.
	
	112 227,51
44 593,93
	9 387,79
536,15
	39 291,15
	
	689,47

10,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	 р.
	
	487 292,25
95 707,53
	9 508,34
536,15
	341 654,04
	
	1 498,77

10,39

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	 р.
	
	487 292,25
95 707,53
	9 508,34
536,15
	341 654,04
	
	1 498,77

10,39

	
	
	Ставка НДС
	18,00 %
	
	87 712,61
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	
	0,00

0,00

	
	
	Всего с учётом НДС
	 р.
	
	575 004,86
95 707,53
	9 508,34
536,15
	341 654,04
	
	0,00

0,00

	
	Сумма по Акту:
	р.
	
	575 004,86
	


Сдал _Исполнительный директор_    _____________________________    ________________________Новикова М.М._____________________________________



 должность



подпись






расшифровка подписи
М.П.

Принял ______________________    _____________________________    ___________________________________________________________________________



 должность



подпись






расшифровка подписи
М.П
