| Система выпуска сметной документации A0 v. 1.5.6.521 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  | Устройство строительной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство строительной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 311,96 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 311,96 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 0,9 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 10,01 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах января 2000 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
| № п/п |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР-01-02-087-3 | УБОРКА СНЕГА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ДОРОГ: БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М (1150*0,6) | 0,69 1000М3 | 227,40 | 227,40 36,50 | 156,91 |  | 156,91 25,19 | 2,31 | 1,59 |
| 2 | ТЕР-01-02-099-1 | ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД С КОРНЯ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ: ДО 16 СМ | 0,4 100ШТ | 62,80 59,91 | 2,89 | 25,12 | 23,96 | 1,16 | 5,21 | 2,08 |
| 3 | ТЕР-01-02-101-2 | РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА, ДИАМЕТР СТВОЛОВ: ДО 16 СМ | 0,4 100ШТ | 144,77 137,35 | 7,42 | 57,91 | 54,94 | 2,97 | 13,40 | 5,36 |
| 4 | ТЕР-01-02-104-1 | КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 79 (108) КВТ ( Л.С.) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ: ДО 16 СМ | 0,4 100ШТ | 445,69 55,47 | 390,22 68,57 | 178,28 | 22,19 | 156,09 27,43 | 5,66 4,34 | 2,26 1,74 |
| 5 | ТЕР-01-02-107-1 | ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 (108) КВТ (Л.С.) | 0,4 100ШТ | 229,37 | 229,37 36,81 | 91,75 |  | 91,75 14,72 | 2,33 | 0,93 |
| Итого: Подготовительные работы |  |  |  |  | 509,97 |  | 101,09 | 408,88 |  | 9,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67,34 |  | 4,26 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 1-3,5] | 80 % | ФОТ | 95,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 95,05 |  |  |  |  |  |
| 08-01-01 Стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. 1.4 | [ 1-3,5] | 45 % | ФОТ | 53,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 53,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 509,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 101,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 408,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 67,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 95,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 53,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 116,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 470,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 77,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 12,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 599,36 |  |  |  |  |  |
| Вывоз лежалого снега и древесины с территории строительной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СПГ-01-40-П | ПОГРУЗКА СНЕГА ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ (прим. ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ-ПОГРУЗКА) | 276 Т | 12,90 |  | 3560,4 |  |  |  |  |
| 7 | СПГ-01-20-2У | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, А ТАКЖЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТЕНОВЫХ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, БЛОКИ, КАМНИ, ПЛИТЫ, ПАНЕЛИ), ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ - ГРУЗ 2 КЛАССА (прим. СНЕГ) | 276 Т | 39,65 |  | 10943,4 |  |  |  |  |
| 8 | СПГ-01-9-П | ДРОВА-ПОГРУЗКА | 10 Т | 18,53 |  | 185,3 |  |  |  |  |
| 9 | СПГ-01-20-1С | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА (прим. ДРЕВЕСИНА) | 10 Т | 28,63 |  | 286,3 |  |  |  |  |
| Итого: Вывоз лежалого снега и древесины с территории строительной площадки |  |  |  |  | 14975,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 14975,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка |  |  | 14975,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трансортировка в тек.ценах |  | 1 | 14975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 14975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 14975 |  |  |  |  |  |
| Планировка участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР-01-01-036-3 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.) | 1,05 1000М2 | 34,34 | 34,34 3,00 | 36,06 |  | 36,06 3,15 | 0,19 | 0,20 |
| 11 | ТЕР-01-02-119-2 | ОЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ ВРУЧНУЮ: ПРИ СРЕДНЕЙ ПОРОСЛИ | 10,5 100М2 | 46,20 46,20 |  | 485,1 | 485,1 |  | 4,43 | 46,52 |
| 12 | ТЕР-01-01-013-14 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ГРУНТ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЙ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША -ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3М НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМА КОТЛОВАНА | 0,063 1000М3 | 6612,63 189,70 | 6416,57 909,74 | 416,6 | 11,95 | 404,25 57,31 | 19,91 57,58 | 1,25 3,63 |
| 13 | ТЕР-01-01-013-14 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 -ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 3М НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМА КОТЛОВАНА | 0,126 1000М3 | 6012,06 172,45 | 5833,25 827,04 | 757,52 | 21,73 | 734,99 104,21 | 18,10 52,34 | 2,28 6,60 |
| 14 | ТЕР-01-02-056-2 Т.Ч.П.3.184 К=1,15 Т.Ч.П.3.187 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ=ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 0,21 100М3 | 3295,79 3295,79 |  | 692,12 | 692,12 |  | 321,54 | 67,52 |
| 08-01-01 Стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15 | ТЕР-01-02-068-2 Доп.вып.1 | ВОДООТЛИВ: ИЗ КОТЛОВАНОВ | 0,84 100М3 | 2913,66 | 2913,66 1670,45 | 2447,47 |  | 2447,47 1403,18 | 115,57 | 97,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: Планировка участка |  |  |  |  | 4834,87 |  | 1210,9 | 3622,77 |  | 117,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1567,85 |  | 107,5 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 10,12,13] | 95 % | ФОТ | 188,43 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 11,15] | 80 % | ФОТ | 1510,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 1699,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 10,12,13] | 50 % | ФОТ | 99,18 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 11,15] | 45 % | ФОТ | 849,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 948,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 4834,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 1210,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3622,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1567,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 1699,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 948,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 1392,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 4166,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 1803,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 122,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 5682,04 |  |  |  |  |  |
| Перевозка вынутого грунта и кустарника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СПГ-01-20-1С | ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 380 Т | 28,63 |  | 10879,4 |  |  |  |  |
| Итого: Перевозка вынутого грунта и кустарника |  |  |  |  | 10879,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 10879,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка |  |  | 10879,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Трансортировка в тек.ценах |  | 1 | 10879 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 10879 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  | 10879 |  |  |  |  |  |
| Устройство песчаной подготовки и щебеночного основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-27-04-001-1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 0,94 100М3 | 2032,84 154,06 | 1867,98 205,94 | 1910,87 | 144,82 | 1755,90 193,58 | 15,72 13,88 | 14,78 13,05 |
| 18 | ССЦ01-408-9040 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | 105,28 М3 | 90,50 |  | 9527,84 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР-27-04-001-4 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 0,56 100М3 | 3266,52 239,24 | 3012,16 317,26 | 1829,25 | 133,97 | 1686,81 177,67 | 24,19 20,60 | 13,55 11,54 |
| 08-01-01 Стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20 | ССЦ01-408-9080-017 | ЩЕБЕНЬ ГАББРО-ДОЛЕРИТОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | 70,56 М3 | 234,57 |  | 16551,26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: Устройство песчаной подготовки и щебеночного основания |  |  |  |  | 29819,22 |  | 278,79 | 3442,71 |  | 28,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 371,25 |  | 24,58 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 17,19] | 142 % | ФОТ | 923,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 923,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 17,19] | 95 % | ФОТ | 617,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 617,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 29819,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 26097,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 26079 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 278,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3442,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 371,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 923,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 617,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 320,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 3959,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 426,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 32149,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 707,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 32856,71 |  |  |  |  |  |
| Устройство площадки для складирования из ж/б плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР-27-06-001-4 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2 | 0,827 100М3 | 10461,44 1607,53 | 6118,49 916,61 | 8651,61 | 1329,43 | 5059,99 758,04 | 137,64 63,04 | 113,83 52,13 |
| 22 | ССЦ01-446-6010-547 | ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 2П-30-18-30 | 87 ШТ | 1115,54 |  | 97051,98 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР-27-06-001-4 МДС 81-38 п.3.3.1а К=0,8 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2 (ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ) | 0,0486 100М3 | 6180,81 1286,02 | 4894,79 733,29 | 300,39 | 62,5 | 237,89 35,64 | 110,11 50,43 | 5,35 2,45 |
| 24 | ТЕР-27-06-001-4 | УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 10,5 М2 (для сварочного поста) | 0,0292 100М3 | 10461,44 1607,53 | 6118,49 916,61 | 305,47 | 46,94 | 178,66 26,77 | 137,64 63,04 | 4,02 1,84 |
| Итого: Устройство площадки для складирования из ж/б плит |  |  |  |  | 106309,45 |  | 1438,87 | 5476,54 |  | 123,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 820,45 |  | 56,43 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 21 | [ 21,23,24] | 142 % | ФОТ | 3208,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 3208,24 |  |  |  |  |  |
| 08-01-01 Стр. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. 21 | [ 21,23,24] | 95 % | ФОТ | 2146,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 2146,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 106309,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 99394,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 2342,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 97051,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 1438,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 5476,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 820,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 3208,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 2146,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 1654,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 6298,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 943,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 113504,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 2497,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 116001,64 |  |  |  |  |  |
| Устройство въездного пандуса для заезда тяжелой техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР-11-01-033-3 Доп.вып.2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСКОВ | 0,064 100М2 | 1072,26 720,09 | 132,21 29,70 | 68,62 | 46,08 | 8,46 1,90 | 69,04 2,45 | 4,42 0,16 |
| 26 | ССЦ01-102-0056 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 32-40 ММ, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ДЛИНОЙ 4-6.5 М, СОРТ II | 0,44 М3 | 2000,00 |  | 880 |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ01-102-0052 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД 25 ММ, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ДЛИНОЙ 4-6.5 М, СОРТ II | 0,1 М3 | 1860,00 |  | 186 |  |  |  |  |
| Итого: Устройство въездного пандуса для заезда тяжелой техники |  |  |  |  | 1134,62 |  | 46,08 | 8,46 |  | 4,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  | 0,16 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 25] | 123 % | ФОТ | 59,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 59,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 11 | [ 25] | 75 % | ФОТ | 35,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 35,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 1134,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 1080,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 14,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 1066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 46,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 59,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 35,99 |  |  |  |  |  |
| 08-01-01 Стр. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 52,99 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 9,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 2,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1252,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 27,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 1279,61 |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР-21-04-001-1 СИ N5 2007 | УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА: С УСТРОЙСТВОМ СТОЕК ИЗ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПРИ ВЫСОТЕ ЗАБОРА 2 М | 3,2 100М | 6113,41 1081,64 | 244,50 34,09 | 19562,91 | 3461,25 | 782,40 109,09 | 98,60 2,36 | 315,52 7,55 |
| 29 | ССЦ01-101-9910-016 | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С8-1150, ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55 ММ | 3,344 Т | 19500,00 |  | 65208 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР-07-01-055-1 | УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ | 0,01 100ШТ | 39792,59 23185,39 | 13109,28 1823,76 | 397,93 | 231,86 | 131,09 18,24 | 1940,20 117,88 | 19,40 1,18 |
| 31 | ССЦ01-441-1001-502 | ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД: СТОЛБЫ ЗАБОРА СЗВ | 2 ШТ | 261,20 |  | 522,4 |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ01-201-0253 | ВОРОТА РАСПАШНЫЕ ВР 3Х3 М (С 4 МЕХ. ПЕТЛЯМИ) | 2 ШТ | 6189,01 |  | 12378,02 |  |  |  |  |
| 33 | ССЦ01-101-9411-012 | ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ | 2 ШТ | 16,70 |  | 33,4 |  |  |  |  |
| Итого: Монтаж ограждения |  |  |  |  | 98102,66 |  | 3693,11 | 913,49 |  | 334,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127,33 |  | 8,73 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 7.1 | [ 30] | 130 % | ФОТ | 325,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 325,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 7.1 | [ 30] | 85 % | ФОТ | 212,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 212,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 98102,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 93496,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 15354,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 78141,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 3693,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 913,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 127,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 325,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 212,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 4247,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 1050,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 146,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 99412,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 2187,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 101599,09 |  |  |  |  |  |
| 08-01-01 Стр. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Устройство площадки для сварочного поста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ТЕР-10-01-002-1 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | 1,1 М3 | 3309,80 244,75 | 32,87 4,90 | 3640,78 | 269,23 | 36,16 5,39 | 24,09 0,37 | 26,50 0,41 |
| 35 | ТЕР-09-04-002-1 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 0,2 100М2 | 1133,31 402,64 | 418,11 47,70 | 226,66 | 80,53 | 83,62 9,54 | 35,50 2,93 | 7,10 0,59 |
| 36 | ССЦ01-101-9895-028 | НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С18-1000, ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55 ММ | 0,209 Т | 19550,00 |  | 4085,95 |  |  |  |  |
| 37 | ССЦ01-101-9911 | ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,0033 Т | 19700,00 |  | 65,01 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР-10-01-087-1 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ | 0,11 10М3 | 1234,21 100,53 | 16,06 2,17 | 135,76 | 11,06 | 1,77 0,24 | 8,50 0,17 | 0,94 0,02 |
| Итого: Устройство площадки для сварочного поста |  |  |  |  | 8154,16 |  | 360,82 | 121,55 |  | 34,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15,17 |  | 1,01 |
|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 34] | 118 % | ФОТ | 324,05 |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 35] | 90 % | ФОТ | 81,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 405,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 34] | 63 % | ФОТ | 173,01 |  |  |  |  |  |
|  | п. 9 | [ 35] | 85 % | ФОТ | 76,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 249,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 8154,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 7671,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 3520,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 4150,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 360,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 121,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 15,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 405,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 249,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 414,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 139,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 17,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 8979,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 197,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 9176,95 |  |  |  |  |  |
| Устройство бытового городка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР-10-02-050-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) БЕЗ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ | 6,9 10М3 | 39,00 21,94 | 17,06 2,37 | 269,1 | 151,39 | 117,71 16,35 | 1,93 0,15 | 13,32 1,03 |
| 40 | ООО "ЮСАН" | Здание мобильное инвентарное, контейнерного типа ( ЦиСН № 02.2009 т.1.2 п. 43 47000:5,267=8923,49 руб. ) | 2 ШТ | 8923,49 |  | 17846,98 |  |  |  |  |
| Итого: Устройство бытового городка |  |  |  |  | 18116,08 |  | 151,39 | 117,71 |  | 13,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,35 |  | 1,03 |
| 08-01-01 Стр. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Накладные расходы по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. 10 | [ 39] | 118 % | ФОТ | 197,93 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО накладные расходы |  |  | 197,93 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 10 | [ 39] | 63 % | ФОТ | 105,68 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО сметная прибыль |  |  | 105,68 |  |  |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 18116,08 |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 17846,98 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | 17846,98 |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 151,39 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 117,71 |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 16,35 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 197,93 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 105,68 |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1,15 | 174,1 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 135,37 |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1,15 | 18,8 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 18505,6 |  |  |  |  |
|  |  | Удаленность объекта строительства |  | 2,2 % | 407,12 |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 18912,72 |  |  |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 292835,83 | 7281,05 | 14112,11 |  | 665,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2987,64 |  | 203,71 |
|  |  | Итого |  |  | 311962,12 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 311962,12 |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-01-01 Стр. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |