Национальная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЕРр-2001-62

Сборник № 62

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Утверждены и рекомендованы к применению

постановлением Союза Инженеров-сметчиков

от 14 ноября 2005 года № 12/ПС

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ЕРр-2001 разработаны в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве «КЦЦС» (Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Жуков А.Н., Макарова М.В.), Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве «РЦЦС СПб» (Штоколов А.И., Иванов А.П., Данилова Л.А., Калинко Н.Н., Семкова В.М., Федотова Е.Н., Бархударян Б.А., Кропотова Т.А.), Межрегиональной организацией «Союз инженеров-сметчиков» (Варзарь Б.А.)
при участии специалистов - ФГУП «СоюзморНИИпроект» (Бирюков К.И., Сборники 72, 73) и ОАО «Гипрогазочистка» (Любановский В.Д., Сборник 70).

РАССМОТРЕНЫ Правлением Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» (председатель правления Варзарь С.А.) с учетом экспертных заключений Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга (письмо от 25.10.05 № 2-35221/05), ОАО «ЛенжилНИИпроект» (письмо от 16.09.05 № 12-Р/149) и 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ (письмо от 07.12.05 г. № 193/2108).

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ с 1 января 2006 года постановлением Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» от 14.11.2005 г. №12/ПС.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Единичные расценки (в дальнейшем изложении ЕРр) разработаны для 1-го базового района Российской Федерации (Московской области) в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

1.2. ЕРр разработаны в составе следующих сборников:

	№ сборника
	Наименование сборника ЕРр-2001
	Полное обозначение сборника
	Сокращенное обозначение сборника

	51
	Земляные работы
	ЕРр 81-04-51-2001
	ЕРр-2001-51

	52
	Фундаменты
	ЕРр 81-04-52-2001
	ЕРр-2001-52

	53
	Стены
	ЕРр 81-04-53-2001
	ЕРр-2001-53

	54
	Перекрытия
	ЕРр 81-04-54-2001
	ЕРр-2001-54

	55
	Перегородки
	ЕРр 81-04-55-2001
	ЕРр-2001-55

	56
	Проемы
	ЕРр 81-04-56-2001
	ЕРр-2001-56

	57
	Полы
	ЕРр 81-04-57-2001
	ЕРр-2001-57

	58
	Крыши, кровли
	ЕРр 81-04-58-2001
	ЕРр-2001-58

	59
	Лестницы, крыльца
	ЕРр 81-04-59-2001
	ЕРр-2001-59

	60
	Печные работы
	ЕРр 81-04-60-2001
	ЕРр-2001-60

	61
	Штукатурные работы
	ЕРр 81-04-61-2001
	ЕРр-2001-61

	62
	Малярные работы
	ЕРр 81-04-62-2001
	ЕРр-2001-62

	63
	Стекольные, обойные и облицовочные работы
	ЕРр 81-04-63-2001
	ЕРр-2001-63

	64
	Лепные работы
	ЕРр 81-04-64-2001
	ЕРр-2001-64

	65
	Внутренние санитарно-технические работы
	ЕРр 81-04-65-2001
	ЕРр-2001-65

	66
	Наружные инженерные сети
	ЕРр 81-04-66-2001
	ЕРр-2001-66

	67
	Электромонтажные работы
	ЕРр 81-04-67-2001
	ЕРр-2001-67

	68
	Благоустройство
	ЕРр 81-04-68-2001
	ЕРр-2001-68

	69
	Прочие ремонтно-строительные работы
	ЕРр 81-04-69-2001
	ЕРр-2001-69

	70
	Антикоррозионные работы
	ЕРр 81-04-70-2001
	ЕРр-2001-70

	71
	Конструктивные элементы автомобильных дорог
	ЕРр 81-04-71-2001
	ЕРр-2001-71

	72
	Гидротехнические сооружения
	ЕРр 81-04-72-2001
	ЕРр-2001-72

	73
	Подводно-технические работы
	ЕРр 81-04-73-2001
	ЕРр-2001-73


1.3. При применении ЕРр для определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ следует руководствоваться положениями, установленными в принятых и введенных в действие постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37 «Указаниях по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы» МДС 81-38.2004 со следующими дополнениями:
1.4. О порядке применения коэффициентов 1,15 и 1,25 сметах на капитальный ремонт (реконструкцию) зданий и сооружений
1.4.1. Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ЭСНр-2001 (ЕРр-2001), следует нормировать (определять) по соответствующим нормам (расценкам) ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме норм (расценок) Сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР) № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») на строительные работы с применением коэффициентов:
— к затратам труда (оплате труда) рабочих-строителей 
- 1,15
— к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда (оплате труда) машинистов) 
- 1,25
1.4.2. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами для учета в сметах влияния условий производства работ (предусмотренных проектами), приведенными в Приложении 1 к МДС 81-35.2004 и Общих указаниях по применению ФЕР (ТЕР)-2001.
1.4.3. Указанные в п. 1.4.1 коэффициенты применяются также при капитальном ремонте:
— внутриплощадочных инженерных сетей объектов, к которым относятся сетевые вводы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и выпуски канализации до точек подключения к наружным сетям;
— внутриквартальных (в границах красных линий кварталов) инженерных сетей, к которым относятся внутриквартальные сети (общего назначения) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации;
— объектов благоустройства и проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям, другим объектам застройки внутри кварталов и территорий предприятий.
1.4.4. При определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пусконаладке оборудования в ремонтируемых зданиях и сооружениях и определении затрат на демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, указанные в п. 1 коэффициенты не применяются.
1.5. Дополнить Приложение 3 Указаний по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004) пунктом следующего содержания:
Приложение 3 к МДС 81-38.2004

	№ п/п
	Условия производства работ
	коэффициент к расценкам сборников ФЕР (кроме сборника № 46)
	коэффициент к расценкам сборника ФЕР № 46 и сборников ФЕРр

	5.1
	Производство ремонтно-строительных работ в помещениях высотой до 1,8 м
	1,30
	1,30


1.6. Дополнить Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004) приложением 6.

Приложение 6 к МДС 81-38.2004

Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, в сметных ценах 2000 года для базисного территориального района (откорректированная).
за 1 кВт·ч.
	Стоимость 1 кВт·ч., рублей
	Мощность передвижных электростанций, кВт

	
	30
	60
	100
	200
	500
	1050 (вагон)

	всего
	4,89
	4,55
	3,36
	3,35
	3,26
	3,35


Примечание.
Стоимость электроэнергии учитывает стоимость эксплуатации передвижных электростанций, накладные расходы и сметную прибыль от ФОТ по состоянию на 01.01.2000 года.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник разработан в составе следующих разделов:
01. Окраска внутренних помещений
02. Окраска фасадов
03. Окраска металлических поверхностей
04. Разные работы
1.2. Расценками предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.
1.3. Расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение работ по окраске поверхностей с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.
1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы», а инвентарных лесов по расценкам сборника ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».
1.5. В расценках на выполнение работ с люлек предусмотрены затраты на их первоначальную навеску и перемещение по вертикали; затраты на выполнение работ по передвижки люлек по горизонтали с укреплением блоков следует определять дополнительно по сборнику ЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы» (таблице 69-01-016). Расценками учтены самоподъемные двухместные люльки.
1.6. Расценки сборника учитывают выполнение малярных работ с использованием готовых составов - шпатлевок, грунтовок, колеров. Затраты на приготовление малярных составов в построечных условиях при обосновании в проекте необходимо учитывать дополнительно.
1.7. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.
1.8. Расценками на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске учтена расколеровка в два тона; при выполнении расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности - 1,5 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5 и их заработную плату.
1.9. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0 и их заработную плату.
1.10. В расценках настоящего сборника, затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2 Технической части настоящего сборника.
1.11. Расценками учтено выполнение работ по окраске фасадов простых - без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.
1.12. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Таблица 1-1

	№ п/п
	Наименование операции
	Окраска поверхностей внутренних помещений
	Окраска фасадов

	
	
	известковая
	клеевая
	известковая
	казеиновая
	силикатная
	перхлор-

виниловая

	
	
	
	простая
	улучшенная
	высоко-

качественная
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Очистка от загрязнений и удаление пятен
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	2
	Растушевка и очистка набело вручную частичная
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	3
	Расшивка трещин
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	4
	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	5
	Шлифовка подмазанных мест
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	6
	Первое шпатлевание подмазанных мест
	—
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—

	7
	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
	—
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—

	8
	Второе шпатлевание подмазанных мест
	—
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—

	9
	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей
	—
	—
	—
	+
	—
	—
	—
	—

	10
	Огрунтовка первая
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	Огрунтовка вторая с подцветкой
	—
	—
	—
	+
	—
	+
	—
	—

	12
	Окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	Торцевание
	—
	—
	+
	+
	—
	—
	—
	—


Примечание: знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей
Таблица 1-2

	№ п/п
	Операции
	Окраска поверхностей (кроме металлических)
	Окраска металлических поверхностей

	
	
	простая масляная
	улучшенная масляная
	высоко-

качественная масляная
	водо-

эмульсионная
	

	
	
	с подготовкой
	без подготовки
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Очистка от загрязнения
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	Расчистка отстающей краски
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	Расшивка трещин и щелей
	+
	+
	+
	+
	+
	—

	4
	Огрунтовка раствором мыловара
	—
	—
	—
	—
	+
	—

	5
	Проолифка расчищенных мест и выбоин
	+
	+
	+
	+
	—
	+

	6
	Подмазка
	
	
	
	
	
	

	
	а) трещин и выбоин
	+
	—
	+
	+
	+
	—

	
	б) свищей и гребней
	—
	—
	—
	—
	—
	+

	7
	Шлифовка подмазанных мест
	+
	—
	+
	+
	+
	+

	8
	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест
	—
	—
	+
	+
	+
	—

	9
	Шлифовка шпатлевки
	—
	—
	+
	+
	+
	—

	10
	Вторая шпатлевка
	—
	—
	—
	+
	+
	—

	11
	Шлифовка
	—
	—
	—
	+
	+
	—

	12
	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест
	+
	—
	+
	+
	+
	—

	13
	Флейцевание
	—
	—
	+
	+
	+
	—

	14
	Шлифовка
	—
	—
	+
	+
	+
	—

	15
	Первая окраска
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	Флейцевание
	—
	—
	+
	+
	+
	—

	17
	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности
	—
	—
	+
	+
	+
	—

	18
	Вторая окраска
	—
	+
	+
	+
	+
	—

	19
	Флейцевание или торцевание
	—
	—
	+
	—
	+
	—


Примечание: операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы с 03-001 по 03-004.
2. Правила определения объемов работ
2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.
2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.
2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.
2.4. Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.
2.5. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.
2.6. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1 настоящей Технической части.

Таблица 2-1

	Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков
	Коэффициент для определения площади окраски

	до 2
	1,0

	от 2,1 до 10
	1,1

	от 10,1 до 40
	1,5

	от 40,1 до 70
	2,1

	от 70,1 до 100
	2,8


2.7. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2 настоящей Технической части.
Таблица 2-2

	
	Характеристика заполнения
	Материал стен
	Состав заполнения
	Коэффициенты к площади заполнения проемов
	В т.ч. детали проолифленные

	
	
	
	
	Кол-во переплетов

	
	
	
	
	1
	2
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Оконные проемы жилых и общественных зданий

	Раздельные переплеты

	1
	С подоконной доской
	Каменные
	Коробка, переплет, подоконная доска
	1,5
	2,8
	0,3
	0,3

	2
	То же
	Деревянные
	То же с наличниками с двух сторон
	2,2
	3,5
	0,6
	0,5

	3
	Без подоконной
	Каменные
	Коробка, переплет
	1,2
	2,5
	—
	—

	Спаренные переплеты

	4
	С подоконной доской
	Каменные
	Короба, переплет, подоконная доска
	—
	2,5
	—
	0,3

	5
	Без подоконной доски
	— « —
	Короба, переплет
	—
	2,2
	—
	—

	6
	Фрамуги
	Перегородки
	Переплет, наличники с двух сторон
	1,6
	—
	0,7
	—

	7
	Витринное деревянное
	Каменные
	Короба, переплет
	1,75
	3,5
	0,45
	0,9

	Оконные проемы промышленных зданий

	8
	Площадью до 4 м с раздельными переплетами
	Каменные
	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски
	2,1
	3,2
	0,3
	0,3

	9
	То же более 4 м2
	— « —
	То же
	1,7
	2,6
	0,2
	0,2

	Балконные двери

	10
	Раздельные полотна
	Каменные
	Коробка, дверное полотно
	2,1
	3,5
	—
	—

	11
	Спаренные полотна
	— « —
	— « —
	—
	2,6
	—
	—

	Дверные проемы

	12
	Глухие дверные полотна
	Каменные
	Коробка, полотно
	2,4
	—
	—
	—

	13
	— « —
	Деревянные
	То же с наличниками с двух сторон
	2,7
	—
	0,3
	—

	14
	Глухие дверные полотна
	Перегородки
	— « —
	2,7
	—
	0,3
	—

	15
	Остекленные дверные полотна
	Каменные
	Коробки, полотна
	1,8
	—
	—
	—

	16
	— « —
	Перегородки
	То же с наличниками с двух сторон
	2,1
	—
	0,3
	—

	17
	Шкафные двери
	— « —
	Коробка, полотно, наличники с одной стороны
	2,1
	—
	0,3
	—

	18
	Обрамление открытого проема
	— « —
	Коробка, наличники с двух
	0,9
	—
	0,4
	—


Примечания:
1). Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2). Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
2.8. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.
Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а стоимость ее выполнения определяется по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.
2.9. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.
2.10. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.
2.11. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.
2.12. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3 настоящей Технической части.
Таблица 2-3

	
	Высота рельефа в мм
	Коэффициент при рисунке

	
	
	редком
	густом

	1
	до 30 мм
	1,5
	3,0

	2
	более 30 мм
	3,0
	5,0


2.13. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.
2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.
2.15. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:
— для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
— для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;
— для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.
2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.
2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:
— площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
— площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
— площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;
— площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4 настоящей Технической части;
— площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4 настоящей Технической части.
Таблица 2-4

	
	Диаметр трубы в мм
	Площадь окраски, 1 м2 на 1 м трубы

	
	
	стальных
	чугунных

	1
	15
	0,11
	—

	2
	20
	0,13
	—

	3
	25
	0,16
	—

	4
	32
	0,18
	—

	5
	40
	0,21
	—

	6
	50
	0,26
	0,28

	7
	63
	0,31
	—

	8
	75
	0,36
	0,37

	9
	100
	0,46
	0,48

	10
	125
	—
	0,59

	11
	150
	—
	0,72


РАЗДЕЛ 01.

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

	№№ расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)
	Ед. измерения
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих строителей чел.-ч

	(Коды неучтенных материалов)
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
	
	оплата труда рабочих строителей
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда машинистов
	расход неучтенных материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	Табл. 62-01-001 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей внутренних помещений

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

	
	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-001-1
	простая
	100 м2
	181,33
	112,75
	6,24
	—
	62,34
	13,70

	62-01-001-2
	улучшенная
	100 м2
	247,99
	176,82
	6,24
	—
	64,93
	21,10

	62-01-001-3
	высококачественная
	100 м2
	372,19
	291,36
	6,24
	—
	74,59
	33,80

	
	Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-001-4
	простая
	100 м2
	195,90
	127,32
	6,24
	—
	62,34
	15,47

	62-01-001-5
	улучшенная
	100 м2
	270,87
	199,70
	6,24
	—
	64,93
	23,83

	62-01-001-6
	высококачественная
	100 м2
	412,18
	331,35
	6,24
	—
	74,59
	38,44

	
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных поверхностей в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-001-7
	по штукатурке
	100 м2
	153,04
	116,69
	6,24
	—
	30,11
	14,30

	62-01-001-8
	по кирпичу и бетону
	100 м2
	124,64
	84,86
	6,24
	—
	33,54
	10,40

	62-01-001-9
	по дереву
	100 м2
	119,40
	83,80
	6,24
	—
	29,36
	10,27

	
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных поверхностей в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-001-10
	по штукатурке
	100 м2
	173,19
	136,84
	6,24
	—
	30,11
	16,77

	62-01-001-11
	по кирпичу и бетону
	100 м2
	136,07
	96,29
	6,24
	—
	33,54
	11,80

	62-01-001-12
	по дереву
	100 м2
	130,83
	95,23
	6,24
	—
	29,36
	11,67

	Табл. 62-01-002 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-002-1
	без подготовки
	100 м2
	231,92
	185,42
	4,66
	—
	41,84
	21,51

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0128
	

	62-01-002-2
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	335,01
	240,58
	5,43
	—
	89,00
	27,91

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0151
	

	62-01-002-3
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	544,13
	387,47
	5,43
	—
	151,23
	44,95

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0167
	


	62-01-002-4
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	808,73
	575,64
	5,43
	—
	227,66
	66,78

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0189
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-002-5
	без подготовки
	100 м2
	259,93
	213,43
	4,66
	—
	41,84
	24,76

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0128
	

	62-01-002-6
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	371,48
	277,05
	5,43
	—
	89,00
	32,14

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0151
	

	62-01-002-7
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	603,35
	446,69
	5,43
	—
	151,23
	51,82

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0167
	

	62-01-002-8
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	921,05
	687,96
	5,43
	—
	227,66
	79,81

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0189
	

	Табл. 62-01-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-003-1
	без подготовки
	100 м2
	294,73
	254,46
	4,66
	—
	35,61
	29,52

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0134
	

	62-01-003-2
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	418,98
	322,47
	5,43
	—
	91,08
	37,41

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0159
	

	62-01-003-3
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	620,92
	459,53
	5,43
	—
	155,96
	53,31

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-01-003-4
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	888,76
	647,36
	5,43
	—
	235,97
	75,10

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0198
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-003-5
	без подготовки
	100 м2
	333,35
	293,08
	4,66
	—
	35,61
	34,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0134
	

	62-01-003-6
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	468,29
	371,78
	5,43
	—
	91,08
	43,13

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0159
	

	62-01-003-7
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	691,43
	530,04
	5,43
	—
	155,96
	61,49

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-01-003-8
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	987,37
	745,97
	5,43
	—
	235,97
	86,54

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0198
	

	Табл. 62-01-004 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-004-1
	без подготовки
	100 м2
	408,27
	384,62
	4,66
	—
	18,99
	44,62

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0122
	

	62-01-004-2
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	557,74
	467,46
	5,43
	—
	84,85
	54,23

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-004-3
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	815,50
	675,46
	5,43
	—
	134,61
	78,36

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0164
	

	62-01-004-4
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1144,98
	936,82
	5,43
	—
	202,73
	108,68

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-004-5
	без подготовки
	100 м2
	467,41
	443,76
	4,66
	—
	18,99
	51,48

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0122
	

	62-01-004-6
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	629,81
	539,53
	5,43
	—
	84,85
	62,59

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-004-7
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	919,46
	779,42
	5,43
	—
	134,61
	90,42

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0164
	

	62-01-004-8
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1289,11
	1080,95
	5,43
	—
	202,73
	125,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

	62-01-004-9
	без подготовки
	100 м2
	528,90
	505,39
	4,52
	—
	18,99
	58,63

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0122
	

	62-01-004-10
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	689,65
	599,52
	5,28
	—
	84,85
	69,55

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-004-11
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	1016,37
	876,48
	5,28
	—
	134,61
	101,68

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0164
	

	62-01-004-12
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1388,52
	1180,51
	5,28
	—
	202,73
	136,95

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:

	62-01-004-13
	без подготовки
	100 м2
	1068,72
	480,13
	569,60
	—
	18,99
	55,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0122
	

	62-01-004-14
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	1336,96
	572,89
	679,22
	—
	84,85
	66,46

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-004-15
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	1960,69
	836,48
	989,60
	—
	134,61
	97,04

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0164
	

	62-01-004-16
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	2672,59
	1132,24
	1337,62
	—
	202,73
	131,35

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	Табл. 62-01-005 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-005-1
	без подготовки
	100 м2
	304,84
	258,34
	4,66
	—
	41,84
	29,97

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0146
	

	62-01-005-2
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	417,67
	327,39
	5,43
	—
	84,85
	37,98

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0154
	

	62-01-005-3
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	613,36
	473,32
	5,43
	—
	134,61
	54,91

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0169
	

	62-01-005-4
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	997,84
	789,68
	5,43
	—
	202,73
	91,61

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0192
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-005-5
	без подготовки
	100 м2
	344,32
	297,82
	4,66
	—
	41,84
	34,55

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0146
	

	62-01-005-6
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	467,75
	377,47
	5,43
	—
	84,85
	43,79

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0154
	

	62-01-005-7
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	685,43
	545,39
	5,43
	—
	134,61
	63,27

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0169
	

	62-01-005-8
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	1118,43
	910,27
	5,43
	—
	202,73
	105,60

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0192
	

	Табл. 62-01-006 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов в помещениях площадью более 5 м2:

	62-01-006-1
	без подготовки
	100 м2
	135,32
	101,28
	4,66
	—
	29,38
	11,75

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0121
	

	62-01-006-2
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	218,46
	128,18
	5,43
	—
	84,85
	14,87

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0103
	

	62-01-006-3
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	336,50
	192,31
	5,43
	—
	138,76
	22,31

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0115
	

	62-01-006-4
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	577,20
	364,88
	5,43
	—
	206,89
	42,33

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов в помещениях площадью до 5 м2:

	62-01-006-5
	без подготовки
	100 м2
	150,93
	116,89
	4,66
	—
	29,38
	13,56

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0121
	

	62-01-006-6
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2
	238,20
	147,92
	5,43
	—
	84,85
	17,16

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0103
	

	62-01-006-7
	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2
	365,29
	221,10
	5,43
	—
	138,76
	25,65

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0115
	

	62-01-006-8
	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	632,55
	420,23
	5,43
	—
	206,89
	48,75

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	Табл. 62-01-007 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных стен в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-007-1
	до 10%
	100 м2
	398,23
	243,95
	4,66
	—
	149,62
	28,30

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0151
	

	62-01-007-2
	до 35%
	100 м2
	681,46
	387,04
	5,43
	—
	288,99
	44,90

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0158
	

	62-01-007-3
	более 35%
	100 м2
	1041,32
	572,37
	6,20
	—
	462,75
	66,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0167
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных стен в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-007-4
	до 10%
	100 м2
	439,60
	285,32
	4,66
	—
	149,62
	33,10

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0151
	

	62-01-007-5
	до 35%
	100 м2
	742,66
	448,24
	5,43
	—
	288,99
	52,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0158
	

	62-01-007-6
	более 35%
	100 м2
	1136,14
	667,19
	6,20
	—
	462,75
	77,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0167
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных стен в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-007-7
	до 10%
	100 м2
	432,36
	278,08
	4,66
	—
	149,62
	32,26

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0202
	

	62-01-007-8
	до 35%
	100 м2
	735,68
	441,26
	5,43
	—
	288,99
	51,19

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0211
	

	62-01-007-9
	более 35%
	100 м2
	1123,73
	654,78
	6,20
	—
	462,75
	75,96

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0219
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных стен в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-007-10
	до 10%
	100 м2
	479,77
	325,49
	4,66
	—
	149,62
	37,76

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0202
	

	62-01-007-11
	до 35%
	100 м2
	809,81
	515,39
	5,43
	—
	288,99
	59,79

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0211
	

	62-01-007-12
	более 35%
	100 м2
	1229,15
	760,20
	6,20
	—
	462,75
	88,19

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0219
	

	Табл. 62-01-008 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных потолков в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-008-1
	до 10%
	100 м2
	448,52
	293,08
	4,66
	—
	150,78
	34,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-008-2
	до 35%
	100 м2
	768,06
	463,76
	5,43
	—
	298,87
	53,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0165
	

	62-01-008-3
	более 35%
	100 м2
	1172,84
	685,29
	6,20
	—
	481,35
	79,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных потолков в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-008-4
	до 10%
	100 м2
	507,14
	351,70
	4,66
	—
	150,78
	40,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-008-5
	до 35%
	100 м2
	846,50
	542,20
	5,43
	—
	298,87
	62,90

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0165
	

	62-01-008-6
	более 35%
	100 м2
	1286,62
	799,07
	6,20
	—
	481,35
	92,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных потолков в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-008-7
	до 10%
	100 м2
	489,55
	334,11
	4,66
	—
	150,78
	38,76

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0214
	

	62-01-008-8
	до 35%
	100 м2
	832,96
	528,66
	5,43
	—
	298,87
	61,33

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0222
	

	62-01-008-9
	более 35%
	100 м2
	1268,78
	781,23
	6,20
	—
	481,35
	90,63

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0232
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных потолков в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-008-10
	до 10%
	100 м2
	566,27
	410,83
	4,66
	—
	150,78
	47,66

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0214
	

	62-01-008-11
	до 35%
	100 м2
	931,23
	626,93
	5,43
	—
	298,87
	72,73

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0222
	

	62-01-008-12
	более 35%
	100 м2
	1404,11
	916,56
	6,20
	—
	481,35
	106,33

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0232
	

	Табл. 62-01-009 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных окон в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-009-1
	до 10%
	100 м2
	658,90
	517,72
	4,66
	—
	136,52
	60,06

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-009-2
	до 35%
	100 м2
	957,63
	705,98
	5,43
	—
	246,22
	81,90

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0163
	

	62-01-009-3
	более 35%
	100 м2
	1401,26
	1008,54
	6,20
	—
	386,52
	117,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0174
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных окон в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-009-4
	до 10%
	100 м2
	738,55
	597,37
	4,66
	—
	136,52
	69,30

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-009-5
	до 35%
	100 м2
	1066,24
	814,59
	5,43
	—
	246,22
	94,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0163
	

	62-01-009-6
	более 35%
	100 м2
	1554,70
	1161,98
	6,20
	—
	386,52
	134,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0174
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных окон в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-009-7
	до 10%
	100 м2
	869,57
	728,39
	4,66
	—
	136,52
	84,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0214
	

	62-01-009-8
	до 35%
	100 м2
	1136,92
	885,27
	5,43
	—
	246,22
	102,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0221
	

	62-01-009-9
	более 35%
	100 м2
	1605,55
	1212,83
	6,20
	—
	386,52
	140,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0231
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных окон в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-009-10
	до 10%
	100 м2
	981,63
	840,45
	4,66
	—
	136,52
	97,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0214
	

	62-01-009-11
	до 35%
	100 м2
	1273,12
	1021,47
	5,43
	—
	246,22
	118,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0221
	

	62-01-009-12
	более 35%
	100 м2
	1805,54
	1412,82
	6,20
	—
	386,52
	163,90

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0231
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

	62-01-009-13
	до 10%
	100 м2
	757,89
	616,85
	4,52
	—
	136,52
	71,56

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-009-14
	до 35%
	100 м2
	1092,81
	841,31
	5,28
	—
	246,22
	97,60

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0163
	

	62-01-009-15
	более 35%
	100 м2
	1592,45
	1199,90
	6,03
	—
	386,52
	139,20

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0174
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски:

	62-01-009-16
	до 10%
	100 м2
	1009,94
	868,90
	4,52
	—
	136,52
	100,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0214
	

	62-01-009-17
	до 35%
	100 м2
	1307,45
	1055,95
	5,28
	—
	246,22
	122,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0221
	

	62-01-009-18
	более 35%
	100 м2
	1856,23
	1463,68
	6,03
	—
	386,52
	169,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0231
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

	62-01-009-19
	до 10%
	100 м2
	1440,64
	597,02
	707,10
	—
	136,52
	69,26

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0157
	

	62-01-009-20
	до 35%
	100 м2
	2024,71
	814,59
	963,90
	—
	246,22
	94,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0163
	

	62-01-009-21
	более 35%
	100 м2
	2921,81
	1161,98
	1373,31
	—
	386,52
	134,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0174
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски:

	62-01-009-22
	до 10%
	100 м2
	1961,53
	840,45
	984,56
	—
	136,52
	97,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0214
	

	62-01-009-23
	до 35%
	100 м2
	2475,03
	1021,47
	1207,34
	—
	246,22
	118,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0221
	

	62-01-009-24
	более 35%
	100 м2
	3469,68
	1413,68
	1669,48
	—
	386,52
	164,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0231
	

	Табл. 62-01-010 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных дверей в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-010-1
	до 10%
	100 м2
	469,68
	323,25
	4,66
	—
	141,77
	37,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0155
	

	62-01-010-2
	до 35%
	100 м2
	768,77
	501,68
	5,43
	—
	261,66
	58,20

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0162
	

	62-01-010-3
	более 35%
	100 м2
	1146,80
	724,08
	6,20
	—
	416,52
	84,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0172
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных дверей в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-010-4
	до 10%
	100 м2
	533,47
	387,04
	4,66
	—
	141,77
	44,90

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0155
	

	62-01-010-5
	до 35%
	100 м2
	854,11
	587,02
	5,43
	—
	261,66
	68,10

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0162
	

	62-01-010-6
	более 35%
	100 м2
	1271,79
	849,07
	6,20
	—
	416,52
	98,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0172
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных дверей в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-010-7
	до 10%
	100 м2
	514,93
	368,50
	4,66
	—
	141,77
	42,75

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0209
	

	62-01-010-8
	до 35%
	100 м2
	839,03
	571,94
	5,43
	—
	261,66
	66,35

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0215
	

	62-01-010-9
	более 35%
	100 м2
	1248,17
	825,45
	6,20
	—
	416,52
	95,76

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0226
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных дверей в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-010-10
	до 10%
	100 м2
	590,79
	444,36
	4,66
	—
	141,77
	51,55

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0209
	

	62-01-010-11
	до 35%
	100 м2
	936,43
	669,34
	5,43
	—
	261,66
	77,65

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0215
	

	62-01-010-12
	более 35%
	100 м2
	1383,85
	961,13
	6,20
	—
	416,52
	111,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0226
	

	Табл. 62-01-011 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных полов в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-011-1
	до 10%
	100 м2
	357,00
	191,36
	4,66
	—
	160,98
	22,20

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0142
	

	62-01-011-2
	до 35%
	100 м2
	676,80
	344,80
	5,43
	—
	326,57
	40,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0147
	

	62-01-011-3
	более 35%
	100 м2
	970,89
	419,79
	6,20
	—
	544,90
	48,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0154
	

	
	Улучшенная масляная окраска за один раз ранее окрашенных полов в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-011-4
	до 10%
	100 м2
	382,00
	216,36
	4,66
	—
	160,98
	25,10

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0142
	

	62-01-011-5
	до 35%
	100 м2
	713,87
	381,87
	5,43
	—
	326,57
	44,30

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0147
	

	62-01-011-6
	более 35%
	100 м2
	1033,82
	482,72
	6,20
	—
	544,90
	56,00

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0154
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных полов в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-011-7
	до 10%
	100 м2
	383,73
	218,09
	4,66
	—
	160,98
	25,30

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0167
	

	62-01-011-8
	до 35%
	100 м2
	725,07
	393,07
	5,43
	—
	326,57
	45,60

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0172
	

	62-01-011-9
	более 35%
	100 м2
	1029,68
	478,58
	6,20
	—
	544,90
	55,52

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0179
	

	
	Улучшенная масляная окраска за два раза ранее окрашенных полов в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-011-10
	до 10%
	100 м2
	419,93
	254,29
	4,66
	—
	160,98
	29,50

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0167
	

	62-01-011-11
	до 35%
	100 м2
	769,90
	437,90
	5,43
	—
	326,57
	50,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0172
	

	62-01-011-12
	более 35%
	100 м2
	1109,85
	558,75
	6,20
	—
	544,90
	64,82

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0179
	

	Табл. 62-01-012 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-012-1
	до 10%
	100 м2
	624,25
	306,74
	5,43
	—
	312,08
	34,66

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0164
	

	62-01-012-2
	до 35%
	100 м2
	1018,67
	515,51
	6,20
	—
	496,96
	58,25

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0172
	

	62-01-012-3
	более 35%
	100 м2
	1520,70
	787,92
	6,97
	—
	725,81
	89,03

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0181
	

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-012-4
	до 10%
	100 м2
	675,58
	358,07
	5,43
	—
	312,08
	40,46

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0164
	

	62-01-012-5
	до 35%
	100 м2
	1099,21
	596,05
	6,20
	—
	496,96
	67,35

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0172
	

	62-01-012-6
	более 35%
	100 м2
	1642,56
	909,78
	6,97
	—
	725,81
	102,80

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0181
	

	Табл. 62-01-013 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-013-1
	до 10%
	100 м2
	757,77
	427,45
	5,43
	—
	324,89
	48,30

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0176
	

	62-01-013-2
	до 35%
	100 м2
	1149,22
	617,46
	6,20
	—
	525,56
	69,77

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	62-01-013-3
	более 35%
	100 м2
	1720,97
	942,35
	6,97
	—
	771,65
	106,48

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0193
	

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-013-4
	до 10%
	100 м2
	847,51
	517,19
	5,43
	—
	324,89
	58,44

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0176
	

	62-01-013-5
	до 35%
	100 м2
	1262,50
	730,74
	6,20
	—
	525,56
	82,57

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	62-01-013-6
	более 35%
	100 м2
	1897,26
	1118,64
	6,97
	—
	771,65
	126,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0193
	

	Табл. 62-01-014 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-014-1
	до 10%
	100 м2
	1099,05
	793,85
	5,43
	—
	299,77
	89,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0174
	

	62-01-014-2
	до 35%
	100 м2
	1574,07
	1122,89
	6,20
	—
	444,98
	126,88

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0181
	

	62-01-014-3
	более 35%
	100 м2
	2219,27
	1587,69
	6,97
	—
	624,61
	179,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0191
	

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-014-4
	до 10%
	100 м2
	1220,29
	915,09
	5,43
	—
	299,77
	103,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0174
	

	62-01-014-5
	до 35%
	100 м2
	1746,64
	1295,46
	6,20
	—
	444,98
	146,38


	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0181
	

	62-01-014-6
	более 35%
	100 м2
	2460,88
	1829,30
	6,97
	—
	624,61
	206,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0191
	

	Табл. 62-01-015 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-015-1
	до 10%
	100 м2
	761,66
	451,97
	5,43
	—
	304,26
	51,07

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0169
	

	62-01-015-2
	до 35%
	100 м2
	1174,17
	704,19
	6,20
	—
	463,78
	79,57

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0176
	

	62-01-015-3
	более 35%
	100 м2
	1695,75
	1022,00
	6,97
	—
	666,78
	115,48

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-015-4
	до 10%
	100 м2
	843,96
	534,27
	5,43
	—
	304,26
	60,37

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0169
	

	62-01-015-5
	до 35%
	100 м2
	1292,76
	822,78
	6,20
	—
	463,78
	92,97

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0176
	

	62-01-015-6
	более 35%
	100 м2
	1871,86
	1198,11
	6,97
	—
	666,78
	135,38

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0187
	

	Табл. 62-01-016 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской поверхностей стен водоэмульсионными составами в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-016-1
	до 10%
	100 м2
	328,66
	166,19
	6,37
	—
	156,10
	19,28

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-016-2
	до 35%
	100 м2
	456,62
	239,38
	7,14
	—
	210,10
	27,77

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-016-3
	более 35%
	100 м2
	605,28
	323,25
	7,91
	—
	274,12
	37,50

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской поверхностей стен водоэмульсионными составами в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-016-4
	до 10%
	100 м2
	372,97
	210,50
	6,37
	—
	156,10
	24,42

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-016-5
	до 35%
	100 м2
	522,04
	304,80
	7,14
	—
	210,10
	35,36

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-016-6
	более 35%
	100 м2
	693,55
	411,52
	7,91
	—
	274,12
	47,74

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей стен водоэмульсионными составами в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-016-7
	до 10%
	100 м2
	325,43
	185,33
	6,37
	—
	133,73
	21,50

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-016-8
	до 35%
	100 м2
	442,31
	259,12
	7,14
	—
	176,05
	30,06

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-016-9
	более 35%
	100 м2
	576,36
	349,80
	7,91
	—
	218,65
	40,58

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей стен водоэмульсионными составами в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-016-10
	до 10%
	100 м2
	369,65
	229,55
	6,37
	—
	133,73
	26,63

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-016-11
	до 35%
	100 м2
	507,13
	323,94
	7,14
	—
	176,05
	37,58

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-016-12
	более 35%
	100 м2
	667,13
	440,57
	7,91
	—
	218,65
	51,11

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей стен водоэмульсионными составами в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-016-13
	до 10%
	100 м2
	365,08
	224,98
	6,37
	—
	133,73
	26,10

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-016-14
	до 35%
	100 м2
	481,18
	297,99
	7,14
	—
	176,05
	34,57

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-016-15
	более 35%
	100 м2
	631,87
	405,31
	7,91
	—
	218,65
	47,02

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей стен водоэмульсионными составами в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-016-16
	до 10%
	100 м2
	409,22
	269,12
	6,37
	—
	133,73
	31,22

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-016-17
	до 35%
	100 м2
	546,70
	363,51
	7,14
	—
	176,05
	42,17

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-016-18
	более 35%
	100 м2
	724,62
	498,06
	7,91
	—
	218,65
	57,78

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	Табл. 62-01-017 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-017-1
	до 10%
	100 м2
	351,89
	188,26
	6,37
	—
	157,26
	21,84

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-017-2
	до 35%
	100 м2
	497,63
	275,75
	7,14
	—
	214,74
	31,99

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-017-3
	более 35%
	100 м2
	583,40
	293,25
	7,91
	—
	282,24
	34,02

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-017-4
	до 10%
	100 м2
	410,51
	246,88
	6,37
	—
	157,26
	28,64

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-017-5
	до 35%
	100 м2
	576,08
	354,20
	7,14
	—
	214,74
	41,09

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-017-6
	более 35%
	100 м2
	697,19
	407,04
	7,91
	—
	282,24
	47,22

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-017-7
	до 10%
	100 м2
	366,24
	224,98
	6,37
	—
	134,89
	26,10

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-017-8
	до 35%
	100 м2
	500,30
	312,48
	7,14
	—
	180,68
	36,25

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-017-9
	более 35%
	100 м2
	525,86
	291,18
	7,91
	—
	226,77
	33,78

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-017-10
	до 10%
	100 м2
	424,86
	283,60
	6,37
	—
	134,89
	32,90

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-017-11
	до 35%
	100 м2
	578,74
	390,92
	7,14
	—
	180,68
	45,35

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-017-12
	более 35%
	100 м2
	639,65
	404,97
	7,91
	—
	226,77
	46,98

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами в помещениях площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-017-13
	до 10%
	100 м2
	388,05
	246,79
	6,37
	—
	134,89
	28,63

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-017-14
	до 35%
	100 м2
	522,10
	334,28
	7,14
	—
	180,68
	38,78

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-017-15
	более 35%
	100 м2
	586,46
	351,78
	7,91
	—
	226,77
	40,81

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	
	Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами в помещениях площадью до 5 м2 с расчисткой старой краски:

	62-01-017-16
	до 10%
	100 м2
	446,67
	305,41
	6,37
	—
	134,89
	35,43

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,063
	

	62-01-017-17
	до 35%
	100 м2
	600,55
	412,73
	7,14
	—
	180,68
	47,88

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,067
	

	62-01-017-18
	более 35%
	100 м2
	700,25
	465,57
	7,91
	—
	226,77
	54,01

	(101-9844)
	Краски водоэмульсионные
	т
	
	
	
	
	0,071
	

	Табл. 62-01-018 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами:

	62-01-018-1
	деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2
	1497,34
	1135,33
	6,94
	—
	355,07
	129,90

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0137
	

	62-01-018-2
	плинтусов и галтелей
	100 м2
	504,17
	335,62
	4,64
	—
	163,91
	38,40

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0137
	

	62-01-018-3
	торцов лестничных маршей
	100 м2
	603,20
	355,72
	5,40
	—
	242,08
	40,70

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0124
	


РАЗДЕЛ 02.

ОКРАСКА ФАСАДОВ

	№№ расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)
	Ед. измерения
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих строителей чел.-ч

	(Коды неучтенных материалов)
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
	
	оплата труда рабочих строителей
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда машинистов
	расход неучтенных материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Табл. 62-02-001 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

	
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке:

	62-02-001-1
	с земли
	100 м2
	284,39
	135,54
	5,28
	—
	143,57
	16,61

	62-02-001-2
	с лесов
	100 м2
	284,93
	135,95
	5,41
	—
	143,57
	16,66

	62-02-001-3
	с лестниц
	100 м2
	314,74
	165,89
	5,28
	—
	143,57
	20,33

	62-02-001-4
	с люлек
	100 м2
	662,96
	229,21
	290,18
	—
	143,57
	28,09

	
	Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу:

	62-02-001-5
	с земли
	100 м2
	158,75
	100,69
	3,77
	—
	54,29
	12,34

	62-02-001-6
	с лесов
	100 м2
	159,30
	101,10
	3,91
	—
	54,29
	12,39

	62-02-001-7
	с лестниц
	100 м2
	181,93
	123,87
	3,77
	—
	54,29
	15,18

	62-02-001-8
	с люлек
	100 м2
	455,52
	177,24
	223,99
	—
	54,29
	21,72

	
	Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву:


	62-02-001-9
	с земли
	100 м2
	129,76
	89,76
	3,77
	—
	36,23
	11,00

	62-02-001-10
	с лесов
	100 м2
	130,27
	90,17
	3,87
	—
	36,23
	11,05

	62-02-001-11
	с лестниц
	100 м2
	149,34
	109,34
	3,77
	—
	36,23
	13,40

	
	Окраска известковыми составами фасадов сложных по штукатурке:

	62-02-001-12
	с земли
	100 м2
	340,34
	155,04
	6,03
	—
	179,27
	19,00

	62-02-001-13
	с лесов
	100 м2
	341,06
	155,61
	6,18
	—
	179,27
	19,07

	62-02-001-14
	с лестниц
	100 м2
	376,24
	190,94
	6,03
	—
	179,27
	23,40

	62-02-001-15
	с люлек
	100 м2
	712,43
	235,01
	298,15
	—
	179,27
	28,80

	
	Окраска известковыми составами фасадов сложных по кирпичу:

	62-02-001-16
	с земли
	100 м2
	207,67
	134,64
	5,28
	—
	67,75
	16,50

	62-02-001-17
	с лесов
	100 м2
	208,28
	135,13
	5,40
	—
	67,75
	16,56

	62-02-001-18
	с лестниц
	100 м2
	238,68
	165,65
	5,28
	—
	67,75
	20,30

	62-02-001-19
	с люлек
	100 м2
	583,79
	227,66
	288,38
	—
	67,75
	27,90

	Табл. 62-02-002 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2 поверхности фасадов

	
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых:

	62-02-002-1
	с земли
	100 м2
	229,86
	153,08
	5,28
	—
	71,50
	18,60

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0223
	

	62-02-002-2
	с лесов
	100 м2
	230,48
	153,57
	5,41
	—
	71,50
	18,66

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0223
	

	62-02-002-3
	с лестниц
	100 м2
	263,93
	187,15
	5,28
	—
	71,50
	22,74

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0223
	

	62-02-002-4
	с люлек
	100 м2
	600,99
	234,80
	294,69
	—
	71,50
	28,53

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0223
	

	
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов сложных:

	62-02-002-5
	с земли
	100 м2
	266,64
	171,43
	6,03
	—
	89,18
	20,83

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0279
	

	62-02-002-6
	с лесов
	100 м2
	267,37
	172,01
	6,18
	—
	89,18
	20,90

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0279
	

	62-02-002-7
	С лестниц
	100 м2
	305,82
	210,61
	6,03
	—
	89,18
	25,59

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0279
	

	62-02-002-8
	с люлек
	100 м2
	672,20
	258,50
	324,52
	—
	89,18
	31,41

	(101-9845)
	Краски казеиновые
	т
	
	
	
	
	0,0279
	

	Табл. 62-02-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки:

	62-02-003-1
	с земли
	100 м2
	179,62
	175,67
	3,77
	—
	0,18
	19,85

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	62-02-003-2
	с лесов
	100 м2
	180,08
	176,03
	3,87
	—
	0,18
	19,89

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	62-02-003-3
	с лестниц
	100 м2
	222,54
	218,59
	3,77
	—
	0,18
	24,70

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	62-02-003-4
	с люлек
	100 м2
	700,71
	324,62
	375,91
	—
	0,18
	36,68

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%:

	62-02-003-5
	с земли
	100 м2
	309,96
	229,48
	3,77
	—
	76,71
	25,93

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0116
	

	62-02-003-6
	с лесов
	100 м2
	310,50
	229,92
	3,87
	—
	76,71
	25,98

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0116
	

	62-02-003-7
	с лестниц
	100 м2
	364,39
	283,91
	3,77
	—
	76,71
	32,08

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0116
	

	62-02-003-8
	С люлек
	100 м2
	896,38
	380,20
	439,47
	—
	76,71
	42,96

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0116
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%:

	62-02-003-9
	с земли
	100 м2
	514,28
	367,98
	5,28
	—
	141,02
	41,58

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	62-02-003-10
	с лесов
	100 м2
	514,83
	368,43
	5,38
	—
	141,02
	41,63

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	62-02-003-11
	с лестниц
	100 м2
	625,97
	479,67
	5,28
	—
	141,02
	54,20

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	62-02-003-12
	с люлек
	100 м2
	1307,87
	541,27
	625,58
	—
	141,02
	61,16

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%:

	62-02-003-13
	с земли
	100 м2
	773,28
	546,40
	5,28
	—
	221,60
	61,74

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0145
	

	62-02-003-14
	с лесов
	100 м2
	773,82
	546,84
	5,38
	—
	221,60
	61,79

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0145
	

	62-02-003-15
	с лестниц
	100 м2
	905,76
	678,88
	5,28
	—
	221,60
	76,71

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0145
	

	62-02-003-16
	с люлек
	100 м2
	1809,91
	737,56
	850,75
	—
	221,60
	83,34

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0145
	

	Табл. 62-02-004 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10%:

	62-02-004-1
	с земли
	100 м2
	499,67
	279,48
	5,28
	—
	214,91
	31,58

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	62-02-004-2
	с лесов
	100 м2
	500,33
	280,01
	5,41
	—
	214,91
	31,64

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	62-02-004-3
	с лестниц
	100 м2
	566,23
	346,04
	5,28
	—
	214,91
	39,10

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	62-02-004-4
	с люлек
	100 м2
	1118,98
	418,69
	485,38
	—
	214,91
	47,31

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0127
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35%:

	62-02-004-5
	с земли
	100 м2
	793,68
	451,97
	6,03
	—
	335,68
	51,07

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	62-02-004-6
	с лесов
	100 м2
	794,45
	452,59
	6,18
	—
	335,68
	51,14

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	62-02-004-7
	с лестниц
	100 м2
	904,66
	562,95
	6,03
	—
	335,68
	63,61

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	62-02-004-8
	с люлек
	100 м2
	1686,33
	626,49
	724,16
	—
	335,68
	70,79

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0132
	

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35%:

	62-02-004-9
	с земли
	100 м2
	1071,58
	582,86
	6,03
	—
	482,69
	65,86

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0141
	

	62-02-004-10
	с лесов
	100 м2
	1072,53
	583,66
	6,18
	—
	482,69
	65,95

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0141
	

	62-02-004-11
	с лестниц
	100 м2
	1518,15
	1029,43
	6,03
	—
	482,69
	116,32

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0141
	

	62-02-004-12
	с люлек
	100 м2
	2840,15
	1095,72
	1261,74
	—
	482,69
	123,81

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0141
	

	Табл. 62-02-005 Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке:

	62-02-005-1
	с земли
	100 м2
	246,28
	201,11
	5,28
	—
	39,89
	23,01

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-2
	с лесов
	100 м2
	247,02
	201,72
	5,41
	—
	39,89
	23,08

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-3
	с лестниц
	100 м2
	290,59
	245,42
	5,28
	—
	39,89
	28,08

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-4
	с люлек
	100 м2
	914,18
	402,21
	472,08
	—
	39,89
	46,02

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	
	Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу:

	62-02-005-5
	с земли
	100 м2
	195,15
	149,98
	5,28
	—
	39,89
	17,16

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-6
	с лесов
	100 м2
	195,80
	150,50
	5,41
	—
	39,89
	17,22

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-7
	с лестниц
	100 м2
	226,96
	181,79
	5,28
	—
	39,89
	20,80

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-8
	с люлек
	100 м2
	695,63
	301,09
	354,65
	—
	39,89
	34,45

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	
	Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов простых по дереву:

	62-02-005-9
	с земли
	100 м2
	129,25
	84,08
	5,28
	—
	39,89
	9,62

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-10
	с лесов
	100 м2
	129,99
	84,69
	5,41
	—
	39,89
	9,69

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	62-02-005-11
	с лестниц
	100 м2
	144,02
	98,85
	5,28
	—
	39,89
	11,31

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,014
	

	
	Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов сложных по штукатурке:

	62-02-005-12
	с земли
	100 м2
	288,49
	243,32
	5,28
	—
	39,89
	27,84

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-02-005-13
	с лесов
	100 м2
	299,10
	243,93
	5,43
	—
	49,74
	27,91

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-02-005-14
	с лестниц
	100 м2
	352,01
	296,99
	5,28
	—
	49,74
	33,98

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-02-005-15
	с люлек
	100 м2
	1106,51
	486,64
	570,13
	—
	49,74
	55,68

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	
	Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов сложных по кирпичу:

	62-02-005-16
	с земли
	100 м2
	236,46
	181,44
	5,28
	—
	49,74
	20,76

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-02-005-17
	с лесов
	100 м2
	237,31
	182,14
	5,43
	—
	49,74
	20,84

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-02-005-18
	с лестниц
	100 м2
	275,01
	219,99
	5,28
	—
	49,74
	25,17

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	62-02-005-19
	с люлек
	100 м2
	842,24
	364,37
	428,13
	—
	49,74
	41,69

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,0175
	

	Табл. 62-02-006 Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке:

	62-02-006-1
	с земли
	100 м2
	288,46
	219,29
	6,03
	—
	63,14
	25,09

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-2
	с лесов
	100 м2
	289,33
	219,99
	6,20
	—
	63,14
	25,17

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-3
	с лестниц
	100 м2
	330,50
	261,33
	6,03
	—
	63,14
	29,90

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-4
	с люлек
	100 м2
	1016,70
	438,57
	514,99
	—
	63,14
	50,18

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	
	Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу:

	62-02-006-5
	с земли
	100 м2
	272,55
	203,38
	6,03
	—
	63,14
	23,27

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-6
	с лесов
	100 м2
	273,42
	204,08
	6,20
	—
	63,14
	23,35

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-7
	с лестниц
	100 м2
	314,59
	245,42
	6,03
	—
	63,14
	28,08

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-8
	с люлек
	100 м2
	947,92
	406,76
	478,02
	—
	63,14
	46,54

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	
	Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов простых по дереву:

	62-02-006-9
	с земли
	100 м2
	187,33
	118,16
	6,03
	—
	63,14
	13,52

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-10
	с лесов
	100 м2
	196,94
	127,60
	6,20
	—
	63,14
	14,60

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	62-02-006-11
	с лестниц
	100 м2
	208,92
	139,75
	6,03
	—
	63,14
	15,99

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,028
	

	
	Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов сложных по штукатурке:

	62-02-006-12
	с земли
	100 м2
	357,69
	271,90
	6,79
	—
	79,00
	31,11

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	62-02-006-13
	с лесов
	100 м2
	358,47
	272,51
	6,96
	—
	79,00
	31,18

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	62-02-006-14
	с лестниц
	100 м2
	409,87
	324,08
	6,79
	—
	79,00
	37,08

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	62-02-006-15
	с люлек
	100 м2
	1251,15
	539,43
	632,72
	—
	79,00
	61,72

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	
	Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов сложных по кирпичу:

	62-02-006-16
	с земли
	100 м2
	337,94
	252,15
	6,79
	—
	79,00
	28,85

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	62-02-006-17
	с лесов
	100 м2
	338,81
	252,85
	6,96
	—
	79,00
	28,93

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	62-02-006-18
	с лестниц
	100 м2
	390,12
	304,33
	6,79
	—
	79,00
	34,82

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	62-02-006-19
	с люлек
	100 м2
	1175,54
	504,39
	592,15
	—
	79,00
	57,71

	(101-9842)
	Краски силикатные
	т
	
	
	
	
	0,035
	

	Табл. 62-02-007 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности

	
	Огрунтовка поверхности ранее окрашенных фасадов простых под окраску перхлорвиниловыми красками:

	62-02-007-1
	с земли
	100 м2
	346,88
	36,98
	14,27
	—
	295,63
	4,29

	62-02-007-2
	с лесов
	100 м2
	347,30
	37,32
	14,35
	—
	295,63
	4,33

	62-02-007-3
	с лестниц
	100 м2
	359,86
	47,07
	17,16
	—
	295,63
	5,46

	62-02-007-4
	с люлек
	100 м2
	481,42
	73,96
	111,83
	—
	295,63
	8,58

	
	Огрунтовка поверхности ранее окрашенных фасадов сложных под окраску перхлорвиниловыми красками:

	62-02-007-5
	с земли
	100 м2
	355,42
	43,62
	16,17
	—
	295,63
	5,06

	62-02-007-6
	с лесов
	100 м2
	355,85
	43,96
	16,26
	—
	295,63
	5,10

	62-02-007-7
	с лестниц
	100 м2
	370,69
	55,51
	19,55
	—
	295,63
	6,44

	62-02-007-8
	с люлек
	100 м2
	514,05
	87,23
	131,19
	—
	295,63
	10,12

	
	Шпатлевка поверхности ранее окрашенных фасадов простых под окраску перхлорвиниловыми красками:

	62-02-007-9
	с земли
	100 м2
	1054,44
	201,31
	5,28
	—
	847,85
	23,60

	62-02-007-10
	с лесов
	100 м2
	1055,08
	201,82
	5,41
	—
	847,85
	23,66

	62-02-007-11
	с лестниц
	100 м2
	1104,00
	250,87
	5,28
	—
	847,85
	29,41

	62-02-007-12
	с люлек
	100 м2
	1561,91
	323,80
	390,26
	—
	847,85
	37,96

	
	Шпатлевка поверхности ранее окрашенных фасадов сложных под окраску перхлорвиниловыми красками:

	62-02-007-13
	с земли
	100 м2
	1088,47
	235,34
	5,28
	—
	847,85
	27,59

	62-02-007-14
	с лесов
	100 м2
	1089,11
	235,85
	5,41
	—
	847,85
	27,65

	62-02-007-15
	с лестниц
	100 м2
	1146,82
	293,69
	5,28
	—
	847,85
	34,43

	62-02-007-16
	с люлек
	100 м2
	1651,23
	364,66
	438,72
	—
	847,85
	42,75

	Табл. 62-02-008 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска перхлорвиниловыми красками за один раз по подготовленной поверхности фасадов простых:

	62-02-008-1
	с земли
	100 м2
	104,04
	70,60
	25,36
	—
	8,08
	8,19

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	62-02-008-2
	с лесов
	100 м2
	104,90
	71,29
	25,53
	—
	8,08
	8,27

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	62-02-008-3
	с лестниц
	100 м2
	127,06
	88,53
	30,45
	—
	8,08
	10,27

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	62-02-008-4
	с люлек
	100 м2
	360,89
	141,20
	211,61
	—
	8,08
	16,38

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	
	Окраска перхлорвиниловыми красками за два раза по подготовленной поверхности фасадов простых:

	62-02-008-5
	с земли
	100 м2
	180,24
	125,77
	43,06
	—
	11,41
	14,59

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	62-02-008-6
	с лесов
	100 м2
	181,19
	126,54
	43,24
	—
	11,41
	14,68

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	62-02-008-7
	с лестниц
	100 м2
	219,87
	156,19
	52,27
	—
	11,41
	18,12

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	62-02-008-8
	с люлек
	100 м2
	613,11
	239,64
	362,06
	—
	11,41
	27,80

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	
	Окраска перхлорвиниловыми красками за один раз по подготовленной поверхности фасадов сложных:

	62-02-008-9
	с земли
	100 м2
	120,33
	83,27
	28,98
	—
	8,08
	9,66

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	62-02-008-10
	с лесов
	100 м2
	121,19
	83,96
	29,15
	—
	8,08
	9,74

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	62-02-008-11
	с лестниц
	100 м2
	147,27
	104,13
	35,06
	—
	8,08
	12,08

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	62-02-008-12
	с люлек
	100 м2
	417,80
	164,04
	245,68
	—
	8,08
	19,03

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0323
	

	
	Окраска перхлорвиниловыми красками за два раза по подготовленной поверхности фасадов сложных:

	62-02-008-13
	с земли
	100 м2
	206,52
	145,42
	49,69
	—
	11,41
	16,87

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	62-02-008-14
	с лесов
	100 м2
	207,48
	146,20
	49,87
	—
	11,41
	16,96

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	62-02-008-15
	с лестниц
	100 м2
	252,88
	180,85
	60,62
	—
	11,41
	20,98

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	62-02-008-16
	с люлек
	100 м2
	665,23
	257,48
	396,34
	—
	11,41
	29,87

	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	т
	
	
	
	
	0,0538
	

	Табл. 62-02-009 Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: 100 м2 ошпатлеванной поверхности

	
	Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА):

	62-02-009-1
	с земли
	100 м2
	573,52
	221,56
	7,95
	—
	344,01
	24,05

	62-02-009-2
	с лесов
	100 м2
	574,36
	222,30
	8,05
	—
	344,01
	24,13

	62-02-009-3
	с лестниц
	100 м2
	622,62
	270,66
	7,95
	—
	344,01
	29,38

	62-02-009-4
	с люлек
	100 м2
	1283,06
	443,11
	495,94
	—
	344,01
	48,10


РАЗДЕЛ 03.

ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

	№№ расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)
	Ед. измерения
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих строителей чел.-ч


	(Коды неучтенных материалов)
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
	
	оплата труда рабочих строителей
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда машинистов
	расход неучтенных материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Табл. 62-03-001 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: 100 м2 кровли

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

	62-03-001-1
	за один раз
	100 м2
	140,97
	74,55
	3,91
	—
	62,51
	8,53

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,017
	

	62-03-001-2
	за два раза
	100 м2
	227,33
	98,59
	3,91
	—
	124,83
	11,28

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,021
	

	Табл. 62-03-002 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

	62-03-002-1
	за один раз
	100 м2
	207,49
	120,44
	3,77
	—
	83,28
	13,78

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-002-2
	за два раза
	100 м2
	354,54
	163,61
	3,77
	—
	187,16
	18,72

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	Табл. 62-03-003 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных водосточных труб:

	62-03-003-1
	с земли
	100 м2
	341,58
	237,91
	3,77
	—
	99,90
	27,60

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-003-2
	с лесов
	100 м2
	342,24
	238,43
	3,91
	—
	99,90
	27,66

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-003-3
	с лестниц
	100 м2
	401,92
	298,25
	3,77
	—
	99,90
	34,60

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-003-4
	с люлек
	100 м2
	706,07
	276,70
	329,47
	—
	99,90
	32,10

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	
	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных водосточных труб:

	62-03-003-5
	с земли
	100 м2
	655,43
	449,96
	3,77
	—
	201,70
	52,20

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	62-03-003-6
	с лесов
	100 м2
	656,09
	450,48
	3,91
	—
	201,70
	52,26

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	62-03-003-7
	с лестниц
	100 м2
	766,63
	561,16
	3,77
	—
	201,70
	65,10

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	62-03-003-8
	с люлек
	100 м2
	1380,03
	539,61
	638,72
	—
	201,70
	62,60

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	Табл. 62-03-004 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами за один раз ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

	62-03-004-1
	с земли
	100 м2
	326,93
	223,26
	3,77
	—
	99,90
	25,90

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-004-2
	с лесов
	100 м2
	327,59
	223,78
	3,91
	—
	99,90
	25,96

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-004-3
	с лестниц
	100 м2
	382,10
	278,43
	3,77
	—
	99,90
	32,30

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	62-03-004-4
	с люлек
	100 м2
	683,34
	266,36
	317,08
	—
	99,90
	30,90

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0156
	

	
	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

	62-03-004-5
	с земли
	100 м2
	474,77
	267,22
	3,77
	—
	203,78
	31,00

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	62-03-004-6
	с лесов
	100 м2
	475,43
	267,74
	3,91
	—
	203,78
	31,06

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	62-03-004-7
	с лестниц
	100 м2
	541,14
	333,59
	3,77
	—
	203,78
	38,70

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	62-03-004-8
	с люлек
	100 м2
	905,53
	320,66
	381,09
	—
	203,78
	37,20

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	Табл. 62-03-005 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб:

	62-03-005-1
	за один раз
	100 м2
	594,07
	507,02
	3,77
	—
	83,28
	62,75

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0155
	

	62-03-005-2
	за два раза
	100 м2
	842,18
	651,25
	3,77
	—
	187,16
	80,60

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб:

	62-03-005-3
	за один раз
	100 м2
	448,39
	361,34
	3,77
	—
	83,28
	44,72

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0155
	

	62-03-005-4
	за два раза
	100 м2
	604,79
	413,86
	3,77
	—
	187,16
	51,22

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	Табл. 62-03-006 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

	62-03-006-1
	за один раз
	100 м2
	524,22
	437,17
	3,77
	—
	83,28
	50,02

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0155
	

	62-03-006-2
	за два раза
	100 м2
	767,25
	576,32
	3,77
	—
	187,16
	65,94

	(101-9840)
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	
	
	
	
	0,0161
	

	Табл. 62-03-007 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:

	62-03-007-1
	за один раз
	100 м2
	617,92
	510,09
	3,77
	—
	104,06
	59,80

	(101-9850)
	Краска масляная
	кг
	
	
	
	
	15,60
	

	62-03-007-2
	за два раза
	100 м2
	874,82
	663,12
	3,77
	—
	207,93
	77,74

	(101-9850)
	Краска масляная
	кг
	
	
	
	
	16,10
	

	Табл. 62-03-008 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

	62-03-008-1
	без рельефа, за один раз
	100 м2
	607,18
	540,90
	3,77
	—
	62,51
	62,75

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0119
	

	62-03-008-2
	без рельефа, за два раза
	100 м2
	845,27
	695,89
	3,77
	—
	145,61
	80,73

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0136
	

	62-03-008-3
	художественных с рельефом, за один раз
	100 м2
	845,24
	674,34
	4,52
	—
	166,38
	78,23

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0258
	

	62-03-008-4
	художественных с рельефом, за два раза
	100 м2
	1205,89
	868,03
	5,28
	—
	332,58
	100,70

	(101-9841)
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	
	
	
	
	0,0331
	

	Табл. 62-03-009 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Окраска алюминиевым порошком за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб:

	62-03-009-1
	с земли и лесов
	100 м2
	441,01
	316,14
	3,77
	—
	121,10
	33,70

	62-03-009-2
	с лестниц
	100 м2
	519,80
	394,93
	3,77
	—
	121,10
	42,10

	62-03-009-3
	с люлек
	100 м2
	913,64
	378,99
	413,55
	—
	121,10
	40,40

	
	Окраска алюминиевым порошком за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб:

	62-03-009-4
	с земли и лесов
	100 м2
	734,35
	488,74
	3,77
	—
	241,84
	52,10

	62-03-009-5
	с лестниц
	100 м2
	857,25
	611,64
	3,77
	—
	241,84
	65,20

	62-03-009-6
	с люлек
	100 м2
	1465,97
	586,31
	637,82
	—
	241,84
	62,50

	
	Окраска алюминиевым порошком за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2:

	62-03-009-7
	с земли и лесов
	100 м2
	608,93
	484,06
	3,77
	—
	121,10
	51,60

	62-03-009-8
	с лестниц
	100 м2
	729,95
	605,08
	3,77
	—
	121,10
	64,50

	62-03-009-9
	с люлек
	100 м2
	1333,52
	580,69
	631,73
	—
	121,10
	61,90

	
	Окраска алюминиевым порошком за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2:

	62-03-009-10
	с земли и лесов
	100 м2
	977,33
	731,72
	3,77
	—
	241,84
	78,00

	62-03-009-11
	с лестниц
	100 м2
	1159,32
	913,71
	3,77
	—
	241,84
	97,40

	62-03-009-12
	с люлек
	100 м2
	2071,67
	877,13
	952,70
	—
	241,84
	93,50

	
	Окраска алюминиевым порошком за один раз ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м2:

	62-03-009-13
	с земли и лесов
	100 м2
	299,36
	174,49
	3,77
	—
	121,10
	18,60

	62-03-009-14
	с лестниц
	100 м2
	342,51
	217,64
	3,77
	—
	121,10
	23,20

	62-03-009-15
	с люлек
	100 м2
	559,46
	209,19
	229,17
	—
	121,10
	22,30

	
	Окраска алюминиевым порошком за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м2:

	62-03-009-16
	с земли и лесов
	100 м2
	546,73
	301,12
	3,77
	—
	241,84
	32,10

	62-03-009-17
	с лестниц
	100 м2
	621,78
	376,17
	3,77
	—
	241,84
	40,10

	62-03-009-18
	с люлек
	100 м2
	997,40
	361,17
	394,39
	—
	241,84
	38,50


РАЗДЕЛ 04.

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	№№ расценок
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)
	Ед. измерения
	Прямые затраты, руб.
	В том числе, руб.
	Затраты труда рабочих строителей чел.-ч

	(Коды неучтенных материалов)
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
	
	оплата труда рабочих строителей
	эксплуатация машин
	материалы
	

	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. оплата труда машинистов
	расход неучтенных материалов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Табл. 62-04-001 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	62-04-001-1
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб
	100 м2
	126,73
	103,81
	3,77
	—
	19,15
	12,17

	Табл. 62-04-002 Перематовка стекол

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

	
	Перематовка стекол в помещения площадью:

	62-04-002-1
	более 5 м2
	100 м2
	658,00
	647,43
	—
	—
	10,57
	75,90

	(101-9850)
	Краска масляная
	кг
	
	
	
	
	4,10
	

	62-04-002-2
	до 5 м2
	100 м2
	791,92
	781,35
	—
	—
	10,57
	91,60

	(101-9850)
	Краска масляная
	кг
	
	
	
	
	4,10
	

	Табл. 62-04-003 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Измеритель: 100 м2 промытой поверхности

	
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками, в помещениях площадью более 5 м2:

	62-04-003-1
	стен
	100 м2
	51,38
	42,03
	—
	—
	9,35
	5,30

	62-04-003-2
	потолков
	100 м2
	62,48
	53,13
	—
	—
	9,35
	6,70

	62-04-003-3
	окон и дверей
	100 м2
	74,38
	65,03
	—
	—
	9,35
	8,20

	
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками, в помещениях площадью до 5 м2:

	62-04-003-4
	стен
	100 м2
	58,91
	49,56
	—
	—
	9,35
	6,25

	62-04-003-5
	потолков
	100 м2
	73,58
	64,23
	—
	—
	9,35
	8,10

	62-04-003-6
	окон и дверей
	100 м2
	87,86
	78,51
	—
	—
	9,35
	9,90

	
	Промывка поверхности фасадов, окрашенной масляными красками:

	62-04-003-7
	с земли и лесов
	100 м2
	51,38
	42,03
	—
	—
	9,35
	5,30

	62-04-003-8
	с лестниц
	100 м2
	61,69
	52,34
	—
	—
	9,35
	6,60

	62-04-003-9
	с люлек
	100 м2
	123,32
	49,96
	64,01
	—
	9,35
	6,30

	
	Промывка поверхности окон, окрашенной масляными красками, на фасадах:

	62-04-003-10
	с лестниц
	100 м2
	91,03
	81,68
	—
	—
	9,35
	10,30

	62-04-003-11
	с люлек
	100 м2
	186,46
	77,71
	99,40
	—
	9,35
	9,80

	Табл. 62-04-004 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Измеритель: 100 м2 протертой поверхности

	
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, в помещениях площадью более 5 м2:


	62-04-004-1
	стен
	100 м2
	58,32
	47,88
	—
	—
	10,44
	6,10

	62-04-004-2
	потолков
	100 м2
	68,53
	58,09
	—
	—
	10,44
	7,40

	62-04-004-3
	полов
	100 м2
	31,64
	21,20
	—
	—
	10,44
	2,70

	62-04-004-4
	окон и дверей
	100 м2
	49,69
	39,25
	—
	—
	10,44
	5,00

	
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками, в помещениях площадью до 5 м2:

	62-04-004-5
	стен
	100 м2
	65,39
	54,95
	—
	—
	10,44
	7,00

	62-04-004-6
	потолков
	100 м2
	75,60
	65,16
	—
	—
	10,44
	8,30

	62-04-004-7
	полов
	100 м2
	35,87
	25,43
	—
	—
	10,44
	3,24

	62-04-004-8
	окон и дверей
	100 м2
	58,32
	47,88
	—
	—
	10,44
	6,10

	
	Протирка олифой поверхности фасадов, окрашенной масляными краскам:

	62-04-004-9
	с лестниц
	100 м2
	66,17
	55,73
	—
	—
	10,44
	7,10

	62-04-004-10
	с люлек
	100 м2
	134,47
	54,16
	69,87
	—
	10,44
	6,90

	
	Протирка олифой поверхности окон, окрашенной масляными краскам, на фасадах:

	62-04-004-11
	с лестниц
	100 м2
	85,02
	74,58
	—
	—
	10,44
	9,50

	62-04-004-12
	с люлек
	100 м2
	174,29
	71,44
	92,41
	—
	10,44
	9,10

	Табл. 62-04-005 Очистка вручную поверхности фасадов от краски

Измеритель: 100 м2 расчищенной поверхности

	
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой краски:

	62-04-005-1
	с земли и лесов
	100 м2
	138,84
	138,84
	—
	—
	—
	17,80

	62-04-005-2
	с лестниц
	100 м2
	173,94
	173,94
	—
	—
	—
	22,30

	62-04-005-3
	с люлек
	100 м2
	383,98
	166,92
	217,06
	—
	—
	21,40

	
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от масляной или перхлорвиниловой краски:

	62-04-005-4
	с земли и лесов
	100 м2
	200,46
	200,46
	—
	—
	—
	25,70

	62-04-005-5
	с лестниц
	100 м2
	251,16
	251,16
	—
	—
	—
	32,20

	62-04-005-6
	с люлек
	100 м2
	554,33
	241,02
	313,31
	—
	—
	30,90

	
	Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой краски:

	62-04-005-7
	с земли и лесов
	100 м2
	163,80
	163,80
	—
	—
	—
	21,00

	62-04-005-8
	с лестниц
	100 м2
	205,14
	205,14
	—
	—
	—
	26,30

	62-04-005-9
	с люлек
	100 м2
	452,16
	196,56
	255,60
	—
	—
	25,20

	
	Очистка вручную поверхности фасадов сложных от масляной или перхлорвиниловой краски:

	62-04-005-10
	с земли и лесов
	100 м2
	237,90
	237,90
	—
	—
	—
	30,50

	62-04-005-11
	с лестниц
	100 м2
	297,18
	297,18
	—
	—
	—
	38,10

	62-04-005-12
	с люлек
	100 м2
	655,03
	284,70
	370,33
	—
	—
	36,50

	Табл. 62-04-006 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Измеритель: 100 м2 протравленной поверхности

	62-04-006-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	37,10
	29,41
	—
	—
	7,69
	3,77

	Табл. 62-04-007 Обжиг многослойной краски на неостекленных оконных переплетах

Измеритель: 1 м2 расчищенной поверхности

	
	Обжиг многослойной краски на неостекленных оконных переплетах:

	62-04-007-1
	феном высоко-

температурным воздушным
	1 м2
	21,66
	18,34
	2,16
	—
	1,16
	2,15

	62-04-007-2
	паяльной лампой со снятием переплетов
	1 м2
	24,82
	15,61
	0,77
	—
	8,44
	1,83

	Табл. 62-04-008 Обжиг многослойной краски на дверных полотнах

Измеритель: 1 м2 расчищенной поверхности

	
	Обжиг многослойной краски дверных полотен:

	62-04-008-1
	феном высоко-

температурным воздушным
	1 м2
	19,13
	16,04
	1,93
	—
	1,16
	1,88

	62-04-008-2
	паяльной лампой со снятием полотен
	1 м2
	22,23
	15,21
	1,18
	—
	5,84
	1,80

	Табл. 62-04-009 Обжиг многослойной краски дверных (оконных) коробок

Измеритель: 1 м2

	62-04-009-1
	Обжиг многослойной краски дверных (оконных) коробок
	1 м2
	20,07
	16,89
	2,02
	—
	1,16
	1,98


СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

	Код
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена без НДС, руб.

	
	
	
	сметная стоимость маш.-ч
	в т.ч. оплата труда машинистов

	020128
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т
	маш.-ч
	83,43
	13,50

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	86,40
	13,50

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	134,65
	13,50

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	111,99
	13,50

	021143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
	маш.-ч
	115,40
	13,50

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т
	маш.-ч
	96,89
	13,50

	021438
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т
	маш.-ч
	131,16
	13,50

	021439
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т
	маш.-ч
	102,51
	14,40

	021440
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т
	маш.-ч
	253,54
	15,42

	021441
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 63 т
	маш.-ч
	275,21
	17,84

	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	89,99
	10,06

	030202
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т
	маш.-ч
	1,00
	—

	030301
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т)
	маш.-ч
	1,05
	—

	030303
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)
	маш.-ч
	0,70
	—

	030304
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т)
	маш.-ч
	0,90
	—

	030306
	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)
	маш.-ч
	5,43
	—

	030401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	маш.-ч
	1,70
	—

	030402
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	маш.-ч
	3,28
	—

	030403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)
	маш.-ч
	6,66
	—

	030404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)
	маш.-ч
	6,90
	—

	030405
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	маш.-ч
	8,20
	—

	031003
	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м
	маш.-ч
	201,86
	13,50

	031051
	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг
	маш.-ч
	101,00
	13,50

	031120
	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м
	маш.-ч
	59,71
	13,50

	031121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	20,00
	10,06

	031851
	Краны переносные 1 т
	маш.-ч
	27,20
	10,06

	031855
	Конвейеры ленточные передвижные длиной 14 м
	маш.-ч
	28,39
	10,06

	031910
	Люльки
	маш.-ч
	22,54
	—

	040202
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш.-ч
	14,00
	—

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	8,10
	—

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,20
	—

	050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	100,01
	10,06

	050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	маш.-ч
	90,00
	10,06

	050401
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин
	маш.-ч
	3,70
	—

	061101
	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,4 т
	маш.-ч
	62,14
	11,60

	081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	100,10
	13,50

	100653
	Молотки бурильные средние (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	3,18
	—

	110201
	Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные)
	маш.-ч
	116,00
	16,44

	110501
	Глиномешалки 4 м3
	маш.-ч
	26,50
	10,06

	110811
	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л
	маш.-ч
	20,10
	8,52

	110900
	Растворосмесители передвижные 80 л
	маш.-ч
	20,91
	10,06

	110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	12,39
	10,06

	110906
	Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)
	маш.-ч
	20,62
	10,06

	110953
	Цемент-пушки (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	26,51
	11,60

	111100
	Вибраторы глубинные
	маш.-ч
	1,90
	—

	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,50
	—

	111501
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч
	26,64
	10,06

	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	123,00
	13,50

	120500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	17,20
	—

	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	75,00
	11,60

	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	121,00
	14,40

	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	30,00
	—

	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	110,00
	11,60

	122251
	Бур фрезерно-дорожный ФДБ-1100
	маш.-ч
	30,10
	—

	122801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	60,00
	—

	134101
	Шпалоподбойки
	маш.-ч
	1,50
	—

	140411
	Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек
	маш.-ч
	116,28
	4,75

	151000
	Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)
	маш.-ч
	65,38
	—

	153101
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	112,14
	14,40

	160401
	Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м
	маш.-ч
	140,95
	11,60

	200201
	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м
	маш.-ч
	2066,90
	42,57

	210101
	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т
	маш.-ч
	70,51
	14,40

	210102
	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т
	маш.-ч
	125,08
	14,40

	210201
	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	309,48
	46,25

	210301
	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	371,52
	107,03

	210506
	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т
	маш.-ч
	1112,37
	118,98

	210507
	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т
	маш.-ч
	1289,59
	142,70

	210601
	Шаланды при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т
	маш.-ч
	83,68
	25,10

	210701
	Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т
	маш.-ч
	17,32
	13,50

	240100
	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов
	маш.-ч
	66,97
	13,50

	252600
	Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24)
	маш.-ч
	24,67
	11,60

	253000
	Растворонагнетатели
	маш.-ч
	4,25
	—

	253800
	Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2
	маш.-ч
	8,60
	—

	310102
	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт
	маш.-ч
	6,28
	3,32

	310104
	Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт
	маш.-ч
	9,09
	3,32

	330100
	Аппараты дробеструйные пневматические
	маш.-ч
	28,73
	—

	330204
	Дрели пневматические (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	1,42
	—

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1,95
	—

	330210
	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
	маш.-ч
	34,55
	11,60

	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	5,13
	—

	330805
	Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	1,53
	—

	330807
	Скребки пневматические (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	0,35
	—

	330901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,55
	—

	331102
	Трамбовки пневматические (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	0,55
	—

	331305
	Пылесосы промышленные
	маш.-ч
	2,70
	—

	331411
	Аппараты пескоструйные
	маш.-ч
	3,55
	—

	331420
	Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час
	маш.-ч
	19,20
	—

	331421
	Электрокалориферы
	маш.-ч
	20,40
	—

	331432
	Машины навесные на тракторе 59 (80) кВт (л.с.) для дробления пней методом фрезерования с диаметром фрезы 650 мм
	маш.-ч
	93,20
	13,50

	331441
	Рубанки электрические
	маш.-ч
	7,01
	—

	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2,08
	—

	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	0,95
	—

	331532
	Пилы электрические цепные
	маш.-ч
	3,27
	—

	331601
	Бензопилы
	маш.-ч
	5,09
	—

	331631
	Пилы пневматические (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	3,55
	—

	331701
	Установки для приготовления клея
	маш.-ч
	15,20
	8,91

	332222
	Автоклав для вулканизации резинового покрытия
	маш.-ч
	35,20
	10,06

	333451
	Горелки электрические для сварки пластмасс
	маш.-ч
	16,44
	—

	333601
	Машины ударно-фрезерные
	маш.-ч
	38,40
	—

	340101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	6,82
	—

	340310
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	2,66
	—

	340311
	Машины для строжки деревянных полов
	маш.-ч
	2,09
	—

	340312
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	1,50
	—

	340502
	Бачки красконагнетательные (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	1,37
	—

	340601
	Пистолеты-распылители (без сжатого воздуха)
	маш.-ч
	1,22
	—

	351363
	Насосы ручные типа ГН-60
	маш.-ч
	0,80
	—

	360603
	Емкости 10 м3
	маш.-ч
	6,50
	—

	360700
	Шлюпки
	маш.-ч
	—
	—

	380101
	Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес»
	маш.-ч
	347,00
	13,50

	380102
	Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес»
	маш.-ч
	347,00
	13,50


	380105
	Машины промывочные на базе автомобиля «Мерседес»
	маш.-ч
	320,00
	13,50

	380111
	Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген»
	маш.-ч
	286,00
	13,50

	380131
	Телеустановки МК
	маш.-ч
	892,00
	13,50

	380141
	Оборудование монтажное на базе микроавтобуса
	маш.-ч
	50,20
	13,50

	380161
	Машины промывочные «Скания П112»
	маш.-ч
	402,00
	13,50

	380181
	Установки для очистки «SISU»
	маш.-ч
	430,00
	13,50

	380201
	Машины бойлерные
	маш.-ч
	50,20
	13,50

	385000
	Фрезы самоходные дорожные типа фрез фирмы «WIRTGEN» с шириной барабана 350-1000 мм
	маш.-ч
	1341,00
	14,50

	385003
	Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 3,2 до 4,0 т
	маш.-ч
	327,00
	14,50

	385005
	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т
	маш.-ч
	596,00
	14,50

	385008
	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т
	маш.-ч
	617,60
	14,50

	385009
	Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м
	маш.-ч
	665,00
	17,65

	385013
	Автогудронатор (асфальтоукладчик) марки «Savalco» HM 10 HD
	маш.-ч
	316,80
	14,50

	385023
	Фрезы самоходные дорожные типа фрез «WIRTGEN» с шириной барабана 350-500 мм
	маш.-ч
	1033,00
	14,50

	385101
	Комплексы машин Remixer 4500 и нагреватели НМ 4500 фирмы «Wirtgen»
	маш.-ч
	8908,00
	95,52

	390401
	Электростанции «Дженсет»
	маш.-ч
	28,00
	2,20

	390405
	Электростанции «Хонда»
	маш.-ч
	32,00
	1,30


	390501
	Мотолебедки 20 т
	маш.-ч
	147,00
	13,50

	390511
	Лебедки волочильные RW-20 «Грундовинч»
	маш.-ч
	140,00
	13,50

	390541
	Бензопилы дисковые «Партнер»
	маш.-ч
	84,00
	—

	390543
	Бензопилы типа «SHTIL 260 MS» мощностью 2,6 (3,5) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	11,40
	—

	390544
	Бензопилы типа «SHTIL 361 MS» мощностью 3,4 (4,5) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	14,02
	—

	390545
	Бензопилы типа «SHTIL 440 MS» мощностью 4,0 (5,3) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	16,85
	—

	391601
	Насосы смесительные типа «G4-SUPER»
	маш.-ч
	76,00
	4,70

	391701
	Компрессоры «ATLAS COPCO»
	маш.-ч
	60,20
	13,50

	391702
	Компрессоры «Ингерзоль-Ранд»
	маш.-ч
	73,10
	13,50

	392101
	Пневмопробойники «Мини Олимп» 180 мм
	маш.-ч
	227,00
	—

	392102
	Пневмопробойники «Геркулес»
	маш.-ч
	235,00
	—

	392103
	Пневмопробойники «Гигант»
	маш.-ч
	283,00
	—

	392104
	Пневмопробойники «Голиаф»
	маш.-ч
	838,00
	—

	392105
	Пневмопробойники МПС-24
	маш.-ч
	158,00
	—

	392106
	Пневмопробойники «Колосс»
	маш.-ч
	370,00
	—

	392107
	Пневмопробойники «Олимп»
	маш.-ч
	115,00
	—

	392202
	Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт «WEGENER»
	маш.-ч
	33,80
	—

	392206
	Агрегаты сварочные «KVH»
	маш.-ч
	33,80
	—

	392207
	Агрегаты сварочные «OMICRON»
	маш.-ч
	48,50
	—

	392208
	Агрегаты сварочные «Ротенбергер»
	маш.-ч
	42,20
	—

	392271
	Фен высокотемпературный воздушный мощностью 2 кВт
	маш.-ч
	0,87
	—

	392352
	Пилы дисковые фирмы «Cedima»
	маш.-ч
	111,70
	22,52

	392353
	Агрегаты алмазного канатного пиления фирмы «Cedima»
	маш.-ч
	193,40
	22,52

	394201
	Комплект приспособлений для замораживания воды в трубопроводах без отключения стояка «REMS Eskimo»
	маш.-ч
	3,79
	—

	395101
	Машины для дробления пней методом фрезерования типа «Laski F450» с диаметром фрезы 450 мм
	маш.-ч
	74,57
	11,08

	395102
	Машины для дробления пней методом фрезерования типа «Laski F500» с диаметром фрезы 500 мм
	маш.-ч
	100,30
	11,08

	395105
	Машины для дробления пней методом фрезерования типа «GS 13» с диаметром фрезы 356 мм
	маш.-ч
	42,30
	—

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	75,40
	—

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	95,53
	—

	400003
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т
	маш.-ч
	91,92
	—

	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	99,23
	—

	400101
	Тягачи седельные 12 т
	маш.-ч
	114,32
	—

	400102
	Тягачи седельные 15 т
	маш.-ч
	105,86
	—

	400111
	Полуприцепы общего назначения 12 т
	маш.-ч
	12,00
	—

	400131
	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т
	маш.-ч
	28,65
	—


СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

	Код
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена без НДС, руб.

	101-0001
	Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО
	т
	22600,00

	101-0024
	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 2.0-2.5 мм
	т
	27300,00

	101-0063
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	32830,00

	101-0069
	Бензин авиационный Б-70
	т
	4488,40

	101-0070
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «ЭКСТРА», АИ-93
	т
	4770,00

	101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	1383,10

	101-0074
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	1525,50

	101-0109
	Бумага мешочная битумированная Б-78
	т
	11300,00

	101-0113
	Бязь суровая арт. 6804
	10 м2
	79,10

	101-0117
	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500
	т
	22419,00


	101-0162
	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм
	т
	9713,40

	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм
	т
	11978,00

	101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	8475,00

	101-0180
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм
	т
	8475,00

	101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	8475,00

	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	8475,00

	101-0218
	Глицерин синтетический
	т
	47460,00

	101-0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	729,98

	101-0244
	Замазка оконная на олифе
	т
	7684,00

	101-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1
	т
	734,50

	101-0254
	Известь строительная негашеная хлорная марки А
	т
	2147,00

	101-0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	67,80

	101-0306
	Изделия резиновые технические морозостойкие
	кг
	33,90

	101-0307
	Изол
	м2
	12,37

	101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	37900,00

	101-0311
	Каболка
	т
	30030,00

	101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	2606,90

	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	6,22

	101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	28,93

	101-0384
	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1
	т
	16350,00

	101-0388
	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	т
	15119,00

	101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	15989,00

	101-0488
	Купорос медный марки А
	т
	7571,00

	101-0580
	Магний технический хлористый (бишофит)
	т
	932,36

	101-0593
	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная
	т
	12486,00

	101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	3390,00

	101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»
	т
	17183,00

	101-0609
	Мастика клеящая каучуковая КН-2
	кг
	8,36

	101-0617
	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5
	кг
	74,58

	101-0620
	Мел природный молотый
	т
	586,47

	101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	4,50

	101-0627
	Олифа комбинированная К-2
	т
	20775,00

	101-0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	16950,00

	101-0631
	Опилки древесные
	м3
	34,92

	101-0639
	Пемза шлаковая
	м3
	74,58

	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	5989,00

	101-0783
	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг
	т
	5989,00

	101-0787
	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг
	т
	8460,00

	101-0794
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм
	т
	8023,00

	101-0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	4455,20

	101-0799
	Проволока светлая
	т
	6215,00

	101-0811
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм
	т
	14690,00

	101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	10200,00

	101-0819
	Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	7764,80

	101-0820
	Проволока черная диаметром 0,55 мм
	т
	10522,48

	101-0823
	Проволока черная диаметром 3,0 мм
	т
	6670,00

	101-0831
	Пудра алюминиевая ПП-2
	т
	28871,00

	101-0844
	Растворители для лакокрасочных материалов № 646
	т
	11300,00

	101-0848
	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1
	кг
	51,98

	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	13,56

	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б
	м2
	7,46

	101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	28,25

	101-0878
	Скипидар живичный
	т
	13786,00

	101-0879
	Скобы такелажные СА(СБ,Р)32
	шт.
	24,35

	101-0963
	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
	т
	1865,00

	101-0975
	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0
	т
	4660,00

	101-0982
	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп
	т
	5650,00

	101-1039
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18
	т
	5989,00

	101-1129
	Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп
	т
	5499,79

	101-1149
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм
	т
	5081,17

	101-1153
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм
	т
	4688,32

	101-1161
	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 14 мм
	т
	4766,50

	101-1290
	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А
	т
	3922,00

	101-1292
	Уайт-спирит
	т
	6667,00

	101-1304
	Цепи якорные
	т
	12577,54

	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400
	т
	412,00

	101-1306
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500
	т
	480,00

	101-1320
	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400
	т
	492,70

	101-1322
	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500
	т
	627,62

	101-1324
	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400
	т
	339,00

	101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм
	т
	16974,00

	101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм
	т
	12430,00

	101-1483
	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм
	т
	12430,00

	101-1504
	Электроды диаметром 2 мм Э42
	т
	13673,00

	101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	9750,00

	101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	10170,00

	101-1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	10362,00

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	9424,00

	101-1554
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт
	т
	1740,00

	101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт
	т
	1690,00

	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	1695,00

	101-1594
	Холст стеклянный высший сорт
	10 м2
	27,00

	101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	72,32

	101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	38,51

	101-1645
	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 № 12
	т
	6780,00

	101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	2898,50

	101-1669
	Очес льняной
	кг
	37,29

	101-1670
	Дерматин
	м2
	37,97

	101-1671
	Закрепы металлические
	кг
	15,14

	101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	23,09

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	9774,50

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	9,04

	101-1706
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм
	т
	11200,00

	101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	4294,00

	101-1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	9040,00

	101-1726
	Цепь-звено общее 28 мм
	т
	12353,65

	101-1730
	Сталь угловая равнополочная полуспокойная марки 18пс, шириной полок 110-250 мм
	т
	5121,53

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5,71

	101-1745
	Бензин растворитель
	т
	6143,80


	101-1749
	Латекс СКС-65ГП
	т
	13673,00

	101-1756
	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм
	т
	8900,00

	101-1757
	Ветошь
	кг
	1,82

	101-1764
	Тальк молотый сорт 1
	т
	1820,00

	101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	6,22

	101-1782
	Ткань мешочная
	10 м2
	84,75

	101-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	21309,00

	101-1787
	Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм
	т
	5146,13

	101-1794
	Бризол
	1000 м2
	7800,00

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	11978,00

	101-1813
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	т
	16385,00

	101-1814
	Клей столярный сухой
	кг
	16,95

	101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	12470,00

	101-1817
	Клей КМЦ (для наклейки обоев)
	т
	25990,00

	101-1819
	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)
	т
	28214,00

	101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	26230,00

	101-1827
	Лак масляный МА-592
	т
	33640,00

	101-1829
	Бумага ролевая
	т
	5650,00

	101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	8,09

	101-1847
	Замазка защитная
	кг
	9,61

	101-1872
	Угловая неравнополочная сталь спокойная 18сп, шириной большей полки 63-160 мм
	т
	5443,44

	101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	т
	11200,00

	101-1897
	Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3сп шириной полок 50-56 мм
	т
	5763,00

	101-1920
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	шт.
	67,00

	101-1929
	Болты анкерные
	т
	10068,00

	101-1931
	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм
	кг
	27,07

	101-1942
	Губка резиновая (морская)
	кг
	22,60

	101-1956
	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый
	кг
	5,65

	101-1957
	Камень природный шлифовочный «Печора»
	кг
	6,78

	101-1977
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	9,04

	101-1979
	Бензин автомобильный А-76
	т
	5200,00

	101-1986
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм
	кг
	8,94

	101-1995
	Мастика битумная
	т
	3316,55

	101-2074
	Шпагат из пенькового волокна
	т
	37600,00

	101-2121
	Электроды диаметром 5 мм ЛПС
	т
	23500,00

	101-2195
	Головки шлифовальные ШГК-095
	комплект
	8500,00

	101-2203
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	1,80

	101-9026
	Углекислый газ
	т
	4327,90

	101-9030
	Детали крепления
	т
	10100,00

	101-9184
	Скобы металлические
	кг
	6,40

	101-9185
	Ерши металлические
	кг
	10,26


	101-9412
	Шлифкруги
	шт.
	11,60

	101-9443
	Водо-отбойная лента
	кг
	6,28

	101-9765
	Замазка суриковая
	кг
	19,61

	101-9853
	Пигмент тертый
	кг
	61,28

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	558,33

	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта
	м3
	459,91

	102-0011
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта
	м3
	550,00

	102-0023
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	1700,00

	102-0024
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1601,00

	102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	1287,00

	102-0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	1056,00

	102-0027
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта
	м3
	2100,00

	102-0028
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	1980,00

	102-0029
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта
	м3
	1553,00

	102-0031
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта
	м3
	2308,00

	102-0032
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	2156,00

	102-0033
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта
	м3
	1514,20

	102-0040
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	1530,00

	102-0048
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	1492,00

	102-0052
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	1375,00

	102-0053
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	1100,00

	102-0054
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта
	м3
	832,70

	102-0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	1430,00

	102-0057
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1155,00

	102-0058
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	1010,00

	102-0060
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	1320,00

	102-0061
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	1056,00

	102-0062
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта
	м3
	770,00

	102-0068
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	1112,37

	102-0073
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	792,00

	102-0076
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	990,00

	102-0077
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	832,70

	102-0080
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	832,70

	102-0081
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	684,00

	102-0082
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта
	м3
	550,00

	102-0084
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	1436,20

	102-0085
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	1100,00

	102-0088
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта
	м3
	1516,00

	102-0105
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта
	м3
	1434,99

	102-0112
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	1243,00

	102-0113
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	1045,00

	102-0116
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	1233,00

	102-0117
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1100,00

	102-0121
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	968,00

	102-0134
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта
	м3
	621,51

	102-0138
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	602,00

	102-0143
	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0.8 до 2 м
	м3
	135,60

	102-0167
	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта
	м3
	682,00

	102-0301
	Пластины хвойных пород 4 сорта
	м3
	602,00

	102-0308
	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм
	1000 шт.
	226,00

	103-0175
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм
	м
	112,00

	103-0743
	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	24,41

	105-0001
	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм
	т
	9743,43

	105-0003
	Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 24 мм
	т
	9727,37

	105-0004
	Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 27 мм
	т
	9249,85

	105-0008
	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3,6 и 6/3,6
	т
	11114,78

	105-0012
	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3,6 и 6/3,6
	т
	10764,13

	105-0019
	Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 24 мм
	т
	11394,15

	105-0027
	Шурупы путевые размером 24x170 мм, исполнение 1
	т
	10358,00

	105-0029
	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм
	т
	5470,15

	105-0031
	Клеммы промежуточные и стыковые
	т
	6598,88

	105-0032
	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43
	т
	4911,80

	105-0035
	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типаР-75, Р-65
	т
	3448,47

	105-0036
	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50
	т
	3494,68

	105-0037
	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-43
	т
	3558,47

	105-0042
	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50
	т
	4679,74

	105-0056
	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марки стали М76
	м
	346,41

	105-0057
	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марки стали М74
	м
	236,50

	105-0063
	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс тип Р-65, марка стали М76
	м
	381,57

	105-0067
	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс тип Р-50, марка стали М74
	м
	294,29

	105-0203
	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р-43
	м
	228,17

	105-0204
	Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов
	1000 шт.
	3257,52

	105-0210
	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43
	м
	217,91

	105-0212
	Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-50
	1000 шт.
	5256,38

	105-0213
	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-50
	1000 шт.
	6588,72

	110-0014
	Глухари
	100 шт.
	164,00

	112-0002
	Аммонит № 6 ЖВ порошком
	т
	4610,00

	112-0015
	Провод для взрывных работ марки ВП
	км
	450,00

	112-0019
	Шнур огнепроводный ОША
	км
	1195,00

	112-0020
	Шнур детонирующий
	км
	2420,00

	112-0021
	Капсюли-детонаторы КД-8С
	1000 шт.
	818,00

	112-0025
	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ
	1000 шт.
	4000,00

	113-0028
	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета
	т
	30030,00

	113-0032
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	18362,00

	113-0043
	Жидкость ГКЖ-10
	т
	25650,00

	113-0072
	Кислота соляная техническая
	т
	1205,70

	113-0079
	Лак БТ-577
	т
	9550,00

	113-0107
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1
	т
	19100,00

	113-0122
	Отвердитель № 1
	т
	67872,00

	113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	48302,00

	113-0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	9420,00

	113-0158
	Растворитель марки № 646
	т
	10465,00

	113-0160
	Растворитель марки № 648
	т
	20406,00

	113-0162
	Смола эпоксидная марки ЭД-16
	т
	40193,13

	113-0163
	Смола эпоксидная марки ЭД-20
	т
	53562,00

	113-0170
	Стекло натриевое жидкое каустическое
	т
	2734,60

	113-0171
	Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой сорт 1
	т
	22946,91

	113-0180
	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1
	т
	40500,00

	113-0194
	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая
	т
	45140,00

	113-0196
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	16950,00

	113-0264
	Эфир этиловый технический
	т
	43070,00

	113-0301
	Песок металлический
	т
	6617,00

	113-0310
	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки
	т
	1234,00

	113-0312
	Графит измельченный
	т
	3622,80

	113-0317
	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11
	м2
	20,90

	113-0319
	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341
	т
	30198,00

	113-0322
	Эбонит 51-1627
	т
	23570,00

	113-0328
	Полуэбонит 1751-7
	кг
	22,30

	113-0333
	Клей резиновый № 2572-1
	кг
	8,30

	113-0334
	Клей резиновый № 4508
	кг
	9,04

	113-0338
	Дибутилфталат технический, сорт 1
	т
	19610,00

	113-0360
	Пластины полиизобутиленовые ПСГ
	т
	23080,00

	113-0368
	Стекло жидкое калийное
	т
	2734,60

	113-0374
	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм
	т
	31584,00

	113-0439
	Отвердитель № 620
	т
	139362,90

	113-0440
	Связующее эпоксидное «Ремохлор-МБ»
	т
	139362,90

	113-0459
	Нафтенат меди
	кг
	17,10

	201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	11255,00

	201-0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	10508,00

	201-0779
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	10046,00

	201-0780
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т
	т
	8475,00

	201-0782
	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)
	т
	10999,00

	203-0259
	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм
	м
	2,26

	203-0352
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм
	м
	4,89

	203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	35,53


	203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	57,63

	203-0513
	Щиты из досок толщиной 50 мм
	м2
	57,63

	203-0515
	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм
	м3
	1356,00

	203-0516
	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 19-22 мм
	м3
	1609,60

	204-0028
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм
	т
	7200,00

	204-0059
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	10100,00

	300-0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
	т
	14830,00

	300-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	шт.
	10,96

	300-1239
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм
	шт.
	17,06

	300-1241
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм
	шт.
	28,59

	300-1380
	Трубки защитные гофрированные
	м
	9,50

	401-0001
	Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50)
	м3
	545,60

	401-0003
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (M100)
	м3
	560,00

	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	м3
	592,76

	401-0008
	Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300)
	м3
	700,00

	401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)
	м3
	665,00

	401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)
	м3
	665,00

	401-0088
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 (М300)
	м3
	738,56

	402-0001
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25
	м3
	463,30

	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50
	м3
	485,90

	402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	м3
	519,80

	402-0008
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 300
	м3
	711,50

	402-0009
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 400
	м3
	843,39

	402-0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25
	м3
	497,00

	402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50
	м3
	519,80

	402-0052
	Раствор декоративный (с каменной крошкой)
	м3
	572,00

	402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	497,00

	402-0079
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
	м3
	519,80

	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	517,90

	402-0085
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3
	м3
	497,00

	402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	510,40

	402-9010
	Раствор грунтовый (шлам)
	м3
	254,00

	404-0011
	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 300
	1000 шт.
	2106,32

	404-0323
	Щебень кирпичный керамический
	м3
	190,00

	407-0001
	Глина
	м3
	87,80

	408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	155,94

	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	108,40

	408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	103,00

	408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	131,08

	408-0024
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм
	м3
	90,50

	408-0121
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	59,99

	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	55,26

	408-0141
	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний
	м3
	59,99

	408-0142
	Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий
	м3
	59,99

	408-0385
	Камень булыжный
	м3
	203,40

	408-0402
	Песок кварцевый марки ЛПК-5
	кг
	0,29

	411-0001
	Вода
	м3
	2,44

	411-0021
	Пар
	кг
	0,06

	542-0040
	Масло веретенное
	т
	39042,00

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	8,48


СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЕРр-2001

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническая часть
1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

РАЗДЕЛ 01. Окраска внутренних помещений
Табл. 62-01-001 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей внутренних помещений

Табл. 62-01-002 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Табл. 62-01-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Табл. 62-01-004 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Табл. 62-01-005 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Табл. 62-01-006 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Табл. 62-01-007 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Табл. 62-01-008 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Табл. 62-01-009 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Табл. 62-01-010 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Табл. 62-01-011 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов

Табл. 62-01-012 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Табл. 62-01-013 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Табл. 62-01-014 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Табл. 62-01-015 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Табл. 62-01-016 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Табл. 62-01-017 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

Табл. 62-01-018 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

РАЗДЕЛ 02. ОКРАСКА ФАСАДОВ
Табл. 62-02-001 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Табл. 62-02-002 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Табл. 62-02-003 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Табл. 62-02-004 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Табл. 62-02-005 Окраска силикатными красками за один раз ранее окрашенных фасадов

Табл. 62-02-006 Окраска силикатными красками за два раза ранее окрашенных фасадов

Табл. 62-02-007 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Табл. 62-02-008 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Табл. 62-02-009 Сплошная шпатлевка ранее оштукатуренных поверхностей фасадов цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

РАЗДЕЛ 03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Табл. 62-03-001 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Табл. 62-03-002 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Табл. 62-03-003 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Табл. 62-03-004 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Табл. 62-03-005 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Табл. 62-03-006 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Табл. 62-03-007 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2
Табл. 62-03-008 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

Табл. 62-03-009 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

РАЗДЕЛ 04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ
Табл. 62-04-001 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Табл. 62-04-002 Перематовка стекол

Табл. 62-04-003 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Табл. 62-04-004 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Табл. 62-04-005 Очистка вручную поверхности фасадов от краски

Табл. 62-04-006 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Табл. 62-04-007 Обжиг многослойной краски на неостекленных оконных переплетах

Табл. 62-04-008 Обжиг многослойной краски на дверных полотнах

Табл. 62-04-009 Обжиг многослойной краски дверных (оконных) коробок
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

Эксплуатация строительных машин

Сметные цены на материальные ресурсы

