Сметный Калькулятор


Согласовано: 











Утверждаю: 

_________________











_______________ 

"___" ____________________ 








           "___" _______________

Локальная смета 

на установку системы автоматической противопожарной защиты жилого дома

по адресу: Санкт-Петербург

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Сметная стоимость: 31070561.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 68265.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 8290515.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Монтаж электрооборудования

	1
	ТЕРм 08-03-593-10
	Световые настенные указатели 
	100 шт.
	0.23
	2764,53
1190.18
	486.11
31.88
	635.85
	273.74
	111.81
7.33
	98.20
2.24
	22.59
0.52

	
	500-9123-004 
	Оповещатель световой "Спу12" "Пожар"
	шт
	23
	(782.4)
	
	(17995)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-02-411-1
	Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 
	100 м
	7.5
	1311,86
399.05
	224.30
6.26
	9838.95
	2992.88
	1682.25
46.95
	34.70
0.44
	260.25
3.30

	
	201-9233-003
	Рукава металлические д. 10 мм, Р3-Ц-Х
	м
	750
	(12.03)
	
	(9022)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 
	100 м
	20.3
	1582,95
354.20
	741.50
320.38
	32133.89
	7190.26
	15052.45
6503.71
	30.80
20.90
	625.24
424.27

	
	103-0130
	Трубы электросварные прямошовные  32х2,2 мм 
	м
	1150
	(48.6)
	
	(55890)
	
	
	
	

	
	103-0133
	Трубы электросварные прямошовные  40х2.5 мм 
	м
	880
	(70.29)
	
	(61855)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 
	100 м
	27.8
	382,95
64.52
	2.15
0.29
	10646.01
	1793.66
	59.77
8.06
	5.61
0.02
	155.96
0.56

	
	508-0009-011
	Шнур ШВВП 2х 0,75 мм2 
	1000 м
	2.2
	(5502.88)
	
	(12106)
	
	
	
	

	
	501-0622
	Кабель силовой ВВГ   3х 1,5 мм2 0,66КВ
	1000 м
	3.5
	(14314.86)
	
	(50102)
	
	
	
	

	
	501-0624-002
	Кабель силовой ВВГ   4х 4 мм2 0,66КВ
	1000 м
	0.75
	(47193.14)
	
	(35395)
	
	
	
	

	
	501-0623-001
	Кабель силовой ВВГ   4х 2,5 мм2 0,66КВ
	1000 м
	0.62
	(29599.32)
	
	(18352)
	
	
	
	

	
	500-9001-542
	Кабель KLMA 4x0.8+0.8 сигнальный 
	1000 м
	2.2
	(23690.97)
	
	(52120)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-412-9
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 м
	64.9
	336,10
26.34
	2.15
0.28
	21812.89
	1709.47
	139.53
18.17
	2.29
0.02
	148.62
1.30

	6
	ТЕРм 08-02-407-6 (прим)
	Установка кабель- канала
	100 м
	182
	645,26
218.50
	141.92
13.38
	117437.32
	39767.00
	25829.44
2435.16
	19.00
0.94
	3458.00
171.08

	
	500-9801-044
	Кабель-каналы  15х10 Mutlusan, L=2 м,  прямые 
	м
	9100
	(11.03)
	
	(100373)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-02-409-1
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 
	100 м
	5.2
	1012,42
273.70
	506.74
245.66
	5264.59
	1423.24
	2635.05
1277.43
	23.80
16.00
	123.76
83.20

	
	530-9015-017
	Трубы  ПВХ д. 16х1,2 мм гладкие, ТУ 6-19-215-83, для электропроводки
	м
	520
	(5.32)
	
	(2766.40)
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 08-03-601-1
	Щиток
	шт.
	26
	118,46
54.30
	4.51
0.57
	3079.96
	1411.80
	117.26
14.82
	4.48
0.04
	116.48
1.04

	
	500-9014-035
	Шкафы коммутации ШК-1 5кВт
	шт.
	26
	(10953.57)
	
	(284793)
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 08-03-532-4
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до: 3 
	шт.
	208
	83,52
20.95
	1.48
0.03
	17372.16
	4357.60
	307.84
6.24
	1.80
0.00
	374.40
0

	
	500-9016-088
	Посты управления кнопочные ПКЕ-212-1У3
	шт.
	208
	(73.6)
	
	(15308.80)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	218222
	60920
	45935
10318
	
	5285
685

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	239593
	73104
	55122
12382
	
	6342
822

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	645362
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.901
	
	
	270153
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.28
	
	
	102523
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.613
	
	
	291002
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	716078
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1922595
	645362
	270153
102523
	
	6342
822

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	89.3
	
	
	667861
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2590456
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	65
	
	
	486125
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3076581
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	553785
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	3630366
	
	
	
	

	Раздел 2 Монтаж оборудования связи

	1
	ТЕРм 10-04-101-7
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении 
	1 шт.
	208
	45,24
22.20
	0
0
	9409.92
	4617.60
	0
0
	2.00
0
	416.00
0

	
	500-9123-169 
	Оповещатели "Свирель", звуковые 
	шт.
	208
	(149.65)
	
	(31127)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 10-08-002-2
	Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 
	1 шт.
	7750
	26,04
19.77
	0.11
0
	201810.00
	153217.50
	852.50
0
	1.68
0
	13020.00
0

	
	500-9123-143
	Извещатели ИП-212-3СУ дымовые оптико-электронные, пожарные 
	шт.
	1886
	(191.91)
	
	(361942.26)
	
	
	
	

	
	500-9123-147
	Извещатели ИП-212-55С дымовые оптико-электронные автономные, пожарные
	шт.
	5864
	(406.44)
	
	(2383364.16)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 10-08-002-1
	Извещатели пс автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 
	1 шт.
	2604
	12,62
9.89
	0.04
0
	32862.48
	25753.56
	104.16
0
	0.84
0
	2187.36
0

	
	500-9123-180
	Извещатели ИП-103-3-А2-1М тепловые, пожарные 
	шт.
	2604
	(23.1)
	
	(60152.40)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 10-08-002-4
	Извещатели ос автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей 
	1 шт.
	13
	12,11
9.89
	0
0
	157.43
	128.57
	0
0
	0.84
0
	10.92
0

	
	500-9123-020
	Извещатели магнитоконтактные 
	шт.
	13
	(44.8)
	
	(582.40)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 10-08-003-6
	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля 
	1 шт.
	26
	85,60
72.92
	0.12
0
	2225.60
	1895.92
	3.12
0
	5.76
0
	149.76
0

	
	500-9016-421
	Блоки БРП-24-01; 12/28; 5А
	шт.
	26
	(1474.28)
	
	(38331.28)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 10-01-055-8
	Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной 
	100 м провода
	210
	1508,32
175.22
	45.54
8.73
	316747.20
	36796.20
	9563.40
1833.30
	16.80
0.68
	3528.00
142.80

	
	500-9001-540
	Кабель CQR CAB 2x0.22 слаботочный, для пожарно-охранных систем 
	1000 м
	21
	(4210.17)
	
	(88413.57)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 10-08-001-2
	Приборы  пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор: блок базовый на 20 лучей 
	1 шт.
	247
	162,24
144.03
	0.11
0
	40073.28
	35575.41
	27.17
0
	11.70
0
	2889.90
0

	
	500-9016-481
	Прибор этажный ППКОПиУ "ВестА"
	шт.
	247
	(4302.73)
	
	(1062774)
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 10-08-001-10
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч 
	1 шт.
	13
	141,35
133.32
	0.09
0
	1837.55
	1733.16
	1.17
0
	11.00
0
	143.00
0

	
	500-9123-039
	Пульт управления и индикации "ПУИ-02С"
	шт.
	13
	(4298.98)
	
	(55887)
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 10-06-034-12
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой 
	1 коробка
	52
	71,23
23.54
	33.61
5.37
	3703.96
	1224.08
	1747.72
279.24
	2.00
0.34
	104.00
17.68

	
	512-0006
	Коробки телефонные распределительные КРТУ-10
	шт.
	52
	(244.82)
	
	(12731)
	
	
	
	

	10
	ТЕРм 10-02-051-4 (прим)
	Прокладка, включение перемычек кабельных между секциями одного статива: без укладки в кабельном канале (прим к Установка резистров)
	100 перемычек
	47.39
	36,49
36.49
	0
0
	1729.26
	1729.26
	0
0
	3.10
0
	146.91
0

	
	(545-9081)
	Резисторы
	шт.
	4739
	0.5
	
	2369.50
	
	
	
	

	11
	ТЕРм 11-08-001-4
	Присоединение пайкой резисторов 
	100 концов
	47.39
	162,55
128.65
	0
0
	7703.24
	6096.72
	0
0
	10.30
0
	488.12
0

	
	(545-9081)
	Резисторы
	шт.
	4739
	0.5
	
	2370
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	622999
	268768
	12299
2113
	
	23084
160

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	679212
	322522
	14759
2536
	
	27701
192

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	2847224
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.142
	
	
	61132
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	22388
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.461
	
	
	841495
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	4095305
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7845155
	2847224
	61132
22388
	
	27701
192

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	84.5
	
	
	2424822
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10269977
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1721767
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	11991744
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2158514
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	14150258
	
	
	
	

	Раздел 3 Сантехнические работы (водоснабжение).

	1
	ТЕРм 12-08-005-10
	Оросители, насадки газового пожаротушения: без декоративной розетки 
	100 шт.
	26
	716,63
526.12
	6.11
0.82
	18632.38
	13679.12
	158.86
21.32
	44.70
0.06
	1162.20
1.56

	
	500-9160-003 (прим.)
	Ороситель спринклерный  мод. М (Т=57°С, ½ NPT) SSP (розеткой вниз), с колбой 5 мм
	шт.
	26
	(161.87)
	
	(4209)
	
	
	
	

	
	300-9504-368
	Муфты черные д. 32 мм 
	шт.
	26
	(197.83)
	
	(5144)
	
	
	
	

	
	534-0355
	Заглушки эллиптические из стали 20, дн 32х2,0 мм ГОСТ 17379-83 
	шт.
	26
	(32.21)
	
	(837)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм 
	1 врезка
	26
	80,35
54.06
	5.49
0.12
	2089.10
	1405.56
	142.74
3.12
	4.46
0.01
	115.96
0.26

	
	300-9230-252
	Краны 11ч38п д. 32 мм 1 МПа 
	шт
	26
	(101.14)
	
	(2629.64)
	
	
	
	

	
	300-9504-037
	Резьба черная д. 32 мм 
	шт.
	104
	(10.98)
	
	(1142)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	20721
	15085
	302
24
	
	1278
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	23798
	18102
	362
29
	
	1534
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	159804
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.609
	
	
	1668
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	256
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.572
	
	
	13722
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	13962
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	189155
	159804
	1668
256
	
	1534
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	120
	
	
	192072
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	381227
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	83
	
	
	132850
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	514077
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	92534
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	606611
	
	
	
	

	Раздел 4 Сантехнические работы (вентиляция).

	1
	ТЕР 20-02-006-9
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм 
	1 шт.
	208
	152,76
49.47
	5.65
0.66
	31774.08
	10289.76
	1175.20
137.28
	4.51
0.05
	938.08
10.40

	
	300-9130-158
	Клапаны Д/У КПУ-1М 400х400 мм с эл/маг приводом
	шт
	208
	(5970.77)
	
	(1241920.16)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	31774
	10290
	1175
137
	
	938
10

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	34067
	12348
	1410
164
	
	1126
12

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	109008
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.609
	
	
	6499
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	1448
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.122
	
	
	63405
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1241920
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1420832
	109008
	6499
1448
	
	1126
12

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	120
	
	
	132547
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1553379
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	83
	
	
	91678
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1645057
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	296110
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1941167
	
	
	
	

	Раздел 5 Пусконаладочные работы

	1
	ФЕРп 02-01-003-19
	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) 2560 
	1 система
	1
	275350,81
275350.81
	0
0
	275350.81
	275350.81
	0
0
	16915.00
0
	16915.00
0

	2
	ФЕРп 02-01-003-20
	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ)) за каждый канал св. 2560 добавлять к норме 19 
	1 система
	1956
	72,11
72.11
	0
0
	141047.16
	141047.16
	0
0
	4.43
0
	8665.08
0

	3
	ФЕРп 03-01-050-3
	Система при количестве обслуживаемых этажей до 16 
	1 система
	1
	1318,25
1318.25
	0
0
	1318.25
	1318.25
	0
0
	100.00
0
	100.00
0

	4
	ФЕРп 03-01-051-3
	Система при количестве обслуживаемых этажей до 16 
	1 система
	1
	1434,18
1434.18
	0
0
	1434.18
	1434.18
	0
0
	106.00
0
	106.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	419150
	419150
	0
0
	
	25786
0

	
	
	Поправочный коэфф. к СМР 
	
	1.224
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	513040
	513040
	0
0
	
	31562
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	4529117
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4529117
	4529117
	0
0
	
	31562
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	61,1
	
	
	2762761
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	7291878
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	40
	
	
	1811647
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	9103525
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1638634
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	10742159
	
	
	
	


	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	31070561
	
	
	
	


Составил: ____________ / __________ /

Проверил: ____________/ __________/

6 


5 



