Сметный Калькулятор


Локальная смета 

Капитальный ремонт пожарной сигнализации и оповещения людей 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: июнь 2009г.

Сметная стоимость: 4587570.52 руб.

Нормативная трудоемкость: 10800.75 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 872888.63 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Эл. монтаж

	1
	ТЕРм 08-03-593-10
	Световые настенные указатели 
	100 шт.
	0.57
	2764,53
1190.18
	486.11
31.88
	1575.78
	678.40
	277.08
18.17
	98.20
2.24
	55.97
1.28

	
	500-9123-596
	Табло светодиодная "молния" 
	шт.
	57
	(138.56)
	
	(7897.92)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-02-411-1
	Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 
	100 м
	15
	1311,86
399.05
	224.30
6.26
	19677.90
	5985.75
	3364.50
93.90
	34.70
0.44
	520.50
6.60

	
	201-9233-015
	Рукава металлические д. 15 мм рз-ц-х 
	м
	1500
	(14.3)
	
	(21450.00)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-02-407-1
	Труба по установленным конст рукциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 
	100 м
	0.08
	1582,95
354.20
	741.50
320.38
	126.64
	28.34
	59.32
25.63
	30.80
20.90
	2.46
1.67

	
	103-0128
	Трубы электросварные прямошовные 20х1,5 мм 
	м
	8
	(19.91)
	
	(159.28)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложен ные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 
	100 м
	15.08
	382,95
64.52
	2.15
0.29
	5774.88
	972.96
	32.42
4.37
	5.61
0.02
	84.60
0.30

	
	508-0009-011
	Шнур шввп 2х0,75 мм2 
	1000м
	2.75
	(4557.02)
	
	(12531.81)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-02-412-9
	Провод каждый последующий одно жильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение,мм2,до: 6 
	100 м
	0.14
	336,10
26.34
	2.15
0.28
	47.06
	3.69
	0.30
0.04
	2.29
0.02
	0.32
0.00

	6
	ТЕРм 08-02-396-20
	Короба пластмассовые шириной до 40мм 
	100 м
	22
	294,78
188.20
	14.48
3.45
	6485.16
	4140.40
	318.56
75.90
	15.99
0.28
	351.78
6.16

	
	500-9801-110
	Кабель-канал пвх 25х25 мм L=2 м
	шт.
	1100
	(11.7)
	
	(12870.00)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 08-02-399-1
	Провода сечением, мм2, до: 6 в коробах 
	100 м
	13.48
	167,74
40.48
	46.67
24.23
	2261.13
	545.67
	629.11
326.62
	3.52
1.58
	47.45
21.30

	
	500-9016-506
	Кабель UTP-5E витая пара 
	м
	40
	(13.34)
	
	(533.60)
	
	
	
	

	
	500-9001-040
	Кабель NYм 3х1,5 мм2 
	1000м
	0.08
	(13352.96)
	
	(1068.24)
	
	
	
	

	
	Прайс
	Кабель AS-сав004 2х0.22 слаботочный, для пожарно-охранных систем
	1000м
	0.06
	(4660)
	
	(279.60)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	35948.55
	12355.21
	4681.29
544.63
	
	1063.08
37.31

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	109071.79
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.468
	
	
	20916.00
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	4807.99
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.493
	
	
	47147.74
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	56790.45
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	233925.98
	109071.79
	20916.00
4807.99
	
	1063.08
37.31

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	39857.92
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	273783.90
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	22775.96
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	296559.86
	
	
	
	

	Раздел 2 Монтаж оборудования связи.

	1
	ТЕРм 10-08-001-2
	Демонтаж приборов ППК-2, "INTEL-М", ИБП к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3
	1 шт.
	5
	43,24
43.21
	0.03
0
	216.20
	216.05
	0.15
0
	3.51
0
	17.55
0

	2
	ТЕРм 10-08-001-2
	Приборы  пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор: блок базовый на 20 лучей 
	1 шт.
	42
	162,24
144.03
	0.11
0
	6814.08
	6049.26
	4.62
0
	11.70
0
	491.40
0

	
	500-9123-600
	Приборы приемно-контрольные, охранно-пожарные ппкоп 01040510119-16/256-1 (радиорасширитель) 
	шт.
	42
	(3419.33)
	
	(143611.86)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 10-08-001-13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 
	1 шт.
	3
	57,64
49.96
	0.09
0
	172.92
	149.88
	0.27
0
	4.00
0
	12.00
0

	
	Прайс
	 ПУ-Р Пульт управления и программирования радиоканальный. 
	шт.
	3
	(4332.61)
	
	(12997.83)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 10-08-002-2
	Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении 
	1 шт.
	1045
	26,04
19.77
	0.11
0
	27211.80
	20659.65
	114.95
0
	1.68
0
	1755.60
0

	
	500-9123-202
	Извещатели "аврора-др" пожарный оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый 
	шт.
	516
	(1402.67)
	
	(723777.72)
	
	
	
	

	
	Прайс
	Извещатели ип-212-69/3м дымовые оптико-электронные автономные, пожарные 
	шт.
	529
	(336.5)
	
	(178008.50)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 10-08-002-1 (прим)
	Демонтаж датчиков ИПР, ИП-212-50, ИП-212М, табличек, громкоговорите лей к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3
	1 шт.
	1010
	2,98
2.97
	0.01
0
	3009.80
	2999.70
	10.10
0
	0.25
0
	252.50
0

	6
	ТЕРм 10-08-002-1
	Извещатели пс автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в норм исполнен 
	1 шт.
	61
	12,62
9.89
	0.04
0
	769.82
	603.29
	2.44
0
	0.84
0
	51.24
0

	
	500-9123-515
	Извещатели "аврора-тр" (ип 10110-1-а1), тепловые 
	шт.
	21
	(1327.86)
	
	(27885.06)
	
	
	
	

	
	500-9123-550
	Извещатели "ипр-р", ручные 
	шт.
	40
	(1819.75)
	
	(72790.00)
	
	
	
	

	7
	ТЕРм 10-04-101-7
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении 
	1 шт.
	491
	45,24
22.20
	0
0
	22212.84
	10900.20
	0
0
	2.00
0
	982.00
0

	
	Прайс
	Орфей-Р. Радиоканальный модуль системы речевого оповещения.
	шт.
	491
	(2451)
	
	(1203441.00)
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 10-08-003-6
	Устройства оптико-(фото)элект рические: блок питания и контроля 
	1 шт.
	4
	85,60
72.92
	0.12
0
	342.40
	291.68
	0.48
0
	5.76
0
	23.04
0

	
	500-9016-520
	Блок бесперебойного питания БРП-24-3, 24В, 40 А/ч 
	шт.
	3
	(1154.66)
	
	(3463.98)
	
	
	
	

	
	500-9016-521
	Блок бесперебойного питания БРП-24-3, 24В, 7а/ч 
	шт.
	1
	(990.23)
	
	(990.23)
	
	
	
	

	
	500-9016-502
	Аккумуляторные батареи 12В 40А/ч 
	шт.
	6
	(457.24)
	
	(2743.44)
	
	
	
	

	
	500-9016-502
	Аккумуляторные батареи 12В 7 А/ч 
	шт.
	2
	(457.24)
	
	(914.48)
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 10-08-002-4
	Извещатели ос автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей 
	1 шт.
	3
	12,11
9.89
	0
0
	36.33
	29.67
	0
0
	0.84
0
	2.52
0

	
	500-9123-532
	Извещатели "риг" (ио 10210-4), охранные радиоканальные 
	шт.
	3
	(1224.76)
	
	(3674.28)
	
	
	
	

	10
	ТЕРм 10-08-019-1
	Коробка ответвительная на стене 
	1 шт.
	14
	6,31
5.98
	0
0
	88.34
	83.72
	0
0
	0.50
0
	7.00
0

	
	500-9048-004
	Коробки соединительные кс-4, на четыре контакта 
	шт.
	14
	(5.2)
	
	(72.80)
	
	
	
	

	11
	ТЕРм 10-08-005-2
	Демонтаж. Провод при открытой проводке для систем опс двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным  к стоим. экспл. машин:0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов :0,3 к затрат труда и к з/п рабочих: 0,3
	100 м
	25
	101,26
100.05
	1.21
0
	2531.50
	2501.25
	30.25
0
	8.70
0
	217.50
0

	12
	ТЕРм 10-01-039-6
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки 
	шт.
	2
	20,86
20.86
	0
0
	41.72
	41.72
	0
0
	2.00
0
	4.00
0

	
	Прайс
	ИБ-Р. Исполнительный блок радиоканальный.
	шт.
	2
	(1121)
	
	(2242.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	63447.75
	44526.07
	163.26
0
	
	3816.35
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	393076.15
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.102
	
	
	669.69
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.828
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.443
	
	
	45826.82
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2376613.18
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2816185.84
	393076.15
	669.69
0
	
	3816.35
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	137576.65
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	2953762.49
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	78615.23
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3032377.72
	
	
	
	

	Раздел 3 Пусконаладочные работы

	1
	ФЕРп 02-01-001-13
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ))320 к з/п рабочих: 0,5
	1 система
	1
	13120,66
13120.66
	0
0
	13120.66
	13120.66
	0
0
	1850.00
0
	1850.00
0

	2
	ФЕРп 02-01-001-14
	Автоматизированные системы управ ления I категории технической слож ности Система с кол-вом каналов за каждый канал св. 320 до 639 добав лять к норме 13  к з/п рабочих: 0,5
	1 канал
	257
	36,81
36.81
	0
0
	9460.17
	9460.17
	0
0
	5.19
0
	1333.83
0

	3
	ФЕРп 02-01-001-13
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности Система с количеством каналов (К(общ))320  к з/п рабочих:0,5
	1 система
	1
	13120,66
13120.66
	0
0
	13120.66
	13120.66
	0
0
	1850.00
0
	1850.00
0

	4
	ФЕРп 02-01-001-14
	Автоматизированные системы управ ления I категории технической слож ности Система с кол-вом каналов за каждый канал св. 320 до 639 добав

Лять к норме 13  к з/п рабочих: 0,5
	1 канал
	171
	36,81
36.81
	0
0
	6294.51
	6294.51
	0
0
	5.19
0
	887.49
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	41996.00
	41996.00
	0
0
	
	5921.32
0

	
	
	К=0,8  "работы в холостую":
	
	0.8
	
	
	33596.80
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	33596.80
	41996.00
	0
0
	
	5921.32
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	370740.69
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	362341.49
	370740.69
	0
0
	
	5921.32
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	129759.24
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	492100.73
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	66325.51
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	558426.24
	
	
	
	


	Раздел 4 Общестроительные работы

	1
	ТЕРр 69-1-002-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм 
	100 отверстий
	0.5
	63,68
57.26
	6.42
0
	31.84
	28.63
	3.21
0
	5.49
0
	2.75
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	31.84
	28.63
	3.21
0
	
	2.75
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.828
	
	
	252.75
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.468
	
	
	14.34
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	267.09
	252.75
	14.34
0
	
	2.75
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	88.46
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	355.55
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	52.26
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	407.81
	
	
	
	


	
	
	Всего по разделам:
	руб.
	
	
	
	3887771.63
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	699798.89
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	4587570.52
	
	
	
	


Составил: _______________  /______________/

Проверил: ______________   /______________/

2 


5 



