	Смета в сумме: 1 114 964,08 руб.
	Смета в сумме: 1 114 964,08 руб.


	Утверждена

Заказчик:
	Согласована

Подрядчик:


______________________                                                                                         _____________________________

«___»_______________200__г.                                                                                     «___»_______________200__г. 

Стройка    


(наименование и адрес стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 41
на систему пожаротушения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в ценах 2001 года с учетом коэффициентов пересчета СМР в текущий уровень цен 

Индекс пересчета в текущие цены Выпуск №12/07
	№№ п.п.
	Шифр

расценки и

коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные

коэффициенты
	Стоимость в

ценах 2001 г.

руб.
	Пункт коэффиц. пересчета
	Коэффициенты

пересчета
	Стоимость в

текущих ценах, руб.
	ЗТР, всего чел.-час


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	1. Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	10-04-112-15

	Пульт  до 10 сигналов , на 1 направление трансляции и оповещения
	шт.
	1,000
	137,91
	
	
	12/07 п. 4000
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	115,44
	1,200
	138,53
	
	10,540
	1 460,09
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	22,47
	1,000
	22,47
	
	2,710
	60,89
	

	
	
	Накладные расходы
	
	92,00 %
	86,48%
	
	127,45
	
	
	1 262,68
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	90,04
	
	
	949,06
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	378,49
	
	
	3 732,72
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	12,000
	
	
	
	
	
	
	12,000

	
	
	
	
	
	
	
	378,49
	
	3 732,72
	

	 2
	прайс

	Центральный блок ПКП-16
	шт.
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	9 584,75
	1,000
	9 584,75
	
	1,000
	9 584,75
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	9 584,75
	
	9 584,75
	

	 3
	10-08-001-7

	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор блок линейный.
	10 шт.
	0,100
	133,92
	
	
	12/07 п. 4602
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	128,83
	1,200
	15,46
	
	10,540
	162,94
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,000
	0,03
	
	4,430
	0,14
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	4,78
	1,000
	0,48
	
	2,810
	1,34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	12,37
	
	
	122,53
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	9,28
	
	
	97,77
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	37,61
	
	
	384,73
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	13,000
	
	
	
	
	
	
	1,300

	
	
	
	
	
	
	
	37,61
	
	384,73
	

	 4
	прайс

	Терминал ПН24064
	шт.
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	7 601,70
	1,000
	7 601,70
	
	1,000
	7 601,70
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	7 601,70
	
	7 601,70
	

	 5
	10-02-016-6
К=1,2


	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт.
	1,000
	198,52
	
	
	12/07 п. 3674
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	111,91
	1,200
	134,29
	
	10,540
	1 415,44
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39,60
	1,200
	47,52
	
	4,060
	192,93
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	4,43
	1,200
	5,32
	
	10,540
	56,03
	

	
	
	МР
	
	
	47,01
	1,000
	47,01
	
	1,950
	91,67
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	111,69
	
	
	1 106,54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	83,76
	
	
	882,88
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	424,27
	
	
	3 689,46
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	12,120
	
	
	
	
	
	
	12,120

	
	
	
	
	
	
	
	424,27
	
	3 689,46
	

	 6
	прайс

	Блок питания  БПР-12/5
	шт.
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	3 029,66
	1,000
	3 029,66
	
	1,000
	3 029,66
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	3 029,66
	
	3 029,66
	

	 7
	10-04-077-15

	 Пульт служебной связи и контроля
	шт.
	1,000
	1 158,62
	
	
	12/07 п. 3914
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	712,84
	1,200
	855,41
	
	10,540
	9 016,00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	333,86
	1,000
	333,86
	
	4,060
	1 355,47
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	37,32
	1,000
	37,32
	
	10,540
	393,35
	

	
	
	МР
	
	
	111,92
	1,000
	111,92
	
	1,890
	211,53
	

	
	
	Накладные расходы
	
	92,00 %
	86,48%
	
	821,31
	
	
	8 137,21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	580,27
	
	
	6 116,08
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	2 702,77
	
	
	24 836,29
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	74,100
	
	
	
	
	
	
	74,100

	
	
	
	
	
	
	
	2 702,77
	
	24 836,29
	

	 8
	прайс

	Пульт наблюдения ПН3216
	шт.
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	2 082,20
	1,000
	2 082,20
	
	1,000
	2 082,20
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	2 082,20
	
	2 082,20
	

	 9
	10-08-001-3

	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок линейный
	10 шт.
	1,400
	190,46
	
	
	12/07 п. 4598
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	178,38
	1,200
	299,68
	
	10,540
	3 158,61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,000
	0,43
	
	4,430
	1,92
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	11,77
	1,000
	16,48
	
	2,920
	48,12
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	239,74
	
	
	2 375,27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	179,81
	
	
	1 895,17
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	736,14
	
	
	7 479,09
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	18,000
	
	
	
	
	
	
	25,200

	
	
	
	
	
	
	
	736,14
	
	7 479,09
	

	 10
	прайс

	Устройство пуска УП-4А
	шт.
	14,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	1 972,03
	1,000
	27 608,42
	
	1,000
	27 608,42
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	27 608,42
	
	27 608,42
	

	 11
	10-04-015-1

	 Ретранслятор  мощностью 1 Вт
	компл.
	6,000
	183,87
	
	
	12/07 п. 3825
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	118,82
	1,200
	855,50
	
	10,540
	9 017,01
	

	
	
	ЭМ
	
	
	58,49
	1,000
	350,94
	
	4,060
	1 424,82
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	6,54
	1,000
	39,24
	
	10,540
	413,59
	

	
	
	МР
	
	
	6,56
	1,000
	39,36
	
	2,400
	94,46
	

	
	
	Накладные расходы
	
	92,00 %
	86,48%
	
	823,16
	
	
	8 155,58
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	581,58
	
	
	6 129,89
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	2 650,55
	
	
	24 821,77
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	13,100
	
	
	
	
	
	
	78,600

	
	
	
	
	
	
	
	2 650,55
	
	24 821,77
	

	 12
	прайс

	Ретронслятор шлейфовый РТ-8А
	шт.
	6,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	1 795,76
	1,000
	10 774,56
	
	1,000
	10 774,56
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	10 774,56
	
	10 774,56
	

	 13
	10-08-001-10

	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	6,000
	112,65
	
	
	12/07 п. 4605
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	109,01
	1,200
	784,87
	
	10,540
	8 272,55
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,000
	1,50
	
	4,430
	6,64
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	3,39
	1,000
	20,34
	
	2,810
	57,16
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	627,90
	
	
	6 220,96
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	470,92
	
	
	4 963,53
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	1 905,53
	
	
	19 520,84
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	11,000
	
	
	
	
	
	
	66,000

	
	
	
	
	
	
	
	1 905,53
	
	19 520,84
	

	 14
	прайс

	Устройство управления УУ-8А
	шт.
	6,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	1 812,29
	1,000
	10 873,74
	
	1,000
	10 873,74
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	10 873,74
	
	10 873,74
	

	 15
	10-08-002-1

	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	10,000
	10,88
	
	
	12/07 п. 4609
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	9,62
	1,200
	115,44
	
	10,540
	1 216,74
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,12
	1,000
	1,20
	
	4,430
	5,32
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	1,14
	1,000
	11,40
	
	2,740
	31,24
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	92,35
	
	
	914,99
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	69,26
	
	
	730,04
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	289,66
	
	
	2 898,32
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,000
	
	
	
	
	
	
	10,000

	
	
	
	
	
	
	
	289,66
	
	2 898,32
	

	 16
	прайс

	Устройство ручного пуска ИПР
	шт.
	10,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	198,31
	1,000
	1 983,10
	
	1,000
	1 983,10
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	1 983,10
	
	1 983,10
	

	 17
	10-04-112-1

	Панель сигнализации на стене, количество пар до 20
	шт.
	10,000
	65,30
	
	
	12/07 п. 3986
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	48,10
	1,200
	577,20
	
	10,540
	6 083,69
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	17,20
	1,000
	172,00
	
	2,810
	483,32
	

	
	
	Накладные расходы
	
	92,00 %
	86,48%
	
	531,02
	
	
	5 261,17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	375,18
	
	
	3 954,40
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	1 655,40
	
	
	15 782,58
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	5,000
	
	
	
	
	
	
	50,000

	
	
	
	
	
	
	
	1 655,40
	
	15 782,58
	

	 18
	прайс

	Защитная панель к МСР PS200
	шт.
	10,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	67,20
	1,000
	672,00
	
	1,000
	672,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	672,00
	
	672,00
	

	 19
	10-04-101-7

	Светозвуковое табло
	шт.
	40,000
	30,66
	
	
	12/07 п. 3961
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18,14
	1,200
	870,72
	
	10,540
	9 177,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	12,52
	1,000
	500,80
	
	2,600
	1 302,08
	

	
	
	Накладные расходы
	
	92,00 %
	86,48%
	
	801,06
	
	
	7 936,61
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	565,97
	
	
	5 965,30
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	2 738,55
	
	
	24 381,38
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	2,000
	
	
	
	
	
	
	80,000

	
	
	
	
	
	
	
	2 738,55
	
	24 381,38
	

	 20
	прайс

	Светозвуковое табло "Порошок уходи"
	шт.
	26,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	309,36
	1,000
	8 043,36
	
	1,000
	8 043,36
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	8 043,36
	
	8 043,36
	

	 21
	прайс

	Светозвуковое табло "Порошок не входи"
	шт.
	14,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	309,36
	1,000
	4 331,04
	
	1,000
	4 331,04
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	4 331,04
	
	4 331,04
	

	 22
	10-04-066-6
К=1,2


	 Табло сигнальное студийное или коридорное
	шт.
	24,000
	68,27
	
	
	12/07 п. 3875
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	53,10
	1,200
	1 529,28
	
	10,540
	16 118,61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,200
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,200
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	15,17
	1,000
	364,08
	
	2,640
	961,17
	

	
	
	Накладные расходы
	
	92,00 %
	86,48%
	
	1 406,94
	
	
	13 939,38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	994,03
	
	
	10 477,10
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	4 294,33
	
	
	41 496,25
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	7,200
	
	
	
	
	
	
	172,800

	
	
	
	
	
	
	
	4 294,33
	
	41 496,25
	

	 23
	прайс

	Световое табло "Автоматика отключена"
	шт.
	14,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	309,36
	1,000
	4 331,04
	
	1,000
	4 331,04
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	4 331,04
	
	4 331,04
	

	 24
	прайс

	Световое табло "ВЫХОД"
	шт.
	10,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	200,51
	1,000
	2 005,10
	
	1,000
	2 005,10
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	2 005,10
	
	2 005,10
	

	 25
	10-02-016-6
К=1,2


	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт.
	8,000
	198,52
	
	
	12/07 п. 3674
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	111,91
	1,200
	1 074,34
	
	10,540
	11 323,50
	

	
	
	ЭМ
	
	
	39,60
	1,200
	380,16
	
	4,060
	1 543,45
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	4,43
	1,200
	42,53
	
	10,540
	448,25
	

	
	
	МР
	
	
	47,01
	1,000
	376,08
	
	1,950
	733,36
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	893,49
	
	
	8 852,35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	670,12
	
	
	7 063,05
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	3 394,19
	
	
	29 515,71
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	12,120
	
	
	
	
	
	
	96,960

	
	
	
	
	
	
	
	3 394,19
	
	29 515,71
	

	 26
	прайс

	Резервный источник питания  РИП-12
	шт.
	8,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	4 296,61
	1,000
	34 372,88
	
	1,000
	34 372,88
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	34 372,88
	
	34 372,88
	

	 28
	11-05-001-1

	Механизм исполнительный, масса, кг, до 20
	шт.
	140,000
	47,76
	
	
	12/07 п. 4813
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	5,03
	1,200
	845,04
	
	10,540
	8 906,72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	34,33
	1,000
	4 806,20
	
	4,040
	19 417,05
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	3,11
	1,000
	435,40
	
	10,540
	4 589,12
	

	
	
	МР
	
	
	8,40
	1,000
	1 176,00
	
	2,680
	3 151,68
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	1 024,35
	
	
	10 148,87
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	768,26
	
	
	8 097,50
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	8 619,86
	
	
	49 721,82
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,590
	
	
	
	
	
	
	82,600

	
	
	
	
	
	
	
	8 619,86
	
	49 721,82
	

	 29
	прайс

	Модуль порошкового пожаротушения МПП-8 ("Буран")
	шт.
	8,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	3 084,75
	1,000
	24 678,00
	
	1,000
	24 678,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	24 678,00
	
	24 678,00
	

	 30
	10-06-037-5
К=1,2


	Шкаф навесной
	шт.
	4,000
	99,95
	
	
	12/07 п. 4400
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	18,68
	1,200
	89,66
	
	10,540
	945,06
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1,91
	1,200
	9,17
	
	4,500
	41,26
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,200
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	79,36
	1,000
	317,44
	
	2,000
	634,88
	

	
	
	Накладные расходы
	
	100,00 %
	94,00%
	
	89,66
	
	
	888,36
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	58,28
	
	
	614,29
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	564,22
	
	
	3 123,84
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	2,472
	
	
	
	
	
	
	9,888

	
	
	
	
	
	
	
	564,22
	
	3 123,84
	

	 31
	прайс

	Шкаф навесной с монтажной пластиной ЩРНМ 650х500х250
	шт.
	4,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	2 754,24
	1,000
	11 016,96
	
	1,000
	11 016,96
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	11 016,96
	
	11 016,96
	

	 32
	08-02-410-1
К=1,2


	Труба гибкая гофрированная, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	9,000
	946,15
	
	
	12/07 п. 2614
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	157,15
	1,200
	1 697,22
	
	10,540
	17 888,70
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32,42
	1,200
	350,14
	
	4,240
	1 484,58
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	1,49
	1,200
	16,09
	
	10,540
	169,61
	

	
	
	МР
	
	
	756,58
	1,000
	6 809,22
	
	2,700
	18 384,89
	

	
	
	Накладные расходы
	
	95,00 %
	89,30%
	
	1 627,65
	
	
	16 126,07
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	1 113,65
	
	
	11 737,90
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	11 597,88
	
	
	65 622,14
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	20,040
	
	
	
	
	
	
	180,360

	
	
	
	
	
	
	
	11 597,88
	
	65 622,14
	

	 33
	прайс

	Труба гибкая гофрированная 25мм из самозатухающего ПВХ-пластика
	м
	900,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	5,51
	1,000
	4 959,00
	
	1,000
	4 959,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	4 959,00
	
	4 959,00
	

	 34
	08-02-410-1
К=1,2


	Короб, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,600
	946,15
	
	
	12/07 п. 2614
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	157,15
	1,200
	113,15
	
	10,540
	1 192,58
	

	
	
	ЭМ
	
	
	32,42
	1,200
	23,34
	
	4,240
	98,97
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	1,49
	1,200
	1,07
	
	10,540
	11,31
	

	
	
	МР
	
	
	756,58
	1,000
	453,95
	
	2,700
	1 225,66
	

	
	
	Накладные расходы
	
	95,00 %
	89,30%
	
	108,51
	
	
	1 075,07
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	74,24
	
	
	782,53
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	773,19
	
	
	4 374,81
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	20,040
	
	
	
	
	
	
	12,024

	
	
	
	
	
	
	
	773,19
	
	4 374,81
	

	 35
	прайс

	Короб 20х12,5мм
	м
	60,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	13,22
	1,000
	793,20
	
	1,000
	793,20
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	793,20
	
	793,20
	

	 36
	08-02-399-1
К=1,2


	Прокладка кабеля сечением, мм2, до: 6
	100 м
	50,500
	139,20
	
	
	12/07 п. 2548
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	33,12
	1,200
	2 007,07
	
	10,540
	21 154,54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	50,89
	1,200
	3 083,93
	
	4,210
	12 983,36
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	18,24
	1,200
	1 105,34
	
	10,540
	11 650,33
	

	
	
	МР
	
	
	55,19
	1,000
	2 787,09
	
	2,420
	6 744,77
	

	
	
	Накладные расходы
	
	95,00 %
	89,30%
	
	2 956,80
	
	
	29 294,74
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	2 023,07
	
	
	21 323,16
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	12 857,97
	
	
	91 500,58
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	4,224
	
	
	
	
	
	
	213,312

	
	
	
	
	
	
	
	12 857,97
	
	91 500,58
	

	 37
	прайс

	Кабель КПСВВ 2х1,0
	м
	1 800,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	16,27
	1,000
	29 286,00
	
	1,000
	29 286,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	29 286,00
	
	29 286,00
	

	 38
	прайс

	Кабель КПСВВ 4х0,75
	м
	1 400,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	28,48
	1,000
	39 872,00
	
	1,000
	39 872,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	39 872,00
	
	39 872,00
	

	 39
	прайс

	Кабель КПСВВ 2х0,75
	м
	1 500,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	20,61
	1,000
	30 915,00
	
	1,000
	30 915,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	30 915,00
	
	30 915,00
	

	 40
	прайс

	Кабель NYM 3х2,5
	м
	350,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	22,78
	1,000
	7 973,00
	
	1,000
	7 973,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	7 973,00
	
	7 973,00
	

	 41
	10-06-034-12

	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт.
	100,000
	67,94
	
	
	12/07 п. 4355
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19,24
	1,200
	2 308,80
	
	10,540
	24 334,75
	

	
	
	ЭМ
	
	
	37,69
	1,000
	3 769,00
	
	4,000
	15 076,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	3,94
	1,000
	394,00
	
	10,540
	4 152,76
	

	
	
	МР
	
	
	11,01
	1,000
	1 101,00
	
	2,560
	2 818,56
	

	
	
	Накладные расходы
	
	100,00 %
	94,00%
	
	2 702,80
	
	
	26 778,26
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	1 756,82
	
	
	18 516,88
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	11 638,42
	
	
	87 524,46
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	2,000
	
	
	
	
	
	
	200,000

	
	
	
	
	
	
	
	11 638,42
	
	87 524,46
	

	 43
	счет

	Коробка распаечная 100х100х50
	шт.
	18,000
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	МР
	
	
	60,59
	1,000
	1 090,62
	
	1,000
	1 090,62
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	1 090,62
	
	1 090,62
	

	 44
	10-06-015-7

	 Включение цепей и проводов в кабельный ящик
	шт.
	120,000
	9,62
	
	
	12/07 п. 4221
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	9,62
	1,200
	1 385,28
	
	10,540
	14 600,85
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	120,00 %
	112,80%
	
	1 662,34
	
	
	16 469,76
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	70,00 %
	70,00%
	
	969,70
	
	
	10 220,60
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	4 017,31
	
	
	41 291,21
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,000
	
	
	
	
	
	
	120,000

	
	
	
	
	
	
	
	4 017,31
	
	41 291,21
	

	 
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
	
	
	
	1 533,264

	
	
	Сумма по разделу
	350 358,86
	
	831 962,67
	

	

	
	
	2. Проектные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	29-2-1(а)
К=1,2


	Автоматические установки пожаротушения газовые, модульные и импульсного действия (порошковые, аэрозольные и др.) при количестве на объекте защищаемых помещений (направлений) до 2 (а)
	объект
	1,000
	2 560,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 560,00
	1,200
	3 072,00
	
	18,400
	56 524,80
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	18,400
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	18,400
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	18,400
	0,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	3 072,00
	
	56 524,80
	

	 
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:
	
	
	
	0,000

	
	
	Сумма по разделу
	3 072,00
	
	56 524,80
	

	
	
	3. Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	01-10-002-1

	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	шт.
	1,000
	338,95
	
	
	12/07 п. 3095
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	338,95
	1,200
	406,74
	
	10,540
	4 287,04
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	65,00 %
	61,10%
	
	264,38
	
	
	2 619,38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	40,00 %
	40,00%
	
	162,70
	
	
	1 714,82
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	833,82
	
	
	8 621,24
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	29,000
	
	
	
	
	
	
	29,000

	
	
	
	
	
	
	
	833,82
	
	8 621,24
	

	 46
	01-10-001-1

	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики 
	шт.
	2,000
	17,53
	
	
	12/07 п. 3095
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17,53
	1,200
	42,07
	
	10,540
	443,44
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	65,00 %
	61,10%
	
	27,35
	
	
	270,94
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	40,00 %
	40,00%
	
	16,83
	
	
	177,38
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	86,25
	
	
	891,76
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,500
	
	
	
	
	
	
	3,000

	
	
	
	
	
	
	
	86,25
	
	891,76
	

	 47
	01-09-001-3

	Схема автоматического управления датчиков
	шт.
	6,000
	160,68
	
	
	12/07 п. 3095
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	160,68
	1,200
	1 156,90
	
	10,540
	12 193,68
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	10,540
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,000
	0,00
	
	1,000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	65,00 %
	61,10%
	
	751,98
	
	
	7 450,34
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	40,00 %
	40,00%
	
	462,76
	
	
	4 877,47
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	2 371,64
	
	
	24 521,50
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	12,000
	
	
	
	
	
	
	72,000

	
	
	
	
	
	
	
	2 371,64
	
	24 521,50
	

	 
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:
	
	
	
	104,000

	
	
	Сумма по разделу
	3 291,70
	
	34 034,49
	

	


	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:
	
	

	
	
	Сумма по смете
	356 722,56
	922 521,96

	
	
	Зимнее удорожание 1,41%
	5 029,79
	13 007,56

	
	
	Итого
	361 752,35
	935 529,52

	
	
	Составление смет 1%
	3 617,52
	9 355,30

	
	
	Итого
	365 369,87
	944 884,82

	
	
	Ставка НДС
	65 766,58
	170 079,27

	
	
	Всего с учётом НДС
	431 136,45
	1 114 964,08


Составил ___________________________________________
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил___________________________________________
должность, подпись (инициалы, фамилия)

