# Cтроительный классификатор

Утверждено
Приказом
Министра регионального развития
Российской Федерации
от 9 декабря 2008 г. N 274

## ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### I. Виды работ по инженерным изысканиям

- Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий

- Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий

- Работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий

- Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий

- Работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий

- Работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций

### II. Виды работ по подготовке проектной документации

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

- Работы по разработке архитектурных решений

- Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

- Работы по подготовке проекта организации строительства

- Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

- Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

- Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

- Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта

- Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта

- Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная  документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

### III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

#### 1.    Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 4510215, 4510223, 4510224)

- 4510214 Устройство систем электроосвещения временных зданий

- 4510215 Устройство временных защитных ограждений

- 4510223 Устройство подкрановых путей

- 4510224 Устройство одноколейных рельсовых путей

#### 2.    Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 – 4510307, 4510316, 4510317)

- 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд

- 4510302 Разборка наземной части производственных зданий

- 4510303 Разборка  железобетонных  лестничных  маршей,  площадок  и ступеней

- 4510304 Разборка оконных,  дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков

- 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

- 4510306 Разборка промышленных печей

- 4510307 Разборка обделки тоннелей из чугунных тюбингов

- 4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам

- 4510317 Демонтаж опор контактной сети

#### 3.    Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода (4510205 – 4510209, 4510461 – 4510467)

- 4510205 Устройство водоводных и дренажных канав

- 4510206 Устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах

- 4510207 Устройство закрытого дренажа

- 4510208 Погружение   и   извлечение   иглофильтров и обсыпка фильтрующими материалами

- 4510209 Сборка и демонтаж всасывающего коллектора

- 4510461 Возведение конструкций из камня и скальной породы

- 4510462 Обратная   засыпка   песком   или   шлаком  с  применением механизмов

- 4510463 Устройство  подстилающих  слоев  и  оснований  из  песка и гравия

- 4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня

- 4510465 Устройство дренирующих слоев и фильтров из щебня (угля)

- 4510466 Устройство дренажных фильтров из гравия и песка

- 4510467 Укладка пористых керамических пластин аэратов

#### 4.    Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 – 4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)

- 4510411 Разработка грунта  экскаваторами  в  выемках,  котлованах, траншеях и отвал или насыпь

- 4510412 Разработка   грунта   экскаваторами   с    погрузкой    на железнодорожный или автомобильный транспорт и вывозом

- 4510413 Разработка и перемещение грунта бульдозерами

- 4510414 Разработка и перемещение грунта скреперами

- 4510417 Копка ям механизированным способом

- 4510419 Разработка    и   перемещение   грунта   при   воздействии гидросооружений

- 4510433 Мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров

- 4510434 Укрепление  водоотводных  каналов  лотками   -   желобами, досками, щитами и матами с устройством оголовков

#### 5.    Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)

- 4510427 Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками

#### 6.    Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510415, 4510423 – 4510426)

- 4510415 Разработка  и  перемещение   грунта   гидромониторными   и плавучими земснарядами

- 4510423 Рыхление и разработка грунтов под  водой  механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства

- 4510424 Рыхление грунта под водой отбойными молотками и водолазами

- 4510425 Рыхление  мерзлого  грунта  клин  -  бабой,  рыхлителями и буровыми установками

- 4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем

#### 7.    Работы взрывные (4510441 – 4510445)

- 4510441 Взрывание   скальных   грунтов,   дробление   валунов    и негабаритных кусков

- 4510442 Взрывание массовое грунтов на выброс и сброс

- 4510443 Рыхление мерзлых грунтов

- 4510444 Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений

- 4510445 Уплотнение грунта под водой взрывами

#### 8.    Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров (4520161 – 4520167, 4510507)

- 4520161 Погружение железобетонных свай

- 4520162 Погружение железобетонного шпунта на причальных набережных

- 4520163 Погружение стальных свай в вечномерзлых грунтах

- 4520164 Погружение и извлечение стальных и шпунтованных свай

- 4520165 Погружение  деревянных  и   деревометаллических   свай   с  обустройством шпунтового ряда

- 4520166 Устройство  буронабивных  свай   с  бурением   скважин   и заполнение бетоном полых свай

- 4520167 Устройство разборки шпунтованных деревянных перемычек

- 4510507 Установка   металлических  направляющих  рам  и  подводных тяжей для забивки шпунта

#### 9.    Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)

- 4510404 Выравнивание  территории  поливного  участка   с   укаткой механизированным способом

- 4510431 Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками

- 4510432 Уплотнение грунта катками и грунтоуплотняющими машинами

#### 10.     Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 4510422)

- 4510421 Опускание колодца с механизированной разработкой грунта

- 4510422 Опускание колодца вручную

#### 11.     Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»

#### 12.     Работы по закреплению грунтов (4510437 – 4510439)

- 4510437 Укрепление термическое грунтов

- 4510438 Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов

- 4510439 Силикатизация и смолизация грунтов

#### 13.     Работы по искусственному замораживанию грунтов

#### 14.     Работы бетонные (4510501 – 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 4520118, 4520131 – 4520139, 4520141 – 4520153)

- 4510501 Установка металлической сетчатой опалубки

- 4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей

- 4510503 Установка и разборка щитовой опалубки

- 4510506 Установка   и  разборка  деревянных  подмостей, пирсов и опалубки

- 4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций

- 4520117 Установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных  конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях

- 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей

- 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев

- 4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов

- 4520133 Устройство бетонных колонн и стоечных опор

- 4520134 Устройство бетонных стен и перегородок

- 4520135 Устройство крепей, тампонаж скважин и стволов

- 4520136 Укладка бетона под воду

- 4520137 Подливка фундамента под оборудование

- 4520138 Крепление  стен  и  сводов  выработок  торкрет - бетоном и заделка стыков в сводах рамных крепей

- 4520139 Приготовление бетонов и растворов

- 4520141 Устройство железобетонных фундаментов,  упоров,  подпорных стенок, стоечных опор

- 4520142 Устройство  монолитных каналов,  тоннелей,  лотков,  днищ, галерей

- 4520143 Устройство  конструкций  опускного  колодца,  сгустителей, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода и канализации

- 4520144 Устройство конструкций башенного типа  силосов,  градирен, башен, труб

- 4520145 Устройство железобетонной обделки стволов тоннелей,  днища  шахт, гидроизоляционной обоймы

- 4520146 Устройство железобетонных наружных и внутренних стен

- 4520147 Возведение железобетонных колонн

- 4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов

- 4520149 Возведение железобетонных   балок,   поясов,  перемычек, перекрытой  и  покрытий, конструкций  в  горизонтально - скользящей опалубке

- 4520151 Укладка  бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений

- 4520152 Усиление строительных конструкций железобетонными заделками, обоймами и набетонками

- 4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий

#### 15.     Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций (4520202 – 4520207, 4520211 – 4520246, 4520402)

- 4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий

- 4520203 Установка бетонных трапов

- 4520204 Крепление берега бетонными массивами

- 4520205 Изготовление    и    установка    бетонных    массивов   с транспортировкой

- 4520206 Устройство  постоянных крепей из бетонных блоков и камней

- 4520207 Устройство подпорных стенок,  оголовков,  стоечных опор из

- бетонных блоков

- 4520211 Установка железобетонных фундаментов  под  колонны,  рамы, опоры

- 4520212 Установка железобетонных колонн,  капителей,  рам, стоек и штанг

- 4520213 Установка перемычек

- 4520214 Установка стропильных балок и ферм

- 4520215 Установка стеновых панелей наружных и внутренних стен

- 4520216 Установка объемных блоков жилых зданий

- 4520217 Установка  плит  лоджий,  балконов,  козырьков,  карнизных плит, сантехподдонов

- 4520218 Установка мелких  железобетонных  конструкций  (парапетов, сливов, подоконников)

- 4520219 Установка лестничных маршей и площадок

- 4520221 Установка шахт лифтов и объемных элементов закромов

- 4520222 Установка  панелей  перегородок,  экранов,  разделительных

- стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков

- 4520223 Установка сантехкабин

- 4520224 Установка  блоков   из  армопанельных  плит,  балластных и пазовых конструкций

- 4520225 Установка   панелей   стен  спускных  колодцев,  выгульных дворов, силосов, мельниц, бункеров ТЭС

- 4520226 Установка панелей стен при сооружении линейных зданий

- 4520227 Установка плит перекрытий и покрытий лестниц ТЭС,  мостов, труб, платформ, линейных зданий

- 4520228 Установка  сборных   железобетонных   площадок,   ригелей, консолей, пролетных строений с плавучих средств

- 4520229 Установка становых и опалубочных плит, оболочек, парапетов причальных набережных и пирсов

- 4520231 Установка  опор,  лотков,  коробов,  блоков,  решеток  при устройстве каналов   и   кормушек  в  сельскохозяйственных зданиях

- 4520232 Установка   конструкций   фундаментов,  подпорных  стенок, оголовков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехнических сооружений

- 4520233 Установка   пролетных   строений   мостов    из    сборных железобетонных конструкций с берега

- 4520234 Устройство   тоннелей   открытым   способом   из   сборных железобетонных конструкций

- 4520235 Устройство  обделки  стволов   и   тоннелей   из   сборных железобетонных тюбингов, панелей и блоков

- 4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками

- 4520237 Укладка балок и ригелей

- 4520238 Укладка панелей,  оболочек и плит  перекрытий  и  покрытий одноэтажных и многоэтажных зданий

- 4520239 Укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями  и коллекторов для прокладки коммуникаций

- 4520241 Укладка  и  замена  ступеней,  уложенных  на  косоуры  или сплошное основание

- 4520242 Укладка и  покрытие  железнодорожными  плитами  трамвайных путей

- 4520243 Монтаж колонн,  стоек, мачт, балок и ригелей ТЭС, открытых и закрытых распределительных устройств

- 4520244 Крепление дна и откосов железобетонными плитами с упорными брусьями

- 4520245 Крепление берегов тетраподами и массивами

- 4520246 Покрытие дорог и обочин сборными железобетонными плитами

- 4520402 Установка    мусоропроводов   из   асбестоцементных   труб диаметром 400 мм с приемными клапанами

#### 16.     Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 – 4520114, 4520116, 4520119 – 4520129)

- 4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений

- 4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и  дымовых    труб,    коксохимических  цехов, трубопроводов,  галерей

- 4520103 Монтаж конструкций сушил,  кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов,  рам,  колосников  и  других  конструкций печей, труб, сушил электролизеров

- 4520104 Монтаж  конструкций  полносборных  зданий  из  трехслойных алюминиевых панелей

- 4520105 Монтаж  конструкций  кабин  из   трехслойных   алюминиевых панелей для радиорелейных линий и термокамер металлических НУП

- 4520106 Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей

- 4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий

- 4520108 Монтаж   конструкций  ворот,  лестниц,  площадок,  дверей,  люков, лазов

- 4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств,       прожекторных мачт,  антенных систем,  волноводных мостов с опорами

- 4520111 Монтаж   оконных   блоков,   витражей,   перегородок   (из       алюминиевых сплавов, стальных и прочих)

- 4520112 Возведение зданий из блокбоксов

- 4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций со сборкой и передвижкой

- 4520114 Установка швартовых тумб

- 4520116 Установка металлических ограждений лестниц

- 4520119 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов,        причальных устройств     и    прочих    металлоконструкций гидротехнических сооружений

- 4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор

- 4520122 Установка кейль - кранцев и  опорного  кольца  в  стволах,        закрепляемых чугунными тюбингами

- 4520123 Устройство    конструкций     подвесных     потолков     и        звукоизоляционных стен

- 4520124 Устройство   и   разработка   постоянных    и    временных        металлических крепей в шахтных стволах и тоннелях

- 4520125 Настил из рифленой стали для подпольных каналов

- 4520126 Подшивка  подвесных потолков и обшивка градирен листами из        алюминиевых сплавов

- 4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или  панелями заводского изготовления

- 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами,болтами, кольцами

- 4520129 Наращивание  чугунных  тюбингов  и  установка  пикетажного кольца

#### 17.     Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 4540204 – 4540211, 4540216)

- 4540201 Установка  деревянных  конструкций,   каркасов,   стропил, стульев

- 4540202 Установка ворот

- 4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей

- 4540205 Установка  козырьков,  люфт  - клозетов,  пожарных ящиков, столов

- 4540206 Установка ряжей, устройство и разработка стапелей

- 4540207 Установка  проводников,  трапов  лестниц,  ходовых  досок, барьеров

- 4540208 Возведение   деревянных   конструкций   мостов,   эстакад, колесопроводов, гидротехнических сооружений

- 4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей

- 4540211 Устройство деревянного мостового полотна

- 4540216 Сборка покрытий и перекрытий

#### 18.     Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 4520405, 4520407)

- 4520401 Установка  арболитовых  и  асбестоцементных плит и панелей стен, покрытий

- 4520405 Устройство  стен,  перекрытий,  перегородок  и  зонтов  из     асбестоцементных листов по готовому каркасу

- 4520407 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов

#### 19.     Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки

#### 20.     Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 4520213, 4520301, 4520302, 4520304 – 4520309, 4520312, 4520406)

- 4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей

- 4510505 Установка и разборка  инвентарных  наружных  и  внутренних  лесов

- 4520213 Установка перемычек

- 4520301 Кладка  фундаментов,  стен   подвалов,   подпорных   стен, закладка выработок бутовым камнем

- 4520302 Кладка стен из керамических камней

- 4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с облицовочным кирпичом

- 4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками

- 4520306 Кладка кирпичная  столбов,  сводов,  беседок,  портиков  и других конструкций из обыкновенного кирпича

- 4520307 Кладка  кирпичная  стен  из  обыкновенного   глиняного   и        силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом

- 4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами

- 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней

- 4520312 Возведение конструкций из туфа и диабазовых блоков

- 4520406 Устройство перегородок из штучных гипсовых и легкобетонных  плит

#### 21.     Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов (4540171 – 4540177)

- 4540171 Экранирование полов,  стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой

- 4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью

- 4540173 Установка защитных стальных сеток

- 4540174 Обивка  стен,  потолков  и  дверей  кровельной  сталью  по войлоку с прокладкой асбеста

- 4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков  и  швов между панелями, окнами, дверями

- 4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами  и прогонами

- 4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов

#### 22.     Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб (4510502, 4520303, 4520411 – 4520414)

- 4510502 Установка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен        промышленных печей

- 4520303 Кладка и футеровка промышленных труб

- 4520411 Обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным  бетоном, плитами, огнеупорной массой

- 4520412 Футеровка железобетонных промышленных труб  кислотоупорным кирпичом

- 4520413 Кладка,  обмуровка и футеровка печей и  труб  огнеупорными изделиями и кирпичом

- 4520414 Кладка насадок,  набивка подин угольной массой,  установка анодных и подовых блоков

#### 23.     Работы по устройству кровель (4540121 – 4540127)

- 4540121 Устройство асбоцементных кровель

- 4540122 Устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки

- 4540123 Устройство рулонных кровель

- 4540124 Устройство  кровель  из  битумной  мастики  с   прокладкой стеклосетки или стеклохолста

- 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

- 4540126 Устройство желобов со свесами и ограждений кровли перилами

- 4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

#### 24.     Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 – 4540113)

- 4540101 Нагнетание раствора за обделки тоннелей и шахтных стволов

- 4540102 Устройство  цементной стяжки,  торкретирование,  затирка и железнение

- 4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с жидким стеклом

- 4540104 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции глиняной

- 4540105 Устройство боковой  обмазочной  гидроизоляции  бетонных  и керамических конструкций

- 4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым  асфальтом  или мастиками, смолой, лаком

- 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции

- 4540108 Устройство   сплошной   завесы  экрана  из  гидрорелина  и полиэтиленовой пленки

- 4540109 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - резиновой мастикой

- 4540111 Устройство   изоляции  стальных  трубопроводов  битумно  - полимерной мастикой

- 4540112 Перекрытие и оклейка стыков в гидротехнических сооружениях гидрорелином

- 4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб

#### 25.     Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540151 – 4540164)

- 4540151 Кладка из кислотоупорного кирпича, камня, андезита

- 4540152 Покрытие  полов  и  футеровка  поверхностей кислотоупорным кирпичом

- 4540153 Футеровка   поверхностей   угольными   и  графитированными блоками

- 4540154 Футеровка поверхностей кислотоупорными плитами

- 4540155 Обкладка  и  оклейка  поверхностей  оборудования  резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами

- 4540156 Оклейка поверхностей листовым асбестом

- 4540157 Электрометаллизация  поверхностей  цинковой,  алюминиевой, нихромовой и нержавеющей проволокой

- 4540158 Пропитка щебня мастикой "БИТУМИНОЛЬ Н-2"

- 4540159 Гидрофобизация и флюатирование поверхности

- 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

- 4540162 Огнезащита деревянных конструкций

- 4540163 Огнезащита обрешетки под кровлю и настила по фермам

- 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий

#### 26.     Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (4540133, 4540141 – 4540144, 4540146 – 4540148)

- 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном

- 4540141 Изоляция горячих  поверхностей  штучными  и  полносборными теплоизоляционными изделиями

- 4540142 Изоляция горячих  поверхностей  оберточными материалами  и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов

- 4540143 Изоляция горячих поверхностей мастиками и  асбестоперлитом методом напыления

- 4540144 Изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов асбестом

- 4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными  кожухами, стеклоцементом,         стеклопластиком, стеклотекстолитом

- 4540147 Покрытие   поверхности   изоляции  трубопроводов  листовым металлом или алюминиевыми гофрированными листами

- 4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции    пленками,    тканями,     рулонными материалами

#### 27.     Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224 – 4530226, 4530228 – 4530235, 4530239, 4530241, 4530243 – 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 – 4530279, 4530291, 4530295, 4530451, 4530452, 4530455 – 4530461, 4530463 – 4530469, 4530634, 4530637 – 4530639, 4530641 – 4530646, 4530651, 4530658)

- 4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков

- 4530109 Установка  коробов  раздаточных,  отсосов от оборудования, кронштейнов, подставок и виброизолирующих оснований

- 4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного заземления

- 4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов

- 4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  с промывкой и установкой сальников

- 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

- 4530201 Установка вентилей,  задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

- 4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных

- 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

- 4530221 Установка водомерных узлов

- 4530224 Установка водонагревателей и кипятильников

- 4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных

- 4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из стальных труб

- 4530228 Установка компенсаторов

- 4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и гидравлических затворов

- 4530231 Установка элеваторных узлов

- 4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров, указателей уровня, кранов воздушных)

- 4530233 Установка газовых плит

- 4530234 Установка газогорелочных устройств

- 4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования

- 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов

- 4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей

- 4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов

- 4530244 Монтаж    камер     приточных    орошения,   обслуживания, выравнивания, рециркуляции

- 4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов

- 4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов

- 4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой

- 4530271 Прокладка электропроводки в квартирах жилых домов

- 4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

- 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

- 4530275 Затягивание и прокладка проводов

- 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства

- 4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на  этажах  с  установкой щитков

- 4530278 Установка осветительных щитков

- 4530279 Установка электрических плит

- 4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных основах

- 4530295 Установка   молниеотвода,   кабельной   площадки,   люков, ступеней, контрольно  -  разрывного  пункта  на  опорах  и крышах зданий

- 4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и установкой отводов

- 4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и сварными стыками из готовых узлов и деталей

- 4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб

- 4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия

- 4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб

- 4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

- 4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб

- 4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца

- 4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб

- 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

- 4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных

- 4530466 Установка запорной арматуры

- 4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки

- 4530468 Заполнение емкостей пенообразователем

- 4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали

- 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ

- 4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных, аппаратов штепсельных

- 4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок клеммных и ответвителей

- 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных

- 4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей и вводно  - распределительных устройств

- 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей

- 4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой

- 4530644 Установка электронагревательных приборов

- 4530645 Установка электрических приборов

- 4530646 Установка изоляторов

- 4530651 Установка заземлителей

- 4530658 Прокладка внутренней электропроводки

#### 28.     Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530111 – 4530142, 4530151 – 4530156, 4530158, 4530159, 4530173, 4530175 – 4530177, 4530179, 4530181, 4530186 – 4530195, 4530202 – 4530204, 4530221 – 4530223, 4530225 – 4530232, 4530234 – 4530239, 4530247, 4530248, 4530274 – 4530276,  4530283, 4530291, 4530292, 4530451 – 4530469)

- 4530111 Устройство  водопроводных,  канализационных  и водосточных колодцев

- 4530112 Устройство  телефонных  колодцев  и  коробок с устройством вставок, установкой люков и кронштейнов

- 4530113 Устройство  водопроводных  колодцев,  оголовков,  гасителя водосбора

- 4530114 Устройство  фундаментов  и  гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов

- 4530115 Устройство дренажных воронок и лотков в отсосах насыпей

- 4530116 Устройство каналов  навозоудаления,  кабельных  желобов  и лотков

- 4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона

- 4530118 Укрепление   площадки   за   шпорами   гасителя   сборными железобетонными плитами

- 4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты

- 4530122 Устройство основания и якорей  бетонных  и  железобетонных под радиомачты

- 4530123 Устройство комплексов оснований и якорей для мачт

- 4530124 Устройство  блочных или  свайных  фундаментов под стальные опоры контактной сети

- 4530125 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий автоблокировки деревянных

- 4530126 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий автоблокировки железобетонных

- 4530127 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  радиомачт  и  радиобашен стальных

- 4530128 Установка   опор   ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной  сети  и промышленного электротранспорта, линий связи и радиофикации деревянных

- 4530129 Установка  опор  ЛЭП   0,4-35   кВ   контактной   сети   и промышленного электротранспорта,  линий связи и радиофикации железобетонных

- 4530131 Установка опор фидерных линий из асбестоцементных труб

- 4530132 Установка к опорам железобетонных плит,  ригелей и анкеров с оттяжками, приставок

- 4530133 Установка  и   крепление   на   опорах   линий   связи   и радиотрансляционных сетей деревянных или стальных траверс

- 4530134 Установка к опорам оттяжек и подкосов металлических

- 4530135 Установка к опорам подкосов и приставок деревянных

- 4530136 Установка жестких поперечен,  мостиков и люлек смотровых с поперечинами

- 4530137 Установка радиомачт деревянных

- 4530138 Установка радиомачт железобетонных

- 4530139 Установка радиомачт из асбестоцементных труб

- 4530141 Устройство  оснований  и  опорных  конструкций комплектных подстанций

- 4530142 Установка  стальных  опор  контактной сети и промышленного электротранспорта

- 4530151 Подвеска проводов линий электропередач и контактных линий

- 4530152 Подвеска грозозащитных тросов

- 4530153 Укладка кабелей в подводные траншеи

- 4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  распределительных устройств разъединителей, разрядников, выключателей

- 4530155 Установка контрольно - измерительной  колонки  и  катодной станции

- 4530156 Установка  деталей  грозозащиты  лучевого   и   контурного заземления

- 4530158 Устройство площадок  для  установки  сигнальных  точек  на насыпях с укреплением срубами и железобетонными плитами

- 4530159 Устройство заземления деревянных опор и  типового  контура заземления

- 4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб

- 4530175 Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб

- 4530176 Укладка трубопроводов из чугунных напорных труб

- 4530177 Укладка   трубопроводов  из  стальных  труб  с  установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей

- 4530179 Укладка    бесканальная    стальных    трубопроводов     с антикоррозийной, армопекобетонной  и  битумно - перлитовой изоляцией

- 4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб

- 4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов

- 4530187 Испытание трубопроводов на  прочность  и  герметичность  с промывкой и установкой сальников

- 4530188 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении  их  с магистралью

- 4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

- 4530192 Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб

- 4530193 Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб

- 4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб

- 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

- 4530202 Установка     клапанов     предохранительных,    приемных, редукционных

- 4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

- 4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных

- 4530221 Установка водомерных узлов

- 4530222 Установка   пожарных   гидрантов,  водоразборных  колонок, путевых кранов, вантузов

- 4530223 Установка баков и сборников конденсата

- 4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных

- 4530226 Установка  гребенок  паро-  и   водораспределительных   из стальных труб

- 4530227 Установка грязевиков и фильтров

- 4530228 Установка компенсаторов

- 4530229 Установка   воздухосборников   из    стальных    труб    и воздухоотводчиков и гидравлических затворов

- 4530231 Установка элеваторных узлов

- 4530232 Установка приборов указательных (манометров,  термометров, указателей уровня, кранов воздушных)

- 4530234 Установка газогорелочных устройств

- 4530235 Установка регуляторов давления и редуцирования

- 4530236 Установка диафрагм камерных

- 4530237 Установка баллонов сжиженного газа

- 4530238 Установка лебедок фонарных

- 4530239 Установка фильтров, скрубберов, циклонов

- 4530247 Монтаж центробежных насосов с обвязкой

- 4530248 Установка водосточных и водосливных воронок

- 4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

- 4530275 Затягивание и прокладка проводов

- 4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства

- 4530283 Установка трансформаторов понизительных

- 4530291 Подвеска  крепления фидеров на  промежуточных,  угловых  и анкерных основах

- 4530292 Подвеска  проводов на столбовых и стоечных линиях связи  и радиофикации

- 4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и установкой отводов

- 4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и сварными стыками из готовых узлов и деталей

- 4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем автоматизации

- 4530454 Прокладка  трубопроводов  из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок,    в     камерах     гидроподъема, пульпоперекачивающих станций

- 4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб

- 4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия

- 4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб

- 4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

- 4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб

- 4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца

- 4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб

- 4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб

- 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

- 4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных

- 4530466 Установка запорной арматуры

- 4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки

- 4530468 Заполнение емкостей пенообразователем

- 4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали

#### 29.     Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 – 4530830)

- 4530300 Монтаж оборудования тепловых электростанций

- 4530301 Монтаж теплосилового оборудования

- 4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов

- 4530303 Монтаж установок для водоочистки и водоподготовки

- 4530304 Монтаж агрегатов паротурбинных и газотурбинных

- 4530305 Монтаж дизелей стационарных и дизель - генераторов

- 4530310 Монтаж оборудования атомных электрических станций

- 4530320 Монтаж   оборудования   гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений

- 4530321 Монтаж гидравлических турбин

- 4530322 Монтаж генераторов для гидроэлектростанций

- 4530323 Монтаж маслонапорных установок

- 4530324 Монтаж оборудования гидротехнических сооружений прочего

- 4530325 Монтаж   металлических   конструкций  спиральных  камер  и облицовки гидротурбин

- 4530326 Монтаж механизмов подъемных,  тяговых очистных, затворов и шлюзных ворот

- 4530330 Монтаж  оборудования  предприятий  угольной   и   торфяной промышленности

- 4530331 Монтаж  оборудования  для  механизации  подготовительных и очистных работ и горнопроходческого

- 4530332 Монтаж оборудования подземного транспорта

- 4530333 Монтаж оборудования для открытых горных разработок

- 4530334 Монтаж оборудования торфяного

- 4530340 Монтаж   дробильно   -   размольного   обогатительного   и агломерационного оборудования

- 4530341 Монтаж оборудования дробильно - размольного

- 4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения

- 4530343 Монтаж оборудования агломерационного

- 4530350 Монтаж    оборудования    предприятий     химической     и нефтеперерабатывающей промышленности

- 4530351 Монтаж оборудования общего назначения

- 4530352 Монтаж оборудования  предприятий  по  производству  азота, аммиака, кислот, солей, минеральных удобрений

- 4530353 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности синтетического каучука и синтетического спирта

- 4530354 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности пластических масс, химических волокон

- 4530355 Монтаж     оборудования     предприятий      лакокрасочной промышленности

- 4530356 Монтаж  оборудования  предприятий   горно   -   химической промышленности, автоматического пожаротушения

- 4530357 Монтаж оборудования предприятий кислородной промышленности

- 4530358 Монтаж оборудования лесохимической промышленности

- 4530370 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

- 4530371 Монтаж оборудования коксового производства основного

- 4530372 Монтаж оборудования доменного производства основного

- 4530373 Монтаж оборудования сталеплавильного производства

- 4530374 Монтаж машин непрерывного литья,  испытательных, канатных, сеточных, аппаратов размоточно - намоточных

- 4530375 Монтаж оборудования метизного производства основного

- 4530376 Монтаж оборудования труболитейного производства

- 4530377 Монтаж оборудования ферросплавного производства

- 4530378 Монтаж     вспомогательного    оборудования     коксового, доменного, метизного   производства   (затворы,   клапаны, муфты, шиберы)

- 4530379 Монтаж универсальных разрывных машин

- 4530380 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии

- 4530381 Монтаж оборудования общего назначения

- 4530382 Монтаж оборудования для извлечения цветных металлов

- 4530383 Монтаж оборудования магниевых цехов

- 4530384 Монтаж оборудования для обработки цветных металлов

- 4530390 Монтаж оборудования прокатных производств

- 4530391 Монтаж прокатных станков

- 4530392 Монтаж трубопрокатного и трубосварочного оборудования

- 4530393 Монтаж   станций   и   систем   густой  и  жидкой  смазок, маслоочистительных машин

- 4530394 Монтаж подшипников жидкостного трения

- 4530400 Монтаж металлообрабатывающего оборудования

- 4530401 Монтаж металлорежущих станков

- 4530402 Монтаж автоматических линий по металлообработке

- 4530403 Монтаж прессов

- 4530404 Монтаж литейного оборудования

- 4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования

- 4530411 Монтаж оборудования лесопильного производства

- 4530412 Монтаж   оборудования  деревообрабатывающего  и  фанерного производства

- 4530413 Монтаж оборудования клеильно - сборочного

- 4530414 Монтаж оборудования для производства спичек

- 4530415 Монтаж оборудования бондарно - тарного производства

- 4530416 Монтаж  оборудования  линий  по  изготовлению  оконных   и дверных блоков и отделке мебели

- 4530420 Монтаж подъемно - транспортного оборудования

- 4530421 Монтаж грузоподъемных кранов

- 4530422 Монтаж  конвейеров,  ленточных,  тележечных,   рольгангов, транспортеров, норий, элеваторов

- 4530423 Монтаж узлов подъемно - транспортного оборудования

- 4530424 Монтаж стеллажей

- 4530425 Монтаж цепей, переходных секций, канатов

- 4530426 Монтаж оборудования подвесных канатных дорог с испытаниями

- 4530427 Монтаж предохранительных сетчатых ограждений

- 4530428 Монтаж    лифтов,   подъемных   площадок,   плоскочашечных  подъемников, шахтных клетей,  загрузочных  и  разгрузочных устройств

- 4530429 Монтаж лебедок и машин подъемных и тяговых

- 4530431 Монтаж    оборудования    узкоколейного   железнодорожного транспорта

- 4530440 Монтаж технологических металлоконструкций

- 4530441 Монтаж станин, рам, путей, приводов

- 4530442 Монтаж канатов канатных подвесных дорог

- 4530443 Монтаж опорных металлоконструкций

- 4530444 Монтаж затворов, шлюзных ворот гидротехнических сооружений

- 4530445 Монтаж опор,  стоек, хомутов, рам, закладных элементов под оборудование

- 4530446 Монтаж  желобов,  коробов,  кабельных  блоков,   закладных конструкций из прокатных профилей

- 4530447 Монтаж   технологических   металлоконструкций   доменного, сталеплавильного производства и в шахтных забоях

- 4530448 Монтаж трубопроводов пневмотранспорта из листовой стали

- 4530450 Монтаж технологических трубопроводов

- 4530451 Прокладка  трубопроводов  из  стальных  труб,  со  сваркой стыков и установкой отводов

- 4530452 Прокладка трубопроводов из  стальных  труб  с  фланцами  и сварными стыками из готовых узлов и деталей

- 4530453 Прокладка   трубопроводов   из   водогазопроводных   труб, аммиачных и  рассольных  батарей,  систем  густой  смазки, систем автоматизации

- 4530454 Прокладка  трубопроводов  из стальных труб в стволах шахт, водоотливных установок,    в     камерах     гидроподъема, пульпоперекачивающих станций

- 4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб

- 4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия

- 4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб

- 4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб

- 4530459 Прокладка трубопроводов из свинцовых труб

- 4530461 Прокладка трубопроводов из листового свинца

- 4530462 Прокладка трубопроводов из керамических и фарфоровых труб

- 4530463 Прокладка трубопроводов из стеклянных труб

- 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

- 4530465 Установка  при  прокладке трубопроводов фильтров,  водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных

- 4530466 Установка запорной арматуры

- 4530467 Установка   закладных   и   отборных   устройств    систем автоматизации, установок    пожаротушения,    оборудования систем густой смазки

- 4530468 Заполнение емкостей пенообразователем

- 4530469 Врезка  и  присоединение   трубопроводов   в   действующие магистрали

- 4530470 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности строительных материалов

- 4530471 Монтаж оборудования смесительного и раздаточного

- 4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного

- 4530473 Монтаж  оборудования  для  производства  цемента,   легких заполнителей

- 4530474 Монтаж  оборудования  для  производства  стекла,  сортовой посуды и стекловолокна

- 4530475 Монтаж  оборудования  для  производства   асбестоцементных изделий

- 4530476 Монтаж оборудования для  производства  кирпича,  черепицы, керамических изделий, шлакоблоков и грануляции шлаков

- 4530477 Монтаж оборудования  для  производства  гипса  и  гипсовых изделий

- 4530478 Монтаж оборудования для добычи и  обработки  облицовочного камня

- 4530479 Монтаж   оборудования   для   производства    отопительных санитарно - технических устройств

- 4530481 Монтаж  оборудования   для   производства   железобетонных изделий и изделий из ячеистого бетона

- 4530482 Монтаж   оборудования   для   изготовления   каркасов   из арматурной стали

- 4530483 Монтаж оборудования для производства извести

- 4530484 Монтаж  оборудования для производства камышитовых изделий, древесно - стружечных плит

- 4530485 Монтаж  оборудования  для  обработки  слюды и производства асбеста

- 4530490 Монтаж  оборудования  предприятий  целлюлозно  -  бумажной промышленности

- 4530491 Монтаж  оборудования  для  подготовки  древесного  сырья к переработке, для производства целлюлозы и полуцеллюлозы

- 4530492 Монтаж  оборудования  для  производства  бумаги,  картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы

- 4530493 Монтаж  оборудования  для  переработки  бумаги и картона в изделия, для    резки,    сортировки,    упаковывания    и транспортировки бумаги, картона и целлюлозы

- 4530500 Монтаж     оборудования     предприятий    полиграфической промышленности

- 4530501 Монтаж оборудования  для  изготовления  форм  текстовых  и стереотипного

- 4530502 Монтаж    оборудования    печатного,    копировально     - множительного

- 4530503 Монтаж  оборудования  брошюровочно  -  переплетного,   для изготовления и  отделки  картонажных  и  беловых  изделий, картонажного производства

- 4530520 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств

- 4530521 Монтаж оборудования сбора и хранения молока

- 4530522 Монтаж  оборудования водоподъемного,  водоподогревателей и поилок

- 4530523 Монтаж оборудования кормоприготовления

- 4530524 Монтаж оборудования стойлового для крупного рогатого скота и станочного для свиноматок

- 4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного

- 4530526 Монтаж оборудования для выращивания и содержания птицы

- 4530527 Монтаж оборудования стригального пункта и кролеферм

- 4530528 Монтаж оборудования кормушек и транспортеров - раздатчиков кормов

- 4530529 Монтаж оборудования навозоуборочного

- 4530530 Монтаж   оборудования   зернохранилищ   и  предприятий  по переработке зерна

- 4530531 Монтаж оборудования для сушки и очистки зерна

- 4530532 Монтаж оборудования для выработки муки и кукурузы

- 4530533 Монтаж оборудования для выработки комбикормов

- 4530534 Монтаж    оборудования    дозировочного,    смесительного, зашивочного

- 4530535 Монтаж оборудования транспортного и распределительного

- 4530536 Монтаж оборудования погрузочно - разгрузочного

- 4530539 Монтаж оборудования прочего

- 4530540 Монтаж    оборудования    предприятий   микробиологической промышленности

- 4530550 Монтаж оборудования предприятий легкой промышленности

- 4530551 Монтаж оборудования предприятий производства кож

- 4530552 Монтаж оборудования дубильно - экстрактовой промышленности

- 4530553 Монтаж оборудования обувной промышленности

- 4530554 Монтаж   оборудования   для  производства  вспомогательных деталей

- 4530555 Монтаж оборудования вязального, текстильно - галантерейной промышленности

- 4530556 Монтаж  оборудования  красильной  и отделочной трикотажной промышленности

- 4530557 Монтаж оборудования меховой промышленности

- 4530558 Монтаж оборудования швейного, влажно - тепловой обработки

- 4530559 Монтаж   оборудования  шорно  -  седельного  производства, кожевенно - галантерейной промышленности

- 4530561 Монтаж оборудования щетинно - щеточной промышленности

- 4530562 Монтаж оборудования валяльно - войлочной промышленности

- 4530563 Монтаж оборудования по переработке вторичного сырья

- 4530564 Монтаж оборудования сушильного и для дезинфекции

- 4530565 Установка столов настилочных, гладильных

- 4530566 Монтаж оборудования для трикотажной промышленности

- 4530570 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности

- 4530571 Монтаж оборудования ткацких производств

- 4530572 Монтаж машин ровничных,  прядильных,  крутильных,  джуто - кенафных производств

- 4530573 Монтаж оборудования отделочных текстильных производств

- 4530574 Монтаж  оборудования  хлопкоочистительных  заводов  и   по обработке коконного сырья

- 4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности

- 4530581 Монтаж оборудования хлебопекарной промышленности

- 4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности

- 4530583 Монтаж    оборудования   мясо-   и   птицеперерабатывающей промышленности

- 4530584 Монтаж оборудования предприятий рыбной промышленности

- 4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности

- 4530586 Монтаж      оборудования      предприятий     масложировой промышленности

- 4530587 Монтаж      оборудования      предприятий      консервной, птицеконцентратной и овощесушильной промышленности

- 4530588 Монтаж  оборудования предприятий макаронной,  кондитерской промышленности

- 4530589 Монтаж  оборудования  предприятий  дрожжевой,  крахмало  - паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности

- 4530591 Монтаж оборудования предприятий табачных изделий и чая

- 4530592 Монтаж оборудования предприятий торговли  и  общественного питания

- 4530593 Монтаж оборудования производства жестяной тары

- 4530600 Монтаж весового оборудования

- 4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных

- 4530602 Монтаж весов для бестарного взвешивания сыпучих материалов и дозировочных

- 4530603 Монтаж весов, применяемых в пищевой промышленности

- 4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   электротехнической промышленности

- 4530621 Монтаж оборудования кабельного

- 4530622 Монтаж оборудования для изготовления электрических машин

- 4530623 Монтаж оборудования для производства химических источников тока

- 4530624 Монтаж оборудования для испытаний

- 4530625 Монтаж оборудования для окраски изделий

- 4530626 Монтаж оборудования электрокерамической  промышленности  и для производства электроизоляционных материалов

- 4530627 Монтаж оборудования для производства источников света

- 4530630 Монтаж  электротехнических установок

- 4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций

- 4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников

- 4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов

- 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ

- 4530635 Монтаж  трансформаторов тока и напряжения,  понизительных, автотрансформаторов

- 4530636 Монтаж  электрических  машин  и   агрегатов  с  установкой токоприемников

- 4530637 Монтаж  рубильников,  выключателей,  автоматов  воздушных, аппаратов штепсельных

- 4530638 Монтаж  щитков распределительных и осветительных,  коробок клеммных и ответвителей

- 4530639 Монтаж щитов однорядных и двухрядных

- 4530641 Монтаж   шкафов,   пультов,   стеллажей   и    вводно    - распределительных устройств

- 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей и направляющей

- 4530643 Установка аккумуляторов, щелочных батарей с зарядкой

- 4530644 Установка электронагревательных приборов

- 4530645 Установка электрических приборов

- 4530646 Установка изоляторов

- 4530647 Установка шинных  мостов,   гибкой   ошиновки   и  пунктов секционирования

- 4530648 Установка        оборудования       сетей       городского электрифицированного транспорта

- 4530649 Установка  асбестоцементных   плит,   досок   проходных  и разделительных

- 4530651 Установка заземлителей

- 4530652 Установка светильников

- 4530653 Прокладка   шинопроводов,   троллей,   токопроводов, рельс контуров заземления

- 4530654 Прокладка   шинопроводов   межкорпусной   и  магистральной ошиновки

- 4530655 Прокладка контактных сетей промышленного, железнодорожного и городского транспорта

- 4530656 Прокладка сетей наружного освещения

- 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт  и  разделкой концов

- 4530658 Прокладка внутренней электропроводки

- 4530659 Заливка  электрооборудования трансформаторным маслом с его сушкой

- 4530661 Покрытие кабеля кирпичом или плитами с устройством постели

- 4530662 Устройство сигнализации тросовой в шахтах

- 4530663 Транспортировка  оборудования  при электрификации железных дорог

- 4530670 Монтаж компрессорных машин, насосов и вентиляторов

- 4530671 Монтаж компрессорных  агрегатов  и  детандеров  поршневых, центробежных

- 4530672 Монтаж вентиляционного оборудования

- 4530673 Монтаж насосных агрегатов общего назначения

- 4530680 Монтаж электрических печей

- 4530681 Монтаж электрических печей

- 4530682 Монтаж вспомогательных установок

- 4530690 Монтаж оборудования предприятий по ремонту бытовых машин и приборов

- 4530691 Монтаж   машин   и   установок   для  стирки,  глажения  и складирования белья

- 4530692 Монтаж  машин и установок для химической чистки и крашения одежды и ковров

- 4530693 Монтаж  машин  и  установок  для  предприятий  по  ремонту бытовых машин и приборов

- 4530700 Монтаж оборудования для очистки газов

- 4530701 Монтаж  оборудования  для  электрической  и   механической очистки газов

- 4530702 Выполнение сопутствующих работ при монтаже электрофильтров

- 4530720 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и средств связи

- 4530721 Монтаж оборудования вакуумного

- 4530722 Монтаж оборудования термического

- 4530723 Монтаж оборудования сварочного

- 4530724 Монтаж оборудования механической обработки

- 4530725 Монтаж    оборудования    стекольного    и   керамического производства

- 4530726 Монтаж оборудования химических процессов

- 4530727 Монтаж  оборудования  сборочного,  общего   назначения   и испытательного

- 4530728 Монтаж оборудования оптического и точной механики

- 4530729 Монтаж  оборудования  предприятий  промышленности  средств связи

- 4530730 Монтаж   оборудования   сигнализации,   централизации    и блокировки на железнодорожном транспорте

- 4530731 Монтаж  оборудования электрожезловой системы и маршрутно - контрольных устройств,   механической   централизации    и полуавтоматической блокировки

- 4530732 Монтаж    оборудования    диспетчерских,     электрической централизации и блокировки

- 4530733 Монтаж   оборудования   для   механизации,   автоматизации сортировочных горок и пневматической почты

- 4530734 Монтаж оборудования устройств электропитающих и кабельных

- 4530740 Монтаж оборудования связи

- 4530741 Монтаж  телефонных  станций   и   коммутаторов   ЦБ, МБ, диспетчерской, междугородной и учрежденческой связи

- 4530742 Монтаж  телефонных  станций  и  коммутаторов  системы МБ директорской, диспетчерской   и   учрежденческой  связи  и телефонных квазителефонных станций

- 4530743 Монтаж  телефонных  станций  сельской  связи с проверкой и настройкой

- 4530744 Монтаж  каркасов  штативов  с  ограждающими  устройствами, освещением и сигнализацией

- 4530745 Монтаж оборудования телефонных станций, включая аппаратуру высокочастотной связи

- 4530746 Монтаж радиостанций

- 4530747 Монтаж оборудования радиобюро, радиостанций, радиотрансляционных узлов

- 4530748 Монтаж антенных  устройств  с  сопутствующими  работами  и настройкой

- 4530749 Монтаж оборудования радио- и телецентров

- 4530750 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей

- 4530751 Монтаж эскалаторов

- 4530752 Монтаж клапанов вентиляционных

- 4530753 Монтаж аппаратуры связи шахт и железнодорожного транспорта

- 4530761 Монтаж   аппаратуры   электрической  тревожной,  пожарной, вызывной и  дистанционной сигнализации   с   блокировкой  поверхностей

- 4530762 Монтаж стендов водоохлаждения передатчиков

- 4530763 Монтаж  дверей  с  контактом  электрической и механической блокировки

- 4530764 Монтаж оборудования механизации почтовой связи

- 4530765 Установка ограждений

- 4530766 Прокладка кабелей линии связи и станционных

- 4530767 Прокладка проводов станционных, волноводных

- 4530768 Прокладка фидерных линий и волноводов

- 4530769 Установка  трансформаторов  и  шлейфов фидерных,   системы содержания волновода под избыточным давлением

- 4530771 Присоединение существующих кабелей с  их  перекладкой  без перерыва действия абонентов

- 4530772 Вытягивание кабеля из канализации

- 4530780 Монтаж приборов,  средств автоматизации  и  вычислительной техники

- 4530781 Установка приборов

- 4530782 Установка индикаторов,  датчиков, сигнализаторов различных параметров

- 4530783 Установка аппаратуры оперативного контроля  и  управления, сбора и передачи исходной информации

- 4530784 Установка исполнительных механизмов и регуляторов

- 4530785 Установка панелей, щитов, штативов, пультов

- 4530786 Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей  с сопутствующими работами

- 4530787 Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами

- 4530788 Монтаж источников питания

- 4530789 Монтаж оборудования лабораторий для проверки приборов

- 4530791 Монтаж аппаратуры специализированных систем  управления  и вычислительной техники

- 4530800 Монтаж    оборудования    учреждений   здравоохранения   и предприятий медицинской промышленности

- 4530801 Монтаж оборудования стерилизационного и аптечного

- 4530802 Монтаж      оборудования      отоларингологического и стоматологического

- 4530803 Монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов

- 4530804 Монтаж оборудования рентгеновских кабинетов

- 4530805 Монтаж  оборудования  общехирургического,  для  анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии

- 4530806 Монтаж оборудования офтальмологического

- 4530807 Монтаж  оборудования  акушерско  -   гинекологического   и урологического

- 4530808 Монтаж оборудования  для  диагностических  исследований  и лабораторного

- 4530809 Монтаж  оборудования   больничного,   дезинфекционного   и  дезинсекционного

- 4530811 Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности

- 4530820 Монтаж оборудования театрально - зрелищных предприятий

- 4530821 Монтаж сценического оборудования

- 4530822 Монтаж плит противовеса

- 4530823 Навеска канатов

- 4530824 Монтаж  звукотехнических  установок театрально – зрелищных предприятий

- 4530830 Монтаж оборудования предприятий кинематографии

#### 30.     Работы пусконаладочные (4530850 – 4530930)

- 4530850 Пусконаладочные работы электротехнических устройств

- 4530851 Пусконаладочные работы  синхронных  генераторов  и  систем возбуждения

- 4530852 Пусконаладочные    работы    силовых    и    измерительных трансформаторов

- 4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

- 4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

- 4530855 Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

- 4530856 Пусконаладочные  работы  систем  напряжения и оперативного тока

- 4530857 Пусконаладочные     работы     электрических    машин    и электроприводов

- 4530858 Пусконаладочные  работы систем автоматики,  сигнализации и взаимосвязанных устройств

- 4530860 Пусконаладочные    работы    автоматизированных систем управления

- 4530861 Пусконаладочные работы технических средств АСУ

- 4530862 Пусконаладочные    работы     программного     обеспечения вычислительных комплексов

- 4530863 Пусконаладочные работы автономной наладки систем

- 4530864 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

- 4530865 Пусконаладочные работы средств телемеханики

- 4530870 Пусконаладочные     работы     систем     вентиляции   и кондиционирования воздуха

- 4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- 4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- 4530880 Пусконаладочные   работы    подъемно    -    транспортного оборудования

- 4530881 Пусконаладочные  работы подъемно - транспортных механизмов прерывного действия

- 4530882 Пусконаладочные     работы     транспортных     механизмов непрерывного действия

- 4530890 Пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования

- 4530891 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий

- 4530893 Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ

- 4530894 Пусконаладочные  работы  станков металлорежущих с цифровой индикацией с ЧПУ

- 4530895 Пусконаладочные  работы  станков уникальных металлорежущих  массой свыше 100 т

- 4530899 Пусконаладочные работы станков металлорежущих с ЧПУ прочих

- 4530900 Пусконаладочные   работы   холодильных   и   компрессорных установок

- 4530901 Пусконаладочные работы холодильных установок

- 4530902 Пусконаладочные работы компрессорных установок

- 4530910 Пусконаладочные работы теплосилового оборудования

- 4530911 Пусконаладочные работы паровых котлов

- 4530912 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов

- 4530913 Пусконаладочные   работы   котельно   -   вспомогательного оборудования

- 4530914 Пусконаладочные    работы   оборудования   водоочистки   и оборудования химводоподготовки

- 4530915 Пусконаладочные     работы    технологических    установок топливного хозяйства

- 4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

- 4530917 Пусконаладочные работы общекотельных систем  и  инженерных коммуникаций

- 4530920 Пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования

- 4530921 Пусконаладочные    работы   оборудования   для   первичной обработки лесоматериалов  и   переработки   древесины   на технологическое сырье

- 4530922 Пусконаладочные  работы  оборудования  для   обработки и отделки древесины

- 4530923 Пусконаладочные работы сушильных установок

- 4530930 Пусконаладочные   работы   сооружений   водоснабжения и канализации

#### 31.    Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 – 4540246, 4540382 – 4540385)

- 4510221 Устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия

- 4540243 Устройство  грунтовых  оснований,  земляных  и  щебеночных покрытий

- 4540244 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки

- 4540245 Устройство  покрытий   бетонных,   мозаичных,   цементных, металлоцементных

- 4540246 Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилолитовых

- 4540382 Установка дорожных рамных металлических  и  железобетонных конструкций

- 4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на железобетонных столбиках

- 4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений

- 4540385 Устройство разметки проезжей части дорог

#### 32.     Работы по строительству железнодорожных путей (4540391 – 4540415)

- 4540391 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с    послеосадочным    ремонтом    и    другими сопутствующими работами

- 4540392 Укладка  железнодорожных    путей   нормальной    колеи путеукладчиками с   подготовкой   звеньев   на   базе и  сопутствующие работы

- 4540393 Укладка рельс в одну нитку на готовое основание

- 4540394 Укладка  стрелочных  переводов  и  перекрестных съездов на путях нормальной колеи

- 4540395 Укладка глухих пересечений на путях нормальной колеи

- 4540396 Укладка температурных компенсаторов

- 4540397 Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями

- 4540398 Укладка   железобетонных   балочных  плетей  с  путями  на подводное балластное основание

- 4540399 Укладка   продольных  и  поперечных  рельсовых  путей  для  перекатки трансформаторов

- 4540401 Укладка железнодорожных путей узкой колеи с послеосадочным ремонтом

- 4540402 Укладка  стрелочных  переводов  и  перекрестных съездов на путях узкой колеи

- 4540403 Укладка глухих пересечений на путях узкой колеи

- 4540404 Установка поворотного круга на путях узкой колеи

- 4540405 Установка стыков на щебеночный балласт

- 4540406 Установка стрелочных переводов на щебеночный балласт

- 4540407 Установка  путевых  сигнальных знаков,  реперов,  концевых отводов

- 4540408 Устройство переездов через узкоколейные пути

- 4540409 Устройство подкрановых путей на набережных и гидроузлах

- 4540411 Устройство переездов через железнодорожные пути нормальной  колеи

- 4540412 Устройство рельсовых или деревянных упоров

- 4540413 Передвижка железнодорожных путей на расстояние до 2 м

- 4540414 Передвижка стрелочных переводов

- 4540415 Балластировка железнодорожных путей

#### 33.     Работы подводные (водолазные) (4510521 – 4510525)

- 4510521 Подъем из воды предметов

- 4510522 Разравнивание и виброуплотнение под  водой  горизонтальных постелей водолазами

- 4510523 Перемещение камня под водой, выемка камня и щебня из воды

- 4510524 Опускание    металлических   и   железобетонных   оболочек оголовков под воду

- 4510525 Установка  на  акватории швартовых бочек на железобетонных якорях

#### 34.     Работы горнопроходческие (4510531 – 4510543)

- 4510531 Проходка шахтных стволов, шурфов, выработок

- 4510532 Проходка шахтных стволов в тиксотропной рубашке

- 4510533 Проходка тоннелей,  фурнелей,  камер, штолен с устройством постоянных и временных пересечений

- 4510534 Проходка разрезных  печей,  просек,  котлованов,  камер  и расширение горизонтальных и наклонных выработок

- 4510535 Прием и  выгрузка  грунта  при  проходе  шахтных  стволов, штолен, тоннелей

- 4510536 Ввод в забой и вывод из забоя проходческого щита

- 4510537 Устройство  крепления стволов шахт и тоннелей инвентарными штангами и распорками

- 4510538 Устройство сланцевых и водяных заслонов

- 4510539 Устройство временных крепей и установка арок крепления

- 4510541 Устройство и разборка армировки шахтных стволов

- 4510542 Установка  и   разборка   деревянных   крепежей   -   рам, расстрелов, связей, обшивок

- 4510543 Крепление и обшивка стен и кровли,  котлованов, выработок, лестничных отделений   досками,   бревнами   и  рудничными стойками

#### 35.     Работы по устройству конструкций скважин (4510551 – 4510562)

- 4510551 Строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин

- 4510553 Бурение  скважин  нефтяных  и  газовых  с испытанием их на продуктивность

- 4510554 Установка  фильтровальных обсадных или замораживающих труб и устройств

- 4510555 Установка фильтра на колонне водоподъемных труб

- 4510556 Цементация затрубного пространства и подбашмачный тампонаж

- 4510557 Крепление скважин трубами

- 4510558 Крепление колодца железобетонными кольцами

- 4510559 Устройства оголовка фильтра и откачка воды

- 4510561 Транспортирование оборудование скважин

- 4510562 Бурение разгрузочных скважин

### Примечание:

данный Перечень не распространяется на работы по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, указанных в части 2 статьи 49 и части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.16);
содержание видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации определятся в соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими требования к этим видам работ;
содержание видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту определяется по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93)  в соответствии с кодами, указанными в настоящем Перечне, а в случаях, когда такие коды отсутствуют, – в соответствии с действующими нормативными документами (при их наличии).

#### Выдержка из Градостроительного кодекса РФ
Статья 49 (часть 2)
2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.
(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 324-ФЗ)

#### Статья 51 (часть 17)
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.