	
	
тел. (495) 930-78-10


	 
	Главная / Вопросы-Ответы / 10. Затраты на временные здания и сооружения
[07.07.2008]

Вопрос:   В ходе работ по проектированию объектов приходится сталкиваться с вопросом о необходимости проектирования временных сетей (водопровод, канализация и энергоснабжение) для нужд строительства. 
Прошу разъяснить: входит ли разработка проектных решений для временных сетей (водопровод, канализация и энергоснабжение) для нужд строительства в объем проектных работ.

Ответ:   Согласно подпункту «ц» пункта 23 раздела II Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» места расположения постоянных и временных зданий и сооружений, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей указываются на строительном генеральном плане, включаемом в графическую часть раздела 6 «Проект организации строительства» проектной документации. 
Одновременно сообщаем, что определение размера средств на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений (в том числе временных инженерных сетей) осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.84 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (признана Минюстом России документом, не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД).



