| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| / ( ) / |  | / ( ) / |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

|  | (наименование стройки) |  |
| --- | --- | --- |

Локальный СМЕТный расчет №397

от 17.05.12

«Ремонт »

| Сметная стоимость работ:____________________________ | 54 036 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: __________________________________ | 133,27 | чел.час. |
| Средства на оплату труда: _____________________________ | 12 662 | руб. |

| № | Шифр, номера | На именование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | На единицу | По проекту | В текущем уровне цен |  |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  | на единицу | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен (НР:k=0,765; 110%;СП:k=0,68; 70%) | 1 м3 |  | 10 | 1454,45 | 14 544,42 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 3,3 разр.) | Чел-час | 8,24 | 82,4 | 93,95 | 7 741,48 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,15 | 11,5 | 136,93 | (1 574,70) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 7 741,48 |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 1,15 | 11,5 | 437,84 | 5 035,16 |  |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 2,3 | 23 | 76,86 | 1 767,78 |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 6 802,94 |  |
| 2 | ГЭСНр53-18-1 | Перекладка клинчатых кирпичных перемычек (НР:k=0,85; 86%;СП:k=0,8; 70%) | 1 м3 перемычек |  | 0,16 | 10742,97 | 1 718,88 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 4 разр.) | Чел-час | 39,26 | 6,28 | 101,96 | 640,47 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 3,95 | 0,63 | 136,93 | (86,54) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 640,47 |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,77 | 0,1232 | 185,48 | 22,85 |  |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 3,18 | 0,5088 | 474,05 | 241,20 |  |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 3,18 | 0,5088 | 76,86 | 39,11 |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 303,16 |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0,242 | 0,03872 | 3834,85 | 148,49 |  |
|  | 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,422 | 0,06752 | 8028,16 | 542,06 |  |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 690,55 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,00016 | 41071,96 | 6,57 |  |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,04 | 0,0064 | 2814,80 | 18,01 |  |
|  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,082 | 0,01312 | 4582,25 | 60,12 |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 84,70 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 16 264 |  |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 10 043 |  |
|  |  | затраты труда рабочих | чел-час |  | 88,68 |  | 8 382 |  |
|  |  | затраты труда машинистов | чел-час |  | 12,13 |  | (1 661) |  |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  | 7 106 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  | 776 |  |
|  |  | в т.ч. основные материалы |  |  |  |  | 691 |  |
| Пол (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр57-11-3 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 (НР:k=0,85; 80%;СП:k=0,8; 68%) | 100 м2 основания |  | 0,05 | 15028,71 | 751,44 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 2,5 разр.) | Чел-час | 30,56 | 1,53 | 86,49 | 132,16 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,13 | 0,01 | 136,93 | (0,89) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 132,16 |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 0,0065 | 185,48 | 1,21 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,006 | 585,59 | 3,51 |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 4,72 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 133 | 6,65 | 43,59 | 289,87 |  |
|  | 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,102 | 0,0051 | 63664,00 | 324,69 |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 614,56 |  |
| 4 | ГЭСНр61-27-3 | Насечка под штукатурку лестничных маршей (НР:k=0,85; 79%;СП:k=0,8; 50%) | 100 м2 поверхности |  | 0,15 | 5422,97 | 813,45 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 2,2 разр.) | Чел-час | 39,44 | 5,92 | 84,28 | 498,60 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 3,81 | 0,57 | 136,93 | (78,26) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 498,60 |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 3,81 | 0,5715 | 474,05 | 270,92 |  |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 3,81 | 0,5715 | 76,86 | 43,93 |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 314,85 |  |
| 5 | ГЭСН15-02-034-01 | Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] (НР:k=0,765; 105%;СП:k=0,68; 55%) | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки |  | 0,28 | 27134,11 | 7 597,56 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 3,8 разр.) | Чел-час | 109,39 | 30,63 | 99,75 | 3 055,21 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 8,83 | 2,47 | 136,93 | (338,35) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 3 055,21 |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,2375 | 0,3465 | 185,48 | 64,27 |  |
|  | 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 7,5875 | 2,1245 | 124,47 | 264,44 |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 328,71 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,5 | 0,14 | 2982,69 | 417,58 |  |
|  | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3 | 0,84 | 4519,12 | 3 796,06 |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 4 213,64 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 9 162 |  |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 4 104 |  |
|  |  | затраты труда рабочих | чел-час |  | 38,07 |  | 3 686 |  |
|  |  | затраты труда машинистов | чел-час |  | 3,05 |  | (418) |  |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  | 648 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  | 4 828 |  |
| Окна (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНр62-4-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (НР:k=0,85; 80%;СП:k=0,8; 50%) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,12 | 5249,72 | 629,98 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 3,1 разр.) | Чел-час | 42,1 | 5,05 | 91,52 | 462,36 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,1 | 0,01 | 136,93 | (1,64) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 462,36 |  |
|  |  | МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,012 | 185,48 | 2,23 |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,0072 | 585,59 | 4,22 |  |
|  |  | Итого механизмов |  |  |  |  | 6,45 |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0157 | 0,001884 | 48071,90 | 90,57 |  |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 90,57 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0012 | 0,000144 | 94604,71 | 13,62 |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,8 | 0,096 | 255,07 | 24,49 |  |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0255 | 0,00306 | 10333,15 | 31,62 |  |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,0192 | 43,71 | 0,84 |  |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 0,000048 | 565,80 | 0,03 |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 70,60 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 630 |  |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 464 |  |
|  |  | затраты труда рабочих | чел-час |  | 5,05 |  | 462 |  |
|  |  | затраты труда машинистов | чел-час |  | 0,01 |  | (2) |  |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  | 162 |  |
|  |  | в т.ч. основные материалы |  |  |  |  | 91 |  |
| Двери (Строительные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНр56-12-5 | Смена дверных приборов замки врезные (НР:k=0,85; 82%;СП:k=0,8; 62%) | 100 шт. приборов |  | 0,02 | 54475,56 | 1 089,51 |  |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Затраты труда рабочих ( 3 разр.) | Чел-час | 73,2 | 1,46 | 90,37 | 132,30 |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0 | 0 | 0,00 | (0,00) |  |
|  |  | Итого трудовых ресурсов |  |  |  |  | 132,30 |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9082 | Приборы дверные | компл. | 100 | 2 | 475,48 | 950,96 |  |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 950,96 |  |
|  |  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,004 | 0,00008 | 78119,86 | 6,25 |  |
|  |  | Итого материалов |  |  |  |  | 6,25 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 1 089 |  |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 132 |  |
|  |  | затраты труда рабочих | чел-час |  | 1,46 |  | 132 |  |
|  |  | затраты труда машинистов | чел-час |  | 0 |  | (0) |  |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  | 957 |  |
|  |  | в т.ч. основные материалы |  |  |  |  | 951 |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 27 145 |  |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 14 743 |  |
|  |  | затраты труда рабочих | чел-час | 133,27 | 133,27 |  | 12 662 |  |
|  |  | затраты труда машинистов | чел-час | 15,19 | 15,19 |  | (2 081) |  |
|  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  | 7 760 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  | 6 723 |  |
|  |  | в т.ч. основные материалы |  |  |  |  | 1 733 |  |

| Наимен ование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 27 145 |
| Накладные расходы (ГЭСН-46) | 0,765 | 110 | 7 840 |
| Накладные расходы (ГЭСНр-53) | 0,85 | 86 | 531 |
| Накладные расходы (ГЭСНр-57) | 0,85 | 80 | 90 |
| Накладные расходы (ГЭСНр-61) | 0,85 | 79 | 387 |
| Накладные расходы (ГЭСН-15) | 0,765 | 105 | 2 726 |
| Накладные расходы (ГЭСНр-62) | 0,85 | 80 | 316 |
| Накладные расходы (ГЭСНр-56) | 0,85 | 82 | 92 |
| Итого накладных расходов |  |  | 11 982 |
| Итого |  |  | 39 127 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46) | 0,68 | 70 | 4 435 |
| Сметная прибыль (ГЭСНр-53) | 0,8 | 70 | 407 |
| Сметная прибыль (ГЭСНр-57) | 0,8 | 68 | 72 |
| Сметная прибыль (ГЭСНр-61) | 0,8 | 50 | 231 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-15) | 0,68 | 55 | 1 269 |
| Сметная прибыль (ГЭСНр-62) | 0,8 | 50 | 186 |
| Сметная прибыль (ГЭСНр-56) | 0,8 | 62 | 66 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 6 665 |
| Итого |  |  | 45 793 |
| ИТОГО |  |  | 45 793 |
| НДС |  | 18 | 8 243 |
| ВСЕГО |  |  | 54 036 |