_________________________________________                                                                                                            ЭЛ – 10
               (наименование организации, предприятия)

__________________________________________ 

Свидетельство о регистрации № ______________           Заказчик: _____________________________________________

Действительно до «____»______________ 200   г.           Объект: _______________________________________________

Лицензия Минэнерго РФ № _________________             Адрес: _______________________________________________

Действительна до «____»______________ 200   г.            Дата проведения измерений: до «____»______________ 200   г.

ПРОТОКОЛ  № ____

Испытаний крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток.

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха _______ (С.  Влажность воздуха _______ (.  Атмосферное давление _______ мм.рт.ст.

Цель измерений (испытаний)

_________________________________________________________________________ 

(для целей сертификации) 

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания): 

______________________________________________________________________________________________________

1. Результаты измерений

	№

п/п
	Наименование помещения, испытуемого объекта
	Усилие, прилагаемое к испытуемому объекту (Н)
	Время испытания (мин.)
	Наличие повреждения, остаточной деформации

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Измерения проведены приборами:

	№

п/п
	Тип
	Заводской номер
	Метрологические характеристики
	Дата поверки
	№ аттестата (св-ва)
	Орган гос. метроло-гической службы, проводивший поверку

	
	
	
	Диапазон измерения
	Класс точности
	последняя
	очередная
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Для испытания розеток использовать захваты типа скобы или хомута, накладываемые на корпус розетки. Если это затруднительно вследствие 

                           особенностей конструкции розетки, допускается качество крепления розеток проверять путем внешнего осмотра и проверки отсутствия люфта 

                           розетки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Выводы:

Заключение: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

Испытания провели: ____________________      ____________________      ____________________

                                                                        (должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

                                    ____________________      ____________________      ____________________

                                                                        (должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Протокол проверил:  ____________________      ____________________      ____________________

                                                                        (должность)                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям.
