## Ресурсный расчёт
Smeta.RU (495) 974-1589
РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ
Объект: | Новый объект
Полное наименование: |  | 02-02 Детский БЛ санаторий №15
Строительный объём объекта |  | 0
Составлен в ценах на
Обоснование | Наименование ресурсов, затрат | Единица измерения | Расход ресурса | Базовая |  | Сметная - с учётом индекса
|  |  |  | цена | стоимость | цена | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Выполнение комплекса ремонтных работ в учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» (лот 2) в ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №15 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 11 | [7 empty] | Выполнение комплекса ремонтных работ в учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» (лот 2) в ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №15 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 11
Полы
Внутренние работы
Материалы
1.1-1-118 | Вода | м3 | 0.18423 | 0 | 0 | 7.07 | 1.3 |  | 0 | 1.3
1.1-1-2398 | Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый | м2 | 5.9262 | 0 | 0 | 92.02 | 545.33 |  | 0 | 545.33
1.1-1-2480 | Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований | т | 0.000505 | 0 | 0 | 69883.65 | 35.29 |  | 0 | 35.29
1.3-2-138 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | т | 0.000759 | 0 | 0 | 27362.67 | 20.77 |  | 0 | 20.77
1.3-2-166 | Смеси сухие клеевые, для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из керамики | т | 0.023735 | 0 | 0 | 2948.66 | 69.99 |  | 0 | 69.99
1.3-2-168 | Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита | т | 0.003268 | 0 | 0 | 6529.05 | 21.34 |  | 0 | 21.34
1.3-2-6 | Растворы цементные, марка 150 | м3 | 0.15453 | 0 | 0 | 478.96 | 74.01 |  | 0 | 74.01
9999990001 | Масса мусора | т | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого: |  |  |  | 0 |  | 768.03
Наружные работы
Материалы
1.1-1-118 | Вода | м3 | 2.1341 | 0 | 0 | 7.07 | 15.09 |  | 0 | 15.09
1.1-1-1535 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.44154 | 0 | 0 | 228.06 | 100.7 |  | 0 | 100.7
1.1-1-1566 | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм | т | 0.00263 | 0 | 0 | 7191.81 | 18.91 |  | 0 | 18.91
1.1-1-1717 | Плитки половые чугунные, размеры 250х250х30 мм | т | 2.8546 | 0 | 0 | 2868.13 | 8187.49 |  | 0 | 8187.49
1.1-1-2090 | Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 8 мм | м2 | 12.947 | 0 | 0 | 143.37 | 1856.21 |  | 0 | 1856.21
1.1-1-389 | Клей на основе акриловой дисперсии, АДМ-К | т | 0.005602 | 0 | 0 | 43326.77 | 242.72 |  | 0 | 242.72
1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой | м3 | 1.6962 | 0 | 0 | 104.99 | 178.08 |  | 0 | 178.08
1.11-1-221 | Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 10 мм, месторождение: Куртинское | м2 | 59.06 | 0 | 0 | 772.64 | 45632.12 |  | 0 | 45632.12
1.3-1-34 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В3,5 (М50); фракция 5-20 | м3 | 2.2726 | 0 | 0 | 514.9 | 1170.18 |  | 0 | 1170.18
1.3-1-41 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6 | м3 | 4.6372 | 0 | 0 | 745.24 | 3455.83 |  | 0 | 3455.83
1.3-2-4 | Растворы цементные, марка 75 | м3 | 1.7718 | 0 | 0 | 396.06 | 701.74 |  | 0 | 701.74
1.3-4-1 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм | т | 0.12527 | 0 | 0 | 5681.92 | 711.79 |  | 0 | 711.79
1.7-9-11 | Ограждения газонные, чугунные, высота 1000 мм | м | 52.6 | 0 | 0 | 1432.66 | 75357.92 |  | 0 | 75357.92
1.7-9-13 | Столбики для ограды газонной, чугунные, длина 1000 мм | шт. | 54 | 0 | 0 | 697.61 | 37670.94 |  | 0 | 37670.94
5262154000 | Столбики чугунные газонного ограждения | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 4.5692 | 1 | 4.57 | 1 | 4.57 |  | 4.57 | 4.57
Итого: |  |  |  | 4.57 |  | 175304.29
Потолок
Материалы
1.1-1-1029 | Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм | м2 | 0.27977 | 0 | 0 | 33.56 | 9.39 |  | 0 | 9.39
1.1-1-118 | Вода | м3 | 0.00543 | 0 | 0 | 7.07 | 0.04 |  | 0 | 0.04
1.1-1-1478 | Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая | т | 0.002778 | 0 | 0 | 13953.6 | 38.76 |  | 0 | 38.76
1.1-1-2180 | Краска водно-дисперсионная, акриловая, с коллоидным раствором серебра, биологически активная, для внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток от 56 до 62%, водородный показатель не менее рН 8,5, для окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, предприятий общественного питания и прочих мест массового посещения людей | т | 0.003182 | 0 | 0 | 33030.4 | 105.1 |  | 0 | 105.1
1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0.077568 | 0 | 0 | 481.69 | 37.36 |  | 0 | 37.36
1.3-2-24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм | т | 0.031027 | 0 | 0 | 796.76 | 24.72 |  | 0 | 24.72
9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 0.47066 | 1 | 0.47 | 1 | 0.47 |  | 0.47 | 0.47
Итого: |  |  |  | 0.47 |  | 215.84
Стены
Материалы
1.1-1-1029 | Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм | м2 | 17.604 | 0 | 0 | 33.56 | 590.79 |  | 0 | 590.79
1.1-1-118 | Вода | м3 | 0.029712 | 0 | 0 | 7.07 | 0.21 |  | 0 | 0.21
1.1-1-1478 | Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая | т | 0.008313 | 0 | 0 | 13953.6 | 116 |  | 0 | 116
1.1-1-2180 | Краска водно-дисперсионная, акриловая, с коллоидным раствором серебра, биологически активная, для внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток от 56 до 62%, водородный показатель не менее рН 8,5, для окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, предприятий общественного питания и прочих мест массового посещения людей | т | 0.010269 | 0 | 0 | 33030.4 | 339.19 |  | 0 | 339.19
1.1-1-236 | Дюбели с насаженными шайбами | т | 0.000408 | 0 | 0 | 20166.44 | 8.23 |  | 0 | 8.23
1.1-1-740 | Пакля пропитанная | кг | 1.956 | 0 | 0 | 9.86 | 19.29 |  | 0 | 19.29
1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0.42445 | 0 | 0 | 481.69 | 204.45 |  | 0 | 204.45
1.3-2-24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм | т | 0.16978 | 0 | 0 | 796.76 | 135.27 |  | 0 | 135.27
9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 1.4817 | 1 | 1.48 | 1 | 1.48 |  | 1.48 | 1.48
Итого: |  |  |  | 1.48 |  | 1414.91
Двери
Материалы
1.1-1-2470 | Герметик акриловый, дисперсионный, пластоэластичный, для наружных работ, модуль упругости 0,25 Н/мм2, усадка до -15%, диапазон температур применения от -25 до +80°С, для швов с деформационной подвижностью до 15%, окрашиваемый | л | 1.053 | 0 | 0 | 177.8 | 187.22 |  | 0 | 187.22
1.1-1-2627 | Винты самонарезающие 5х40 мм для металла | кг | 0.06 | 0 | 0 | 20.63 | 1.24 |  | 0 | 1.24
1.1-1-3571 | Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости ЕI 60 | л | 2.007 | 0 | 0 | 125.73 | 252.34 |  | 0 | 252.34
1.1-1-79 | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм | м3 | 0.0006 | 0 | 0 | 2472.13 | 1.48 |  | 0 | 1.48
1.3-2-6 | Растворы цементные, марка 150 | м3 | 0.0042 | 0 | 0 | 478.96 | 2.01 |  | 0 | 2.01
1.7-2-109 | Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1500х2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика | т | 0.5895 | 0 | 0 | 54315.42 | 32018.94 |  | 0 | 32018.94
1.7-3-122 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus, диаметр 10 мм, длина 260 мм | шт. | 0.24 | 0 | 0 | 14.23 | 3.42 |  | 0 | 3.42
1.7-5-156 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 130 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 50/70 мм | шт. | 24 | 0 | 0 | 27.22 | 653.28 |  | 0 | 653.28
1.8-1-86 | Доводчик дверной, напольный, в комплекте с крышкой и рычагом, масса двери до 300 кг | КОМПЛЕКТ | 3 | 0 | 0 | 6920.41 | 20761.23 |  | 0 | 20761.23
Итого: |  |  |  | 0 |  | 53881.16
Монтаж ограждений из поликарбоната
Материалы
1.1-1-2107 | Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 20 мм | м2 | 15.9152 | 0 | 0 | 440.17 | 7005.39 |  | 0 | 7005.39
1.1-1-3791 | Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм | м | 7.5436 | 0 | 0 | 4.2 | 31.68 |  | 0 | 31.68
1.1-1-3792 | Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм | м | 7.5436 | 0 | 0 | 14.74 | 111.19 |  | 0 | 111.19
1.1-1-3794 | Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16 мм, ширина 38 мм, сплошные | м | 6.8569 | 0 | 0 | 2.28 | 15.63 |  | 0 | 15.63
1.1-1-3797 | Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16 мм, ширина 38 мм, перфорированные | м | 6.8569 | 0 | 0 | 5.39 | 36.96 |  | 0 | 36.96
1.1-1-3801 | Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 16 мм | м | 13.7153 | 0 | 0 | 11.39 | 156.22 |  | 0 | 156.22
1.1-1-3803 | Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям | 100 шт. | 0.14269 | 0 | 0 | 168.77 | 24.08 |  | 0 | 24.08
1.7-1-43 | Винты самонарезающие оцинкованные 5х20 мм | 100 шт. | 0.85613 | 0 | 0 | 69.01 | 59.08 |  | 0 | 59.08
1.7-12-35 | Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки | м | 7.5436 | 0 | 0 | 8.1 | 61.1 |  | 0 | 61.1
1.7-12-36 | Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы | м | 7.5436 | 0 | 0 | 17.43 | 131.49 |  | 0 | 131.49
Итого: |  |  |  | 0 |  | 7632.82
Подъемник
Оборудование
ц. пост. | Мобильный лестничный гусеничный подъемник «Т09 Roby PPP» для лиц с ограниченными возможностями | шт. | 1 | 0 | 0 | 68611.89 | 68611.89 |  | 0 | 68611.89
Итого: |  |  |  | 0 |  | 68611.89
ММГН
Материалы
1.1-1-1487 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | т | 4.1e-05 | 0 | 0 | 2278.84 | 0.09 |  | 0 | 0.09
1.1-1-2090 | Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 8 мм | м2 | 1.1299 | 0 | 0 | 143.37 | 162 |  | 0 | 162
1.1-1-3379 | Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий | кг | 3.392 | 0 | 0 | 25.43 | 86.26 |  | 0 | 86.26
1.1-1-3552 | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | л | 0.954 | 0 | 0 | 40.17 | 38.32 |  | 0 | 38.32
1.1-1-3574 | Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300х300х4 мм | м2 | 9.54 | 0 | 0 | 175.56 | 1674.84 |  | 0 | 1674.84
1.1-1-389 | Клей на основе акриловой дисперсии, АДМ-К | т | 0.000489 | 0 | 0 | 43326.77 | 21.19 |  | 0 | 21.19
1.1-1-463 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25 | т | 2.2e-05 | 0 | 0 | 32008.27 | 0.7 |  | 0 | 0.7
1.1-1-58 | Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100 мм) | т | 0.00192 | 0 | 0 | 24618.39 | 47.27 |  | 0 | 47.27
1.1-1-733 | Олифа для окраски натуральная | кг | 0.008343 | 0 | 0 | 20.19 | 0.17 |  | 0 | 0.17
9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 0.10583 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |  | 0.11 | 0.11
ц. пост. | Трёхсекционный вертикальный уличный стенд 1885х1350 мм с опорным поручнем | шт. | 2 | 0 | 0 | 7517.01 | 15034.02 |  | 0 | 15034.02
ц. пост. | Тактильная табличка Брайлем (монохром) на ПВХ 3 мм. Размер 50 х 270 м | шт. | 6 | 0 | 0 | 42.75 | 256.5 |  | 0 | 256.5
Итого: |  |  |  | 0.11 |  | 17321.47
Оборудование
ц. пост. | MP-920W7 Комплект радиовызова (Комплект состоит из радиокнопки вызова MP-413W7 (далее радиокнопка), выполненной в корпусе из ударопрочного пластика, с пиктограммой «Инвалид», 4-х канального приемника MP-821W2, сигнальной лампы MP-611W1 и блока питания с адаптером-блоком защиты) | шт. | 1 | 0 | 0 | 1657.85 | 1657.85 |  | 0 | 1657.85
Итого: |  |  |  | 0 |  | 1657.85
Отопление и вентиляция
Материалы
1.1-1-2426 | Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, кабель-каналы | м | 40 | 0 | 0 | 7.28 | 291.2 |  | 0 | 291.2
1.21-5-34 | Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А, тип АЕ-1031-1У4 | шт. | 2 | 0 | 0 | 36.77 | 73.54 |  | 0 | 73.54
1.23-8-410 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х6 мм2 | км | 0.0408 | 0 | 0 | 35059.26 | 1430.42 |  | 0 | 1430.42
9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 105.6 | 1 | 105.6 | 1 | 105.6 |  | 105.6 | 105.6
Итого: |  |  |  | 105.6 |  | 1900.76
Оборудование
ц. пост. | Тепломаш КЭВ-12П2022Е | шт. | 2 | 0 | 0 | 4927.89 | 9855.78 |  | 0 | 9855.78
Итого: |  |  |  | 0 |  | 9855.78
Электромонтажные работы
Материалы
1.21-5-436 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 22 мм | м | 15 | 0 | 0 | 14.73 | 220.95 |  | 0 | 220.95
1.21-5-67 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 'ЛЕТЕН' | шт. | 2 | 0 | 0 | 5.43 | 10.86 |  | 0 | 10.86
1.22-4-15 | Указатели световые светодиодные, степень защиты IP20, тип ДБО 02-1-006, с аккумулятором | шт. | 2 | 0 | 0 | 347.2 | 694.4 |  | 0 | 694.4
1.23-8-389 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.0153 | 0 | 0 | 6747.27 | 103.23 |  | 0 | 103.23
Итого: |  |  |  | 0 |  | 1029.44
Итого по объекту:
Всего материалов | [5 empty] | 112.23
Всего материалов - Сметные | [5 empty] | 339594.21
Всего стоимость оборудования - Сметные | [5 empty] | 80125.52
Всего материалов - Сметные - с учетом индекса | [5 empty] | 339594.21
Всего стоимость оборудования - Сметные - с учетом индекса | [5 empty] | 80125.52
Компенсация стоимости материалов | [5 empty] | 339481.98
Компенсация стоимости оборудования | [5 empty] | 80125.52
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _RR_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 |  | 10 | 11 | 5 | 0 | 1
1 | 1 | 0 |  | 0 | Новый объект | 02-02 Детский БЛ санаторий №15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Ремонт), Доп 63 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 21.10.2019 г. | 0 | 0 | 16785416 |  | 54 | 0
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Тест формирования РР с учетом структуры | 46303304 | Тест формирования РР с учетом структуры | Тест формирования РР с учетом структуры | 1 | 30515945 | -2 | 44649.4044 | 0 | [8 empty] | 46288926 | 15 | 1 | 0 | 0 | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | 327737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Базовые | Сметные | Текущие | Сметные - с учетом индекса | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 |  |  |  | Выполнение комплекса ремонтных работ в учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» (лот 2) в ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №15 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 11 | Выполнение комплекса ремонтных работ в учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» (лот 2) в ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №15 Департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 11 |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Полы | Полы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
5 | 1 |  |  |  | Внутренние работы | Внутренние работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-118 | Вода | м3 | 0.18423 | 0 | 0 | 7.07 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 1.3 | 0 | 3 | 3 | 1.3 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2398 | Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый | м2 | 5.9262 | 0 | 0 | 92.02 | 545.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.02 | 545.33 | 0 | 3 | 3 | 545.33 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2480 | Грунтовка на основе полимерной дисперсии, концентрированная, паропроницаемая, с желтым пигментом, для впитывающих оснований | т | 0.000505 | 0 | 0 | 69883.65 | 35.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69883.65 | 35.29 | 0 | 3 | 3 | 35.29 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-138 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | т | 0.000759 | 0 | 0 | 27362.67 | 20.77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27362.67 | 20.77 | 0 | 3 | 3 | 20.77 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-166 | Смеси сухие клеевые, для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из керамики | т | 0.023735 | 0 | 0 | 2948.66 | 69.99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2948.66 | 69.99 | 0 | 3 | 3 | 69.99 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-168 | Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита | т | 0.003268 | 0 | 0 | 6529.05 | 21.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6529.05 | 21.34 | 0 | 3 | 3 | 21.34 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-6 | Растворы цементные, марка 150 | м3 | 0.15453 | 0 | 0 | 478.96 | 74.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478.96 | 74.01 | 0 | 3 | 3 | 74.01 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 9999990001 | Масса мусора | т | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
5 | 1 |  |  |  | Наружные работы | Наружные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-118 | Вода | м3 | 2.1341 | 0 | 0 | 7.07 | 15.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 15.09 | 0 | 3 | 3 | 15.09 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1535 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.44154 | 0 | 0 | 228.06 | 100.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228.06 | 100.7 | 0 | 3 | 3 | 100.7 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1566 | Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм | т | 0.00263 | 0 | 0 | 7191.81 | 18.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7191.81 | 18.91 | 0 | 3 | 3 | 18.91 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1717 | Плитки половые чугунные, размеры 250х250х30 мм | т | 2.8546 | 0 | 0 | 2868.13 | 8187.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2868.13 | 8187.49 | 0 | 3 | 3 | 8187.49 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2090 | Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 8 мм | м2 | 12.947 | 0 | 0 | 143.37 | 1856.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.37 | 1856.21 | 0 | 3 | 3 | 1856.21 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-389 | Клей на основе акриловой дисперсии, АДМ-К | т | 0.005602 | 0 | 0 | 43326.77 | 242.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43326.77 | 242.72 | 0 | 3 | 3 | 242.72 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-766 | Песок для строительных работ, рядовой | м3 | 1.6962 | 0 | 0 | 104.99 | 178.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.99 | 178.08 | 0 | 3 | 3 | 178.08 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.11-1-221 | Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 10 мм, месторождение: Куртинское | м2 | 59.06 | 0 | 0 | 772.64 | 45632.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 772.64 | 45632.12 | 0 | 3 | 3 | 45632.12 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-1-34 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В3,5 (М50); фракция 5-20 | м3 | 2.2726 | 0 | 0 | 514.9 | 1170.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 514.9 | 1170.18 | 0 | 3 | 3 | 1170.18 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-1-41 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В25 (М350); П3, фракция 5-20, F150, W6 | м3 | 4.6372 | 0 | 0 | 745.24 | 3455.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 745.24 | 3455.83 | 0 | 3 | 3 | 3455.83 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-4 | Растворы цементные, марка 75 | м3 | 1.7718 | 0 | 0 | 396.06 | 701.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396.06 | 701.74 | 0 | 3 | 3 | 701.74 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-4-1 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм | т | 0.12527 | 0 | 0 | 5681.92 | 711.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5681.92 | 711.79 | 0 | 3 | 3 | 711.79 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-9-11 | Ограждения газонные, чугунные, высота 1000 мм | м | 52.6 | 0 | 0 | 1432.66 | 75357.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1432.66 | 75357.92 | 0 | 3 | 3 | 75357.92 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-9-13 | Столбики для ограды газонной, чугунные, длина 1000 мм | шт. | 54 | 0 | 0 | 697.61 | 37670.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 697.61 | 37670.94 | 0 | 3 | 3 | 37670.94 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 5262154000 | Столбики чугунные газонного ограждения | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 4.5692 | 1 | 4.57 | 1 | 4.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.57 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | руб. | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Потолок | Потолок |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1029 | Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм | м2 | 0.27977 | 0 | 0 | 33.56 | 9.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.56 | 9.39 | 0 | 3 | 3 | 9.39 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-118 | Вода | м3 | 0.00543 | 0 | 0 | 7.07 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 0.04 | 0 | 3 | 3 | 0.04 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1478 | Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая | т | 0.002778 | 0 | 0 | 13953.6 | 38.76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13953.6 | 38.76 | 0 | 3 | 3 | 38.76 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2180 | Краска водно-дисперсионная, акриловая, с коллоидным раствором серебра, биологически активная, для внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток от 56 до 62%, водородный показатель не менее рН 8,5, для окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, предприятий общественного питания и прочих мест массового посещения людей | т | 0.003182 | 0 | 0 | 33030.4 | 105.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33030.4 | 105.1 | 0 | 3 | 3 | 105.1 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0.077568 | 0 | 0 | 481.69 | 37.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481.69 | 37.36 | 0 | 3 | 3 | 37.36 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм | т | 0.031027 | 0 | 0 | 796.76 | 24.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 796.76 | 24.72 | 0 | 3 | 3 | 24.72 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 0.47066 | 1 | 0.47 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | руб. | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Стены | Стены |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1029 | Сетка проволочная штукатурная тканая, квадрат 5х5 мм, толщина 1,6 мм | м2 | 17.604 | 0 | 0 | 33.56 | 590.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.56 | 590.79 | 0 | 3 | 3 | 590.79 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-118 | Вода | м3 | 0.029712 | 0 | 0 | 7.07 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.07 | 0.21 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1478 | Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая | т | 0.008313 | 0 | 0 | 13953.6 | 116 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13953.6 | 116 | 0 | 3 | 3 | 116 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2180 | Краска водно-дисперсионная, акриловая, с коллоидным раствором серебра, биологически активная, для внутренних работ, ручного и механизированного нанесения, сухой остаток от 56 до 62%, водородный показатель не менее рН 8,5, для окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, предприятий общественного питания и прочих мест массового посещения людей | т | 0.010269 | 0 | 0 | 33030.4 | 339.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33030.4 | 339.19 | 0 | 3 | 3 | 339.19 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-236 | Дюбели с насаженными шайбами | т | 0.000408 | 0 | 0 | 20166.44 | 8.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20166.44 | 8.23 | 0 | 3 | 3 | 8.23 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-740 | Пакля пропитанная | кг | 1.956 | 0 | 0 | 9.86 | 19.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.86 | 19.29 | 0 | 3 | 3 | 19.29 | 1 |  | кг | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-13 | Растворы цементно-известковые, марка 75 | м3 | 0.42445 | 0 | 0 | 481.69 | 204.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481.69 | 204.45 | 0 | 3 | 3 | 204.45 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-24 | Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм | т | 0.16978 | 0 | 0 | 796.76 | 135.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 796.76 | 135.27 | 0 | 3 | 3 | 135.27 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 1.4817 | 1 | 1.48 | 1 | 1.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | руб. | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Двери | Двери |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2470 | Герметик акриловый, дисперсионный, пластоэластичный, для наружных работ, модуль упругости 0,25 Н/мм2, усадка до -15%, диапазон температур применения от -25 до +80°С, для швов с деформационной подвижностью до 15%, окрашиваемый | л | 1.053 | 0 | 0 | 177.8 | 187.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177.8 | 187.22 | 0 | 3 | 3 | 187.22 | 1 |  | л | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2627 | Винты самонарезающие 5х40 мм для металла | кг | 0.06 | 0 | 0 | 20.63 | 1.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.63 | 1.24 | 0 | 3 | 3 | 1.24 | 1 |  | кг | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3571 | Пена монтажная противопожарная, обеспечивающая акустическую и термическую изоляцию, предел огнестойкости ЕI 60 | л | 2.007 | 0 | 0 | 125.73 | 252.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.73 | 252.34 | 0 | 3 | 3 | 252.34 | 1 |  | л | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-79 | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм | м3 | 0.0006 | 0 | 0 | 2472.13 | 1.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2472.13 | 1.48 | 0 | 3 | 3 | 1.48 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.3-2-6 | Растворы цементные, марка 150 | м3 | 0.0042 | 0 | 0 | 478.96 | 2.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478.96 | 2.01 | 0 | 3 | 3 | 2.01 | 1 |  | м3 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-2-109 | Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, предел огнестойкости EI 60, двупольные, 1500х2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика | т | 0.5895 | 0 | 0 | 54315.42 | 32018.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54315.42 | 32018.94 | 0 | 3 | 3 | 32018.94 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-3-122 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus, диаметр 10 мм, длина 260 мм | шт. | 0.24 | 0 | 0 | 14.23 | 3.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.23 | 3.42 | 0 | 3 | 3 | 3.42 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-5-156 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 130 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 50/70 мм | шт. | 24 | 0 | 0 | 27.22 | 653.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.22 | 653.28 | 0 | 3 | 3 | 653.28 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.8-1-86 | Доводчик дверной, напольный, в комплекте с крышкой и рычагом, масса двери до 300 кг | КОМПЛЕКТ | 3 | 0 | 0 | 6920.41 | 20761.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6920.41 | 20761.23 | 0 | 3 | 3 | 20761.23 | 1 |  | КОМПЛЕКТ | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Монтаж ограждений из поликарбоната | Монтаж ограждений из поликарбоната |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2107 | Пластик поликарбонатный ячеистый для остекления, толщина 20 мм | м2 | 15.9152 | 0 | 0 | 440.17 | 7005.39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 440.17 | 7005.39 | 0 | 3 | 3 | 7005.39 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3791 | Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм | м | 7.5436 | 0 | 0 | 4.2 | 31.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 31.68 | 0 | 3 | 3 | 31.68 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3792 | Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм | м | 7.5436 | 0 | 0 | 14.74 | 111.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.74 | 111.19 | 0 | 3 | 3 | 111.19 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3794 | Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16 мм, ширина 38 мм, сплошные | м | 6.8569 | 0 | 0 | 2.28 | 15.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.28 | 15.63 | 0 | 3 | 3 | 15.63 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3797 | Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16 мм, ширина 38 мм, перфорированные | м | 6.8569 | 0 | 0 | 5.39 | 36.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.39 | 36.96 | 0 | 3 | 3 | 36.96 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3801 | Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 16 мм | м | 13.7153 | 0 | 0 | 11.39 | 156.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.39 | 156.22 | 0 | 3 | 3 | 156.22 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3803 | Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям | 100 шт. | 0.14269 | 0 | 0 | 168.77 | 24.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168.77 | 24.08 | 0 | 3 | 3 | 24.08 | 1 |  | 100 шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-1-43 | Винты самонарезающие оцинкованные 5х20 мм | 100 шт. | 0.85613 | 0 | 0 | 69.01 | 59.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69.01 | 59.08 | 0 | 3 | 3 | 59.08 | 1 |  | 100 шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-12-35 | Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 51 мм, крышки | м | 7.5436 | 0 | 0 | 8.1 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.1 | 61.1 | 0 | 3 | 3 | 61.1 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.7-12-36 | Профили алюминиевые системы AGS 150, ширина 49 мм, прижимы | м | 7.5436 | 0 | 0 | 17.43 | 131.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.43 | 131.49 | 0 | 3 | 3 | 131.49 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Подъемник | Подъемник |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | ц. пост. | Мобильный лестничный гусеничный подъемник «Т09 Roby PPP» для лиц с ограниченными возможностями | шт. | 1 | 0 | 0 | 68611.89 | 68611.89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68611.89 | 68611.89 | 0 | 3 | 3 | 68611.89 | 1 |  | шт. | 3 | 1 | 1
4 | 1 |  |  |  | ММГН | ММГН |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-1487 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная | т | 4.1e-05 | 0 | 0 | 2278.84 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2278.84 | 0.09 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2090 | Напольное покрытие полиуретановое рулонное, с наполнителем из резиновой крошки фракции 2-3 мм, прочность на разрыв 7-8 кг/см2, относительное удлинение 120%, температура эксплуатации от -50 до +70°С, толщина 8 мм | м2 | 1.1299 | 0 | 0 | 143.37 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.37 | 162 | 0 | 3 | 3 | 162 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3379 | Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий | кг | 3.392 | 0 | 0 | 25.43 | 86.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.43 | 86.26 | 0 | 3 | 3 | 86.26 | 1 |  | кг | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3552 | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | л | 0.954 | 0 | 0 | 40.17 | 38.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.17 | 38.32 | 0 | 3 | 3 | 38.32 | 1 |  | л | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-3574 | Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300х300х4 мм | м2 | 9.54 | 0 | 0 | 175.56 | 1674.84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175.56 | 1674.84 | 0 | 3 | 3 | 1674.84 | 1 |  | м2 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-389 | Клей на основе акриловой дисперсии, АДМ-К | т | 0.000489 | 0 | 0 | 43326.77 | 21.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43326.77 | 21.19 | 0 | 3 | 3 | 21.19 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-463 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-25 | т | 2.2e-05 | 0 | 0 | 32008.27 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32008.27 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-58 | Болты строительные с гайками оцинкованные (10х100 мм) | т | 0.00192 | 0 | 0 | 24618.39 | 47.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24618.39 | 47.27 | 0 | 3 | 3 | 47.27 | 1 |  | т | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-733 | Олифа для окраски натуральная | кг | 0.008343 | 0 | 0 | 20.19 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.19 | 0.17 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 1 |  | кг | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 0.10583 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | руб. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | ц. пост. | Трёхсекционный вертикальный уличный стенд 1885х1350 мм с опорным поручнем | шт. | 2 | 0 | 0 | 7517.01 | 15034.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7517.01 | 15034.02 | 0 | 3 | 3 | 15034.02 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | ц. пост. | MP-920W7 Комплект радиовызова (Комплект состоит из радиокнопки вызова MP-413W7 (далее радиокнопка), выполненной в корпусе из ударопрочного пластика, с пиктограммой «Инвалид», 4-х канального приемника MP-821W2, сигнальной лампы MP-611W1 и блока питания с адаптером-блоком защиты) | шт. | 1 | 0 | 0 | 1657.85 | 1657.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1657.85 | 1657.85 | 0 | 3 | 3 | 1657.85 | 1 |  | шт. | 3 | 1 | 1
17 | 1 | 3 | 3 |  | ц. пост. | Тактильная табличка Брайлем (монохром) на ПВХ 3 мм. Размер 50 х 270 м | шт. | 6 | 0 | 0 | 42.75 | 256.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42.75 | 256.5 | 0 | 3 | 3 | 256.5 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  |  |  | Отопление и вентиляция | Отопление и вентиляция |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.1-1-2426 | Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм, кабель-каналы | м | 40 | 0 | 0 | 7.28 | 291.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.28 | 291.2 | 0 | 3 | 3 | 291.2 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.21-5-34 | Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А, тип АЕ-1031-1У4 | шт. | 2 | 0 | 0 | 36.77 | 73.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.77 | 73.54 | 0 | 3 | 3 | 73.54 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.23-8-410 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х6 мм2 | км | 0.0408 | 0 | 0 | 35059.26 | 1430.42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35059.26 | 1430.42 | 0 | 3 | 3 | 1430.42 | 1 |  | км | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 9999990006 | Стоимость прочих материалов (ЭСН) | руб. | 105.6 | 1 | 105.6 | 1 | 105.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | руб. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | ц. пост. | Тепломаш КЭВ-12П2022Е | шт. | 2 | 0 | 0 | 4927.89 | 9855.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4927.89 | 9855.78 | 0 | 3 | 3 | 9855.78 | 1 |  | шт. | 3 | 1 | 1
4 | 1 |  |  |  | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [48 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.21-5-436 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, марка РЗ-ЦХ, диаметр условный 22 мм | м | 15 | 0 | 0 | 14.73 | 220.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.73 | 220.95 | 0 | 3 | 3 | 220.95 | 1 |  | м | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.21-5-67 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 'ЛЕТЕН' | шт. | 2 | 0 | 0 | 5.43 | 10.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.43 | 10.86 | 0 | 3 | 3 | 10.86 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.22-4-15 | Указатели световые светодиодные, степень защиты IP20, тип ДБО 02-1-006, с аккумулятором | шт. | 2 | 0 | 0 | 347.2 | 694.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 347.2 | 694.4 | 0 | 3 | 3 | 694.4 | 1 |  | шт. | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 |  | 1.23-8-389 | Кабели силовые с медными жилами, напряжение 660 В, марка ВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | км | 0.0153 | 0 | 0 | 6747.27 | 103.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6747.27 | 103.23 | 0 | 3 | 3 | 103.23 | 1 |  | км | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | -103 |  | 112.23 | Мат | Всего материалов
50 | 1 | 0 | -113 |  | 339594.21 | 1Мат | Всего материалов - Сметные
50 | 1 | 0 | -115 |  | 80125.52 | 1Оборуд | Всего стоимость оборудования - Сметные
50 | 0 | 0 | -123 |  | 0 | 2Мат | Всего материалов - Текущие
50 | 0 | 0 | -125 |  | 0 | 2Оборуд | Всего стоимость оборудования - Текущие
50 | 1 | 0 | -153 |  | 339594.21 | ИндМат | Всего материалов - Сметные - с учетом индекса
50 | 1 | 0 | -155 |  | 80125.52 | ИндОборуд | Всего стоимость оборудования - Сметные - с учетом индекса
50 | 1 | 0 | -183 |  | 339481.98 | КомпМат | Компенсация стоимости материалов
50 | 1 | 0 | -185 |  | 80125.52 | КомпОборуд | Компенсация стоимости оборудования
65 |  | 1 | 0 | 30