Утверждены

Распоряжением Минмособлстроя

от 5 февраля 2003 г. N 8

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕР-2001-20

СБОРНИК N 20

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ТЕР 81-02-20-2001

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительно-монтажных работ по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок, а также для расчетов за выполненные работы.

Разработаны Государственным учреждением Московской области "Мособлгосэкспертиза" (Л.Ф. Галицкий, В.Н. Егорова) и ООО "ИНАС" (Л.А. Саватеев) на основе Государственных элементных сметных норм Госстроя РФ.

ТСН включают Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Внесены Научно-техническим управлением.

Утверждены Распоряжением Минмособлстроя от 05.02.2003 N 8 в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 N 38/11.

Введены впервые.

Зарегистрированы Письмом Госстроя России от 06.06.2003 N НЗ-3476/10.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся территориальные единичные расценки (далее - расценки) на выполнение работ по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.

1.2. Затраты на установку оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) определяются по сборникам ФЕРм-2001 на монтаж оборудования.

1.3. В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.

Прокладка воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов расценками сборника не учтена.

1.4. Расценками таблиц 01-001 и 01-002 предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Для воздуховодов из коррозионно-стойкой стали применяются соответствующие расценки таблиц 01-001 и 01-002 с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части.

1.5. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.

1.6. Установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений учтена в расценках на прокладку воздуховодов; их количество, типы и размеры приняты по конкретным данным.

1.7. При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами по расценкам таблиц 01-001, 01-002 следует исключить болты с добавлением скоб по проекту.

1.8. В расценках таблиц 02-005 и 02-006 предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных клапанов типа КВР и аналогичных конструкций.

1.9. В расценках таблицы 02-007 предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций.

1.10. В расценках таблицы 02-012 на установку дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами, количество растяжек с талрепами определяется по проектным данным.

1.11. Расценки таблиц 03-001 - 03-003 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионно-стойкая или алюминий).

1.12. В расценках таблиц 03-001 - 03-003 и 06-015 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти затраты следует определять по сборнику ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки".

1.13. Установка и расход виброизоляторов расценками таблиц 03-001 - 03-003 не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует определять по расценкам таблицы 02-020.

1.14. В расценках таблиц 03-001 и 06-015 затраты на установку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует определять по расценкам таблицы 02-018.

1.15. Расценками таблицы 05-001 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

1.16. Расценкой 1 таблицы 05-001 на установку фильтров ячеистых установка каркаса не учтена.

1.17. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах. Эти затраты определяются по сборникам ФЕРм на монтаж оборудования.

1.18. В расценках таблицы 06-017 затраты на установку клапанов воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таблицы 06-012.

1.19. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

Затраты на устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит определять по сборнику ТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.20. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от затрат труда и времени эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем.

1.21. В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базовая цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал по цене, приведенной к базовому уровню цен по состоянию на 1 января 2000 года.

При этом нормативные показатели по труду в чел.-ч и строительным машинам в маш.-ч корректировке не подлежат.

1.22. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.

3. Коэффициенты к расценкам

	N  
п/п 
	Условия применения    
	Номер таблиц   
(расценок)    
	Коэффициенты к
нормам затрат 
труда и оплате
труда рабочих-
строителей  

	1  
	2            
	3         
	4       

	3.1 
	Прокладка воздуховодов   
на высоте от пола, м:    
	01-001, 01-002  
	

	
	св. 3-х до 5-ти         
	
	1,06     

	
	св. 5-ти до 8-ми        
	
	1,16     

	
	св. 8-ми до 10-ти       
	
	1,22     

	
	св. 10-ти               
	
	1,32     

	
	
	
	


    КонсультантПлюс: примечание.

    В официальном тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:

таблицы 20-01-003 - 20-01-005 отсутствуют.

	3.2 
	
	Прокладка воздуховодов   
	
	01-003 - 01-005  

	для АЭС на высоте        

	от пола, м:              

	св. 3-х до 5-ти         
	
	1,08     

	св. 5-ти до 8-ми        
	
	1,2      

	св. 8-ми до 10-ти       
	
	1,28     

	св. 10-ти               
	
	1,4      

	3.3 
	Прокладка воздуховодов   
класса Н и П             
из коррозионно-стойкой   
стойкой                  
	01-001 (1, 2, 4); 
01-002 (1, 2, 4) 
	1,097     

	
	
	01-001 (3, 5, 9); 
01-002 (3, 5, 9) 
	1,106     

	
	
	01-001 (6, 7, 10);
01-002 (6, 7, 10) 
	1,115     

	
	
	01-001 (8, 11, 12,
18); 01-002 (8,  
11, 12, 18, 22,  
23)        
	1,111     

	
	
	01-001 (13, 16,  
19); 01-002 (13, 
16, 19)      
	1,12     

	
	
	01-001 (14, 15); 
01-002 (14, 15)  
	1,129     

	
	
	01-001 (17);   
01-002 (17)    
	1,103     

	3.4 
	Установка агрегатов      
пылеулавливающих и       
скрубберов на высоте     
от пола, м:              
	03-004, 05-002  
	

	
	св. 1-го до 3-х         
	
	1,02     

	
	св. 3-х до 6-ти         
	
	1,06     

	
	св. 6-ти до 8-ми        
	
	1,08     

	
	св. 8-ми                
	
	1,12     

	3.5 
	Установка фильтров       
на высоте от пола в м:   
	05-001      
	

	
	св. 1-го до 3-х         
	
	1,09     

	
	св. 3-х до 6-ти         
	
	1,23     

	
	св. 6-ти до 8-ми        
	
	1,33     

	
	св. 8-ми                
	
	1,45     

	3.6 
	Установка циклонов       
на высоте от пола, м:    
	05-003      
	

	
	св. 1-го до 3-х         
	
	1,09     

	
	св. 3-х до 6-ти         
	
	1,23     


┌─────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────────────────────────┬───────┐

│   Номера    │Наименование и│  Прямые  │         В том числе, руб.          │Затраты│

│  расценок   │характеристика│ затраты, ├────────┬────────────────┬──────────┤труда  │

│             │ строительных │   руб.   │ оплата │  эксплуатация  │материалы │рабо-  │

│             │    работ и   │          │ труда  │      машин     │          │чих-   │

│             │  конструкций │          │рабочих │                │          │строи- │

├─────────────┼──────────────┤          │        ├────────┬───────┼──────────┤телей, │

│    (коды    │наименование и│          │        │ всего  │в т.ч. │  расход  │чел.-ч │

│ неучтенных  │характеристика│          │        │        │оплата │неучтенных│       │

│ материалов) │  не учтенных │          │        │        │ труда │материалов│       │

│             │  расценками  │          │        │        │       │          │       │

│             │  материалов, │          │        │        │       │          │       │

│             │    единица   │          │        │        │       │          │       │

│             │   измерения  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│      1      │       2      │    3     │   4    │   5    │   6   │    7     │   8   │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные)                     │

│из листовой, оцинкованной стали и алюминия                                          │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                           │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-01-001-1  │Прокладка     │ 12226,54 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 10623,61 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 200 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-1А │Прокладка     │ 14366,50 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 12763,57 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 200 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-2  │Прокладка     │ 12068,26 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 10465,33 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 600 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-2А │Прокладка     │ 14725,93 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 13123,00 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 600 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-3  │Прокладка     │ 10205,33 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 8752,91  │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром до │          │        │        │       │          │       │

│             │800, 1000 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-3А │Прокладка     │ 12792,93 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 11340,51 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром до │          │        │        │       │          │       │

│             │800, 1000 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-4  │Прокладка     │ 11526,01 │1468,78 │ 135,66 │ 7,02  │ 9921,57  │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 250 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-4А │Прокладка     │ 13581,63 │1468,78 │ 135,66 │ 7,02  │ 11977,19 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 250 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-5  │Прокладка     │ 9973,16  │1344,79 │ 110,63 │ 5,81  │ 8517,74  │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 355 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-5А │Прокладка     │ 12215,60 │1344,79 │ 110,63 │ 5,81  │ 10760,18 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 355 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-6  │Прокладка     │ 9264,13  │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 7999,94  │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 450 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-6А │Прокладка     │ 11399,09 │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 10134,90 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 450 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-7  │Прокладка     │ 9865,94  │1163,58 │ 132,00 │ 3,65  │ 8570,36  │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │от 500        │          │        │        │       │          │       │

│             │до 560 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-7А │Прокладка     │ 12328,40 │1163,58 │ 132,00 │ 3,65  │ 11032,82 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │от 500        │          │        │        │       │          │       │

│             │до 560 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-8  │Прокладка     │ 8897,42  │ 875,53 │ 138,47 │ 4,86  │ 7883,42  │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 800 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-8А │Прокладка     │ 11523,27 │ 875,53 │ 138,47 │ 4,86  │ 10509,27 │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 800 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-9  │Прокладка     │ 11868,52 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 10416,10 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм, пери- │          │        │        │       │          │       │

│             │метром 900 мм │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-9А │Прокладка     │ 14897,36 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 13444,94 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм, пери- │          │        │        │       │          │       │

│             │метром 900 мм │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-10 │Прокладка     │ 10836,81 │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 9572,62  │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │от 1100 до    │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-10А│Прокладка     │ 13780,38 │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 12516,19 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │от 1100 до    │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-11 │Прокладка     │ 10713,77 │ 875,53 │ 107,08 │ 3,78  │ 9731,16  │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 2400 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-11А│Прокладка     │ 13916,07 │ 875,53 │ 107,08 │ 3,78  │ 12933,46 │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 2400 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-12 │Прокладка     │ 10410,83 │ 707,70 │ 111,95 │ 4,19  │ 9591,18  │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-12А│Прокладка     │ 13409,70 │ 707,70 │ 111,95 │ 4,19  │ 12590,05 │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-13 │Прокладка     │ 10697,84 │ 651,44 │ 111,62 │ 4,19  │ 9934,78  │ 75,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3600 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-13А│Прокладка     │ 13558,90 │ 651,44 │ 111,62 │ 4,19  │ 12795,84 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3600 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-14 │Прокладка     │ 10582,00 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 9884,49  │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 4000 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-14А│Прокладка     │ 13548,84 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 12851,33 │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали тол-│          │        │        │       │          │       │

│             │щиной 0,7 мм, │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │4000 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-15 │Прокладка     │ 11570,64 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 10873,13 │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │3700 мм;      │          │        │        │       │          │       │

│             │от 4100       │          │        │        │       │          │       │

│             │до 4500 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-15А│Прокладка     │ 14542,30 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 13844,79 │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │3700 мм;      │          │        │        │       │          │       │

│             │от 4100       │          │        │        │       │          │       │

│             │до 4500 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-16 │Прокладка     │ 10984,83 │ 538,91 │ 108,83 │ 4,32  │ 10337,09 │ 61,59 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 5200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-16А│Прокладка     │ 14156,37 │ 538,91 │ 108,83 │ 4,32  │ 13508,63 │ 61,59 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 5200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-17 │Прокладка     │ 10680,00 │ 415,80 │ 106,25 │ 4,59  │ 10157,95 │ 47,52 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 7200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-17А│Прокладка     │ 14021,28 │ 415,80 │ 106,25 │ 4,59  │ 13499,23 │ 47,52 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 7200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-18 │Прокладка     │ 10728,11 │ 707,70 │ 105,24 │ 3,78  │ 9915,17  │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром от  │          │        │        │       │          │       │

│             │900 до 1000 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-18А│Прокладка     │ 13334,51 │ 707,70 │ 105,24 │ 3,78  │ 12521,57 │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром от  │          │        │        │       │          │       │

│             │900 до 1000 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-19 │Прокладка     │ 10971,03 │ 651,44 │ 105,24 │ 3,78  │ 10214,35 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 1250 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-19А│Прокладка     │ 14229,29 │ 651,44 │ 105,24 │ 3,78  │ 13472,61 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 1250 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-20 │Прокладка     │ 13124,62 │ 541,71 │ 118,10 │ 4,73  │ 12464,81 │ 61,91 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1400 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-20А│Прокладка     │ 15241,13 │ 541,71 │ 118,10 │ 4,73  │ 14581,32 │ 61,91 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1400 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-21 │Прокладка     │ 12675,21 │ 503,56 │ 115,03 │ 4,59  │ 12056,62 │ 57,55 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-001-21А│Прокладка     │ 14722,63 │ 503,56 │ 115,03 │ 4,59  │ 14104,04 │ 57,55 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса Н      │          │        │        │       │          │       │

│             │(нормальные)  │          │        │        │       │          │       │

│             │из оцинкован- │          │        │        │       │          │       │

│             │ной стали     │          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов класса П (плотные)                        │

│из листовой, оцинкованной стали и алюминия                                          │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                           │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-01-002-1  │Прокладка     │ 13505,34 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 11902,41 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 200 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-1А │Прокладка     │ 15645,30 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 14042,37 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 200 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-2  │Прокладка     │ 13347,06 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 11744,13 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 600 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-2А │Прокладка     │ 16004,73 │1468,78 │ 134,15 │ 7,02  │ 14401,80 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 600 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-3  │Прокладка     │ 11211,00 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 9758,58  │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром до │          │        │        │       │          │       │

│             │800, 1000 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-3А │Прокладка     │ 13798,60 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 12346,18 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,5 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром до │          │        │        │       │          │       │

│             │800, 1000 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-4  │Прокладка     │ 12804,81 │1468,78 │ 135,66 │ 7,02  │ 11200,37 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 250 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-4А │Прокладка     │ 14860,43 │1468,78 │ 135,66 │ 7,02  │ 13255,99 │167,86 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 250 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-5  │Прокладка     │ 10978,83 │1344,79 │ 110,63 │ 5,81  │ 9523,41  │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной 0,6  │          │        │        │       │          │       │

│             │мм, диаметром │          │        │        │       │          │       │

│             │до 355 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-5А │Прокладка     │ 13221,27 │1344,79 │ 110,63 │ 5,81  │ 11765,85 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 355 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-6  │Прокладка     │ 9924,80  │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 8660,61  │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 450 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-6А │Прокладка     │ 12059,76 │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 10795,57 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,6 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 450 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-7  │Прокладка     │ 10524,37 │1163,58 │ 129,76 │ 3,38  │ 9231,03  │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром от  │          │        │        │       │          │       │

│             │500 до 560 мм │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-7А │Прокладка     │ 12986,83 │1163,58 │ 129,76 │ 3,38  │ 11693,49 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром от  │          │        │        │       │          │       │

│             │500 до 560 мм │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-8  │Прокладка     │ 8965,26  │875,53  │ 136,96 │ 4,86  │ 7952,77  │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные)     │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 800 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-8А │Прокладка     │ 11591,11 │ 875,53 │ 136,96 │ 4,86  │ 10578,62 │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 800 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-9  │Прокладка     │ 12874,19 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 11421,77 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные)     │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 900 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-9А │Прокладка     │ 18238,87 │1344,79 │ 107,63 │ 5,53  │ 16786,45 │153,69 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 900 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-10 │Прокладка     │ 11497,48 │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 10233,29 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │от 1100 до    │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-10А│Прокладка     │ 14441,05 │1163,58 │ 100,61 │ 5,13  │ 13176,86 │132,98 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │от 1100 до    │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-11 │Прокладка     │ 10783,12 │ 875,53 │ 107,08 │ 3,78  │ 9800,51  │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные)     │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 2400 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-11А│Прокладка     │ 13985,42 │ 875,53 │ 107,08 │ 3,78  │ 13002,81 │100,06 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 2400 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-12 │Прокладка     │ 10505,17 │ 707,70 │ 111,95 │ 4,19  │ 9685,52  │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные)     │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-12А│Прокладка     │ 13504,04 │ 707,70 │ 111,95 │ 4,19  │ 12684,39 │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-13 │Прокладка     │ 10814,61 │ 651,44 │ 111,62 │ 4,19  │ 10051,55 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные)     │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3600 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-13А│Прокладка     │ 13675,67 │ 651,44 │ 111,62 │ 4,19  │ 12912,61 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 3600 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-14 │Прокладка     │ 10666,80 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 9969,29  │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные)     │          │        │        │       │          │       │

│             │из листовой   │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │перириметром  │          │        │        │       │          │       │

│             │4000 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-14А│Прокладка     │ 13633,64 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 12936,13 │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,7 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │4000 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-15 │Прокладка     │ 11680,75 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 10983,24 │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │3700,         │          │        │        │       │          │       │

│             │4100 - 4500 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-15А│Прокладка     │ 14652,41 │ 595,18 │ 102,33 │ 3,92  │ 13954,90 │ 68,02 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │3700,         │          │        │        │       │          │       │

│             │4100 - 4500 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-16 │Прокладка     │ 11041,01 │ 538,91 │ 108,83 │ 4,32  │ 10393,27 │ 61,59 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 5200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-16А│Прокладка     │ 14212,55 │ 538,91 │ 108,83 │ 4,32  │ 13564,81 │ 61,59 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 5200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-17 │Прокладка     │ 10766,12 │ 415,80 │ 106,25 │ 4,59  │ 10244,07 │ 47,52 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 7200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-17А│Прокладка     │ 14107,40 │ 415,80 │ 106,25 │ 4,59  │ 13585,35 │ 47,52 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │0,9 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │периметром    │          │        │        │       │          │       │

│             │до 7200 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-18 │Прокладка     │ 10822,45 │ 707,70 │ 105,24 │ 3,78  │ 10009,51 │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром от  │          │        │        │       │          │       │

│             │900 до 1000 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-18А│Прокладка     │ 13428,85 │ 707,70 │ 105,24 │ 3,78  │ 12615,91 │ 80,88 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром от  │          │        │        │       │          │       │

│             │900 до 1000 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-19 │Прокладка     │ 11087,80 │ 651,44 │ 105,24 │ 3,78  │ 10331,12 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 1250 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-19А│Прокладка     │ 14346,06 │ 651,44 │ 105,24 │ 3,78  │ 13589,38 │ 74,45 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,0 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │до 1250 мм    │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-20 │Прокладка     │ 13169,08 │ 541,71 │ 118,10 │ 4,73  │ 12509,27 │ 61,91 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1400 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-20А│Прокладка     │ 15285,59 │ 541,71 │ 118,10 │ 4,73  │ 14625,78 │ 61,91 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1400 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-21 │Прокладка     │ 12714,41 │ 503,56 │ 115,03 │ 4,59  │ 12095,82 │ 57,55 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-21А│Прокладка     │ 14761,83 │ 503,56 │ 115,03 │ 4,59  │ 14143,24 │ 57,55 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,2 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1600 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-22 │Прокладка     │ 16194,29 │ 471,19 │ 122,05 │ 5,40  │ 15601,05 │ 53,85 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной      │          │        │        │       │          │       │

│             │1,4 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1800 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-22А│Прокладка     │ 18741,62 │ 471,19 │ 122,05 │ 5,40  │ 18148,38 │ 53,85 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали толщиной│          │        │        │       │          │       │

│             │1,4 мм,       │          │        │        │       │          │       │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │1800 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-23 │Прокладка     │ 17723,70 │ 440,65 │ 118,67 │ 5,27  │ 17164,38 │ 50,36 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой стали│          │        │        │       │          │       │

│             │толщиной 1,4  │          │        │        │       │          │       │

│             │мм, диаметром │          │        │        │       │          │       │

│             │2000 мм       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-01-002-23А│Прокладка     │ 20474,35 │ 440,65 │ 118,67 │ 5,27  │ 19915,03 │ 50,36 │

│             │воздуховодов  │          │        │        │       │          │       │

│             │класса П      │          │        │        │       │          │       │

│             │(плотные) из  │          │        │        │       │          │       │

│             │листовой      │          │        │        │       │          │       │

│             │оцинкованной  │          │        │        │       │          │       │

│             │стали и алюми-│          │        │        │       │          │       │

│             │ния толщиной  │          │        │        │       │          │       │

│             │1,4 мм, диа-  │          │        │        │       │          │       │

│             │метром 2000 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей,                                │

│предназначенных для подачи воздуха                                                  │

│                                                                                    │

│              Измеритель: воздухораспределитель                                     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка воздухораспределителей, предназначенных                     │

│              для подачи воздуха в рабочую зону, массой до                          │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-001-1  │20 кг         │  165,22  │ 11,78  │  3,91  │   -   │  149,53  │ 1,33  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-2  │50 кг         │  298,81  │ 14,44  │  4,23  │   -   │  280,14  │ 1,63  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-3  │70 кг         │  540,58  │ 20,47  │  6,94  │ 0,14  │  513,17  │ 2,31  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-4  │100 кг        │  876,00  │ 25,78  │  9,52  │ 0,27  │  840,70  │ 2,91  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-5  │125 кг        │ 1062,19  │ 32,43  │ 11,07  │ 0,27  │ 1018,69  │ 3,66  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-6  │150 кг        │ 1304,41  │ 39,87  │ 11,80  │ 0,27  │ 1252,74  │ 4,50  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-7  │250 кг        │ 1745,13  │ 50,77  │ 13,01  │ 0,27  │ 1681,35  │ 5,73  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка воздухораспределителей, предназначенных                     │

│              для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до                          │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-001-8  │10 кг         │  596,22  │ 12,85  │ 33,94  │   -   │  549,43  │ 1,45  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-9  │30 кг         │  778,38  │ 15,86  │ 40,21  │   -   │  722,31  │ 1,79  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-10 │50 кг         │ 1046,28  │ 19,05  │ 46,60  │   -   │  980,63  │ 2,15  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-11 │100 кг        │ 1587,66  │ 27,02  │ 73,17  │ 3,78  │ 1487,47  │ 3,05  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-12 │150 кг        │ 1977,33  │ 39,43  │ 108,08 │ 5,53  │ 1829,82  │ 4,45  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-13 │250 кг        │ 3232,25  │ 62,91  │ 177,90 │ 9,18  │ 2991,44  │ 7,10  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-001-14 │415 кг        │ 5364,86  │ 94,09  │ 262,54 │13,37  │ 5008,23  │ 10,62 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных                                     │

│                                                                                    │

│              Измеритель: решетка                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка решеток жалюзийных площадью в свету до                      │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-002-1  │0,5 м2        │  23,73   │ 13,10  │  6,90  │   -   │   3,73   │ 1,46  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │   -   │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-002-2  │1 м2          │  32,88   │ 15,97  │  9,56  │ 0,14  │   7,35   │ 1,78  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │  -    │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-002-3  │1,5 м2        │  41,26   │ 18,93  │ 11,47  │ 0,14  │  10,86   │ 2,11  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │  -    │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-002-4  │2,5 м2        │  53,97   │ 23,77  │ 14,67  │ 0,14  │  15,53   │ 2,65  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │  -    │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-002-5  │3,5 м2        │  64,00   │ 29,33  │ 17,34  │ 0,14  │  17,33   │ 3,27  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │  -    │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-002-6  │5 м2          │  97,54   │ 46,91  │ 23,25  │ 0,27  │  27,38   │ 5,23  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │  -    │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-002-7  │6,5 м2        │  118,79  │ 63,78  │ 27,63  │ 0,41  │  27,38   │ 7,11  │

│  300-9390   │Решетки       │    -     │   -    │   -    │  -    │   1,0    │   -   │

│             │жалюзийные,   │          │        │        │       │          │       │

│             │шт.           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных                            │

│                                                                                    │

│              Измеритель: решетка                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных                     │

│              односекционных, размер                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-003-1  │150 х 490 мм  │  27,85   │ 10,49  │  6,90  │   -   │  10,46   │ 1,17  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-2  │150 х 580 мм  │  30,49   │ 10,49  │  6,90  │   -   │  13,10   │ 1,17  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка решеток жалюзийных стальных штампованных                    │

│              нерегулируемых (РШ), номер                                            │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-003-3  │150, размер   │  25,02   │ 10,49  │  6,90  │   -   │   7,63   │ 1,17  │

│             │200 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-4  │200, размер   │  26,28   │ 10,49  │  6,90  │   -   │   8,89   │ 1,17  │

│             │252 х 252 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих                    │

│              (РР), номер                                                           │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-003-5  │1, размер     │  51,70   │ 10,49  │  6,90  │   -   │  34,31   │ 1,17  │

│             │100 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-6  │2, размер     │  67,83   │ 10,49  │  6,90  │   -   │  50,44   │ 1,17  │

│             │100 х 400 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-7  │3, размер     │  57,95   │ 10,49  │  6,90  │   -   │  40,56   │ 1,17  │

│             │200 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-8  │4, размер     │  81,36   │ 10,49  │  6,90  │   -   │  63,97   │ 1,17  │

│             │200 х 400 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-9  │5, размер     │  101,40  │ 10,49  │  6,90  │   -   │  84,01   │ 1,17  │

│             │200 х 600 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка решеток жалюзийных стальных щелевых                         │

│              регулирующих (Р), номер                                               │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-003-10 │150, размер   │  25,22   │  9,60  │  5,93  │   -   │   9,69   │ 1,07  │

│             │150 х 150 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-003-11 │200, размер   │  29,24   │  9,60  │  5,93  │   -   │  13,71   │ 1,07  │

│             │200 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-004. Установка клапанов                                               │

│                                                                                    │

│              Измеритель: клапан                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка клапанов обратных диаметром до                              │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-004-1  │355 мм        │  503,73  │  9,13  │  1,56  │   -   │  493,04  │ 1,03  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-2  │560 мм        │  639,04  │ 11,34  │  1,75  │   -   │  625,95  │ 1,28  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-3  │800 мм        │ 1023,60  │ 18,43  │  3,37  │ 0,14  │ 1001,80  │ 2,08  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-4  │1000 мм       │ 1333,55  │ 29,24  │  5,00  │ 0,14  │ 1299,31  │ 3,30  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка клапанов обратных периметром до                             │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-004-5  │1000 мм       │  462,78  │  9,13  │  1,56  │   -   │  452,09  │ 1,03  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-6  │1600 мм       │  650,74  │ 11,34  │  1,75  │   -   │  637,65  │ 1,28  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-7  │2400 мм       │  752,85  │ 18,43  │  3,37  │ 0,14  │  731,05  │ 2,08  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-8  │3200 мм       │ 1192,85  │ 29,24  │  5,00  │ 0,14  │ 1158,61  │ 3,30  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-9  │4500 мм       │ 2022,61  │ 33,14  │  7,18  │ 0,27  │ 1982,29  │ 3,74  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка клапанов лепестковых к осевым                               │

│              вентиляторам до                                                       │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-004-10 │4 номера      │ 1968,96  │ 25,70  │  2,97  │   -   │ 1940,29  │ 2,83  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-11 │5 номера      │ 2506,94  │ 32,23  │  3,53  │   -   │ 2471,18  │ 3,55  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-12 │8 номера      │ 3366,21  │ 40,68  │  4,24  │   -   │ 3321,29  │ 4,48  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-13 │12,5 номера   │ 4041,02  │ 59,20  │  7,35  │   -   │ 3974,47  │ 6,52  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-14 │Установка     │ 2153,35  │ 25,80  │  2,87  │   -   │ 2124,68  │ 2,71  │

│             │клапанов      │          │        │        │       │          │       │

│             │перекидных    │          │        │        │       │          │       │

│             │утепленных    │          │        │        │       │          │       │

│             │в шахте       │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка клапанов огнезадерживающих периметром до                    │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-004-15 │1600 мм       │ 2987,37  │ 36,50  │  3,90  │   -   │ 2946,97  │ 4,02  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-16 │3200 мм       │ 4431,59  │ 52,06  │  7,62  │ 0,14  │ 4371,91  │ 5,95  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-17 │4500 мм       │ 5498,98  │ 68,25  │ 12,71  │ 0,41  │ 5418,02  │ 7,80  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка клапанов перекидных периметром до                           │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-004-18 │1000 мм       │ 1339,10  │ 15,16  │  2,06  │   -   │ 1321,88  │ 1,69  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-19 │1600 мм       │ 1839,08  │ 19,64  │  2,47  │   -   │ 1816,97  │ 2,19  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-20 │2000 мм       │ 1969,79  │ 22,87  │  2,75  │   -   │ 1944,17  │ 2,55  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-21 │3600 мм       │ 2806,96  │ 39,02  │  5,75  │ 0,14  │ 2762,19  │ 4,35  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-004-22 │4000 мм       │ 3371,16  │ 49,78  │  7,34  │ 0,14  │ 3314,04  │ 5,55  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов                          │

│воздушных КВР с ручным приводом                                                     │

│                                                                                    │

│              Измеритель: шт.                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных                     │

│              КВР с ручным приводом диаметром до                                    │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-005-1  │250 мм        │  263,03  │ 10,94  │  1,59  │   -   │  250,50  │ 1,22  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-2  │355 мм        │  286,81  │ 12,20  │  1,69  │   -   │  272,92  │ 1,36  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-3  │560 мм        │  346,95  │ 15,16  │  1,94  │   -   │  329,85  │ 1,69  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-4  │800 мм        │  486,01  │ 24,04  │  4,28  │ 0,14  │  457,69  │ 2,68  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-5  │1000 мм       │  606,10  │ 30,05  │  4,35  │ 0,14  │  571,70  │ 3,35  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных                     │

│              КВР с ручным приводом периметром до                                   │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-005-6  │1000 мм       │  182,27  │ 10,94  │  1,56  │   -   │  169,77  │ 1,22  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-7  │1600 мм       │  274,33  │ 12,20  │  1,69  │   -   │  260,44  │ 1,36  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-8  │2400 мм       │  359,31  │ 15,16  │  1,90  │   -   │  342,25  │ 1,69  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-005-9  │4000 мм       │  658,56  │ 30,05  │  4,35  │ 0,14  │  624,16  │ 3,35  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов                          │

│воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом                           │

│                                                                                    │

│              Измеритель: шт.                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных                     │

│              КВР с электрическим или пневматическим приводом                       │

│              диаметром до                                                          │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-006-1  │250 мм        │ 1331,80  │ 14,62  │  1,84  │   -   │ 1315,34  │ 1,63  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-2  │355 мм        │ 1350,70  │ 16,50  │  2,00  │   -   │ 1332,20  │ 1,84  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-3  │560 мм        │ 1458,70  │ 20,63  │  2,31  │   -   │ 1435,76  │ 2,30  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-4  │800 мм        │ 1664,00  │ 30,59  │  4,75  │ 0,14  │ 1628,66  │ 3,41  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-5  │1000 мм       │ 1806,85  │ 40,45  │  5,06  │ 0,14  │ 1761,34  │ 4,51  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных                     │

│              КВР с электрическим или пневматическим приводами                      │

│              периметром до                                                         │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-006-6  │1000 мм       │ 2605,20  │ 14,62  │  1,84  │   -   │ 2588,74  │ 1,63  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-7  │1600 мм       │ 2696,20  │ 16,50  │  2,00  │   -   │ 2677,70  │ 1,84  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-8  │2400 мм       │ 2785,46  │ 22,51  │  4,19  │ 0,14  │ 2758,76  │ 2,51  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-006-9  │4000 мм       │ 3070,04  │ 40,45  │  6,93  │ 0,27  │ 3022,66  │ 4,51  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных                          │

│КВУ с электрическим или пневматическим приводами                                    │

│                                                                                    │

│              Измеритель: шт.                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка клапанов воздушных утепленных КВУ                           │

│              с электрическим или пневматическим приводами                          │

│              периметром до                                                         │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-007-1  │3200 мм       │ 4509,36  │ 34,21  │  7,76  │ 0,27  │ 4467,39  │ 4,01  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-007-2  │5600 мм       │ 5522,38  │ 46,40  │  7,87  │ 0,27  │ 5468,11  │ 5,44  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-007-3  │6800 мм       │ 5991,62  │ 54,76  │ 12,24  │ 0,54  │ 5924,62  │ 6,42  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-007-4  │7600 мм       │ 6551,29  │ 61,33  │ 15,34  │ 0,68  │ 6474,62  │ 7,19  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-008. Установка отсосов                                                │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 100 кг отсосов                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка отсосов                                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-008-1  │от            │  91,19   │ 37,36  │  7,54  │   -   │  46,29   │ 3,97  │

│             │оборудования  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-008-2  │бортовых      │  102,95  │ 32,09  │ 10,56  │   -   │  60,30   │ 3,41  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой                         │

│и оцинкованной стали круглого сечения                                               │

│                                                                                    │

│              Измеритель: зонт                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка зонтов над шахтами из листовой стали                        │

│              круглого сечения диаметром                                            │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-009-1  │200 мм        │  78,76   │ 4,32   │  1,44  │   -   │  73,00   │ 0,47  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-2  │250 мм        │  101,46  │ 4,32   │  1,44  │   -   │  95,70   │ 0,47  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-3  │315 мм        │  126,71  │ 5,88   │  1,61  │   -   │  119,22  │ 0,64  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-4  │400 мм        │  206,88  │ 6,80   │  1,76  │   -   │  198,32  │ 0,74  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-5  │450 мм        │  205,32  │ 9,19   │  1,91  │   -   │  194,22  │ 1,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-6  │500 мм        │  259,83  │ 9,19   │  2,07  │   -   │  248,57  │ 1,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-7  │630 мм        │  297,29  │ 10,63  │  2,44  │   -   │  284,22  │ 1,20  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-8  │710 мм        │  366,84  │ 15,68  │  3,54  │   -   │  347,62  │ 1,77  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-9  │800 мм        │  502,10  │ 15,68  │  4,82  │ 0,14  │  481,60  │ 1,77  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-10 │1000 мм       │  676,04  │ 20,11  │  5,51  │ 0,14  │  650,42  │ 2,27  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-009-11 │1250 мм       │  835,58  │ 28,80  │  7,09  │ 0,14  │  799,69  │ 3,25  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой                         │

│и оцинкованной стали прямоугольного сечения                                         │

│                                                                                    │

│              Измеритель: зонт                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка зонтов над шахтами из листовой стали                        │

│              прямоугольного сечения периметром                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-010-1  │1000 мм       │  107,30  │  5,88  │  1,61  │   -   │  99,81   │ 0,64  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-010-2  │1300 мм       │  216,21  │  9,19  │  1,99  │   -   │  205,03  │ 1,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20 02-010-3  │1600 мм       │  196,13  │  9,19  │  2,07  │   -   │  184,87  │ 1,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-010-4  │2000 мм       │  199,49  │ 10,63  │  2,44  │   -   │  186,42  │ 1,20  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-010-5  │2600 мм       │  394,49  │ 20,11  │  4,15  │   -   │  370,23  │ 2,27  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-010-6  │3200 мм       │  454,54  │ 20,11  │  5,51  │ 0,14  │  428,92  │ 2,27  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-010-7  │3600 мм       │  768,68  │ 26,40  │  6,85  │ 0,14  │  735,43  │ 2,98  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-010-8  │4000 мм       │  764,24  │ 32,34  │  7,37  │ 0,14  │  724,53  │ 3,65  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием                               │

│                                                                                    │

│              Измеритель: м2 поверхности зонта                                      │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-011-1  │Установка     │  164,52  │  9,41  │  3,68  │   -   │  151,43  │ 1,00  │

│             │зонтов над    │          │        │        │       │          │       │

│             │оборудованием │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов                                            │

│                                                                                    │

│              Измеритель: дефлектор                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка дефлекторов диаметром патрубка                              │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-012-1  │280 мм        │  167,10  │ 24,91  │  2,81  │   -   │  139,38  │ 2,92  │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │   -    │   -    │   -   │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-2  │400 мм        │  248,57  │ 29,43  │  3,21  │   -   │  215,93  │ 3,45  │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │   -    │   -    │   -   │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-3  │500 мм        │  395,63  │ 45,55  │  5,33  │ 0,14  │  344,75  │ 5,34  │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │   -    │   -    │  -    │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-4  │630 мм        │  584,77  │ 69,52  │  7,17  │ 0,14  │  508,08  │ 8,15  │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │   -    │   -    │  -    │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-5  │710 мм        │  815,16  │ 103,30 │ 13,15  │ 0,27  │  698,71  │ 12,11 │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │    -   │   -    │  -    │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-6  │800 мм        │  994,71  │ 103,30 │ 13,15  │ 0,27  │  878,26  │ 12,11 │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │    -   │   -    │  -    │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-7  │900 мм        │ 1281,93  │ 145,27 │ 22,71  │ 0,68  │ 1113,95  │ 17,03 │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │    -   │   -    │  -    │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-012-8  │1000 мм       │ 1517,66  │ 145,27 │ 22,71  │ 0,68  │ 1349,68  │ 17,03 │

│  201-9150   │Растяжки с    │    -     │    -   │   -    │  -    │    П     │   -   │

│             │талрепами, шт.│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных                                 │

│вентиляционных шахт                                                                 │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 узлов                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных                       │

│              шахт диаметром патрубка до                                            │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-013-1  │250 мм        │ 3209,72  │ 239,86 │  3,84  │   -   │ 2966,02  │ 28,12 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-013-2  │355 мм        │ 3540,04  │ 262,21 │  4,57  │   -   │ 3273,26  │ 30,74 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-013-3  │560 мм        │ 5595,06  │ 310,58 │ 10,70  │   -   │ 5273,78  │ 36,41 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-013-4  │800 мм        │ 8587,46  │ 394,26 │ 17,19  │ 0,41  │ 8176,01  │ 46,22 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-013-5  │1000 мм       │ 13109,95 │ 494,65 │ 33,14  │ 0,95  │ 12582,16 │ 57,99 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-013-6  │1250 мм       │ 14797,89 │ 569,97 │ 33,14  │ 0,95  │ 14194,78 │ 66,82 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных                         │

│установок трубчатых круглого сечения типа ГТК                                       │

│                                                                                    │

│              Измеритель: шт.                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых                     │

│              круглого сечения типа                                                 │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-014-1  │ГТК 1-1       │  385,84  │  9,66  │  1,59  │   -   │  374,59  │ 1,09  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │125 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-2  │ГТК 1-2       │  446,59  │  9,66  │  1,59  │   -   │  435,34  │ 1,09  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │200 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-3  │ГТК 1-3       │  518,55  │  9,66  │  1,59  │   -   │  507,30  │ 1,09  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │250 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-4  │ГТК 1-4       │  641,39  │ 13,64  │  1,97  │   -   │  625,78  │ 1,54  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │315 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-5  │ГТК 1-5       │  749,19  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  730,11  │ 1,82  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-6  │ГТК 1-6       │  841,04  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  821,96  │ 1,82  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │500 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-7  │ГТК 2-1       │  307,99  │  9,66  │  1,59  │   -   │  296,74  │ 1,09  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │125 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-8  │ГТК 2-2       │  338,59  │  9,66  │  1,59  │   -   │  327,34  │ 1,09  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │200 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-9  │ГТК 2-3       │  372,30  │  9,66  │  1,59  │   -   │  361,05  │ 1,09  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │250 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-10 │ГТК 2-4       │  447,89  │ 13,64  │  1,97  │   -   │  432,28  │ 1,54  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │315 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-11 │ГТК 2-5       │  575,94  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  556,86  │ 1,82  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-014-12 │ГТК 2-6       │  581,79  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  562,71  │ 1,82  │

│             │диаметром     │          │        │        │       │          │       │

│             │обечайки      │          │        │        │       │          │       │

│             │500 мм        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных                         │

│установок трубчатых типа ГТП                                                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: шт.                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых                     │

│              типа                                                                  │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-015-1  │ГТП 1-1       │  637,84  │  9,66  │  1,59  │   -   │  626,59  │ 1,09  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │200 х 100 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-2  │ГТП 1-2       │  712,33  │ 13,64  │  1,97  │   -   │  696,72  │ 1,54  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │300 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-3  │ГТП 1-3       │  806,17  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  787,09  │ 1,82  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-4  │ГТП 1-4       │  859,36  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  840,28  │ 1,82  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 300 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-5  │ГТП 1-5       │  945,18  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  926,10  │ 1,82  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 400 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-6  │ГТП 2-1       │  502,84  │  9,66  │  1,59  │   -   │  491,59  │ 1,09  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │200 х 100 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-7  │ГТП 2-2       │  550,33  │ 13,64  │  1,97  │   -   │  534,72  │ 1,54  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │300 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-8  │ГТП 2-3       │  628,42  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  609,34  │ 1,82  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 200 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-9  │ГТП 2-4       │  651,61  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  632,53  │ 1,82  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 300 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-015-10 │ГТП 2-5       │  714,68  │ 16,13  │  2,95  │   -   │  695,60  │ 1,82  │

│             │сечением      │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 400 мм  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных                         │

│установок пластинчатых                                                              │

│                                                                                    │

│              Измеритель: пластина                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка глушителей шума вентиляционных установок                    │

│              пластинчатых типа                                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-016-1  │ПП 1-1, ВП 1-1│  259,48  │  7,44  │  2,31  │   -   │  249,73  │ 0,84  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин 100 х │          │        │        │       │          │       │

│             │х 500 х 750 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-2  │ПП 1-2, ВП 1-2│  304,22  │  7,44  │  2,31  │   -   │  294,47  │ 0,84  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин       │          │        │        │       │          │       │

│             │100 х 500 х   │          │        │        │       │          │       │

│             │х 1000 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-3  │ПП 1-3, ВП 1-3│  463,86  │  7,44  │  2,31  │   -   │  454,11  │ 0,84  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин       │          │        │        │       │          │       │

│             │100 х 1000 х  │          │        │        │       │          │       │

│             │х 1000 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-4  │ПП 2-1, ВП 2-1│  299,70  │  8,24  │  2,38  │   -   │  289,08  │ 0,93  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин 200 х │          │        │        │       │          │       │

│             │х 500 х 750 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-5  │ПП 2-2, ВП 2-2│  354,34  │  8,24  │  2,38  │   -   │  343,72  │ 0,93  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин       │          │        │        │       │          │       │

│             │200 х 500 х   │          │        │        │       │          │       │

│             │х 1000 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-6  │ПП 2-3, ВП 2-3│  563,48  │  8,24  │  2,38  │   -   │  552,86  │ 0,93  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин       │          │        │        │       │          │       │

│             │200 х 1000 х  │          │        │        │       │          │       │

│             │х 1000 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-7  │ПП 3-1, ВП 3-1│  404,97  │  9,39  │  3,98  │   -   │  391,60  │ 1,06  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин 400 х │          │        │        │       │          │       │

│             │х 500 х 750 мм│          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-8  │ПП 3-2, ВП 3-2│  483,41  │  9,39  │  3,98  │   -   │  470,04  │ 1,06  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин       │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 500 х   │          │        │        │       │          │       │

│             │х 1000 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-016-9  │ПП 3-3, ВП 3-3│  817,25  │  9,39  │  3,98  │   -   │  803,88  │ 1,06  │

│             │размером      │          │        │        │       │          │       │

│             │пластин       │          │        │        │       │          │       │

│             │400 х 1000 х  │          │        │        │       │          │       │

│             │х 1000 мм     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических                           │

│                                                                                    │

│              Измеритель: шт.                                                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка дверей герметических штампованных                           │

│              размером                                                              │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-017-1  │1250 х 500 мм │  299,86  │ 20,42  │ 11,32  │   -   │  268,12  │ 2,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-017-2  │900 х 400 мм  │  246,56  │ 20,42  │  9,62  │   -   │  216,52  │ 2,00  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка дверей герметических неутепленных                           │

│              размером                                                              │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-017-3  │1250 х 500 мм │  332,73  │ 20,42  │ 11,32  │   -   │  300,99  │ 2,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-017-4  │900 х 400 мм  │  276,19  │ 20,42  │  9,62  │   -   │  246,15  │ 2,00  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка дверей герметических утепленных размером                    │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-017-5  │1250 х 500 мм │  404,94  │ 20,42  │ 11,32  │   -   │  373,20  │ 2,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-017-6  │900 х 400 мм  │  297,85  │ 20,42  │  9,62  │   -   │  267,81  │ 2,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-017-7  │Установка     │  238,76  │ 12,86  │  7,64  │   -   │  218,26  │ 1,26  │

│             │люков         │          │        │        │       │          │       │

│             │герметических │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным                            │

│вентиляторам                                                                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: м2                                                        │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-018-1  │Установка     │  268,64  │ 50,31  │  0,75  │   -   │  217,58  │ 5,75  │

│             │вставок гибких│          │        │        │       │          │       │

│             │к радиальным  │          │        │        │       │          │       │

│             │вентиляторам  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное                         │

│оборудование                                                                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 100 кг изделия                                            │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-019-1  │Установка     │  942,08  │ 55,32  │ 14,94  │   -   │  871,82  │ 6,02  │

│             │кронштейнов   │          │        │        │       │          │       │

│             │под           │          │        │        │       │          │       │

│             │вентиляционное│          │        │        │       │          │       │

│             │оборудование  │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов                                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 виброизоляторов                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка виброизоляторов номер                                       │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-02-020-1  │38            │  301,47  │ 36,70  │  0,75  │   -   │  264,02  │ 3,70  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-2  │39            │  388,35  │ 43,65  │  0,75  │   -   │  343,95  │ 4,40  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-3  │40            │  445,55  │ 47,62  │  0,75  │   -   │  397,18  │ 4,80  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-4  │41            │  637,73  │ 53,57  │  1,51  │   -   │  582,65  │ 5,40  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-5  │42            │  987,93  │ 61,50  │  2,26  │   -   │  924,17  │ 6,20  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-6  │43            │ 1247,74  │ 67,46  │  2,26  │   -   │ 1178,02  │ 6,80  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-7  │44            │ 1648,35  │ 85,31  │  4,52  │   -   │ 1558,52  │ 8,60  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-02-020-8  │45            │ 2239,83  │ 97,22  │  4,52  │   -   │ 2138,09  │ 9,80  │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных                                │

│                                                                                    │

│              Измеритель: вентилятор                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка вентиляторов радиальных массой до                           │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-03-001-1  │0,05 т        │ 1348,23  │ 55,79  │  6,55  │ 0,14  │ 1285,89  │ 6,54  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-2  │0,12 т        │ 2069,80  │ 76,77  │ 13,59  │ 0,41  │ 1979,44  │ 9,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-3  │0,2 т         │ 3173,52  │ 87,01  │ 24,55  │ 1,08  │ 3061,96  │ 10,20 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-4  │0,4 т         │ 5533,73  │ 99,46  │ 37,22  │ 1,76  │ 5397,05  │ 11,66 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-5  │0,6 т         │ 6365,64  │ 121,81 │ 59,72  │ 2,97  │ 6184,11  │ 14,28 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-6  │0,9 т         │ 9590,83  │ 146,89 │ 85,47  │ 4,46  │ 9358,47  │ 17,22 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-7  │1,1 т         │ 18922,95 │ 175,72 │ 113,02 │ 5,94  │ 18634,21 │ 20,60 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-8  │2 т           │ 20206,20 │ 232,44 │ 135,43 │ 6,89  │ 19838,33 │ 27,25 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-9  │2,5 т         │ 27279,54 │ 314,25 │ 246,96 │ 13,23 │ 26718,33 │ 36,84 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-001-10 │3,5 т         │ 50955,28 │ 383,08 │ 282,38 │ 14,99 │ 50289,82 │ 44,91 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых                                    │

│                                                                                    │

│              Измеритель: вентилятор                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка вентиляторов осевых массой до                               │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-03-002-1  │0,025 т       │  826,04  │ 38,33  │  6,98  │ 0,14  │  780,73  │ 3,98  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-002-2  │0,05 т        │ 2356,98  │ 52,10  │ 12,53  │ 0,14  │ 2292,35  │ 5,41  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-002-3  │0,1 т         │ 2738,99  │ 99,86  │ 22,45  │ 0,27  │ 2616,68  │ 10,37 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-002-4  │0,2 т         │ 2476,52  │ 138,58 │ 42,68  │ 0,54  │ 2295,26  │ 14,39 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-002-5  │0,3 т         │ 3455,24  │ 204,73 │ 67,52  │ 0,95  │ 3182,99  │ 21,26 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-002-6  │0,6 т         │ 4515,01  │ 320,20 │ 111,53 │ 1,49  │ 4083,28  │ 33,25 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных                                   │

│                                                                                    │

│              Измеритель: вентилятор                                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка вентиляторов крышных массой до                              │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-03-003-1  │0,1 т         │ 2255,65  │ 60,67  │ 28,60  │ 1,49  │ 2166,38  │ 6,30  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-003-2  │0,2 т         │ 3310,12  │ 80,89  │ 52,16  │ 2,70  │ 3177,07  │ 8,40  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-003-3  │0,4 т         │ 3562,62  │ 113,35 │ 92,87  │ 4,86  │ 3356,40  │ 11,77 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-03-003-4  │0,7 т         │ 6364,42  │ 167,95 │ 150,64 │ 8,37  │ 6045,83  │ 17,44 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных                               │

│пылеулавливающих                                                                    │

│                                                                                    │

│              Измеритель: агрегат                                                   │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-03-004-1  │Установка     │ 5013,66  │ 49,69  │ 16,56  │   -   │ 4947,41  │ 6,03  │

│             │агрегатов     │          │        │        │       │          │       │

│             │вентиляционных│          │        │        │       │          │       │

│             │пылеулавлива- │          │        │        │       │          │       │

│             │ющих          │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: агрегат                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до                   │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-04-001-1  │0,25 т        │ 3483,23  │ 71,58  │ 26,89  │ 0,68  │ 3384,76  │ 8,18  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-001-2  │0,4 т         │ 5175,22  │ 90,47  │ 37,64  │ 1,22  │ 5047,11  │ 10,34 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-001-3  │0,8 т         │ 11945,01 │ 178,33 │ 98,83  │ 4,32  │ 11667,85 │ 20,38 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-04-002. Установка калориферов                                            │

│                                                                                    │

│              Измеритель: калорифер                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка калориферов массой до                                       │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-04-002-1  │0,1 т         │ 1248,40  │ 45,29  │ 12,88  │ 0,41  │ 1190,23  │ 5,31  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-002-2  │0,2 т         │ 1946,89  │ 53,40  │ 20,38  │ 0,68  │ 1873,11  │ 6,26  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-002-3  │0,3 т         │ 5064,47  │ 63,38  │ 30,98  │ 1,22  │ 4970,11  │ 7,43  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-002-4  │0,4 т         │ 5350,21  │ 72,59  │ 42,97  │ 1,89  │ 5234,65  │ 8,51  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-002-5  │0,5 т         │ 4843,53  │ 75,83  │ 43,25  │ 1,89  │ 4724,45  │ 8,89  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-04-002-6  │0,6 т         │ 6664,54  │ 86,84  │ 56,32  │ 2,70  │ 6521,38  │ 10,18 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-05-001. Установка фильтров                                               │

│                                                                                    │

│              Измеритель: м2 поверхности в свету                                    │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-05-001-1  │Установка     │  777,75  │ 38,96  │  6,23  │   -   │  732,56  │ 4,14  │

│             │фильтров      │          │        │        │       │          │       │

│             │ячейковых     │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-001-2  │Установка     │ 2055,08  │ 28,97  │ 13,81  │   -   │ 2012,30  │ 3,19  │

│             │фильтров      │          │        │        │       │          │       │

│             │аэрозольных   │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-05-002. Установка скрубберов                                             │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 скрубберов                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка скрубберов массой до                                        │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-05-002-1  │0,15 т        │ 72337,36 │ 925,33 │ 875,61 │103,01 │ 70536,42 │ 91,89 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-002-2  │0,3 т         │103169,20 │ 985,65 │1088,86 │117,72 │101094,69 │ 97,88 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-002-3  │0,45 т        │146222,22 │1012,04 │1173,98 │127,98 │144036,20 │100,50 │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-05-003. Установка циклонов                                               │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 циклонов                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка циклонов массой до                                          │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-05-003-1  │0,3 т         │ 64670,98 │ 369,50 │1227,22 │147,15 │ 63074,26 │ 38,37 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-003-2  │0,5 т         │ 71119,17 │ 539,57 │1420,89 │167,81 │ 69158,71 │ 56,03 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-003-3  │1 т           │ 83077,87 │2372,25 │4812,53 │575,37 │ 75893,09 │246,34 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-003-4  │1,2 т         │110664,81 │3274,97 │6970,09 │834,30 │100419,75 │340,08 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-003-5  │3 т           │229964,62 │6182,56 │13157,46│1545,08│210624,60 │642,01 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-003-6  │6 т           │376053,89 │10276,27│22217,03│2619,27│343560,59 │1067,11│

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-05-003-7  │Установка     │504061,42 │15954,98│34596,08│4090,77│453510,36 │1656,80│

│             │циклонов      │          │        │        │       │          │       │

│             │массой более  │          │        │        │       │          │       │

│             │6 т           │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных                   │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 доводчиков                                             │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-001-1  │Установка     │ 31320,25 │ 188,48 │ 15,08  │   -   │ 31116,69 │ 19,00 │

│             │кондиционеров │          │        │        │       │          │       │

│             │доводчиков    │          │        │        │       │          │       │

│             │эжекционных   │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых                                │

│                                                                                    │

│              Измеритель: камера                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка камер приточных типовых без секции                          │

│              орошения производительностью до                                       │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-002-1  │10 тыс. м3/час│ 6639,74  │ 401,69 │ 102,47 │ 2,97  │ 6135,58  │ 43,71 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-2  │20 тыс. м3/час│ 28657,86 │ 558,94 │ 164,52 │ 6,21  │ 27934,40 │ 60,82 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-3  │31,5 тыс.     │ 57000,80 │ 622,07 │ 211,10 │ 7,83  │ 56167,63 │ 67,69 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-4  │40 тыс. м3/час│ 68812,04 │1091,86 │ 343,56 │ 15,39 │ 67376,62 │118,81 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-5  │63 тыс. м3/час│118226,16 │1773,03 │ 532,40 │ 23,49 │115920,73 │192,93 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-6  │80 тыс. м3/час│160443,72 │1913,27 │ 671,52 │ 30,92 │157858,93 │208,19 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-7  │125 тыс.      │299849,41 │2824,82 │ 711,56 │ 29,97 │296313,03 │307,38 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-8  │150 тыс.      │359072,09 │2894,94 │ 800,04 │ 29,57 │355377,11 │315,01 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка камер приточных типовых с секцией                           │

│              орошения производительностью до                                       │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-002-9  │10 тыс. м3/час│ 34229,41 │ 531,92 │ 158,01 │ 5,94  │ 33539,48 │ 57,88 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-10 │20 тыс. м3/час│ 67683,08 │ 723,25 │ 259,71 │ 11,75 │ 66700,12 │ 78,70 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-11 │31,5 тыс.     │106168,49 │1011,73 │ 314,94 │ 14,04 │104841,82 │110,09 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-12 │40 тыс. м3/час│135247,07 │1552,65 │ 493,62 │ 24,98 │133200,80 │168,95 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-13 │63 тыс. м3/час│213215,97 │2394,09 │ 676,08 │ 32,27 │210145,80 │260,51 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-14 │80 тыс. м3/час│269861,83 │2644,51 │ 896,52 │ 43,88 │266320,80 │287,76 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-15 │125 тыс.      │420289,04 │3936,72 │ 918,33 │ 42,12 │415433,99 │428,37 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-002-16 │150 тыс.      │503285,06 │4317,37 │ 931,03 │ 37,26 │498036,66 │469,79 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-003. Установка камер орошения                                         │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 камер                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка камер орошения производительностью до                       │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-003-1  │10 тыс. м3/час│ 94181,03 │1543,01 │ 607,15 │ 27,14 │ 92030,87 │160,23 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-2  │20 тыс. м3/час│124872,21 │1889,41 │ 943,93 │ 46,17 │122038,87 │196,20 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-3  │31,5 тыс.     │194973,93 │4461,10 │1572,65 │ 76,14 │188940,18 │463,25 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-4  │40 тыс. м3/час│218788,72 │4922,95 │1594,80 │ 76,14 │212270,97 │511,21 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-5  │63 тыс. м3/час│329778,74 │7137,76 │2729,53 │138,78 │319911,45 │741,20 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-6  │80 тыс. м3/час│370373,96 │8008,98 │2773,53 │138,78 │359591,45 │831,67 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-7  │125 тыс.      │483320,16 │13435,78│4147,62 │213,44 │465736,76 │1395,20│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-8  │160 тыс.      │640603,67 │16164,92│4921,19 │253,13 │619517,56 │1678,60│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-9  │200 тыс.      │707336,60 │19313,93│6148,07 │322,25 │681874,60 │2005,60│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-003-10 │250 тыс.      │853087,12 │22672,87│7179,65 │378,14 │823234,60 │2354,40│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых                            │

│(масляных)                                                                          │

│                                                                                    │

│              Измеритель: фильтров                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)                      │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-004-1  │10 тыс. м3/час│682148,94 │ 122,40 │ 33,83  │ 1,62  │681992,71 │ 12,71 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-2  │20 тыс. м3/час│1248829,96│ 129,33 │ 35,92  │ 1,62  │1248664,71│ 13,43 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-3  │31,5 тыс.     │2699221,92│ 342,15 │ 85,89  │ 4,46  │2698793,88│ 35,53 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-4  │40 тыс. м3/час│2700411,50│ 401,86 │ 87,64  │ 4,46  │2699922,00│ 41,73 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-5  │63 тыс. м3/час│5439796,02│ 550,74 │ 152,50 │ 7,69  │5439092,78│ 57,19 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-6  │80 тыс. м3/час│5440861,75│ 627,01 │ 153,96 │ 7,69  │5440080,78│ 65,11 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-7  │125 тыс.      │5446887,30│ 797,85 │ 207,63 │ 8,64  │5445881,82│ 82,85 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-8  │160 тыс.      │5451403,07│ 965,31 │ 215,86 │ 8,64  │5450221,90│100,24 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-9  │200 тыс.      │7916224,24│1200,86 │ 337,32 │ 13,23 │7914686,06│124,70 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-004-10 │250 тыс.      │7921316,28│1443,34 │ 366,88 │ 14,72 │7919506,06│149,88 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих)                             │

│                                                                                    │

│              Измеритель: фильтров                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка фильтров воздушных (сухих)                                  │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-005-1  │10 тыс. м3/час│ 4793,68  │ 97,84  │ 12,83  │ 0,27  │ 4683,01  │ 10,16 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-2  │20 тыс. м3/час│ 7835,84  │ 122,78 │ 17,55  │ 0,41  │ 7695,51  │ 12,75 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-3  │31,5 тыс.     │ 12683,20 │ 155,33 │ 29,99  │ 1,08  │ 12497,88 │ 16,13 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-4  │40 тыс. м3/час│ 14561,57 │ 176,33 │ 36,24  │ 1,35  │ 14349,00 │ 18,31 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-5  │63 тыс. м3/час│ 23420,26 │ 279,17 │ 57,57  │ 2,16  │ 23083,52 │ 28,99 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-6  │80 тыс. м3/час│ 27304,94 │ 298,14 │ 67,28  │ 2,70  │ 26939,52 │ 30,96 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-7  │125 тыс.      │ 45383,61 │ 698,08 │ 135,97 │ 4,46  │ 44549,56 │ 72,49 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-8  │160 тыс.      │ 54176,53 │ 794,57 │ 154,32 │ 5,13  │ 53227,64 │ 82,51 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-9  │200 тыс.      │ 67775,67 │1259,60 │ 215,01 │ 5,94  │ 66301,06 │130,80 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-005-10 │250 тыс.      │ 79943,74 │1343,58 │ 249,10 │ 7,43  │ 78351,06 │139,52 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей для обводного                      │

│канала однорядных                                                                   │

│                                                                                    │

│              Измеритель: воздухонагреватель                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка воздухонагревателей для обводного канала                    │

│              однорядных производительностью до                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-006-1  │10 тыс. м3/час│ 2706,32  │ 77,04  │ 14,73  │ 0,54  │ 2614,55  │ 8,00  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-2  │20 тыс. м3/час│ 3525,84  │ 91,97  │ 20,72  │ 1,08  │ 3413,15  │ 9,55  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-3  │31,5 тыс.     │ 4679,62  │ 127,02 │ 26,25  │ 1,22  │ 4526,35  │ 13,19 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-4  │40 тыс. м3/час│ 6233,11  │ 167,47 │ 34,43  │ 1,49  │ 6031,21  │ 17,39 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-5  │63 тыс. м3/час│ 9086,16  │ 229,87 │ 48,75  │ 2,16  │ 8807,54  │ 23,87 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-6  │80 тыс. м3/час│ 12459,64 │ 293,23 │ 68,53  │ 2,97  │ 12097,88 │ 30,45 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-7  │125 тыс.      │ 18224,13 │ 349,86 │ 98,62  │ 4,59  │ 17775,65 │ 36,33 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-8  │160 тыс.      │ 24268,72 │ 464,17 │ 124,86 │ 5,53  │ 23679,69 │ 48,20 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-9  │200 тыс.      │ 28336,51 │ 571,54 │ 172,24 │ 8,23  │ 27592,73 │ 59,35 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-006-10 │250 тыс.      │ 37431,15 │ 739,01 │ 207,70 │ 9,58  │ 36484,44 │ 76,74 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей для обводного                      │

│канала двухрядных                                                                   │

│                                                                                    │

│              Измеритель: воздухонагреватель                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка воздухонагревателей для обводного канала                    │

│              двухрядных производительностью до                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-007-1  │10 тыс. м3/час│ 3521,63  │ 88,69  │ 20,13  │ 0,95  │ 3412,81  │ 9,21  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-2  │20 тыс. м3/час│ 5411,52  │ 108,05 │ 27,26  │ 1,35  │ 5276,21  │ 11,22 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-3  │31,5 тыс.     │ 7471,64  │ 150,13 │ 36,70  │ 1,76  │ 7284,81  │ 15,59 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-4  │40 тыс. м3/час│ 10050,75 │ 197,42 │ 47,60  │ 2,16  │ 9805,73  │ 20,50 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-5  │63 тыс. м3/час│ 14644,39 │ 273,97 │ 69,76  │ 3,38  │ 14300,66 │ 28,45 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-6  │80 тыс. м3/час│ 19818,05 │ 363,73 │ 96,44  │ 4,59  │ 19357,88 │ 37,77 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-7  │125 тыс.      │ 30927,16 │ 430,65 │ 136,86 │ 6,75  │ 30359,65 │ 44,72 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-8  │160 тыс.      │ 39692,79 │ 573,85 │ 169,25 │ 8,10  │ 38949,69 │ 59,59 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-9  │200 тыс.      │ 46688,75 │ 708,96 │ 237,06 │ 11,75 │ 45742,73 │ 73,62 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-007-10 │250 тыс.      │ 60621,63 │ 889,04 │ 275,32 │ 13,37 │ 59457,27 │ 92,32 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей без обводного                      │

│канала однорядных                                                                   │

│                                                                                    │

│              Измеритель: воздухонагреватель                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка воздухонагревателей без обводного канала                    │

│              однорядных производительностью до                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-008-1  │31,5 тыс.     │ 6108,65  │ 157,07 │ 49,06  │ 2,30  │ 5902,52  │ 16,31 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-2  │40 тыс. м3/час│ 7624,44  │ 190,48 │ 55,24  │ 2,70  │ 7378,72  │ 19,78 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-3  │63 тыс. м3/час│ 12230,97 │ 280,62 │ 97,98  │ 4,73  │ 11852,37 │ 29,14 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-4  │80 тыс. м3/час│ 15466,18 │ 334,84 │ 115,93 │ 5,53  │ 15015,41 │ 34,77 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-5  │125 тыс.      │ 24351,70 │ 431,81 │ 137,61 │ 6,35  │ 23782,28 │ 44,84 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-6  │160 тыс.      │ 30797,74 │ 568,07 │ 158,96 │ 6,89  │ 30070,71 │ 58,99 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-7  │200 тыс.      │ 37116,94 │ 706,65 │ 209,35 │ 9,58  │ 36200,94 │ 73,38 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-008-8  │250 тыс.      │ 46463,41 │ 876,33 │ 234,59 │ 10,13 │ 45352,49 │ 91,00 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей без обводного                      │

│канала двухрядных                                                                   │

│                                                                                    │

│              Измеритель: воздухонагреватель                                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка воздухонагревателей без обводного канала                    │

│              двухрядных производительностью до                                     │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-009-1  │31,5 тыс.     │ 10201,79 │ 183,55 │ 50,12  │ 2,30  │ 9968,12  │ 19,06 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-2  │40 тыс. м3/час│ 12500,04 │ 225,15 │ 56,37  │ 2,70  │ 12218,52 │ 23,38 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-3  │63 тыс. м3/час│ 19642,65 │ 333,68 │ 99,60  │ 4,73  │ 19209,37 │ 34,65 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-4  │80 тыс. м3/час│ 25036,32 │ 416,79 │ 118,12 │ 5,53  │ 24501,41 │ 43,28 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-5  │125 тыс.      │ 39340,76 │ 534,56 │ 140,92 │ 6,35  │ 38665,28 │ 55,51 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-6  │160 тыс.      │ 49308,52 │ 683,54 │ 162,27 │ 6,89  │ 48462,71 │ 70,98 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-7  │200 тыс.      │ 60026,08 │ 863,71 │ 213,43 │ 9,58  │ 58948,94 │ 89,69 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-009-8  │250 тыс.      │ 74961,78 │1054,97 │ 240,32 │ 10,13 │ 73666,49 │109,55 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания                                     │

│                                                                                    │

│              Измеритель: камера                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка камер обслуживания производительностью до                   │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-010-1  │10 тыс. м3/час│ 1269,98  │ 62,88  │ 11,39  │ 0,41  │ 1195,71  │ 6,53  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-2  │20 тыс. м3/час│ 1512,96  │ 67,99  │ 13,66  │ 0,54  │ 1431,31  │ 7,06  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-3  │31,5 тыс.     │ 1453,50  │ 72,42  │ 13,97  │ 0,54  │ 1367,11  │ 7,52  │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-4  │40 тыс. м3/час│ 1596,23  │ 87,83  │ 14,85  │ 0,54  │ 1493,55  │ 9,12  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-5  │63 тыс. м3/час│ 1918,26  │ 125,86 │ 22,21  │ 0,95  │ 1770,19  │ 13,07 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-6  │80 тыс. м3/час│ 2128,87  │ 170,93 │ 25,97  │ 1,08  │ 1931,97  │ 17,75 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-7  │125 тыс.      │ 2611,47  │ 181,24 │ 31,42  │ 1,22  │ 2398,81  │ 18,82 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-8  │160 тыс.      │ 3007,42  │ 226,31 │ 34,80  │ 1,35  │ 2746,31  │ 23,50 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-9  │200 тыс.      │ 3803,62  │ 323,28 │ 53,71  │ 2,57  │ 3426,63  │ 33,57 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-010-10 │250 тыс.      │ 4378,65  │ 324,43 │ 55,93  │ 2,57  │ 3998,29  │ 33,69 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных                                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: камера                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка камер воздушных ВК-0,5 (В-622 мм)                           │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-011-1  │10 тыс. м3/час│ 1373,40  │ 62,69  │ 12,70  │ 0,41  │ 1298,01  │ 6,51  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-2  │20 тыс. м3/час│ 1716,27  │ 69,53  │ 13,13  │ 0,41  │ 1633,61  │ 7,22  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-3  │31,5 тыс.     │ 1682,42  │ 71,07  │ 13,44  │ 0,41  │ 1597,91  │ 7,38  │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-4  │63 тыс. м3/час│ 2068,60  │ 127,02 │ 19,09  │ 0,54  │ 1922,49  │ 13,19 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-5  │160 тыс.      │ 3328,35  │ 235,55 │ 30,54  │ 0,95  │ 3062,26  │ 24,46 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-6  │250 тыс.      │ 4578,58  │ 310,57 │ 37,47  │ 1,08  │ 4230,54  │ 32,25 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм)                            │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-011-7  │40 тыс. м3/час│ 2146,05  │ 79,64  │ 22,62  │ 1,08  │ 2043,79  │ 8,27  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-8  │80 тыс. м3/час│ 2955,82  │ 159,38 │ 31,01  │ 1,35  │ 2765,43  │ 16,55 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-9  │160 тыс.      │ 4619,41  │ 220,53 │ 41,14  │ 1,62  │ 4357,74  │ 22,90 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-011-10 │250 тыс.      │ 6367,91  │ 290,92 │ 51,17  │ 1,89  │ 6025,82  │ 30,21 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных                                     │

│                                                                                    │

│              Измеритель: клапан                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503 мм)                         │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-012-1  │20 тыс. м3/час│ 2012,52  │ 48,05  │ 12,20  │ 0,41  │ 1952,27  │ 4,99  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-2  │40 тыс. м3/час│ 4895,67  │ 59,90  │ 13,10  │ 0,41  │ 4822,67  │ 6,22  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-3  │160 тыс.      │ 6892,66  │ 136,46 │ 22,53  │ 0,68  │ 6733,67  │ 14,17 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-4  │250 тыс.      │ 7367,59  │ 226,69 │ 36,73  │ 1,22  │ 7104,17  │ 23,54 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм)                          │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-012-5  │40 тыс. м3/час│ 5203,64  │ 70,97  │ 13,91  │ 0,41  │ 5118,76  │ 7,37  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-6  │160 тыс.      │ 7964,71  │ 163,71 │ 28,30  │ 0,95  │ 7772,70  │ 17,00 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-7  │200 тыс.      │ 8466,83  │ 259,24 │ 43,63  │ 1,49  │ 8163,96  │ 26,92 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-8  │250 тыс.      │ 8924,70  │ 321,16 │ 48,25  │ 1,49  │ 8555,29  │ 33,35 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка клапанов воздушных для обвода                               │

│              воздухонагревателей производительностью до                            │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-012-9  │40 тыс. м3/час│ 1157,43  │ 59,90  │ 13,10  │ 0,41  │ 1084,43  │ 6,22  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-10 │80 тыс. м3/час│ 2214,09  │ 146,95 │ 23,31  │ 0,68  │ 2043,83  │ 15,26 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-11 │160 тыс.      │ 2670,77  │ 162,75 │ 31,95  │ 1,22  │ 2476,07  │ 16,90 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-12 │200 тыс.      │ 4700,88  │ 315,96 │ 56,85  │ 2,03  │ 4328,07  │ 32,81 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-012-13 │250 тыс.      │ 5849,42  │ 386,26 │ 62,09  │ 2,03  │ 5401,07  │ 40,11 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена                                │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 блоков                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка блоков тепломассообмена                                     │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-013-1  │10 тыс. м3/час│205475,90 │1606,00 │ 696,69 │ 33,89 │203173,21 │166,77 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-2  │20 тыс. м3/час│250484,75 │1952,39 │ 719,15 │ 33,89 │247813,21 │202,74 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-3  │31,5 тыс.     │421931,72 │4482,09 │1606,34 │ 85,32 │415843,29 │465,43 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-4  │40 тыс. м3/час│517928,20 │5542,26 │1643,69 │ 83,83 │510742,25 │575,52 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-5  │63 тыс. м3/час│764216,84 │7862,03 │2400,80 │125,15 │753954,01 │816,41 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-6  │80 тыс. м3/час│1015167,50│9079,65 │2850,04 │147,15 │1003237,81│942,85 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-7  │125 тыс.      │1470234,63│14800,35│3390,47 │175,10 │1452043,81│1536,90│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-8  │160 тыс.      │1742455,77│19103,99│4671,96 │250,16 │1718679,82│1983,80│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-9  │200 тыс.      │2073079,14│25926,85│5781,87 │310,50 │2041370,42│2692,30│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-013-10 │250 тыс.      │2614196,47│28341,09│6787,33 │361,94 │2579068,05│2943,00│

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной                       │

│системе блока тепломассообмена                                                      │

│                                                                                    │

│              Измеритель: 10 блоков                                                 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Присоединение трубопроводов к оросительной системе                    │

│              блока тепломассообмена производительностью до                         │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-014-1  │20 тыс. м3/час│ 1707,28  │ 248,74 │ 77,11  │   -   │ 1381,43  │ 25,83 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-014-2  │31,5 тыс.     │ 2004,78  │ 264,54 │ 78,36  │   -   │ 1661,88  │ 27,47 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-014-3  │63 тыс. м3/час│ 2173,00  │ 363,15 │ 118,25 │   -   │ 1691,60  │ 37,71 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-014-4  │125 тыс.      │ 2497,24  │ 561,62 │ 173,22 │   -   │ 1762,40  │ 58,32 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-014-5  │200 тыс.      │ 2790,68  │ 758,94 │ 240,97 │   -   │ 1790,77  │ 78,81 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-014-6  │250 тыс.      │ 3379,00  │1060,17 │ 397,42 │   -   │ 1921,41  │110,09 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных                                │

│                                                                                    │

│              Измеритель: агрегат                                                   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка агрегатов вентиляторных                                     │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-015-1  │10 тыс. м3/час│ 7936,42  │ 113,35 │ 23,05  │ 0,95  │ 7800,02  │ 11,77 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-2  │20 тыс. м3/час│ 16998,72 │ 157,45 │ 63,85  │ 3,11  │ 16777,42 │ 16,35 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-3  │40 тыс. м3/час│ 25842,03 │ 366,33 │ 117,28 │ 5,40  │ 25358,42 │ 38,04 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-4  │80 тыс. м3/час│ 43333,51 │ 509,14 │ 241,19 │ 12,15 │ 42583,18 │ 52,87 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-5  │125 тыс.      │ 58597,72 │ 741,03 │ 327,06 │ 16,34 │ 57529,63 │ 76,95 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-6  │160 тыс.      │ 74875,31 │1406,56 │ 433,92 │ 19,71 │ 73034,83 │146,06 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-7  │200 тыс.      │ 92432,87 │1522,02 │ 516,02 │ 24,30 │ 90394,83 │158,05 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-015-8  │250 тыс.      │166308,50 │1752,95 │ 683,25 │ 33,21 │163872,30 │182,03 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных                               │

│                                                                                    │

│              Измеритель: блок                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка блоков присоединительных БП-1                               │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-016-1  │10 тыс. м3/час│ 2426,49  │ 75,40  │ 10,78  │ 0,41  │ 2340,31  │ 7,83  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-2  │20 тыс. м3/час│ 3444,81  │ 83,01  │ 14,69  │ 0,54  │ 3347,11  │ 8,62  │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-3  │31,5 тыс.     │ 3358,73  │ 111,23 │ 24,39  │ 1,08  │ 3223,11  │ 11,55 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-4  │40 тыс. м3/час│ 3759,93  │ 120,76 │ 27,02  │ 1,22  │ 3612,15  │ 12,54 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-5  │63 тыс. м3/час│ 4743,07  │ 280,23 │ 45,47  │ 1,35  │ 4417,37  │ 29,10 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-6  │80 тыс. м3/час│ 5731,72  │ 294,97 │ 52,18  │ 1,76  │ 5384,57  │ 30,63 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-7  │125 тыс.      │ 8427,93  │ 492,29 │ 83,50  │ 2,57  │ 7852,14  │ 51,12 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│              Установка блоков присоединительных БП-2                               │

│              производительностью до                                                │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-016-8  │200 тыс.      │ 48192,59 │2314,57 │1860,42 │629,98 │ 44017,60 │240,35 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-016-9  │250 тыс.      │ 60539,10 │2547,14 │2031,58 │693,50 │ 55960,38 │264,50 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┤

│Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных                                        │

│                                                                                    │

│              Измеритель: блок                                                      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│              Установка блоков приемных производительностью до                      │

├─────────────┬──────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬───────┤

│20-06-017-1  │10 тыс. м3/час│ 5944,03  │ 122,78 │ 25,55  │ 1,08  │ 5795,70  │ 12,75 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-2  │20 тыс. м3/час│ 10204,69 │ 138,58 │ 29,61  │ 1,22  │ 10036,50 │ 14,39 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-3  │31,5 тыс.     │ 9570,05  │ 159,57 │ 43,58  │ 1,89  │ 9366,90  │ 16,57 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-4  │40 тыс. м3/час│ 9939,20  │ 183,74 │ 49,12  │ 2,03  │ 9706,34  │ 19,08 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-5  │63 тыс. м3/час│ 13132,76 │ 313,84 │ 73,70  │ 3,38  │ 12745,22 │ 32,59 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-6  │80 тыс. м3/час│ 13825,18 │ 352,65 │ 82,31  │ 3,51  │ 13390,22 │ 36,62 │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-7  │160 тыс.      │ 25524,83 │ 428,25 │ 126,84 │ 5,94  │ 24969,74 │ 44,47 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

├─────────────┼──────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼───────┤

│20-06-017-8  │250 тыс.      │ 42577,54 │ 491,23 │ 182,10 │ 8,78  │ 41904,21 │ 51,01 │

│             │м3/час        │          │        │        │       │          │       │

└─────────────┴──────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┴───────┘

Приложение

СБОРНИК

СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,

ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

┌──────────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┐

│   Код    │           Наименование           │Ед. изм.│Базисная │

│ ресурса  │                                  │        │  цена,  │

│          │                                  │        │  руб.   │

├──────────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┤

│                Затраты труда рабочих-строителей                │

├──────────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┤

│000-1002-6│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     8,24│

│          │(средний разряд 2.6)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-0│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     8,53│

│          │(средний разряд 3.0)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-2│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     8,75│

│          │(средний разряд 3.2)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-3│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     8,86│

│          │(средний разряд 3.3)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-4│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     8,97│

│          │(средний разряд 3.4)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-5│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,08│

│          │(средний разряд 3.5)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-6│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,19│

│          │(средний разряд 3.6)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-8│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,41│

│          │(средний разряд 3.8)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1003-9│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,52│

│          │(средний разряд 3.9)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1004-0│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,63│

│          │(средний разряд 4.0)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1004-1│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,77│

│          │(средний разряд 4.1)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1004-2│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │     9,92│

│          │(средний разряд 4.2)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1004-3│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │    10,07│

│          │(средний разряд 4.3)              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│000-1004-4│Рабочие-строители                 │ чел.-ч │    10,21│

│          │(средний разряд 4.4)              │        │         │

├──────────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┤

│                 Эксплуатация строительных машин                │

├──────────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┤

│02-1141   │Краны на автомобильном ходу       │ маш.-ч │   112,00│

│          │при работе на других видах        │        │   ------│

│          │строительства (кроме магистральных│        │    13,50│

│          │трубопроводов) 10 т               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│03-0305   │Лебедки ручные и рычажные тяговым │ маш.-ч │     3,12│

│          │усилием 31,39 (3,2) кН (т)        │        │     ----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│03-0403   │Лебедки электрические тяговым     │ маш.-ч │     6,66│

│          │усилием 19,62 (2) кН (т)          │        │     ----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│03-0406   │Лебедки электрические тяговым     │ маш.-ч │    13,10│

│          │усилием 78,48 (8) кН (т)          │        │    -----│

│          │                                  │        │    10,06│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│04-0502   │Установки для сварки ручной       │ маш.-ч │     8,10│

│          │дуговой (постоянного тока)        │        │     ----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│04-1802   │Дефектоскопы переносные магнитные │ маш.-ч │     3,83│

│          │                                  │        │     ----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│04-1803   │Дефектоскопы ультразвуковые       │ маш.-ч │     7,50│

│          │                                  │        │     ----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│05-0101   │Компрессоры передвижные с двигате-│ маш.-ч │   100,00│

│          │лем внутреннего сгорания давлением│        │   ------│

│          │до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин     │        │    10,06│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│33-0206   │Дрели электрические               │ маш.-ч │    19,20│

│          │                                  │        │    -----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│33-1451   │Перфораторы электрические         │ маш.-ч │     8,77│

│          │                                  │        │     ----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│40-0001   │Автомобили бортовые               │ маш.-ч │    75,40│

│          │грузоподъемностью до 5 т          │        │    -----│

│          │                                  │        │        0│

├──────────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┤

│              Сметные цены на материальные ресурсы              │

├──────────┬──────────────────────────────────┬────────┬─────────┤

│101-0027  │Асбестовый шнур общего назначения │   т    │ 42976,00│

│          │(ШАОН-1) диаметром 8,0 - 10,0 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0115  │Винты с полукруглой головкой      │   т    │ 12430,00│

│          │длиной 50 мм                      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0116  │Винты с полукруглой головкой      │   т    │ 12430,00│

│          │длиной 55 - 120 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0311  │Каболка                           │   т    │ 30030,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0319  │Картон строительный прокладочный  │   т    │ 19800,00│

│          │марки Б                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0388  │Краски масляные земляные МА-0115: │   т    │ 15119,00│

│          │мумия, сурик железный             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0585  │Масло дизельное моторное М-10ДМ   │   т    │  3997,50│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0587  │Масло индустриальное И-20А        │   т    │  9266,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0605  │Мастика герметизирующая           │   т    │ 17183,00│

│          │нетвердеющая "Гэлан"              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0620  │Мел природный молотый             │   т    │   586,47│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0622  │Миткаль "Т-2" суровый (суровье)   │  10 м  │    73,65│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-0628  │Олифа комбинированная К-3         │   т    │ 16950,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1151  │Прокат для армирования ж/б        │   т    │  5650,00│

│          │конструкций круглый и             │        │         │

│          │периодического профиля,           │        │         │

│          │горячекатаный и термомеханический,│        │         │

│          │термически упрочненный, класс A-I,│        │         │

│          │диаметром 12 мм                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1522  │Электроды диаметром 5 мм Э42А     │   т    │ 10362,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1669  │Очес льняной                      │   кг   │    37,29│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1703  │Прокладки резиновые (пластина     │   кг   │    23,09│

│          │техническая прессованная)         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1714  │Болты строительные с гайками и    │   т    │  9040,00│

│          │шайбами                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1825  │Олифа натуральная                 │   кг   │    32,60│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-1929  │Болты анкерные                    │   т    │ 10068,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-2040  │Шайбы металлические               │   т    │ 10208,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│101-2218  │Сталь тонколистовая углеродистая  │   т    │  5325,00│

│          │обыкновенного качества толщиной   │        │         │

│          │1,6 - 1,7 мм                      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│103-0003  │Трубы стальные сварные            │   м    │    15,33│

│          │водогазопроводные с резьбой черные│        │         │

│          │легкие (неоцинкованные), диаметр  │        │         │

│          │условного прохода 25 мм, толщина  │        │         │

│          │стенки 2,8 мм                     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│110-0220  │Люки герметические                │   шт.  │   196,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│113-0304  │Клей резиновый N 88-Н             │   кг   │    45,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│113-0367  │Лента полиэтиленовая с липким     │   кг   │    23,00│

│          │слоем, марка А                    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│201-0801  │Трос                              │   м    │    12,03│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│201-9150  │Растяжки с талрепами              │  шт.   │        -│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0062  │Вентиляторы осевые В-06-300       │комплект│   778,70│

│          │из углеродистой стали N 4А, тип   │        │         │

│          │электродвигателя ABE-071          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0063  │Вентиляторы осевые В-06-300       │комплект│  2198,60│

│          │из углеродистой стали N 8А, тип   │        │         │

│          │электродвигателя 4AM-100S4        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0064  │Вентиляторы осевые В-06-300       │комплект│  3086,10│

│          │из углеродистой стали N 10А, тип  │        │         │

│          │электродвигателя 4AM-100D6        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0065  │Вентиляторы осевые В-06-300       │комплект│  3985,20│

│          │из углеродистой стали N 12,5А, тип│        │         │

│          │электродвигателя 4AM-112MB8       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0086  │Вентиляторы осевые ВО-Ф           │комплект│  2290,00│

│          │с автоматическим выключателем     │        │         │

│          │АЕ-2016 N 5,6А, тип               │        │         │

│          │электродвигателя 4АПА80-06        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0087  │Вентиляторы осевые ВО-Ф           │комплект│  2519,00│

│          │с автоматическим выключателем     │        │         │

│          │АЕ-2016 N 7,1А, тип               │        │         │

│          │электродвигателя 4АПА80-А6        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0104  │Вентиляторы радиальные коррозион- │комплект│ 18061,00│

│          │но-стойкие В-Ц14-46 N 8К-02А, тип │        │         │

│          │электродвигателя 4AM250S6         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0111  │Вентиляторы радиальные высокого   │комплект│ 48992,00│

│          │давления В-Ц12-49 N 8-01, тип     │        │         │

│          │электродвигателя 4АМХ280М4        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0112  │Вентиляторы радиальные высокого   │комплект│ 18930,00│

│          │давления В-Ц6-28 N 10-03, тип     │        │         │

│          │электродвигателя 4AM200L4         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0116  │Вентиляторы радиальные высокого   │комплект│  8966,70│

│          │давления В-Ц6-28 N 10-02          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0120  │Вентиляторы радиальные В-Ц14-46   │комплект│  1246,60│

│          │(из углеродистой стали) N 2А, тип │        │         │

│          │электродвигателя 4АМ80А2          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0121  │Вентиляторы радиальные В-Ц14-46   │комплект│  1905,10│

│          │(из углеродистой стали) N 2,5Л,   │        │         │

│          │тип электродвигателя 4AM100S2     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0123  │Вентиляторы радиальные В-Ц14-46   │комплект│  2940,30│

│          │(из углеродистой стали) N 4А, тип │        │         │

│          │электродвигателя 4АМ112М4         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0125  │Вентиляторы радиальные В-Ц14-46   │комплект│  5224,50│

│          │(из углеродистой стали) N 6,3-01А,│        │         │

│          │тип электродвигателя 4AM160S8     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0128  │Вентиляторы радиальные В-Ц14-46   │комплект│  5928,00│

│          │(из углеродистой стали) N 6,3-02А,│        │         │

│          │тип электродвигателя 4АМ160М6     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0132  │Вентиляторы радиальные В-Ц4-76    │комплект│ 25810,00│

│          │из углеродистой стали N 10 Ж-02,  │        │         │

│          │тип электродвигателя 4АМ225М4     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0139  │Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А,  │комплект│  2126,20│

│          │тип электродвигателя АИР71А6      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0141  │Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А,  │комплект│  3134,70│

│          │тип электродвигателя АИР100L6     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0144  │Виброизоляторы пружинные до N 38  │   шт.  │    23,50│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0145  │Виброизоляторы пружинные до N 39  │   шт.  │    30,80│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0146  │Виброизоляторы пружинные до N 40  │   шт.  │    35,20│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0147  │Виброизоляторы пружинные до N 41  │   шт.  │    52,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0148  │Виброизоляторы пружинные до N 42  │   шт.  │    82,50│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0149  │Виброизоляторы пружинные до N 43  │   шт.  │   106,50│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0150  │Виброизоляторы пружинные до N 44  │   шт.  │   140,50│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0151  │Виброизоляторы пружинные до N 45  │   шт.  │   192,70│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0184  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │    99,80│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали, марка  │        │         │

│          │ВЭПШ10, воздухораздающая          │        │         │

│          │поверхность 0,25 м2               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0185  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │   226,50│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали марки   │        │         │

│          │ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ, возду-│        │         │

│          │хораздающая поверхность 0,5 м2    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0186  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │   424,70│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали, марка  │        │         │

│          │ВЭПШ12, воздухораздающая          │        │         │

│          │поверхность 1 м2                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0190  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │   730,10│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали, марка  │        │         │

│          │ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздаю-│        │         │

│          │щая поверхность 1,5 м2            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0192  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │   879,10│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали, марка  │        │         │

│          │ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздаю-│        │         │

│          │щая поверхность 2 м2              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0197  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │  1072,80│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали, марка  │        │         │

│          │ВЭПШ23, воздухораздающая          │        │         │

│          │поверхность 3 м2                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0201  │Воздухораспределители эжекционные │   шт.  │  1475,10│

│          │панельные с закручивателями из    │        │         │

│          │листовой и сортовой стали, марка  │        │         │

│          │ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая        │        │         │

│          │поверхность 4 м2                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0221  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │   502,46│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали, марка ВПР 5,      │        │         │

│          │диаметр фланца 500 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0222  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │   671,24│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали, марка ВПР 8,      │        │         │

│          │диаметр фланца 800 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0223  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │   896,28│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали, марка ВПР 10,     │        │         │

│          │диаметр фланца 1000 мм            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0224  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │  1359,20│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали, марка ВПР 14,     │        │         │

│          │диаметр фланца 1400 мм            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0225  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │  1666,10│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали, марка ВПР 16,     │        │         │

│          │диаметр фланца 1600 мм            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0231  │Вставки гибкие к радиальным       │   м2   │   213,92│

│          │(центробежным) вентиляторам из    │        │         │

│          │парусины и сортовой стали         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0232  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   301,50│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 1,16 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0233  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   362,25│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 1,64 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0234  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   416,25│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-1-3, диаметр обечайки 250 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 1,92 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0235  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   533,25│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-1-4, диаметр обечайки 315 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 2,94 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0236  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   618,75│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-1-5, диаметр обечайки 400 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 4,76 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0237  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   708,75│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-1-6, диаметр обечайки 500 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 5,38 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0238  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   223,65│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-2-1, диаметр обечайки 125 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 0,5 кг          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0239  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   254,25│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-2-2, диаметр обечайки 200 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 0,72 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0240  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   270,00│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-2-3, диаметр обечайки 250 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 0,84 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0241  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   339,75│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-2-4, диаметр обечайки 315 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 1,28 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0242  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   445,50│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-2-5, диаметр обечайки 400 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 2,05 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0243  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   449,50│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна круглого сечения на       │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТК-2-6, диаметр обечайки 500 мм, │        │         │

│          │масса наполнителя 2,32 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0244  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   553,50│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-1-1, сечение обечайки         │        │         │

│          │200 х 100 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │1,96 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0245  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   621,00│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-1-2, сечение обечайки         │        │         │

│          │300 х 200 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │2,74 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0246  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   693,00│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-1-3, сечение обечайки         │        │         │

│          │400 х 200 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │3 кг                              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0247  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   745,50│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-1-4, сечение обечайки         │        │         │

│          │400 х 300 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │3,53 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0248  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   812,25│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-1-5, сечение обечайки         │        │         │

│          │400 х 400 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │3,92 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0249  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   418,50│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-2-1, сечение обечайки         │        │         │

│          │200 х 100 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │0,96 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0250  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   459,00│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-2-2, сечение обечайки         │        │         │

│          │300 х 200 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │1,34 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0251  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   515,25│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-2-3, сечение обечайки         │        │         │

│          │400 х 200 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │1,54 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0252  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   537,75│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-2-4, сечение обечайки         │        │         │

│          │400 х 300 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │1,73 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0253  │Глушители шума вентиляционных     │   шт.  │   581,75│

│          │установок трубчатые из листовой   │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали при │        │         │

│          │звукопоглощающем материале из     │        │         │

│          │супертонкого стеклянного щелочного│        │         │

│          │волокна прямоугольного сечения на │        │         │

│          │бандажном соединении, марка       │        │         │

│          │ГТП-2-5, сечение обечайки         │        │         │

│          │400 х 400 мм, масса наполнителя   │        │         │

│          │1,92 кг                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0262  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │   134,30│

│          │типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка   │        │         │

│          │280 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0263  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │   210,20│

│          │типа ЦАГИ N 4, диаметр патрубка   │        │         │

│          │400 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0264  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │   335,80│

│          │типа ЦАГИ N 5, диаметр патрубка   │        │         │

│          │500 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0265  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │   496,40│

│          │типа ЦАГИ N 6, диаметр патрубка   │        │         │

│          │680 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0266  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │   686,20│

│          │типа ЦАГИ N 7, диаметр патрубка   │        │         │

│          │710 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0267  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │   861,40│

│          │типа ЦАГИ N 8, диаметр патрубка   │        │         │

│          │800 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0268  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │  1095,00│

│          │типа ЦАГИ N 9, диаметр патрубка   │        │         │

│          │900 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0269  │Дефлекторы вытяжные цилиндрические│   шт.  │  1328,60│

│          │типа ЦАГИ N 10, диаметр патрубка  │        │         │

│          │1000 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0270  │Двери стальные для вентиляционных │   шт.  │   223,60│

│          │камер размером 500 х 1250 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0271  │Двери стальные для вентиляционных │   шт.  │   179,28│

│          │камер размером 400 х 900 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0273  │Заслонки воздушные круглого       │   шт.  │   235,76│

│          │сечения СТД с ручным управлением  │        │         │

│          │диаметром 250 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0274  │Заслонки воздушные круглого       │   шт.  │   254,28│

│          │сечения СТД с ручным управлением  │        │         │

│          │диаметром 315 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0276  │Заслонки воздушные круглого       │   шт.  │   302,45│

│          │сечения СТД с ручным управлением  │        │         │

│          │диаметром 500 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0277  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │    45,40│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 200 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0278  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │    68,10│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 250 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0279  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │    90,70│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 315 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0280  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   169,70│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 400 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0281  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   165,60│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 450 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0282  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   202,70│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 500 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0283  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   235,70│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 630 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0284  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   299,10│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 710 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0285  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   414,30│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 800 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0286  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   582,70│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 1000 мм   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0287  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   706,10│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │круглые диаметром шахты 1250 мм   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0288  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │    72,10│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │1000 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0289  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   176,30│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │1300 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0290  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   153,60│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │1600 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0291  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   137,90│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │2000 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0292  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   321,30│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │2600 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0293  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   361,20│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │3200 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0294  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   667,40│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │3600 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0295  │Зонты вентиляционных систем       │   шт.  │   656,40│

│          │из листовой оцинкованной стали    │        │         │

│          │прямоугольные периметром шахты    │        │         │

│          │4000 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0349  │Калориферы (воздухонагреватели)   │   шт.  │  4909,00│

│          │биметаллические с накатным        │        │         │

│          │оребрением, марка КПУ11-СК-01А,   │        │         │

│          │площадь поверхности теплообмена   │        │         │

│          │83,12 м2                          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0350  │Калориферы (воздухонагреватели)   │   шт.  │  5172,60│

│          │биметаллические с накатным        │        │         │

│          │оребрением, марка КП312-СК-01А,   │        │         │

│          │площадь поверхности теплообмена   │        │         │

│          │125,27 м2                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0367  │Калориферы пластинчатые стальные, │   шт.  │  1132,80│

│          │марка КВБ4-П-01, площадь          │        │         │

│          │поверхности теплообмена 16,3 м2   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0373  │Калориферы пластинчатые стальные, │   шт.  │  1812,00│

│          │марка КВБ10-П-01, площадь         │        │         │

│          │поверхности теплообмена 27,7 м2   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0374  │Калориферы пластинчатые стальные, │   шт.  │  4658,00│

│          │марка КВБ11-П-01, площадь         │        │         │

│          │поверхности теплообмена 78,8 м2   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0375  │Калориферы пластинчатые стальные, │   шт.  │  6454,10│

│          │марка КВБ12-П-01, площадь         │        │         │

│          │поверхности теплообмена 118,1 м2  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0376  │Клапаны воздушные с механизмом    │   шт.  │  4422,00│

│          │исполнительным                    │        │         │

│          │МЭО-16/63-0,25 КВУ 600 х 1000Б    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0378  │Клапаны воздушные с механизмом    │   шт.  │  5392,00│

│          │исполнительным                    │        │         │

│          │МЭО-40/25-0,25 КВУ 1800 х 1000Б   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0379  │Клапаны воздушные с механизмом    │   шт.  │  5830,00│

│          │исполнительным                    │        │         │

│          │МЭО-40/25-0,25 КВУ 2400 х 1000Б   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0381  │Клапаны воздушные с механизмом    │   шт.  │  6380,00│

│          │исполнительным                    │        │         │

│          │МЭО-100/25-0,25 КВУ 2400 х 1400Б  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0384  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │  2574,00│

│          │прямоугольного сечения с          │        │         │

│          │электрическим приводом            │        │         │

│          │МЭО-16/63-0,25Р-82 КВР 250 х 250  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0387  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │  2667,60│

│          │прямоугольного сечения с          │        │         │

│          │электрическим приводом            │        │         │

│          │МЭО-16/63-0,25Р-82 КВР 400 х 400  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0391  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │  2730,00│

│          │прямоугольного сечения с          │        │         │

│          │электрическим приводом            │        │         │

│          │МЭО-16/63-0,25Р-82 КВР 400 х 800  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0396  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │  2979,60│

│          │прямоугольного сечения с          │        │         │

│          │электрическим приводом            │        │         │

│          │МЭО-16/63-0,25Р-82 КВР 1000 х 1000│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0520  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   178,20│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП1-1, ВП1-1,      │        │         │

│          │сечение 100 х 500 мм, длиной      │        │         │

│          │0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0521  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   205,90│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП1-2, ВП1-2,      │        │         │

│          │сечение 100 х 500 мм, длиной 1 м, │        │         │

│          │масса наполнителя 0,94 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0522  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   348,50│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП1-3, ВП1-3,      │        │         │

│          │сечение 100 х 1000 мм, длиной 1 м,│        │         │

│          │масса наполнителя 1,88 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0523  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   215,80│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП2-1, ВП2-1,      │        │         │

│          │сечение 200 х 500 мм, длиной      │        │         │

│          │0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0524  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   253,40│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП2-2, ВП2-2,      │        │         │

│          │сечение 200 х 500 мм, длиной 1 м, │        │         │

│          │масса наполнителя 1,94 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0525  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   445,50│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП2-3, ВП2-3,      │        │         │

│          │сечение 200 х 1000 мм, длиной 1 м,│        │         │

│          │масса наполнителя 3,88 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0526  │Пластины шумопоглощающие при      │   шт.  │   314,80│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП3-1, ВП3-1,      │        │         │

│          │сечение 400 х 500 мм, длиной      │        │         │

│          │0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0527  │Пластины шумопоглощающие, при     │   шт.  │   376,20│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП3-2, ВП3-2,      │        │         │

│          │сечение 400 х 500 мм, длиной 1 м, │        │         │

│          │масса наполнителя 3,94 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0528  │Пластины шумопоглощающие, при     │   шт.  │   693,00│

│          │звукопоглощающем материале из су- │        │         │

│          │пертонкого волокна БСТ марки 111, │        │         │

│          │марка пластины ПП3-3, ВП3-3,      │        │         │

│          │сечение 400 х 1000 мм, длиной 1 м,│        │         │

│          │масса наполнителя 7,88 кг         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0595  │Решетки жалюзийные неподвижные    │   м2   │    94,74│

│          │односекционные, марка СТД 301,    │        │         │

│          │размер 150 х 490 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0596  │Решетки жалюзийные неподвижные    │   м2   │    98,75│

│          │односекционные, марка СТД 302,    │        │         │

│          │размер 150 х 580 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0597  │Решетки регулирующие, марка РР-1, │   м2   │  1539,50│

│          │размер 100 х 200 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0598  │Решетки регулирующие, марка РР-2, │   м2   │  1173,00│

│          │размер 100 х 400 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0599  │Решетки регулирующие, марка РР-3, │   м2   │   926,00│

│          │размер 200 х 200 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0600  │Решетки регулирующие, марка РР-4, │   м2   │   753,00│

│          │размер 200 х 400 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0601  │Решетки регулирующие, марка РР-5, │   м2   │   669,00│

│          │размер 200 х 600 мм               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0602  │Решетки щелевые регулирующие, мар-│   м2   │   357,00│

│          │ка Р-150, размер 150 х 150 мм     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0603  │Решетки щелевые регулирующие, мар-│   м2   │   279,00│

│          │ка Р-200, размер 200 х 200 мм     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0604  │Решетки нерегулируемые, марка     │   м2   │   112,40│

│          │РШ-150, размер 200 х 200 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0605  │Решетки нерегулируемые, марка     │   м2   │    92,80│

│          │РШ-200, размер 252 х 252 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0965  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │    23,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 40 мм                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0966  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │    28,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 50 мм                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0968  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │    37,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 80 мм                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0969  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │    45,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 100 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0970  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │    61,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 125 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0971  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │    75,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 150 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-0974  │Фланцы стальные плоские приварные │   шт.  │   152,00│

│          │из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3         │        │         │

│          │давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)    │        │         │

│          │диаметром 300 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1169  │Двери стальные для вентиляционных │   шт.  │   256,47│

│          │камер неутепленные: размером      │        │         │

│          │1250 х 500 мм                     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1170  │Двери стальные для вентиляционных │   шт.  │   208,91│

│          │камер неутепленные: размером      │        │         │

│          │900 х 400 мм                      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1171  │Двери стальные для вентиляционных │   шт.  │   328,68│

│          │камер утепленные: размером        │        │         │

│          │1250 х 500 мм                     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1172  │Двери стальные для вентиляционных │   шт.  │   230,57│

│          │камер утепленные: размером        │        │         │

│          │900 х 400 мм                      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1186  │Зонты вытяжные над оборудованием  │   м2   │   133,06│

│          │из листовой горячекатаной         │        │         │

│          │и сортовой стали                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1193  │Кронштейны и подставки под        │   кг   │     8,52│

│          │оборудование из сортовой стали    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1240  │Сгоны стальные с муфтой и         │   шт.  │    18,88│

│          │контргайкой диаметром 40 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1241  │Сгоны стальные с муфтой и         │   шт.  │    28,59│

│          │контргайкой диаметром 50 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1367  │Рукав герметичный гибкий          │   шт.  │   220,50│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1695  │Крепления для воздуховодов        │   т    │ 11980,00│

│          │(подвески СТД-6210, СТД-6208,     │        │         │

│          │СТД-6209, подвески регулируемые   │        │         │

│          │СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны)│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1746  │Заглушки питометражных лючков     │   шт.  │     2,79│

│          │СТД-8281 в сборе с ниппелем       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1751  │Агрегаты вентиляторные с ручным   │   шт.  │  7737,60│

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │до 10 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1752  │Агрегаты вентиляторные с ручным   │   шт.  │ 16715,00│

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │до 20 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1753  │Агрегаты вентиляторные с ручным   │   шт.  │ 25296,00│

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1754  │Агрегаты вентиляторные с ручным   │   шт.  │ 42408,00│

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │до 80 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1755  │Агрегаты вентиляторные с ручным   │   шт.  │ 57288,00│

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │до 125 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1756  │Агрегаты вентиляторные            │   шт.  │ 72912,00│

│          │без регулирующего устройства      │        │         │

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1757  │Агрегаты вентиляторные            │   шт.  │ 90272,00│

│          │без регулирующего устройства      │        │         │

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 200 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1758  │Агрегаты вентиляторные            │   шт.  │163680,00│

│          │без регулирующего устройства      │        │         │

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1760  │Агрегаты вентиляционные           │   шт.  │  4687,00│

│          │пылеулавливающие ЗИЛ-900М         │        │         │

│          │с электродвигателем 4АХАА80А2     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1761  │Агрегаты воздушно-отопительные    │   шт.  │  3323,20│

│          │типа СТД-100, производительность  │        │         │

│          │по воздуху 8770 м3/ч,             │        │         │

│          │теплоноситель - пар               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1762  │Агрегаты воздушно-отопительные    │   шт.  │  4984,80│

│          │типа СТД-100, производительность  │        │         │

│          │по воздуху 8490 м3/ч,             │        │         │

│          │теплоноситель - вода              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1763  │Агрегаты воздушно-отопительные    │   шт.  │ 11582,00│

│          │типа АПВ-280/190, производитель-  │        │         │

│          │ность по воздуху 18800 м3/ч,      │        │         │

│          │теплоноситель - пар, вода         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1764  │Вентиляторы радиальные крышные из │   шт.  │  3280,50│

│          │углеродистой стали, ВКР N 6-30-45,│        │         │

│          │тип электродвигателя 4A100L6      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1765  │Вентиляторы радиальные крышные из │   шт.  │  5953,50│

│          │углеродистой стали, КЦ4-84в N 8,  │        │         │

│          │тип электродвигателя 4А80В4У3     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1771  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    76,99│

│          │щиной 0,5 мм диаметром до 200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1772  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    76,99│

│          │щиной 0,5 мм периметром до 600 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1774  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    74,69│

│          │щиной 0,6 мм диаметром до 250 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1775  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    64,85│

│          │щиной 0,6 мм диаметром до 450 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1776  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    68,09│

│          │толщиной 0,7 мм диаметром от 500  │        │         │

│          │до 560 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1777  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    61,11│

│          │толщиной 0,7 мм диаметром         │        │         │

│          │до 800 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1778  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    82,45│

│          │толщиной 0,7 мм периметром 1000 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1779  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    77,02│

│          │толщиной 0,7 мм периметром от 1100│        │         │

│          │до 1600 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1780  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    79,54│

│          │толщиной 0,7 мм периметром от 1700│        │         │

│          │до 4000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1781  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    86,78│

│          │толщиной 0,9 мм периметром от 4200│        │         │

│          │до 5200 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1782  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    82,68│

│          │щиной 0,9 мм периметром до 7200 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1783  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    82,12│

│          │щиной 1,0 мм диаметром до 1000 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1784  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │    83,10│

│          │щиной 1,0 мм диаметром до 1250 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1785  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   104,15│

│          │щиной 1,2 мм диаметром до 1600 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1786  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │    96,29│

│          │толщиной 0,5 мм диаметром         │        │         │

│          │до 200 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1787  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   102,41│

│          │толщиной 0,5 мм периметром        │        │         │

│          │до 600 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1789  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │    93,52│

│          │толщиной 0,6 мм диаметром         │        │         │

│          │до 250 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1790  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │    84,05│

│          │толщиной 0,6 мм диаметром         │        │         │

│          │до 450 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1791  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │    90,67│

│          │толщиной 0,7 мм диаметром от 500  │        │         │

│          │до 560 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1792  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │    84,25│

│          │толщиной 0,7 мм диаметром         │        │         │

│          │до 800 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1793  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   111,37│

│          │толщиной 0,7 мм периметром        │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1794  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   104,33│

│          │толщиной 0,7 мм периметром        │        │         │

│          │от 1100 до 1600 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1795  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   109,09│

│          │толщиной 0,7 мм периметром        │        │         │

│          │от 1700 до 4000 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1796  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   117,94│

│          │толщиной 0,9 мм периметром        │        │         │

│          │от 4200 до 5200 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1797  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   113,78│

│          │толщиной 0,9 мм периметром        │        │         │

│          │до 7200 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1798  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   102,06│

│          │толщиной 1,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1799  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   119,14│

│          │толщиной 1,2 мм диаметром 1600 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1800  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   157,93│

│          │толщиной 1,4 мм диаметром         │        │         │

│          │до 1800 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1801  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   113,68│

│          │толщиной 1,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 250 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1802  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │    98,20│

│          │толщиной 1,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 400 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1803  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   134,84│

│          │щиной 1,2 мм периметром до 1000 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1804  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   114,23│

│          │толщиной 1,5 мм диаметром         │        │         │

│          │до 500 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1805  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   105,48│

│          │толщиной 1,5 мм диаметром         │        │         │

│          │до 800 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1806  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   102,09│

│          │щиной 1,5 мм диаметром до 1000 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1807  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   114,43│

│          │щиной 1,5 мм диаметром до 1600 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1808  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   173,66│

│          │щиной 1,8 мм периметром до 1000 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1809  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   194,27│

│          │толщиной 2,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 250 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1810  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   175,80│

│          │толщиной 2,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 355 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1811  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   161,99│

│          │толщиной 2,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 560 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1812  │Воздуховоды из листовой стали     │   м2   │   152,86│

│          │толщиной 2,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 800 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1813  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   151,64│

│          │щиной 2,0 мм диаметром до 1000 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1814  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   157,33│

│          │щиной 2,0 мм диаметром до 1600 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1815  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   151,83│

│          │толщиной 1,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 250 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1816  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   141,12│

│          │толщиной 1,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 400 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1817  │Воздуховоды из оцинкаванной стали │   м2   │   158,15│

│          │толщиной 1,2 мм периметром        │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1818  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   138,89│

│          │толщиной 1,5 мм диаметром         │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1819  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   146,20│

│          │толщиной 1,5 мм диаметром         │        │         │

│          │до 1600 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1820  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   109,41│

│          │толщиной 1,0 мм диаметром         │        │         │

│          │до 1250 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1821  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   137,51│

│          │щиной 1,4 мм диаметром до 1800 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1822  │Воздуховоды из листовой стали тол-│   м2   │   152,83│

│          │щиной 1,4 мм диаметром до 2000 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1823  │Воздуховоды из оцинкованной стали │   м2   │   175,48│

│          │толщиной 1,4 мм диаметром 2000 мм │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1831  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  2468,40│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1832  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  3267,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1833  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  4380,20│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1834  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  5808,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1835  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  8566,80│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1836  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 11737,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1837  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 17424,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1838  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 23208,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1839  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 27104,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 200 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1840  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 35816,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1841  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  3291,20│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1842  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  5154,60│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1843  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  7163,20│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1844  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │  9631,60│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1845  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 14109,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1846  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 18997,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1847  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 30008,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1848  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 38478,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1849  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 45254,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 200 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1850  │Воздухонагреватели для обводного  │   шт.  │ 58806,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1851  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │  5687,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1852  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │  7163,20│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1853  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 11495,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1854  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 14641,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1855  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 23353,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1856  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 29524,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1857  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 35574,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 200 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1858  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 44528,00│

│          │канала однорядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1859  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │  9752,60│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1860  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 12003,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1861  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 18852,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1862  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 24127,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1863  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 38236,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1864  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 47916,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1865  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 58322,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 200 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1866  │Воздухонагреватели без обводного  │   шт.  │ 72842,00│

│          │канала двухрядные производитель-  │        │         │

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1867  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │  2777,50│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали марки ВПР массой   │        │         │

│          │до 250 кг                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1868  │Воздухораспределители прямоточные │   шт.  │  4610,20│

│          │потолочные регулируемые из        │        │         │

│          │листовой стали марки ВПР массой   │        │         │

│          │до 475 кг                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1871  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │     9,74│

│          │сортовой стали марки ВВ-17 и ВН10 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1872  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │    25,79│

│          │сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1873  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │    43,93│

│          │сортовой стали марки ВВ-20 и ВН13 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1874  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │    68,57│

│          │сортовой стали марки ВВ-21 и ВН14 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1875  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │   101,61│

│          │сортовой стали марки ВВ-22 и ВН15 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1876  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │   159,49│

│          │сортовой стали марки ВВ-23 и ВН16 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1877  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │   250,21│

│          │сортовой стали марки ВВ-24 и ВН17 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1878  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │   399,00│

│          │сортовой стали марки ВВ-28 и ВН21 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1879  │Вставки гибкие из брезента и      │   шт.  │   458,97│

│          │сортовой стали марки ВВ-30 и ВН23 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1901  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │    50,70│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали круглые диаметром│        │         │

│          │до 280 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1902  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │    81,51│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали круглые диаметром│        │         │

│          │до 450 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1903  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   132,80│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали круглые диаметром│        │         │

│          │до 560 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1904  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   247,65│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали круглые диаметром│        │         │

│          │до 800 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1905  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   351,00│

│          │сектором управления из листовой и │        │         │

│          │сортовой стали круглые диаметром  │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1906  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   438,75│

│          │сектором управления из листовой и │        │         │

│          │сортовой стали круглые диаметром  │        │         │

│          │до 1300 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1907  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   491,40│

│          │сектором управления из листовой и │        │         │

│          │сортовой стали круглые диаметром  │        │         │

│          │до 1400 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1908  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   561,60│

│          │сектором управления из листовой и │        │         │

│          │сортовой стали круглые диаметром  │        │         │

│          │до 1600 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1909  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   631,80│

│          │сектором управления из листовой и │        │         │

│          │сортовой стали круглые диаметром  │        │         │

│          │до 1800 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1910  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   702,00│

│          │сектором управления из листовой и │        │         │

│          │сортовой стали круглые диаметром  │        │         │

│          │до 2000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1911  │Дросссель-клапаны в обечайке с    │   шт.  │    43,68│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 600 мм              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1912  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │    58,31│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 1000 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1913  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   111,74│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 1600 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1914  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   255,45│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 2400 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1915  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   407,55│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 3200 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1916  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   536,25│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 3600 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1917  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   536,25│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 4000 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1918  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   680,55│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 5200 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1919  │Дроссель-клапаны в обечайке с     │   шт.  │   787,80│

│          │сектором управления из листовой   │        │         │

│          │и сортовой стали прямоугольные    │        │         │

│          │периметром до 7200 мм             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1920  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │    64,78│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 280 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1921  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   127,92│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 450 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1922  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   162,36│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 560 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1923  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   332,10│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 800 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1924  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   520,70│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1000 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1925  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   650,88│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1250 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1926  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   728,98│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1400 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1927  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   833,12│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1600 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1928  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   937,26│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1800 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1929  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │  1041,40│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 2000 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1930  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │    53,71│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │прямоугольные периметром до 600 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1931  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │    69,70│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │прямоугольные периметром до 1000  │        │         │

│          │мм                                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1932  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   145,35│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │прямоугольные периметром от 1100  │        │         │

│          │до 1600 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1933  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   317,75│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 2400 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1934  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   423,74│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 3200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1935  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   476,63│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 3600 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1936  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   529,52│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 4000 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1937  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   595,73│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 4500 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1938  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   688,39│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 5200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1939  │Дроссель-клапаны в обечайке с сек-│   шт.  │   953,25│

│          │тором управления из тонколистовой │        │         │

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 7200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1951  │Заслонки воздушные круглого       │   шт.  │   431,93│

│          │сечения СТД с ручным управлением  │        │         │

│          │диаметром 800 мм                  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1952  │Заслонки воздушные круглого       │   шт.  │   539,96│

│          │сечения СТД с ручным управлением  │        │         │

│          │диаметром 1000 мм                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1953  │Заслонки воздушные унифицированные│   шт.  │  1300,60│

│          │с электрическим приводом          │        │         │

│          │МЭО 0,63/0,63-0,25П диаметром     │        │         │

│          │до 250 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1954  │Заслонки воздушные унифицированные│   шт.  │  1322,10│

│          │с электрическим приводом          │        │         │

│          │МЭО 0,63/0,63-0,25П диаметром     │        │         │

│          │до 355 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1955  │Заслонки воздушные унифицированные│   шт.  │  1407,90│

│          │с электрическим приводом          │        │         │

│          │МЭО 0,63/0,63-0,25П диаметром     │        │         │

│          │до 560 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1956  │Заслонки воздушные унифицированные│   шт.  │  1602,90│

│          │с электрическим приводом          │        │         │

│          │МЭО 0,63/0,63-0,25П диаметром     │        │         │

│          │до 800 мм                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1957  │Заслонки воздушные унифицированные│   шт.  │  1729,60│

│          │с электрическим приводом          │        │         │

│          │МЭО 0,63/0,63-0,25П диаметром     │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1961  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │   155,03│

│          │для установки в вентиляционных    │        │         │

│          │системах с ручным приводом КВР    │        │         │

│          │250 х 250                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1962  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │   241,80│

│          │для установки в вентиляционных    │        │         │

│          │системах с ручным приводом КВР    │        │         │

│          │400 х 400                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1963  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │   313,95│

│          │для установки в вентиляционных    │        │         │

│          │системах с ручным приводом КВР    │        │         │

│          │400 х 800                         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1964  │Клапаны воздушные регулирующие    │   шт.  │   581,10│

│          │для установки в вентиляционных    │        │         │

│          │системах с ручным приводом КВР    │        │         │

│          │1000 х 1000                       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1971  │Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм)│   шт.  │  1220,90│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 10 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1972  │Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм)│   шт.  │  1556,50│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 20 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1973  │Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм)│   шт.  │  1520,80│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 31,5 тыс. м3/час               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1974  │Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм)│   шт.  │  1815,90│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 63 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1975  │Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм)│   шт.  │  2951,20│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1976  │Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм)│   шт.  │  4117,40│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1977  │Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) │   шт.  │  1932,60│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1978  │Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) │   шт.  │  2641,80│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 80 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1979  │Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) │   шт.  │  4212,60│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1980  │Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) │   шт.  │  5878,60│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1981  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  1118,60│

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1982  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  1354,20│

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1983  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  1290,00│

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1984  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  1399,40│

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1985  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  1663,60│

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1986  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  1796,90│

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1987  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  2246,70│

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1988  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  2594,20│

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1989  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  3236,80│

│          │ностью до 200 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1990  │Камеры обслуживания производитель-│   шт.  │  3808,00│

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1991  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │  5938,60│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1992  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │ 27634,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1993  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │ 55793,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1994  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │ 66807,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1995  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │115212,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1996  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │157151,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1997  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │295389,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1998  │Камеры приточные типа 2ПК без     │   шт.  │354451,00│

│          │секции орошения производитель-    │        │         │

│          │ностью до 150 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-1999  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │ 33050,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2000  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │ 66100,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2001  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │104100,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2002  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │132175,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2003  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │208175,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2004  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │264350,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2005  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │413050,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2006  │Камеры приточные типа 2ПК         │   шт.  │495650,00│

│          │с секцией орошения производитель- │        │         │

│          │ностью до 150 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2025  │Блочки                            │   шт.  │    22,80│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2026  │Кондиционеры доводчики эжекционные│   шт.  │  3111,50│

│          │с двухрядным теплообменником      │        │         │

│          │КНЭ-У 0,8А                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2027  │Отсосы от оборудования из листовой│   кг   │    35,53│

│          │и сортовой стали массой более 5 кг│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2028  │Отсосы бортовые из стали          │   кг   │     9,93│

│          │тонколистовой                     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2029  │Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с         │   м2   │   528,00│

│          │фильтрующим материалом ФПП        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2030  │Фильтры аэрозольные В-1,          │   м2   │  1824,00│

│          │фильтрующий материал ФПП-15-4,5,  │        │         │

│          │фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2031  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │  5494,80│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 10 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2032  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │  6940,80│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 20 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2033  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 11519,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 31,5 тыс. м3/час               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2034  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 12628,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2035  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 18292,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 63 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2036  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 19280,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 80 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2037  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 25064,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 125 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2038  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 29402,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2039  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 38319,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 200 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2040  │Фильтры воздушные сетчатые        │   шт.  │ 43139,00│

│          │(масляные) ФС производительностью │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2041  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │  4603,10│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 10 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2042  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │  7615,60│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 20 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2043  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 12363,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 31,5 тыс. м3/час               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2044  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 14195,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2045  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 22895,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 63 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2046  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 26751,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 80 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2047  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 44344,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 125 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2048  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 53020,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2049  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 66034,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 200 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2050  │Фильтры воздушные (сухие) ФР-4    │   шт.  │ 78084,00│

│          │с объемным фильтрующим материалом │        │         │

│          │ФРНК-1 производительностью        │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2061  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │  8903,20│

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2062  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 11904,00│

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2063  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 18501,00│

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2064  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 20832,00│

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2065  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 31248,00│

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2066  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 35216,00│

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2067  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 45632,00│

│          │ностью до 125 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2068  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 61008,00│

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2069  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 67208,00│

│          │ностью до 200 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2070  │Камеры орошения ОКФ производитель-│   шт.  │ 81344,00│

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2071  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │   485,55│

│          │из листовой и сортовой стали круг-│        │         │

│          │лого сечения КО-2 диаметром 315 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2072  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │   616,20│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │круглого сечения Ков-2 диаметром  │        │         │

│          │500 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2073  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │   986,40│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │круглого сечения Ков-4 диаметром  │        │         │

│          │800 мм                            │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2074  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │  1250,00│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │круглого сечения Ков-5 диаметром  │        │         │

│          │1000 мм                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2075  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │   444,60│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │прямоугольного сечения Коп-1      │        │         │

│          │периметром 1000 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2076  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │   627,90│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │прямоугольного сечения Коп-2      │        │         │

│          │периметром 1600 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2077  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │   715,65│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │прямоугольного сечения Коп-3      │        │         │

│          │периметром 2400 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2078  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │  1109,30│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │прямоугольного сечения Коп-4      │        │         │

│          │периметром 3200 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2079  │Клапаны обратные общего назначения│   шт.  │  1915,20│

│          │из листовой и сортовой стали      │        │         │

│          │прямоугольного сечения Коп-5      │        │         │

│          │периметром 4000 мм                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2080  │Клапаны лепестковые к осевым      │   шт.  │  1918,80│

│          │вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2081  │Клапаны лепестковые к осевым      │   шт.  │  2431,80│

│          │вентиляторам до 5 номера,         │        │         │

│          │КЛ00.000-01                       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2082  │Клапаны лепестковые к осевым      │   шт.  │  3259,80│

│          │вентиляторам до 8 номера,         │        │         │

│          │КЛ00.000-03                       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2083  │Клапаны лепестковые к осевым      │   шт.  │  3918,60│

│          │вентиляторам до 12,5 номера,      │        │         │

│          │КЛ00.000-05                       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2084  │Клапаны перекидные утепленные     │   шт.  │  1946,10│

│          │для вентиляционных шахт К4        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2085  │Клапаны огнезадерживающие         │   шт.  │  2772,60│

│          │с пределом огнестойкости 1 час    │        │         │

│          │периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2086  │Клапаны огнезадерживающие         │   шт.  │  4178,40│

│          │с пределом огнестойкости 1 час    │        │         │

│          │периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2087  │Клапаны огнезадерживающие         │   шт.  │  5200,20│

│          │с пределом огнестойкости 1 час    │        │         │

│          │периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2088  │Клапаны перекидные искробезопасные│   шт.  │  1303,20│

│          │периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2089  │Клапаны перекидные искробезопасные│   шт.  │  1798,20│

│          │периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2090  │Клапаны перекидные искробезопасные│   шт.  │  1925,40│

│          │периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2091  │Клапаны перекидные искробезопасные│   шт.  │  2717,40│

│          │периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2092  │Клапаны перекидные искробезопасные│   шт.  │  3234,60│

│          │периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2093  │Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм)  │   шт.  │  1946,10│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 20 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2094  │Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм)  │   шт.  │  4816,50│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2095  │Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм)  │   шт.  │  6727,50│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2096  │Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм)  │   шт.  │  7098,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2097  │Клапаны воздушные К-1 (1003 мм)   │   шт.  │  5109,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2098  │Клапаны воздушные К-1 (1003 мм)   │   шт.  │  7761,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2099  │Клапаны воздушные К-1 (1003 мм)   │   шт.  │  8151,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 200 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-2100  │Клапаны воздушные К-1 (1003 мм)   │   шт.  │  8541,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3001  │Клапаны воздушные для обвода      │   шт.  │  1068,60│

│          │воздухонагревателей КВР-0,5       │        │         │

│          │с ручным приводом                 │        │         │

│          │производительностью 30 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3002  │Клапаны воздушные для обвода      │   шт.  │  2028,00│

│          │воздухонагревателей КВР-0,5       │        │         │

│          │с ручным приводом                 │        │         │

│          │производительностью 60 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3003  │Клапаны воздушные для обвода      │   шт.  │  2457,00│

│          │воздухонагревателей КВР-1 с ручным│        │         │

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │160 тыс. м3/час                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3004  │Клапаны воздушные для обвода      │   шт.  │  4309,00│

│          │воздухонагревателей КВР-1 с ручным│        │         │

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │200 тыс. м3/час                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3005  │Клапаны воздушные для обвода      │   шт.  │  5382,00│

│          │воздухонагревателей КВР-1 с ручным│        │         │

│          │приводом производительностью      │        │         │

│          │250 тыс. м3/час                   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3067  │Сетки металлические в рамках      │   м2   │    75,00│

│          │площадью в свету до 0,2 м2        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3068  │Сетки металлические в рамках      │   м2   │    69,40│

│          │площадью в свету до 0,3 м2        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3069  │Сетки металлические в рамках      │   м2   │    64,20│

│          │площадью в свету до 0,5 м2        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3070  │Сетки металлические в рамках      │   м2   │    60,20│

│          │площадью в свету более 0,5 м2     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3071  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │    75,08│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 315 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3072  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │    97,89│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 500 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3073  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   149,18│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 630 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3074  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   261,30│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 800 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3075  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   326,63│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1000 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3076  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   396,63│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1250 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3077  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   457,28│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1400 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3078  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   522,60│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1600 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3079  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   599,63│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1800 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3080  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │   653,25│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 2000 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3081  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │    49,34│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │прямоугольные периметром до 600 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3082  │Шиберы в обечайке из листовой     │   шт.  │    59,09│

│          │углеродистой и сортовой стали     │        │         │

│          │прямоугольные периметром          │        │         │

│          │до 1000 мм                        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3084  │Шиберы в обечайке из листовой уг- │   шт.  │    85,61│

│          │леродистой и сортовой стали прямо-│        │         │

│          │угольные периметром до 1500 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3085  │Шиберы в обечайке из листовой уг- │   шт.  │   218,40│

│          │леродистой и сортовой стали прямо-│        │         │

│          │угольные периметром до 2400 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3086  │Шиберы в обечайке из листовой уг- │   шт.  │   184,08│

│          │леродистой и сортовой стали прямо-│        │         │

│          │угольные периметром до 3200 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3087  │Шиберы в обечайке из листовой уг- │   шт.  │   253,50│

│          │леродистой и сортовой стали прямо-│        │         │

│          │угольные периметром до 4800 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3088  │Шиберы в обечайке из листовой уг- │   шт.  │   274,56│

│          │леродистой и сортовой стали прямо-│        │         │

│          │угольные периметром до 5200 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3089  │Шиберы в обечайке из листовой уг- │   шт.  │   380,25│

│          │леродистой и сортовой стали прямо-│        │         │

│          │угольные периметром до 7200 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3090  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │    84,26│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 315 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3091  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   112,55│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 500 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3092  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   192,29│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 630 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3093  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   319,80│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 800 мм       │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3094  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   599,63│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 1500 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3095  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   799,50│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │круглые диаметром до 2000 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3096  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │    50,23│

│          │оцинкованной и сортовой стали     │        │         │

│          │прямоугольные периметром до 600 мм│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3097  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │    70,52│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 1000 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3098  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   100,45│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 1500 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3099  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   278,80│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 2400 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3100  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   195,57│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 3200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3101  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   278,80│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 4800 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3102  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   322,26│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 5200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3103  │Шиберы в обечайке из тонколистовой│   шт.  │   446,08│

│          │оцинкованной и сортовой стали пря-│        │         │

│          │моугольные периметром до 7200 мм  │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3104  │Скрубберы центробежные циклонные  │   шт.  │  6989,00│

│          │ЦВП-4                             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3105  │Скрубберы центробежные циклонные  │   шт.  │ 10002,00│

│          │ЦВП-6                             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3106  │Скрубберы центробежные циклонные  │   шт.  │ 14291,00│

│          │ЦВП-8                             │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3107  │Циклоны батарейные БЦ-2           │   шт.  │ 44826,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3108  │Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П│   шт.  │  6242,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3109  │Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П│   шт.  │  6844,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3110  │Циклоны ЦН-15 групповые марки     │   шт.  │  7495,00│

│          │500-2УП                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3111  │Циклоны ЦН-15 групповые марки     │   шт.  │  9881,00│

│          │600-2УП                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3112  │Циклоны ЦН-15 групповые марки     │   шт.  │ 20798,00│

│          │600-4УП                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3113  │Циклоны ЦН-15 групповые марки     │   шт.  │ 33981,00│

│          │800-4УП                           │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3114  │Узлы прохода вытяжных вентиляцион-│   шт.  │   290,54│

│          │ных шахт из листовой и сортовой   │        │         │

│          │стали с неутепленным клапаном     │        │         │

│          │и кольцом для сбора конденсата    │        │         │

│          │диаметром патрубка до 250 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3115  │Узлы прохода вытяжных вентиляцион-│   шт.  │   320,39│

│          │ных шахт из листовой и сортовой   │        │         │

│          │стали с неутепленным клапаном     │        │         │

│          │и кольцом для сбора конденсата    │        │         │

│          │диаметром патрубка до 355 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3116  │Узлы прохода вытяжных вентиляцион-│   шт.  │   517,40│

│          │ных шахт из листовой и сортовой   │        │         │

│          │стали с неутепленным клапаном     │        │         │

│          │и кольцом для сбора конденсата    │        │         │

│          │диаметром патрубка до 560 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3117  │Узлы прохода вытяжных вентиляцион-│   шт.  │   801,97│

│          │ных шахт из листовой и сортовой   │        │         │

│          │стали с неутепленным клапаном     │        │         │

│          │и кольцом для сбора конденсата    │        │         │

│          │диаметром патрубка до 800 мм      │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3118  │Узлы прохода вытяжных вентиляцион-│   шт.  │  1233,80│

│          │ных шахт из листовой и сортовой   │        │         │

│          │стали с неутепленным клапаном     │        │         │

│          │и кольцом для сбора конденсата    │        │         │

│          │диаметром патрубка до 1000 мм     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3119  │Узлы прохода вытяжных вентиляцион-│   шт.  │  1387,00│

│          │ных шахт из листовой и сортовой   │        │         │

│          │стали с неутепленным клапаном     │        │         │

│          │и кольцом для сбора конденсата    │        │         │

│          │диаметром патрубка до 1250 мм     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3121  │Блоки присоединительные БП-1      │   шт.  │  2242,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 10 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3122  │Блоки присоединительные БП-1      │   шт.  │  3248,80│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 20 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3123  │Блоки присоединительные БП-1      │   шт.  │  3124,80│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 31,5 тыс. м3/час               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3124  │Блоки присоединительные БП-1 про- │   шт.  │  3496,80│

│          │изводительностью до 40 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3125  │Блоки присоединительные БП-1 про- │   шт.  │  4265,60│

│          │изводительностью до 63 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3126  │Блоки присоединительные БП-1 про- │   шт.  │  5232,80│

│          │изводительностью до 80 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3127  │Блоки присоединительные БП-1      │   шт.  │  7663,20│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 125 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3128  │Блоки присоединительные БП-2      │   шт.  │ 43648,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 200 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3129  │Блоки присоединительные БП-2      │   шт.  │ 55552,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3131  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │  5679,20│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 10 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3132  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │  9920,00│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 20 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3133  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │  9250,40│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 31,5 тыс. м3/час        │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3134  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │  9572,80│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 40 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3135  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │ 12598,00│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 63 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3136  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │ 13243,00│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 80 тыс. м3/час          │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3137  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │ 24775,00│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 160 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3138  │Блоки приемные прямоточные с      │   шт.  │ 41664,00│

│          │электроприводом БПЭ производитель-│        │         │

│          │ностью до 250 тыс. м3/час         │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3141  │Блоки тепломассообмена БТМ-2 про- │   шт.  │ 20187,00│

│          │изводительностью до 10 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3142  │Блоки тепломассообмена БТМ-2 про- │   шт.  │ 24651,00│

│          │изводительностью до 20 тыс. м3/час│        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3143  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │ 41416,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 31,5 тыс. м3/час               │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3144  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │ 50840,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 40 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3145  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │ 75144,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 63 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3146  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │ 99944,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 80 тыс. м3/час                 │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3147  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │144832,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 125 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3148  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │171368,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 160 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3149  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │203608,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 200 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-3150  │Блоки тепломассообмена БТМ-2      │   шт.  │257176,00│

│          │производительностью               │        │         │

│          │до 250 тыс. м3/час                │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│300-9390  │Решетки жалюзийные                │   шт.  │        -│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│402-0004  │Раствор готовый кладочный         │   м3   │   519,80│

│          │цементный, марка 100              │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│533-0057  │Фланцы из стали марок ВСт3сп2,    │   шт.  │    10,73│

│          │ВСт3сп3 для трубопроводов         │        │         │

│          │с соединительным выступом         │        │         │

│          │на условное давление Ру 1 МПа     │        │         │

│          │(10 кгс/см2) диаметром условного  │        │         │

│          │прохода 40 мм                     │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│541-0063  │Прокладки из паронита марки ПМБ   │1000 шт.│  3450,00│

│          │толщиной 1 мм, диаметром 50 мм    │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│541-0064  │Прокладки из паронита марки ПМБ   │1000 шт.│  5650,00│

│          │толщиной 1 мм, диаметром 100 мм   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│541-0065  │Прокладки из паронита марки ПМБ   │1000 шт.│  7980,00│

│          │толщиной 1 мм, диаметром 150 мм   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│541-0067  │Прокладки из паронита марки ПМБ   │1000 шт.│ 19811,00│

│          │толщиной 1 мм, диаметром 300 мм   │        │         │

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│542-0040  │Масло веретенное                  │   т    │ 39042,00│

├──────────┼──────────────────────────────────┼────────┼─────────┤

│544-0089  │Лента липкая изоляционная на      │   кг   │    91,29│

│          │поликасиновом компаунде марки     │        │         │

│          │ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм,         │        │         │

│          │толщиной от 0,14 до 0,19 мм       │        │         │

│          │включительно                      │        │         │

└──────────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

Примечание. В знаменателе стоимости машино-часа механизмов указана оплата труда машинистов.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОДОВ,

ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСХОДА РЕСУРСОВ

ПО СБОРНИКУ ТЕР-2001-20

	Код нормы    
	Ресурсы по ГЭСН-2001   
	Ресурсы по ТЕР-2001 

	
	код       
	расход 
	код    
	расход  

	20-01-001-1     
	300-9066        
	100
	300-1771   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1901   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,119

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,33

	
	300-9520        
	0
	300-3071   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-001-1А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1786   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1920   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,119

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,33

	
	300-9520        
	0
	300-3090   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-001-2     
	300-9066        
	100
	300-1772   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1911   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,125

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,35

	
	300-9520        
	0
	300-3081   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-001-2А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1787   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1930   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,125

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,35

	
	300-9520        
	0
	300-3096   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-001-3     
	300-9066        
	100
	300-1772   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1912   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3082   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-3А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1787   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1931   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3097   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-4     
	300-9066        
	100
	300-1774   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1901   
	9

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,095

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,26

	
	300-9520        
	0
	300-3071   
	5

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	5

	20-01-001-4А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1789   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1920   
	9

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,095

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,26

	
	300-9520        
	0
	300-3090   
	5

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	5

	20-01-001-5     
	300-9066        
	100
	300-1775   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1902   
	6

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,068

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,19

	
	300-9520        
	0
	300-3072   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-001-5А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1790   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1921   
	6

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,068

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,19

	
	300-9520        
	0
	300-3091   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-001-6     
	300-9066        
	100
	300-1775   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1902   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,048

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,13

	
	300-9520        
	0
	300-3072   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-6А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1790   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1921   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,048

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,13

	
	300-9520        
	0
	300-3091   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-7     
	300-9066        
	100
	300-1776   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1903   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,043

	
	300-9430        
	0
	300-3068   
	0,12

	
	300-9520        
	0
	300-3073   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-7А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1791   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1922   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,043

	
	300-9430        
	0
	300-3068   
	0,12

	
	300-9520        
	0
	300-3092   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-8     
	300-9066        
	100
	300-1777   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1904   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3069   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3074   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-8А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1792   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1923   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3069   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3093   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-9     
	300-9066        
	100
	300-1778   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1912   
	8

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,083

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,23

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3082   
	4

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	4

	20-01-001-9А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1793   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1931   
	8

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,083

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,23

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3097   
	4

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	4

	20-01-001-10    
	300-9066        
	100
	300-1779   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1913   
	5

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,053

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,15

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3084   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-001-10А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1794   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1932   
	5

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,053

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,15

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3098   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-001-11    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1914   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,032

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,09

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3085   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-11А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1933   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,032

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,09

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3099   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-001-12    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1915   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,023

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3086   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-12А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1934   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,023

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3100   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-13    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1916   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,021

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3087   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-13А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1935   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,021

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3101   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-14    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1917   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3087   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-14А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1936   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3101   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-15    
	300-9066        
	100
	300-1781   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1918   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3087   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-15А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1796   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1937   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3101   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-16    
	300-9066        
	100
	300-1781   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1918   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,014

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3088   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-16А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1796   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1938   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,014

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3102   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-17    
	300-9066        
	100
	300-1782   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1919   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,011

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,03

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3089   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-17А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1797   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1939   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,011

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,03

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3103   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-18    
	300-9066        
	100
	300-1783   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1905   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,026

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,07

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3075   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-18А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1798   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1924   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,026

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,07

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3094   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-19    
	300-9066        
	100
	300-1784   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1906   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3076   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-19А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1820   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1925   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3094   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-20    
	300-9066        
	100
	300-1785   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1907   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3077   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-20А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1799   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1926   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3094   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-21    
	300-9066        
	100
	300-1785   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1908   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,015

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3078   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-001-21А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1799   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1927   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,015

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
пропущен в ГЭСН 
	
	300-3095   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-1     
	300-9066        
	100
	300-1771   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1901   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,119

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,33

	
	300-9520        
	0
	300-3071   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-002-1А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1786   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1920   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,119

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,33

	
	300-9520        
	0
	300-3090   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-002-2     
	300-9066        
	100
	300-1772   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1911   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,125

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,35

	
	300-9520        
	0
	300-3081   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-002-2А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1787   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1930   
	11

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,125

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,35

	
	300-9520        
	0
	300-3096   
	6

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	6

	20-01-002-3     
	300-9066        
	100
	300-1772   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1912   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3082   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-3А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1787   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1931   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3097   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-4     
	300-9066        
	100
	300-1774   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1901   
	9

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,095

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,26

	
	300-9520        
	0
	300-3071   
	5

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	5

	20-01-002-4А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1789   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1920   
	9

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,095

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,26

	
	300-9520        
	0
	300-3090   
	5

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	5

	20-01-002-5     
	300-9066        
	100
	300-1775   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1902   
	6

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,068

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,19

	
	300-9520        
	0
	300-3072   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-002-5А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1790   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1921   
	6

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,068

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,19

	
	300-9520        
	0
	300-3091   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-002-6     
	300-9066        
	100
	300-1775   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1902   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,048

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,13

	
	300-9520        
	0
	300-3072   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-6А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1790   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1921   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,048

	
	300-9430        
	0
	300-3067   
	0,13

	
	300-9520        
	0
	300-3091   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-7     
	300-9066        
	100
	300-1776   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1903   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,043

	
	300-9430        
	0
	300-3068   
	0,12

	
	300-9520        
	0
	300-3073   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-7А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1791   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1922   
	4

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,043

	
	300-9430        
	0
	300-3068   
	0,12

	
	300-9520        
	0
	300-3092   
	2

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-8     
	300-9066        
	100
	300-1777   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1904   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3069   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3074   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-8А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1792   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1923   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,03

	
	300-9430        
	0
	300-3069   
	0,08

	
	300-9520        
	0
	300-3093   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-9     
	300-9066        
	100
	300-1778   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1912   
	8

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,083

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,23

	
	300-9520        
	0
	300-3082   
	4

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	4

	20-01-002-9А    
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1803   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1931   
	8

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,083

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,23

	
	300-9520        
	0
	300-3097   
	4

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	4

	20-01-002-10    
	300-9066        
	100
	300-1779   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1913   
	5

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,053

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,15

	
	300-9520        
	0
	300-3084   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-002-10А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1794   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1932   
	5

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,053

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,15

	
	300-9520        
	0
	300-3098   
	3

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	3

	20-01-002-11    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1914   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,032

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,09

	
	300-9520        
	0
	300-3085   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-11А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1933   
	3

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,032

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,09

	
	300-9520        
	0
	300-3099   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	2

	20-01-002-12    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1915   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,023

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
	0
	300-3086   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-12А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1934   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,023

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
	0
	300-3100   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-13    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1916   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,021

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
	0
	300-3087   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-13А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1935   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,021

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,06

	
	300-9520        
	0
	300-3101   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-14    
	300-9066        
	100
	300-1780   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1917   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3087   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-14А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1795   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1936   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3101   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-15    
	300-9066        
	100
	300-1781   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1918   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3087   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-15А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1796   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1937   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3101   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-16    
	300-9066        
	100
	300-1781   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1918   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,014

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
	0
	300-3088   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-16А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1796   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1938   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,014

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
	0
	300-3102   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-17    
	300-9066        
	100
	300-1782   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1919   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,011

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,03

	
	300-9520        
	0
	300-3089   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-17А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1797   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1939   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,011

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,03

	
	300-9520        
	0
	300-3103   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-18    
	300-9066        
	100
	300-1783   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1905   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,026

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,07

	
	300-9520        
	0
	300-3075   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-18А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1798   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1924   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,026

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,07

	
	300-9520        
	0
	300-3094   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-19    
	300-9066        
	100
	300-1784   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1906   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3076   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-19А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1820   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1925   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,019

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3094   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-20    
	300-9066        
	100
	300-1785   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1907   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3077   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-20А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1799   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1926   
	2

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,017

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,05

	
	300-9520        
	0
	300-3094   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-21    
	300-9066        
	100
	300-1785   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1908   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,015

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
	0
	300-3078   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-21А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1799   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1927   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,015

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
	0
	300-3095   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-22    
	300-9066        
	100
	300-1821   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1909   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,014

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
	0
	300-3079   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-22А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1800   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1928   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,014

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,04

	
	300-9520        
	0
	300-3095   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-23    
	300-9066        
	100
	300-1822   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1910   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,012

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,03

	
	300-9520        
	0
	300-3080   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-01-002-23А   
добавлена в ТЕР 
	300-9066        
	100
	300-1823   
	100

	
	300-9110        
	0
	300-1929   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1695   
	0,012

	
	300-9430        
	0
	300-3070   
	0,03

	
	300-9520        
	0
	300-3095   
	1

	
	300-9640        
	0
	300-1746   
	1

	20-02-001-1     
	300-9074        
	1
	300-0184   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	20-02-001-2     
	300-9074        
	1
	300-0185   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	20-02-001-3     
	300-9074        
	1
	300-0186   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	7

	20-02-001-4     
	300-9074        
	1
	300-0190   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	20-02-001-5     
	300-9074        
	1
	300-0192   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	13

	20-02-001-6     
	300-9074        
	1
	300-0197   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	16

	20-02-001-7     
	300-9074        
	1
	300-0201   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	20

	20-02-001-8     
	300-9074        
	1
	300-0221   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	20-02-001-9     
	300-9074        
	1
	300-0222   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	20-02-001-10    
	300-9074        
	1
	300-0223   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	20-02-001-11    
	300-9074        
	1
	300-0224   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	20-02-001-12    
	300-9074        
	1
	300-0225   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	13

	20-02-001-13    
	300-9074        
	1
	300-1867   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	20

	20-02-001-14    
	300-9074        
	1
	300-1868   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	40

	20-02-002-1     
	402-9050        
	0,0003
	402-0004   
	0,0003

	20-02-002-2     
	402-9050        
	0,0003
	402-0004   
	0,0003

	20-02-002-3     
	402-9050        
	0,0003
	402-0004   
	0,0003

	20-02-002-4     
	402-9050        
	0,0006
	402-0004   
	0,0006

	20-02-002-5     
	402-9050        
	0,0006
	402-0004   
	0,0006

	20-02-002-6     
	402-9050        
	0,00076
	402-0004   
	0,00076

	20-02-002-7     
	402-9050        
	0,00076
	402-0004   
	0,00076

	20-02-003-9     
	300-0601        
Ошибка в ГЭСН   
	0,012
	
	0,12

	20-02-004-1     
	300-9170        
	1
	300-2071   
	1

	20-02-004-2     
	300-9170        
	1
	300-2072   
	1

	20-02-004-3     
	300-9170        
	1
	300-2073   
	1

	20-02-004-4     
	300-9170        
	1
	300-2074   
	1

	20-02-004-5     
	300-9170        
	1
	300-2075   
	1

	20-02-004-6     
	300-9170        
	1
	300-2076   
	1

	20-02-004-7     
	300-9170        
	1
	300-2077   
	1

	20-02-004-8     
	300-9170        
	1
	300-2078   
	1

	20-02-004-9     
	300-9170        
	1
	300-2079   
	1

	20-02-004-10    
	300-9170        
	1
	300-2080   
	1

	20-02-004-11    
	300-9170        
	1
	300-2081   
	1

	20-02-004-12    
	300-9170        
	1
	300-2082   
	1

	20-02-004-13    
	300-9170        
	1
	300-2083   
	1

	20-02-004-14    
	201-9070        
	12
	201-0801   
	12

	
	300-9170        
	1
	300-2084   
	1

	
	300-9622        
	1
	300-2025   
	1

	20-02-004-15    
	201-9070        
	9,3
	201-0801   
	9,3

	
	300-9170        
	1
	300-2085   
	1

	
	300-9622        
	2
	300-2025   
	2

	20-02-004-16    
	201-9070        
	9,3
	201-0801   
	9,3

	
	300-9170        
	1
	300-2086   
	1

	
	300-9622        
	2
	300-2025   
	2

	20-02-004-17    
	201-9070        
	9,3
	201-0801   
	9,3

	
	300-9170        
	1
	300-2087   
	1

	
	300-9622        
	2
	300-2025   
	2

	20-02-004-18    
	300-9170        
	1
	300-2088   
	1

	20-02-004-19    
	300-9170        
	1
	300-2089   
	1

	20-02-004-20    
	300-9170        
	1
	300-2090   
	1

	20-02-004-21    
	300-9170        
	1
	300-2091   
	1

	20-02-004-22    
	300-9170        
	1
	300-2092   
	1

	20-02-005-1     
	300-9130        
	1
	300-0273   
	1

	20-02-005-2     
	300-9130        
	1
	300-0274   
	1

	20-02-005-3     
	300-9130        
	1
	300-0276   
	1

	20-02-005-4     
	300-9130        
	1
	300-1951   
	1

	20-02-005-5     
	300-9130        
	1
	300-1952   
	1

	20-02-005-6     
	300-9130        
	1
	300-1961   
	1

	20-02-005-7     
	300-9130        
	1
	300-1962   
	1

	20-02-005-8     
	300-9130        
	1
	300-1963   
	1

	20-02-005-9     
	300-9130        
	1
	300-1964   
	1

	20-02-006-1     
	300-9130        
	1
	300-1953   
	1

	20-02-006-2     
	300-9130        
	1
	300-1954   
	1

	20-02-006-3     
	300-9130        
	1
	300-1955   
	1

	20-02-006-4     
	300-9130        
	1
	300-1956   
	1

	20-02-006-5     
	300-9130        
	1
	300-1957   
	1

	20-02-006-6     
	300-9130        
	1
	300-0384   
	1

	20-02-006-7     
	300-9130        
	1
	300-0387   
	1

	20-02-006-8     
	300-9130        
	1
	300-0391   
	1

	20-02-006-9     
	300-9130        
	1
	300-0396   
	1

	20-02-007-1     
	300-9175        
	1
	300-0376   
	1

	20-02-007-2     
	300-9175        
	1
	300-0378   
	1

	20-02-007-3     
	300-9175        
	1
	300-0379   
	1

	20-02-007-4     
	300-9175        
	1
	300-0381   
	1

	20-02-008-1     
	300-9280        
	100
	300-2027   
	1

	20-02-008-2     
	300-9280        
	100
	300-2028   
	1

	20-02-009-1     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0277   
	1

	20-02-009-2     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0278   
	1

	20-02-009-3     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0279   
	1

	20-02-009-4     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0280   
	1

	20-02-009-5     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0281   
	1

	20-02-009-6     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	
	300-9548        
	1
	300-0282   
	1

	20-02-009-7     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	
	300-9548        
	1
	300-0283   
	1

	20-02-009-8     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	
	300-9548        
	1
	300-0284   
	1

	20-02-009-9     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	7

	
	300-9548        
	1
	300-0285   
	1

	20-02-009-10    
	300-9240        
	0
	300-1193   
	7

	
	300-9548        
	1
	300-0286   
	1

	20-02-009-11    
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9548        
	1
	300-0287   
	1

	20-02-010-1     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0288   
	1

	20-02-010-2     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0289   
	1

	20-02-010-3     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	3

	
	300-9548        
	1
	300-0290   
	1

	20-02-010-4     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	
	300-9548        
	1
	300-0291   
	1

	20-02-010-5     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	5

	
	300-9548        
	1
	300-0292   
	1

	20-02-010-6     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	7

	
	300-9548        
	1
	300-0293   
	1

	20-02-010-7     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	7

	
	300-9548        
	1
	300-0294   
	1

	20-02-010-8     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	7

	20-02-011-1     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	0,6

	20-02-012-1     
	300-9115        
	1
	300-0262   
	1

	20-02-012-2     
	300-9115        
	1
	300-0263   
	1

	20-02-012-3     
	300-9115        
	1
	300-0264   
	1

	20-02-012-4     
	300-9115        
	1
	300-0265   
	1

	20-02-012-5     
	300-9115        
	1
	300-0266   
	1

	20-02-012-6     
	300-9115        
	1
	300-0267   
	1

	20-02-012-7     
	300-9115        
	1
	300-0268   
	1

	20-02-012-8     
	300-9115        
	1
	300-0269   
	1

	20-02-013-1     
	300-9620        
	10
	300-3114   
	10

	20-02-013-2     
	300-9620        
	10
	300-3115   
	10

	20-02-013-3     
	300-9620        
	10
	300-3116   
	10

	20-02-013-4     
	300-9620        
	10
	300-3117   
	10

	20-02-013-5     
	300-9620        
	10
	300-3118   
	10

	20-02-013-6     
	300-9620        
	10
	300-3119   
	10

	20-02-014-1     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0232   
	1

	20-02-014-2     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0233   
	1

	20-02-014-3     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0234   
	1

	20-02-014-4     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0235   
	1

	20-02-014-5     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9871        
	1
	300-0236   
	1

	20-02-014-6     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9871        
	1
	300-0237   
	1

	20-02-014-7     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0238   
	1

	20-02-014-8     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0239   
	1

	20-02-014-9     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0240   
	1

	20-02-014-10    
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0241   
	1

	20-02-014-11    
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9871        
	1
	300-0242   
	1

	20-02-014-12    
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9871        
	1
	300-0243   
	1

	20-02-015-1     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0244   
	1

	20-02-015-2     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0245   
	1

	20-02-015-3     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0246   
	1

	20-02-015-4     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0247   
	1

	20-02-015-5     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9871        
	1
	300-0248   
	1

	20-02-015-6     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0249   
	1

	20-02-015-7     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9871        
	1
	300-0250   
	1

	20-02-015-8     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0251   
	1

	20-02-015-9     
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9871        
	1
	300-0252   
	1

	20-02-015-10    
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9871        
	1
	300-0253   
	1

	20-02-016-1     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00039
	101-2218   
	0,00039

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9872        
	1
	300-0520   
	1

	20-02-016-2     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00039
	101-2218   
	0,00039

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9872        
	1
	300-0521   
	1

	20-02-016-3     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00039
	101-2218   
	0,00039

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9872        
	1
	300-0522   
	1

	20-02-016-4     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00072
	101-2218   
	0,00072

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9872        
	1
	300-0523   
	1

	20-02-016-5     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00072
	101-2218   
	0,00072

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9872        
	1
	300-0524   
	1

	20-02-016-6     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00072
	101-2218   
	0,00072

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9872        
	1
	300-0525   
	1

	20-02-016-7     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00138
	101-2218   
	0,00138

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9872        
	1
	300-0526   
	1

	20-02-016-8     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00138
	101-2218   
	0,00138

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9872        
	1
	300-0527   
	1

	20-02-016-9     
	101-9226        
	0,00002
	101-0115   
	0,00002

	
	201-9502        
	0,00138
	101-2218   
	0,00138

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9872        
	1
	300-0528   
	1

	20-02-017-7     
	110-9120        
	1
	110-0220   
	1

	20-02-018-1     
	300-9092        
	1
	300-0231   
	1

	20-02-019-1     
	402-9050        
	0,01
	402-0004   
	0,01

	20-02-020-1     
	300-9372        
	10
	300-0144   
	10

	20-02-020-2     
	300-9372        
	10
	300-0145   
	10

	20-02-020-3     
	300-9372        
	10
	300-0146   
	10

	20-02-020-4     
	300-9372        
	10
	300-0147   
	10

	20-02-020-5     
	101-9919        
	0,0012
	101-2040   
	0,0012

	
	300-9372        
	10
	300-0148   
	10

	20-02-020-6     
	101-9919        
	0,0012
	101-2040   
	0,0012

	
	300-9372        
	10
	300-0149   
	10

	20-02-020-7     
	101-9919        
	0,002
	101-2040   
	0,002

	
	300-9372        
	10
	300-0150   
	10

	20-02-020-8     
	101-9919        
	0,002
	101-2040   
	0,002

	
	300-9372        
	10
	300-0151   
	10

	20-03-001-1     
	101-9662        
	0,0014
	101-1929   
	0,0014

	
	300-9011        
	1
	300-0120   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1871   
	2

	20-03-001-2     
	101-9662        
	0,0014
	101-1929   
	0,0014

	
	300-9011        
	1
	300-0121   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1872   
	2

	20-03-001-3     
	101-9662        
	0,0021
	101-1929   
	0,0021

	
	300-9011        
	1
	300-0123   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1873   
	2

	20-03-001-4     
	101-9662        
	0,0021
	101-1929   
	0,0021

	
	300-9011        
	1
	300-0125   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1874   
	2

	20-03-001-5     
	101-9662        
	0,0032
	101-1929   
	0,0032

	
	300-9011        
	1
	300-0128   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1875   
	2

	20-03-001-6     
	101-9662        
	0,004
	101-1929   
	0,004

	
	300-9011        
	1
	300-0116   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1876   
	2

	20-03-001-7     
	101-9662        
	0,004
	101-1929   
	0,004

	
	300-9011        
	1
	300-0104   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1877   
	2

	20-03-001-8     
	101-9662        
	0,0066
	101-1929   
	0,0066

	
	300-9011        
	1
	300-0112   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1878   
	2

	20-03-001-9     
	101-9662        
	0,0066
	101-1929   
	0,0066

	
	300-9011        
	1
	300-0132   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1878   
	2

	20-03-001-10    
	101-9662        
	0,027
	101-1929   
	0,027

	
	300-9011        
	1
	300-0111   
	1

	
	300-9091        
	2
	300-1879   
	2

	20-03-002-1     
	300-9005        
	1
	300-0062   
	1

	20-03-002-2     
	300-9005        
	1
	300-0086   
	1

	20-03-002-3     
	101-9662        
	0,0094
	101-1929   
	0,0094

	
	300-9005        
	1
	300-0087   
	1

	20-03-002-4     
	101-9662        
	0,0094
	101-1929   
	0,0094

	
	300-9005        
	1
	300-0063   
	1

	20-03-002-5     
	101-9662        
	0,0094
	101-1929   
	0,0094

	
	300-9005        
	1
	300-0064   
	1

	20-03-002-6     
	101-9662        
	0,0094
	101-1929   
	0,0094

	
	300-9005        
	1
	300-0065   
	1

	20-03-003-1     
	101-9662        
	0,0028
	101-1929   
	0,0028

	
	300-9004        
	1
	300-0139   
	1

	20-03-003-2     
	101-9662        
	0,0028
	101-1929   
	0,0028

	
	300-9004        
	1
	300-0141   
	1

	20-03-003-3     
	101-9662        
	0,0053
	101-1929   
	0,0053

	
	300-9004        
	1
	300-1764   
	1

	20-03-003-4     
	101-9662        
	0,0053
	101-1929   
	0,0053

	
	300-9004        
	1
	300-1765   
	1

	20-03-004-1     
	101-9662        
	0,0017
	101-1929   
	0,0017

	
	300-9002        
	1
	300-1760   
	1

	
	300-9830        
	1
	300-1367   
	1

	20-04-001-1     
	300-9003        
	1
	300-1761   
	1

	20-04-001-2     
	300-9003        
	1
	300-1762   
	1

	20-04-001-3     
	101-9662        
	0,0014
	101-1929   
	0,0014

	
	300-9003        
	1
	300-1763   
	1

	20-04-002-1     
	300-9150        
	1
	300-0367   
	1

	20-04-002-2     
	300-9150        
	1
	300-0373   
	1

	20-04-002-3     
	300-9150        
	1
	300-0349   
	1

	20-04-002-4     
	300-9150        
	1
	300-0350   
	1

	20-04-002-5     
	300-9150        
	1
	300-0374   
	1

	20-04-002-6     
	300-9150        
	1
	300-0375   
	1

	20-05-001-1     
	300-9500        
	1
	300-2029   
	1

	20-05-001-2     
	300-9500        
	1
	300-2030   
	1

	20-05-002-1     
	300-9440        
	10
	300-3104   
	10

	
	300-9507        
	10
	300-0968   
	10

	20-05-002-2     
	300-9440        
	10
	300-3105   
	10

	
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	20-05-002-3     
	300-9440        
	10
	300-3106   
	10

	
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	20-05-003-1     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3108   
	10

	20-05-003-2     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3109   
	10

	20-05-003-3     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3110   
	10

	20-05-003-4     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3111   
	10

	20-05-003-5     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3112   
	10

	20-05-003-6     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3113   
	10

	20-05-003-7     
	300-9507        
	10
	300-0969   
	10

	
	300-9510        
	10
	300-3107   
	10

	20-06-001-1     
	300-9561        
	10
	300-2026   
	10

	20-06-002-1     
	101-9662        
	0,00096
	101-1929   
	0,00096

	
	101-9919        
	0,00018
	101-2040   
	0,00018

	
	300-9165        
	1
	300-1991   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-002-2     
	101-9662        
	0,00128
	101-1929   
	0,00128

	
	101-9919        
	0,001
	101-2040   
	0,001

	
	300-9165        
	1
	300-1992   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-002-3     
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	101-9919        
	0,001
	101-2040   
	0,001

	
	300-9165        
	1
	300-1993   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-002-4     
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	101-9919        
	0,00254
	101-2040   
	0,00254

	
	300-9165        
	1
	300-1994   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-5     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	101-9919        
	0,00254
	101-2040   
	0,00254

	
	300-9165        
	1
	300-1995   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-6     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	101-9919        
	0,00254
	101-2040   
	0,00254

	
	300-9165        
	1
	300-1996   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-7     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	101-9919        
	0,0032
	101-2040   
	0,0032

	
	300-9165        
	1
	300-1997   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-8     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	101-9919        
	0,0032
	101-2040   
	0,0032

	
	300-9165        
	1
	300-1998   
	1

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-002-9     
	101-9662        
	0,00096
	101-1929   
	0,00096

	
	101-9919        
	0,001
	101-2040   
	0,001

	
	300-9165        
	1
	300-1999   
	1

	
	300-9507        
	5
	300-0969   
	5

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-002-10    
	101-9662        
	0,00128
	101-1929   
	0,00128

	
	101-9919        
	0,00134
	101-2040   
	0,00134

	
	300-9165        
	1
	300-2000   
	1

	
	300-9507        
	5
	300-0969   
	5

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-002-11    
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	101-9919        
	0,00152
	101-2040   
	0,00152

	
	300-9165        
	1
	300-2001   
	1

	
	300-9507        
	5
	300-0969   
	3

	
	
	
	300-0971   
	2

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-002-12    
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	101-9919        
	0,00186
	101-2040   
	0,00186

	
	300-9165        
	1
	300-2002   
	1

	
	300-9507        
	7
	300-0969   
	3

	
	
	
	300-0971   
	4

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-13    
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	101-9919        
	0,00312
	101-2040   
	0,00312

	
	300-9165        
	1
	300-2003   
	1

	
	300-9507        
	5
	300-0969   
	1

	
	
	
	300-0971   
	4

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-14    
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	101-9919        
	0,00312
	101-2040   
	0,00312

	
	300-9165        
	1
	300-2004   
	1

	
	300-9507        
	5
	300-0969   
	1

	
	
	
	300-0971   
	4

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-15    
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	101-9919        
	0,00397
	101-2040   
	0,00397

	
	300-9165        
	1
	300-2005   
	1

	
	300-9507        
	7
	300-0969   
	1

	
	
	
	300-0971   
	6

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-002-16    
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	101-9919        
	0,00397
	101-2040   
	0,00397

	
	300-9165        
	1
	300-2006   
	1

	
	300-9507        
	7
	300-0969   
	1

	
	
	
	300-0971   
	6

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-003-1     
	101-9662        
	0,0128
	101-1929   
	0,0128

	
	300-9166        
	10
	300-2061   
	10

	
	300-9507        
	60
	300-0966   
	40

	
	
	
	300-0969   
	20

	
	402-9050        
	0,09
	402-0004   
	0,09

	20-06-003-2     
	101-9662        
	0,0128
	101-1929   
	0,0128

	
	300-9166        
	10
	300-2062   
	10

	
	300-9507        
	60
	300-0966   
	40

	
	
	
	300-0969   
	20

	
	402-9050        
	0,09
	402-0004   
	0,09

	20-06-003-3     
	101-9662        
	0,0576
	101-1929   
	0,0576

	
	300-9166        
	10
	300-2063   
	10

	
	300-9507        
	40
	300-0969   
	20

	
	
	
	300-0971   
	20

	
	402-9050        
	0,09
	402-0004   
	0,09

	20-06-003-4     
	101-9662        
	0,0576
	101-1929   
	0,0576

	
	300-9166        
	10
	300-2064   
	10

	
	300-9507        
	40
	300-0969   
	20

	
	
	
	300-0971   
	20

	
	402-9050        
	0,13
	402-0004   
	0,13

	20-06-003-5     
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	300-9166        
	10
	300-2065   
	10

	
	300-9507        
	40
	300-0971   
	20

	
	
	
	300-0974   
	20

	
	402-9050        
	0,13
	402-0004   
	0,13

	20-06-003-6     
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	300-9166        
	10
	300-2066   
	10

	
	300-9507        
	40
	300-0971   
	20

	
	
	
	300-0974   
	20

	
	402-9050        
	0,13
	402-0004   
	0,13

	20-06-003-7     
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	300-9166        
	10
	300-2067   
	10

	
	300-9507        
	60
	300-0971   
	40

	
	
	
	300-0974   
	20

	
	402-9050        
	0,13
	402-0004   
	0,13

	20-06-003-8     
	101-9662        
	0,0864
	101-1929   
	0,0864

	
	300-9166        
	10
	300-2068   
	10

	
	300-9507        
	60
	300-0971   
	40

	
	
	
	300-0974   
	20

	
	402-9050        
	0,17
	402-0004   
	0,17

	20-06-003-9     
	101-9662        
	0,115
	101-1929   
	0,115

	
	300-9166        
	10
	300-2069   
	10

	
	300-9507        
	60
	300-0971   
	40

	
	
	
	300-0974   
	20

	
	402-9050        
	0,17
	402-0004   
	0,17

	20-06-003-10    
	101-9662        
	0,115
	101-1929   
	0,115

	
	300-9166        
	10
	300-2070   
	10

	
	300-9507        
	60
	300-0971   
	40

	
	
	
	300-0974   
	20

	
	402-9050        
	0,17
	402-0004   
	0,17

	20-06-004-1     
	101-9251        
	73
	101-0587   
	73

	
	101-9662        
	0,00128
	101-1929   
	0,00128

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9614        
	1
	300-2031   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-004-2     
	101-9251        
	134
	101-0587   
	134

	
	101-9662        
	0,00128
	101-1929   
	0,00128

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9614        
	1
	300-2032   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-004-3     
	101-9251        
	290
	101-0587   
	290

	
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9614        
	1
	300-2033   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-004-4     
	101-9251        
	290
	101-0587   
	290

	
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9614        
	1
	300-2034   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-004-5     
	101-9251        
	585
	101-0587   
	585

	
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9614        
	1
	300-2035   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-004-6     
	101-9251        
	585
	101-0587   
	585

	
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9614        
	1
	300-2036   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-004-7     
	101-9251        
	585
	101-0587   
	585

	
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9614        
	1
	300-2037   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-004-8     
	101-9251        
	585
	101-0587   
	585

	
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9614        
	1
	300-2038   
	1

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-004-9     
	101-9251        
	850
	101-0587   
	850

	
	101-9662        
	0,0115
	101-1929   
	0,0115

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9614        
	1
	300-2039   
	1

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-004-10    
	101-9251        
	850
	101-0587   
	850

	
	101-9662        
	0,0115
	101-1929   
	0,0115

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9614        
	1
	300-2040   
	1

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-005-1     
	101-9662        
	0,00128
	101-1929   
	0,00128

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9614        
	1
	300-2041   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-005-2     
	101-9662        
	0,00128
	101-1929   
	0,00128

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9614        
	1
	300-2042   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-005-3     
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9614        
	1
	300-2043   
	1

	
	402-9050        
	0,009
	402-0004   
	0,009

	20-06-005-4     
	101-9662        
	0,00576
	101-1929   
	0,00576

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9614        
	1
	300-2044   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-005-5     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9614        
	1
	300-2045   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-005-6     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9614        
	1
	300-2046   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-005-7     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9614        
	1
	300-2047   
	1

	
	402-9050        
	0,013
	402-0004   
	0,013

	20-06-005-8     
	101-9662        
	0,00864
	101-1929   
	0,00864

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9614        
	1
	300-2048   
	1

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-005-9     
	101-9662        
	0,0115
	101-1929   
	0,0115

	
	300-9240        
	0
	
	

	
	300-9614        
	1
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-005-10    
	101-9662        
	0,0115
	101-1929   
	0,0115

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9614        
	1
	300-2050   
	1

	
	402-9050        
	0,017
	402-0004   
	0,017

	20-06-006-1     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9240        
	1
	300-1831   
	1

	
	300-9614        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-006-2     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1832   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-006-3     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1833   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-006-4     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1834   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-006-5     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1835   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0116
	402-0004   
	0,0116

	20-06-006-6     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1836   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0116
	402-0004   
	0,0116

	20-06-006-7     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1837   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-006-8     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1838   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-006-9     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1839   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-006-10    
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1840   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-007-1     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1841   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-007-2     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1842   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-007-3     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1843   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-007-4     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1844   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0077
	402-0004   
	0,0077

	20-06-007-5     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1845   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0116
	402-0004   
	0,0116

	20-06-007-6     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1846   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0116
	402-0004   
	0,0116

	20-06-007-7     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1847   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-007-8     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1848   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-007-9     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1849   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-007-10    
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9070        
	1
	300-1850   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,0058
	402-0004   
	0,0058

	20-06-008-1     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1851   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1933   
	6

	
	402-9050        
	0,01698
	402-0004   
	0,01698

	20-06-008-2     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1852   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,01698
	402-0004   
	0,01698

	20-06-008-3     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1853   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,02546
	402-0004   
	0,02546

	20-06-008-4     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1854   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,02546
	402-0004   
	0,02546

	20-06-008-5     
	300-9070        
	1
	300-1855   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	20-06-008-6     
	300-9070        
	1
	300-1856   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1933   
	8

	20-06-008-7     
	300-9070        
	1
	300-1857   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	20-06-008-8     
	300-9070        
	1
	300-1858   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	20-06-009-1     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1859   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,01698
	402-0004   
	0,01698

	20-06-009-2     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9070        
	1
	300-1860   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,01698
	402-0004   
	0,01698

	20-06-009-3     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1861   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,0546
	402-0004   
	0,02546

	20-06-009-4     
	101-9662        
	0,00462
	101-1929   
	0,00462

	
	300-9070        
	1
	300-1862   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,0546
	402-0004   
	0,02546

	20-06-009-5     
	300-9070        
	1
	300-1863   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	20-06-009-6     
	300-9070        
	1
	300-1864   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	20-06-009-7     
	300-9070        
	1
	300-1865   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	20-06-009-8     
	300-9070        
	1
	300-1866   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	20-06-010-1     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9152        
	1
	300-1981   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-010-2     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9152        
	1
	300-1982   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-010-3     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9152        
	1
	300-1983   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-010-4     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9152        
	1
	300-1984   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-010-5     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9152        
	1
	300-1985   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-010-6     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9152        
	1
	300-1986   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-010-7     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9152        
	1
	300-1987   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-010-8     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9152        
	1
	300-1988   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-010-9     
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9152        
	1
	300-1989   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,016
	402-0004   
	0,016

	20-06-010-10    
	101-9662        
	0,00308
	101-1929   
	0,00308

	
	300-9152        
	1
	300-1990   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,016
	402-0004   
	0,016

	20-06-011-1     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9151        
	1
	300-1971   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-011-2     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9151        
	1
	300-1972   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-011-3     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9151        
	1
	300-1973   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-011-4     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9151        
	1
	300-1974   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-011-5     
	101-9662        
	0,0027
	101-1929   
	0,0027

	
	300-9151        
	1
	300-1975   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-011-6     
	101-9662        
	0,0027
	101-1929   
	0,0027

	
	300-9151        
	1
	300-1976   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	402-9050        
	0,016
	402-0004   
	0,016

	20-06-011-7     
	101-9662        
	0,00154
	101-1929   
	0,00154

	
	300-9151        
	1
	300-1977   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,008
	402-0004   
	0,008

	20-06-011-8     
	101-9662        
	0,00231
	101-1929   
	0,00231

	
	300-9151        
	1
	300-1978   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-011-9     
	101-9662        
	0,0027
	101-1929   
	0,0027

	
	300-9151        
	1
	300-1979   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,012
	402-0004   
	0,012

	20-06-011-10    
	101-9662        
	0,0027
	101-1929   
	0,0027

	
	300-9151        
	1
	300-1980   
	1

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	402-9050        
	0,016
	402-0004   
	0,016

	20-06-012-1     
	300-9170        
	1
	300-2093   
	1

	20-06-012-2     
	300-9170        
	1
	300-2094   
	1

	20-06-012-3     
	300-9170        
	1
	300-2095   
	1

	20-06-012-4     
	300-9170        
	1
	300-2096   
	1

	20-06-012-5     
	300-9170        
	1
	300-2097   
	1

	20-06-012-6     
	300-9170        
	1
	300-2098   
	1

	20-06-012-7     
	300-9170        
	1
	300-2099   
	1

	20-06-012-8     
	300-9170        
	1
	300-2100   
	1

	20-06-012-9     
	300-9170        
	1
	300-3001   
	1

	20-06-012-10    
	300-9170        
	1
	300-3002   
	1

	20-06-012-11    
	300-9170        
	1
	300-3003   
	1

	20-06-012-12    
	300-9170        
	1
	300-3004   
	1

	20-06-012-13    
	300-9170        
	1
	300-3005   
	1

	20-06-013-1     
	300-9507        
	30
	300-0966   
	20

	
	
	
	300-0969   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3141   
	10

	20-06-013-2     
	300-9507        
	30
	300-0966   
	20

	
	
	
	300-0969   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3142   
	10

	20-06-013-3     
	300-9507        
	30
	300-0966   
	20

	
	
	
	300-0971   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3143   
	10

	20-06-013-4     
	300-9507        
	50
	300-0966   
	40

	
	
	
	300-0971   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3144   
	10

	20-06-013-5     
	300-9507        
	50
	300-0966   
	40

	
	
	
	300-0971   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3145   
	10

	20-06-013-6     
	300-9507        
	90
	300-0966   
	80

	
	
	
	300-0971   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3146   
	10

	20-06-013-7     
	300-9507        
	90
	300-0966   
	80

	
	
	
	300-0969   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3147   
	10

	20-06-013-8     
	300-9507        
	130
	300-0966   
	120

	
	
	
	300-0969   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3148   
	10

	20-06-013-9     
	300-9507        
	130
	300-0966   
	120

	
	
	
	300-0969   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3149   
	10

	20-06-013-10    
	300-9507        
	190
	300-0966   
	180

	
	
	
	300-0969   
	10

	
	300-9621        
	10
	300-3150   
	10

	20-06-014-1     
	300-9507        
	0
	300-0970   
	20

	20-06-014-2     
	300-9507        
	0
	300-0971   
	20

	20-06-014-3     
	300-9507        
	0
	300-0971   
	20

	20-06-014-4     
	300-9507        
	0
	300-0971   
	20

	20-06-014-5     
	300-9507        
	0
	300-0971   
	20

	20-06-014-6     
	300-9507        
	0
	300-0971   
	20

	20-06-015-1     
	101-9662        
	0,0062
	101-1929   
	0,0062

	
	300-9611        
	1
	300-1751   
	1

	20-06-015-2     
	101-9662        
	0,0062
	101-1929   
	0,0062

	
	300-9611        
	1
	300-1752   
	1

	20-06-015-3     
	101-9662        
	0,0062
	101-1929   
	0,0062

	
	300-9611        
	1
	300-1753   
	1

	20-06-015-4     
	101-9662        
	0,0174
	101-1929   
	0,0174

	
	300-9611        
	1
	300-1754   
	1

	20-06-015-5     
	101-9662        
	0,024
	101-1929   
	0,024

	
	300-9611        
	1
	300-1755   
	1

	20-06-015-6     
	101-9662        
	0,0122
	101-1929   
	0,0122

	
	300-9611        
	1
	300-1756   
	1

	20-06-015-7     
	101-9662        
	0,0122
	101-1929   
	0,0122

	
	300-9611        
	1
	300-1757   
	1

	20-06-015-8     
	101-9662        
	0,0191
	101-1929   
	0,0191

	
	300-9611        
	1
	300-1758   
	1

	20-06-016-1     
	101-9662        
	0,0017
	101-1929   
	0,0017

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9612        
	1
	300-3121   
	1

	20-06-016-2     
	101-9662        
	0,0017
	101-1929   
	0,0017

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9612        
	1
	300-3122   
	1

	20-06-016-3     
	101-9662        
	0,0017
	101-1929   
	0,0017

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9612        
	1
	300-3123   
	1

	20-06-016-4     
	101-9662        
	0,0017
	101-1929   
	0,0017

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9612        
	1
	300-3124   
	1

	20-06-016-5     
	101-9662        
	0,0026
	101-1929   
	0,0026

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9612        
	1
	300-3125   
	1

	20-06-016-6     
	101-9662        
	0,0026
	101-1929   
	0,0026

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9612        
	1
	300-3126   
	1

	20-06-016-7     
	101-9662        
	0,0026
	101-1929   
	0,0026

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9612        
	1
	300-3127   
	1

	20-06-016-8     
	101-9662        
	0,015
	101-1929   
	0,015

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9612        
	1
	300-3128   
	1

	20-06-016-9     
	101-9662        
	0,015
	101-1929   
	0,015

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9612        
	1
	300-3129   
	1

	20-06-017-1     
	101-9662        
	0,005
	101-1929   
	0,005

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9613        
	1
	300-3131   
	1

	20-06-017-2     
	101-9662        
	0,005
	101-1929   
	0,005

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9613        
	1
	300-3132   
	1

	20-06-017-3     
	101-9662        
	0,005
	101-1929   
	0,005

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	6

	
	300-9613        
	1
	300-3133   
	1

	20-06-017-4     
	101-9662        
	0,005
	101-1929   
	0,005

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9613        
	1
	300-3134   
	1

	20-06-017-5     
	101-9662        
	0,005
	101-1929   
	0,005

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9613        
	1
	300-3135   
	1

	20-06-017-6     
	101-9662        
	0,005
	101-1929   
	0,005

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	8

	
	300-9613        
	1
	300-3136   
	1

	20-06-017-7     
	101-9662        
	0,006
	101-1929   
	0,006

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	10

	
	300-9613        
	1
	300-3137   
	1

	20-06-017-8     
	101-9662        
	0,006
	101-1929   
	0,006

	
	300-9240        
	0
	300-1193   
	12

	
	300-9613        
	1
	300-3138   
	1


