
Программный комплекс 
Простор ред.2.3.1

д

 

д


Наименование стройки:
Многоэтажная надземная автостоянка закрытого типа до 100 машин и магазины по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров 

з1
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А
№ 1

з2
Отопление

Всего в текущих ценах
 с НДС
1 947,657
тыс.руб.

Базисная стоимость:
523,672
тыс. руб.

Основание:
Н-017-14-1855/04/03/2007-ОВ.1.С
Фонд оплаты труда:
101,497
тыс. руб.

Составлена в базисных ценах 2001 года.
Нормативная трудоемкость:
1 770
чел.-час


Шифр норматива и
Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 

 Цена единицы, руб
Затраты 

№ 
 позиции технических 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  
Количе-с
Общая стоимость, руб
труда

п/п
частей
тво
 Основная 
Эксплуатация 
Зарплата 
Материалы
  Всего  
раб./маш

 Основная 
Эксплуатация 
Материалы


зарплата 
 машин 
машинист.
 

чел.-час

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

п

1
ТЕР 18-03-001-01 Т.ч. п. 1.18Установка радиаторов   чугунных
4,3184
994,91
352,10
38,62
1 134,62
2 520,25
337

  Kтр,эм,3=1,03100 кВт радиаторов и конвекторов
4 296,42
1 520,51
166,78
4 899,74
10 883
27

доп. 2.1

т
(237,71)

2
Прайс
Радиатор чугунный МС 140 -500
2 204
 
 
 
79,85
79,85
 

Шт.
 
 
 
175 989,40
175 989
 

т
(234)

3
Прайс
Радиатор чугунный МС 140 -300
660
 
 
 
78,60
78,60
 

Шт.
 
 
 
51 876,00
51 876
 

4
ТЕР 18-03-001-51 ТЕР-18 
Перегруппировка радиаторов
4,3184
605,28
 
 
580,35
1 185,63
205

Т.ч. п.п. 1.8, 1.9
100 Квт
2 613,84
 
 
2 506,18
5 120
 
нк1
нк2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
ТЕР 16-02-001-01 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
9,82
451,03
42,41
2,36
1 576,80
2 072,60
324

 неоцинкованных труб диаметром   15мм
4 429,11
416,47
23,18
15 484,18
20 353
5

100 м трубопроводов

6
ТЕР 16-02-001-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
5,6
451,03
42,41
2,36
2 071,85
2 567,65
185

 неоцинкованных труб диаметром   20мм
2 525,77
237,50
13,22
11 602,36
14 379
3

100 м трубопроводов

7
ТЕР 16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
3,49
451,03
42,41
2,36
3 079,23
3 575,03
115

 неоцинкованных труб диаметром   25мм
1 574,09
148,01
8,24
10 746,51
12 477
2

100 м трубопроводов

8
ТЕР 16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
1,7
451,03
42,41
2,36
4 203,66
4 699,46
56

 неоцинкованных труб диаметром   32мм
766,75
72,10
4,01
7 146,22
7 989
1

100 м трубопроводов

9
ТЕР 16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
1,09
451,03
42,41
2,36
5 196,13
5 691,93
36

 неоцинкованных труб диаметром   40мм
491,62
46,23
2,57
5 663,78
6 204
1

100 м трубопроводов

10
ТЕР 16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
2,88
559,79
82,20
2,99
6 379,25
7 024,23
118

 неоцинкованных труб диаметром   50мм
1 612,20
236,74
8,61
18 372,24
20 230
3

100 м трубопроводов

11
ТЕР 16-02-005-03 доп.1
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
0,82
1 002,30
155,27
3,62
7 986,52
9 147,71
59

электросварных труб диаметром   65мм
821,89
127,32
2,97
6 548,95
7 501
1

100 м трубопроводов

12
ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
0,5
1 107,73
219,60
5,82
11 238,95
12 572,10
40

электросварных труб диаметром   80мм
553,87
109,80
2,91
5 619,48
6 286
1

100 м трубопроводов

13
ТЕР 16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
0,04
1 107,73
219,60
5,82
15 984,27
17 317,42
3

электросварных труб диаметром   100мм
44,31
8,78
0,23
639,37
693
0

100 м трубопроводов

14
ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
24,85
82,77
45,05
 
6,96
134,78
124

водопровода и горячего водоснабжения диаметром   до 50мм
2 056,83
1 119,49
 
172,96
3 349
 

100 м трубопроводов

15
ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
1,36
82,77
45,05
 
22,36
150,18
7

водопровода и горячего водоснабжения диаметром   до 100мм
112,57
61,27
 
30,41
204
 

100 м трубопроводов

16
ТЕР 18-07-059-01 
Установка терморегуляторов радиаторных для однотрубной, 
187
5,20
 
 
 
5,20
71

двухтрубной системы отопления
972,40
 
 
 
972
 

1 терморегулятор
нк1
нк2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

т
(349)

17
Прайс
Термоголовка со встроенным датчиком RTD 3640
187
 
 
 
117,23
117,23
 

Шт.
 
 
 
21 922,01
21 922
 

т
(331)

18
Прайс
Клапан для термоголовки угловой 1/2 " RTD-N-Y
113
 
 
 
111,19
111,19
 

Шт.
 
 
 
12 564,47
12 564
 

т
(331)

19
Прайс
Клапан для термоголовки прямой 1/2 " RTD-N-П
74
 
 
 
111,19
111,19
 

Шт.
 
 
 
8 228,06
8 228
 

т
(332)

20
Прайс
Запорный вентиль угловой 1/2 " RLV-Y
113
 
 
 
111,52
111,52
 

Шт.
 
 
 
12 601,76
12 602
 

т
(332)

21
Прайс
Запорный вентиль прямой 1/2 " RLV-П
74
 
 
 
111,52
111,52
 

Шт.
 
 
 
8 252,48
8 252
 

т
(158)

22
Прайс
Кран шаровый бугатти д 15
20
 
 
 
53,07
53,07
 

Шт.
 
 
 
1 061,40
1 061
 

т
(335,6)

23
Прайс
Кран шаровый бугатти д 20
15
 
 
 
112,73
112,73
 

Шт.
 
 
 
1 690,95
1 691
 

т
(563)

24
Прайс
Кран шаровый бугатти д 32
3
 
 
 
189,12
189,12
 

Шт.
 
 
 
567,36
567
 

т
(1149)

25
Прайс
Кран шаровый бугатти д 50
2
 
 
 
385,96
385,96
 

Шт.
 
 
 
771,92
772
 

т
(1651)

26
Прайс
Балансировочный клапан Ballorex д 15
7
 
 
 
554,59
554,59
 

Шт.
 
 
 
3 882,13
3 882
 

т
(1651)

27
Прайс
Балансировочный клапан Ballorex д 20
3
 
 
 
554,59
554,59
 

Шт.
 
 
 
1 663,77
1 664
 

т
(3737)
нк1
нк2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28
Прайс
Балансировочный клапан Ballorex д 50
2
 
 
 
1 255,29
1 255,29
 

29
ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных
28
1,74
 
 
10,94
12,68
3

Комплект
48,72
 
 
306,32
355
 

т
(261)

30
Прайс
Автоматический воздухоотводчик д 15
28
 
 
 
87,67
87,67
 

Шт.
 
 
 
2 454,76
2 455
 

31
ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз   грунтовкой 
1,2
80,23
9,72
0,14
214,33
304,42
6

ГФ-021(под изоляцию)
96,28
11,66
0,17
257,20
365
0

100 м2 окрашиваемой поверхности

32
ТЕР 13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей   краской 
0,6
37,21
12,52
0,14
221,80
271,67
2

БТ-177 серебристой (под изоляцию)
22,33
7,51
0,08
133,08
163
0

100 м2 окрашиваемой поверхности

33
ТЕР 16-05-005-04 
Установка клапанов редукционных пружинных диаметром   100мм
1
64,08
11,91
0,47
244,49
320,95
5

64,08
11,91
0,47
244,49
321
0

Шт.

т
(138414)

34
Прайс
Клапан AFPB/VFQ2 д 100
1
 
 
 
46 494,46
46 494,46
 

Шт.
 
 
 
46 494,46
46 494
 

т
(1018)

35
Прайс
Импульсная трубка 10*0,8 из нерж
1
 
 
 
341,95
341,95
 

Шт.
 
 
 
341,95
342
 

36
ТЕР 16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
0,05
451,03
42,41
2,36
3 079,23
3 575,03
2

 неоцинкованных труб диаметром   25мм (гильзы)
22,55
2,12
0,12
153,96
179
0

100 м трубопроводов

37
ТЕР 16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
0,34
451,03
42,41
2,36
4 203,66
4 699,46
11

 неоцинкованных труб диаметром   32мм (гильзы)
153,35
14,42
0,80
1 429,24
1 598
0

100 м трубопроводов

38
ТЕР 16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
0,29
451,03
42,41
2,36
5 196,13
5 691,93
10

 неоцинкованных труб диаметром   40мм (гильзы)
130,80
12,30
0,68
1 506,88
1 651
0

100 м трубопроводов

39
ТЕР 16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
0,13
559,79
82,20
2,99
6 379,25
7 024,23
5

 неоцинкованных труб диаметром   50мм (гильзы)
72,77
10,69
0,39
829,30
913
0
нк1
нк2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100 м трубопроводов

40
ТЕР 16-02-005-03 доп.1
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 
0,04
1 002,30
155,27
3,62
7 986,52
9 147,71
3

электросварных труб диаметром   65мм (гильзы)
40,09
6,21
0,14
319,46
366
0

100 м трубопроводов

и
Итого прямые затраты в ценах 2001 года:
23 523
4 181
236
447 486
475 425
1 727

43

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

нп
Номера позиций сметы
Виды строительных и монтажных 
Ф О Т 
Накладные расходы
Сметная прибыль

работ
руб
%
руб
%
руб

31-32
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
118,86
84,60%
100,56
70,00%
83,20

1, 4-16, 29, 33, 36-40
Внутренние сантехнические работы
23 639,35
120,32%
28 442,87
83,00%
19 620,66

Всего: 
23 758,21
120,14%
28 543,42
82,93%
19 703,86

и
Итого в ценах 2001 года:
523 672

Кзп=
4,272
Кэм=
2,579
Кзпм=
4,272
Км =
2,977

с коэффициентами перехода в текущие цены:
100 489
10 783
1 008
1 332 166
1 444 446

Накладные расходы в текущих ценах:
Кнр=4,272
121 936

Сметная прибыль в текущих ценах:
Кпр=4,272
84 175

и
Итого:
1 650 

в том числе:

строительные работы
1 650 557

и
Всего :
1 650 557

НДС:
18,00%
 297 100-26

и
Всего с  Н Д С:
1 947 657-26

Составил

нк1
нк2
5
