
Программный комплекс 
Простор ред.2.3.1

"Согласовано"
"Утверждаю"

**
:
       
       :

:

                   2009г.
                    2009г.

Форма 4

Наименование 
Берегоукрепление Воткинского водохранилища в р-не Усть-Качка 

з1
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А
№ 1

( р е с у р с н а я )

з2
Электроосвещение набережной 2 очередь верхний ярус

Всего в текущих ценах
 с НДС 1 552,501
тыс. руб.


Составлена в текущем уровне цен на 02.04.2009.
Нормативная трудоемкость:
1 545
чел.-час


Шифр норматива и
Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 

 Цена единицы, руб
Затраты 

№ 
 позиции технических 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  
Количе-
Общая стоимость, руб
труда

п/п
частей
ство
 Основная 
Эксплуатация
Зарплата 
Материалы
  Всего  
раб./маш

 Основная 
Эксплуатация
Материалы


зарплата 
  машин 
машинист.
 

чел.-час

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

п

1
ГЭСН 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
3,48
14 437,50
 
 
 
14 437,50
536

креплений с откосами, группа грунтов:  2
50 242,50
 
 
 
50 243
 

100 м3 грунта

2
ГЭСН 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
3,48
8 296,88
 
 
 
8 296,88
308

грунтов:  1
28 873,14
 
 
 
28 873
 

100 м3 грунта

3
ГЭСН 33-01-007-02 
Бурение котлованов на глубину бурения до:  3 м, группа грунтов 2
20
96,56
749,00
 
 
845,56
21

1 931,20
14 980,00
 
 
16 911
21

1 котлован

4
ГЭСН 33-01-008-01 доп.1
Установка железобетонных центрифугированных опор, 
0,44
693,75
1 914,13
 
113,00
2 720,88
3

промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, 
305,25
842,22
 
49,72
1 197
1

объемом до:  2 м3

1 м3 опор
нк1
нк2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
ГЭСН 33-04-016-02 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе:  
20
41,25
531,05
 
 
572,30
9

одностоечных железобетонных опор
825,00
10 621,00
 
 
11 446
10

1 опора

т
(7200)

6
Прайс
Опоры СВ 10,5
20
 
 
 
7 200,00
7 200,00
 

Шт.
 
 
 
144 000,00
144 000
 

7
ГЭСНм 08-02-363-02 
Кронштейны сварные металлические на опорах для светильников 
20
426,56
975,38
 
105,35
1 507,29
91

наружного электроосвещения, количество рожков: 2
8 531,20
19 507,60
 
2 107,00
30 146
32

Шт.

т
(1054)

8
Прайс
Кронштейн под светильник
20
 
 
 
1 054,00
1 054,00
 

Шт.
 
 
 
21 080,00
21 080
 

9
ГЭСНм 08-02-369-03 
Светильник устанавливаемый вне здания с лампами: ртутными
40
171,56
242,25
 
165,03
578,84
73

Шт.
6 862,40
9 690,00
 
6 601,20
23 154
16

т
(2070)

10
Прайс
Светильник ДРЛ 250
40
 
 
 
2 070,00
2 070,00
 

Шт.
 
 
 
82 800,00
82 800
 

т
(100)

11
Прайс
Лампа  ДРЛ 250
40
 
 
 
100,00
100,00
 

Шт.
 
 
 
4 000,00
4 000
 

12
ГЭСНм 08-02-145-01 
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, 
8,6
686,25
1 223,85
151,80
331,57
2 393,47
63

масса 1 м, кг, до: 1
5 901,75
10 525,11
1 305,48
2 851,50
20 584
21

100 м кабеля

т
(538)

13
Прайс
Кабель ВББШВ 4*35
860
 
 
 
538,00
538,00
 

м
 
 
 
462 680,00
462 680
 

14
ГЭСНм 08-02-143-01 
Покрытие кабеля проложенного в траншее кирпичом: одного 
7,1
610,31
5 565,89
 
 
6 176,20
46

кабеля
4 333,20
39 517,82
 
 
43 851
60

100 м кабеля

15
ГЭСНм 08-02-142-01 
Устройство постели при одном кабеле в траншее
7,1
621,56
6 550,42
 
 
7 171,98
47

100 м кабеля
4 413,08
46 507,98
 
 
50 921
71

т
(534)

16
Прайс
Песок
10
 
 
 
534,00
534,00
 

М3
 
 
 
5 340,00
5 340
 

т
(9,5)
нк1
нк2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17
Прайс
Кирпич М 75
5 072
 
 
 
9,50
9,50
 

18
ГЭСНм 108д-02-143-05 
Покрытие кабеля сигнальной лентой
7,1
140,63
55,13
 
 
195,76
11

100 м кабеля
998,47
391,42
 
 
1 390
0

т
(6,2)

19
500-9628 
Лента сигнальная
710
 
 
 
6,20
6,20
 

м
 
 
 
4 402,00
4 402
 

т
(24,5)

20
Прайс
Кабель ВВГ 3*2,5
410
 
 
 
24,50
24,50
 

м
 
 
 
10 045,00
10 045
 

21
ГЭСНм 08-02-370-01 
Щиток до трех групп наружного электроосвещения, 
20
101,25
170,65
 
47,32
319,22
22

устанавливаемый в: обхват колонн
2 025,00
3 413,00
 
946,40
6 384
5

Шт.

т
(2000)

22
Прайс
Щиток на опоре
20
 
 
 
2 000,00
2 000,00
 

Шт.
 
 
 
40 000,00
40 000
 

23
ГЭСНм 08-02-158-14 
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
42
107,81
13,13
 
20,95
141,89
48

 резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, 
4 528,02
551,46
 
879,90
5 959
1

мм2, до: 35

Шт.

24
ГЭСНм 08-03-574-01 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
1,68
1 575,00
13,13
 
11 144,62
12 732,75
28

проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов 
2 646,00
22,06
 
18 722,96
21 391
0

и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, 

сечение, мм2, до: 10

100 жил

Итого прямые затраты:
122 416,21
156 569,67
1 305,48
854 689,68
1 134 981
1 306

240

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

нп
Номера позиций сметы
Виды строительных и монтажных 
Ф О Т 
Накладные расходы
Сметная прибыль

работ
руб
%
руб
%
руб

1-2
Земляные работы, выполняемые ручным способом
79 115,64
75,20%
59 494,96
45,00%
35 602,04

3-5
Линии электропередач
3 061,45
98,70%
3 021,65
60,00%
1 836,87

7, 9, 12, 14-15, 18, 21, 23-24
Электромонтажные работы
41 544,60
89,30%
37 099,33
65,00%
27 003,99

Всего: 
123 721,69
80,52%
99 615,94
52,09%
64 442,90

и
Итого:
1 299 040
нк1
нк2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

в том числе:

строительные работы
877 936

монтажные работы
421 103

Дополнительный транспорт привозных материалов 
12 000

(чеки на бензин)

Доставка материалов, транспортные расходы, проезд, 
4 640

проживание

и
Всего :
1 315 679

НДС:
18,00%
 236 822-22

и
Всего с  Н Д С:
1 552 501-22

Составил
О.В. Кругликова
нк1
нк2
4
