
                   2008г.
                    2008г.

Форма 4

Наименование стройки:
Подстанция "Устиново"

з1
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А
№ 9

з2
Ремонт освещения ЗРУ-6кВ 2 этаж

Всего в текущих ценах
 с НДС
292,622
тыс.руб.

Базисная стоимость:
57,095
тыс. руб.

Фонд оплаты труда:
40,216
тыс. руб.

Составлена в базисных ценах 2001 года.
Нормативная трудоемкость:
534
чел.-час


Шифр норматива и
Н а  и  м  е  н  о  в  а  н  и  е    р а б о т    и    з а т р а т, 

 Цена единицы, руб
Затраты 

№ 
 позиции технических 
е д и н и ц а   и з м е р е н и я  
Количе-с
Общая стоимость, руб
труда

п/п
частей
тво
 Основная 
Эксплуатация  
Зарплата 
Материалы
  Всего  
раб./маш

 Основная 
Эксплуатация  
Материалы


зарплата 
машин 
машинист.
 

чел.-час

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

п

1
ТЕРм 08-03-594-07 
Демонтаж светильника с люминесцентными лампами отдельно 
0,38
1 501,43
1 142,71
807,78
 
3 451,92
40

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
устанавливаемый на подвесах (штангах), с количеством ламп в 
570,54
434,23
306,96
 
1 312
17

Kтр,эм,3=1,2
светильнике: 2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 
100 шт.

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5

2
ТЕРм 08-02-419-01 
Демонтаж шинопровода осветительный на установленных 
0,51
577,05
441,05
306,89
 
1 324,99
22

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
конструкциях в зданиях и сооружениях закрытый
294,30
224,94
156,51
 
676
9

Kтр,эм,3=1,2
100 м шинопровода

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5
нк1
нк2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
ТЕРм 08-02-146-01 
Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 
2,6
144,79
625,68
95,08
 
865,55
28

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
1 м, кг, до: 0,5
376,45
1 626,77
247,21
 
2 250
16

Kтр,эм,3=1,2
100 м кабеля

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5

4
ТЕРм 08-03-591-01 
Демонтаж выключателя одноклавишного: неутопленного типа при 
0,32
400,72
12,34
0,40
 
413,46
9

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
открытой проводке
128,23
3,95
0,13
 
132
0

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5

5
ТЕРм 08-03-591-04 
Демонтаж выключателя двухклавишного: неутопленного типа при 
0,04
445,36
13,88
0,53
 
459,77
1

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
открытой проводке
17,81
0,56
0,02
 
18
0

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5

6
ТЕРм 08-03-593-06 
Демонтаж светильника для ламп накаливания потолочный или 
0,17
895,79
764,97
579,10
 
2 239,86
11

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
настенный с креплением винтами для помещений с нормальными 
152,28
130,04
98,45
 
381
6

Kтр,эм,3=1,2
условиями среды: одноламповый

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 
100 шт.

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5

7
ТЕРм 08-03-591-08 
Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой 
0,34
438,26
13,88
0,53
 
452,67
11

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
проводке
149,01
4,72
0,18
 
154
0

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,5

8
ТЕРм 08-03-603-01 
Демонтаж ящика с понижающим трансформатором
2
8,70
2,03
0,16
 
10,89
1

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
Шт.
17,40
4,06
0,32
 
22
0

Kтр,эм,3=1,2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

МДС 81-29.2001 п.3.1, К=0,3
нк1
нк2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Монтажные работы

9
ТЕРм 08-03-595-02 
Светильник на кронштейнах с ртутными лампами: на стенах, 
0,18
5 904,27
2 932,16
2 610,46
6 484,91
17 931,80
75

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
колоннах и фермах,включая установку ПРА
1 062,77
527,79
469,88
1 167,28
3 228
26

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(3400)

10
Прайс
Светильник 1*150Вт IP 65 Geliodor с лампой.
14
 
 
 
878,10
878,10
 

Шт.
 
 
 
12 293,40
12 293
 

т
(2000)

11
Прайс
Светильник РСП 1*250 Вт
4
 
 
 
516,53
516,53
 

Шт.
 
 
 
2 066,12
2 066
 

т
(204)

12
Прайс
Лампы Philips МL 250
4
 
 
 
52,69
52,69
 

Шт.
 
 
 
210,76
211
 

т
(23)

13
Прайс
Коробка протяжная
18
 
 
 
5,94
5,94
 

Шт.
 
 
 
106,92
107
 

14
ТЕРм 08-02-147-01 
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 
1,18
228,51
559,19
67,81
111,39
966,90
20

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, кг, до: 1
269,64
659,84
80,02
131,44
1 141
5

Kтр,эм,3=1,2
100 м кабеля

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(25,94)

15
Прайс
Кабель ВВГ  3*2,5
118
 
 
 
6,70
6,70
 

М
 
 
 
790,60
791
 

16
ТЕРм 08-02-407-01 
Труба стальная по стенам с креплением скобами в зданиях и 
0,1
593,43
764,10
541,78
1 087,97
2 987,28
4

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
сооружениях, диаметр, мм, до: 25
59,34
76,41
54,18
108,80
299
3

Kтр,эм,3=1,2
100 м

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

17
ТЕРм 08-02-148-01 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 
0,1
244,27
659,39
78,23
72,27
1 054,16
2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
м, кг, до: 1
24,43
65,94
7,82
7,23
105
1

Kтр,эм,3=1,2
100 м кабеля

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(15,82)
нк1
нк2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
Прайс
Кабель ВВГ  3*1,5
10
 
 
 
4,09
4,09
 

т
(72,85)

19
Прайс
Труба стальная д 20
10
 
 
 
18,81
18,81
 

М
 
 
 
188,10
188
 

20
ТЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный: неутопленного типа при открытой 
0,34
801,44
24,69
0,79
782,11
1 609,03
19

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
проводке
272,49
8,39
0,27
265,92
547
0

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(28,6)

21
Прайс
Выключатель открытой проводки одноклавишный
34
 
 
 
7,39
7,39
 

Шт.
 
 
 
251,26
251
 

22
ТЕРм 08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный: неутопленного типа при открытой 
0,03
890,71
27,75
1,06
752,34
1 671,86
2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
проводке
26,72
0,83
0,03
22,57
50
0

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(32,75)

23
Прайс
Выключатель открытой проводки двухклавишный
3
 
 
 
8,46
8,46
 

Шт.
 
 
 
25,38
25
 

24
ТЕРм 08-02-146-01 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до:
3,8
289,58
1 251,36
190,16
1 273,15
3 004,25
80

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
 0,5
1 100,40
4 755,17
722,61
4 837,97
11 416
47

Kтр,эм,3=1,2
100 м кабеля

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

25
ТЕРм 08-02-410-01 
Труба полиэтиленовая по основанию пола в зданиях и сооружениях, 
0,3
321,76
37,77
2,91
556,56
919,00
7

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
диаметр, мм, до: 25
96,53
11,33
0,87
166,97
276
0

Kтр,эм,3=1,2
100 м

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

Доп.1 

26
ТЕРм 08-02-412-01 
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава 
0,3
108,09
3,07
0,26
258,25
369,67
2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или 
32,43
0,92
0,08
77,47
111
0

Kтр,эм,3=1,2
многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2
100 м

Доп.1 

т
(25,94)
нк1
нк2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

27
Прайс
Кабель ВВГ  3*2,5
60
 
 
 
6,70
6,70
 

т
(15,82)

28
Прайс
Кабель ВВГ  3*1,5
320
 
 
 
4,09
4,09
 

М
 
 
 
1 308,80
1 309
 

т
(42,2)

29
Прайс
Кабель ВВГ  3*4
30
 
 
 
10,90
10,90
 

М
 
 
 
327,00
327
 

т
(5,8)

30
Прайс
Труба гофрированная д 20
30
 
 
 
1,50
1,50
 

М
 
 
 
45,00
45
 

31
ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с 
0,17
1 791,57
1 529,94
1 158,20
2 745,83
7 225,54
22

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
креплением винтами для помещений с нормальными условиями 
304,57
260,09
196,89
466,79
1 228
11

Kтр,эм,3=1,2
среды: одноламповый

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 
100 шт.

Kтр,эм,3=1,2

т
(119)

32
Прайс
Светильник НПБ 1*60 Вт
17
 
 
 
30,73
30,73
 

Шт.
 
 
 
522,41
522
 

т
(7,8)

33
Прайс
Лампа 60 вт
17
 
 
 
2,01
2,01
 

Шт.
 
 
 
34,17
34
 

т
(23)

34
Прайс
Коробка протяжная
8
 
 
 
5,94
5,94
 

Шт.
 
 
 
47,52
48
 

35
ТЕРм 08-03-603-01 
Ящик с понижающим трансформатором
2
29,01
6,76
0,53
11,66
47,96
4

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
Шт.
58,02
13,52
1,06
23,32
96
0

Kтр,эм,3=1,2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(694)

36
Прайс
Ящик ЯТП 0,25
2
 
 
 
179,24
179,24
 

Шт.
 
 
 
358,48
358
 

37
ТЕРм 38-01-006-01 
Металлические конструкции
0,005
3 102,02
5 874,16
273,48
9 583,03
18 832,69
1

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
1 т конструкций
15,51
29,37
1,37
47,92
94
0

Kтр,эм,3=1,2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2
нк1
нк2
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доп.2 

38
ТЕРм 08-03-591-08 
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
0,34
876,51
27,75
1,06
782,11
1 687,43
21

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
298,01
9,43
0,36
265,92
574
0

Kтр,эм,3=1,2
100 шт.

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 

Kтр,эм,3=1,2

т
(18)

39
Прайс
Розетка 220 В 10А
34
 
 
 
4,65
4,65
 

Шт.
 
 
 
158,10
158
 

40
ТЕРм 08-02-395-01 
Лоток металлический штампованный по установленным 
0,016
1 300,54
1 160,19
565,34
85,30
3 111,37
2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
конструкциям в зданиях и сооружениях, ширина лотка, мм, до: 200
20,81
18,56
9,05
1,36
50
1

Kтр,эм,3=1,2

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 
Т

Kтр,эм,3=1,2

т
(1500)

41
Прайс
Металлические крышки к лоткам
2
 
 
 
387,40
387,40
 

Шт.
 
 
 
774,80
775
 

42
ТЕРм 08-03-574-01 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов 
0,3
340,87
3,07
0,26
2 820,71
3 164,91
7

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 
внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, 
102,26
0,92
0,08
846,21
949
0

Kтр,эм,3=1,2
установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до:

МДС-81-35 прил.1 т.2 п.5 
 10

Kтр,эм,3=1,2
100 жил

и
Итого прямые затраты в ценах 2001 года:
5 449,95
8 867,78
2 354,35
28 388,89
45 061
393

142

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К=0,94   -   изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:

К=0,85   -   использование позиций нормативной базы капитального строительства для ремонта.

нп
Номера позиций сметы
Виды строительных и монтажных 
Ф О Т 
Накладные расходы
Сметная прибыль

работ
руб
%
руб
%
руб

1-9, 14, 16-17, 20, 22, 24-26, 31, 
Электромонтажные работы
7 787,42
89,30%
6 954,17
65,00%
5 061,82

35, 38, 40, 42

37
Изготовление материалов, полуфабрикатов, заготовок в 
16,88
62,04%
10,47
42,50%
7,17

построечных условиях

Всего: 
7 804,30
89,24%
6 964,64
64,95%
5 069,00

и
Итого в ценах 2001 года:
57 095

Кзп=
5,153
Кэм=
3,174
Кзпм=
5,153
Км =
3,872
нк1
нк2
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

с коэффициентами перехода в текущие цены:
28 084
28 146
12 132
109 922
178 284

Накладные расходы в текущих ценах:
Кнр=5,153
35 891

Сметная прибыль в текущих ценах:
Кпр=5,153
26 121

и
Итого:
240 296

в том числе:

строительные работы
460

монтажные работы
239 836

Дополнительные затраты при производстве 
3,20%
7 689

строительно-монтажных (ремонтных) работ в зимнее 

время.

и
Всего :
247 985

НДС:
18,00%
 44 637-30

и
Всего с  Н Д С:
 292 622-30

Составил
О.В. Кругликова
нк1
нк2
7
