	< 22 * 1 * 12 >
	ПК РИК (вер.1.3.090401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

	(Локальный сметный расчет)

	ПНР СГЭ

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	394028.2
	руб.

	монтажных работ:
	394028.2
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1323.48
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	192208.88
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 10.2008 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  ИЗМЕРЕНИЯ  СГЭ

	

	1.
	ТЕРп 01-11-028-1 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	167
	54.41
	
	9 087.12
	9 087.12
	
	0.4
	66.8

	
	
	
	54.41
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	5 906.63
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	3 634.85
	
	
	
	

	2.
	ТЕРп 01-11-028-1 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	25
	70.74
	
	1 768.45
	1 768.45
	
	0.4
	10

	
	
	
	70.74
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.3

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	1 149.49
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	707.38
	
	
	
	

	3.
	ТЕРп 01-11-013-1 

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, шт.
	192
	204.05
	
	39 178.02
	39 178.02
	
	1.5
	288

	
	
	
	204.05
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	25 465.71
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	15 671.21
	
	
	
	

	4.
	ТЕРп 01-11-011-1 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 шт.
	0.57
	2 176.56
	
	1 240.64
	1 240.64
	
	16
	9.12

	
	
	
	2 176.56
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	806.42
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	496.26
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	51 274.23
	51 274.23
	
	
	373.92

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	51 274.23
	51 274.23
	
	
	373.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	33 328.25
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	20 509.69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	105 112.17
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	105 112.17
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	105 112.17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	105 112.17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	33 328.25
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	33 328.25
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	33 328.25
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	20 509.69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	20 509.69
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	20 509.69
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  ПНР ИБП

	

	5.
	ТЕРп 01-11-011-1 

(подключение ИБП и Стелажей с батареями к контуру заземления) 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 шт.
	0.06
	2 176.56
	
	130.59
	130.59
	
	16
	0.96

	
	
	
	2 176.56
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	84.88
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	52.24
	
	
	
	

	6.
	ТЕРп 01-11-028-1 

(вход, выход ибп) 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	6
	70.74
	
	424.43
	424.43
	
	0.4
	2.4

	
	
	
	70.74
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.3

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	275.88
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	169.77
	
	
	
	

	7.
	ТЕРп 01-11-028-1 

(на батерейные стелажи) 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	3
	38.09
	
	114.27
	114.27
	
	0.4
	1.2

	
	
	
	38.09
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.7

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	74.28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	45.71
	
	
	
	

	8.
	ТЕРп 01-11-013-1 

(вход выход ибп и батарейные переключатели) 

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, шт.
	12
	204.05
	
	2 448.63
	2 448.63
	
	1.5
	18

	
	
	
	204.05
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	1 591.61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	979.45
	
	
	
	

	9.
	ТЕРп 01-11-024-1 

(вход выход ибп) 

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1, шт.
	18
	136.03
	
	2 448.63
	2 448.63
	
	1
	18

	
	
	
	136.03
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	1 591.61
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	979.45
	
	
	
	

	10.
	ТЕРп 01-03-001-1 

(батерейные переключатели) 

Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, шт.
	6
	149.63
	
	897.80
	897.80
	
	1.5
	9

	
	
	
	149.63
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	583.57
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	359.12
	
	
	
	

	11.
	ТЕРп 01-03-002-5 

(автоматы в щите ГВЭПС и ВРУ1 (вход, выход)) 

Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, шт.
	6
	299.27
	
	1 795.60
	1 795.60
	
	3
	18

	
	
	
	299.27
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	1 167.14
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	718.24
	
	
	
	

	12.
	ТЕРп 01-06-001-1 

(стелажи с батареями) 

Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора, шт.
	3
	4 029.11
	
	12 087.33
	12 087.33
	
	30
	90

	
	
	
	4 029.11
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	7 856.76
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	4 834.93
	
	
	
	

	13.
	ТЕРп 01-06-003-2 

(ИБП выпрямитель 1,2 коэффициент для 60кВА) 

Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью, кВА, до 50, изделие
	3
	10 636.85
	
	31 910.54
	31 910.54
	
	66
	198

	
	
	
	10 636.85
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	20 741.85
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	12 764.22
	
	
	
	

	14.
	ТЕРп 01-08-023-2 

(ИБП инвертор) 

Инвертор тока или напряжения автономный, ток, А, до 200, изделие
	3
	21 544.43
	
	64 633.29
	64 633.29
	
	148
	444

	
	
	
	21 544.43
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	42 011.64
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	25 853.32
	
	
	
	

	15.
	ТЕРп 01-13-001-2

(параллельная работа N+1) 

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств, шт., до 5, шт.
	3
	8 014.51
	
	24 043.54
	24 043.54
	
	50
	150

	
	
	
	8 014.51
	
	
	
	
	
	

	
	  - К2 = 9.46; К3 = 1; К4 = 9.46; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	65%
	
	
	15 628.30
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	40%
	
	
	9 617.42
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	140 934.65
	140 934.65
	
	
	949.56

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	140 934.65
	140 934.65
	
	
	949.56

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	91 607.52
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	56 373.86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	288 916.03
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	288 916.03
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	288 916.03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	288 916.03
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	91 607.52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	91 607.52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	91 607.52
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	56 373.86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	56 373.86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	56 373.86
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	192 208.88
	192 208.88
	
	
	1323.48

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	192 208.88
	192 208.88
	
	
	1323.48

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	124 935.77
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	76 883.55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	394 028.20
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	394 028.20
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	394 028.20
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	394 028.20
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	124 935.77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	124 935.77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	124 935.77
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	76 883.55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР В ХОЛОСТУЮ
	
	
	
	76 883.55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С ПНР ПОД НАГРУЗКОЙ
	
	
	
	76 883.55
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

